Техническое задание
 на выполнение работ по эксплуатационному испытанию ограждений кровли на территории Восточного пирса, ШП №2 и на следующих объектах: ОРПС склад, Клуб портовиков, Интерклуб,  здание по адресу ул. Портовая, 22, Бытовка №1, Бытовка№2 ОАО «НМТП» .
	№ п/п
	Перечень основных данных
	Основные требования

	1.
	Заказчик
	ОАО «Новороссийский морской торговый порт»

	2.
	Место нахождения объекта
	ОАО «НМТП» г.Новороссийск, Краснодарский край

	3.
	Задание
	1. Эксплуатационные испытания ограждений кровли на территории Восточного пирса: склад №16, СРВ КСМУ, галерея КСМУ, старый гараж. Эксплуатационные испытания ограждений кровли на территории ШП №2: ОВМ административный корпус, ОВМ ремонтный бокс №2, очистные сооружения ОКРТ, диспетчерская, холодильный склад №6, склад №13, ЦРП, управление стивидорных работ.Эксплуатационные испытания ограждений кровли на следующих объектах: ОРПС склад,  Клуб портовиков, Интерклуб,  здание по адресу ул. Портовая, 22, Бытовка №1, Бытовка№2..
2. По результатам испытаний сформировать исполнительную документацию, в состав которой входит: 

А). Протоколы испытаний.

Б). Копия аттестата на испытательную установку согласно ГОСТ Р 8.568-97; 

В). Копии результатов поверки измерительных инструментов согласно ГОСТ Р 51672-2000; 

Г). Копии аттестатов и квалификационных удостоверений для персонала, проводящего проверку по методам контроля п. 6.1.1 ГОСТ 53254-2009.


	4.
	Обоснование
	- п.6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт РФ «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в РФ»)


	5.
	Сроки выполнения работ
	30 календарных дней с момента подписания договора


	6.
	Требования к подрядчику
	1. Наличие, действующей лицензии МЧС России на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

2. Наличие действующего допуска СРО к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Наличие обученного персонала.

4. Наличие аттестованного испытательного оборудования и измерительных инструментов с результатами его поверок.


