Техническое задание

на выполнение работ по эксплуатационному испытанию наружных пожарных лестниц в 2015г.

	№ п/п
	Перечень основных данных
	Основные требования

	1.
	Заказчик
	ОАО «Новороссийский морской торговый порт»

	2.
	Место нахождения объекта
	ОАО «НМТП» г. Новороссийск, Краснодарский край

	3.
	Задание
	Провести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц на территории 

1. Восточного пирса: административного корпуса ОВМ Восточного района, ремонтных боксов №2, №4, ОВМ АБК, очистных сооружений ОВМ, ОКРТ (цех и административный корпус), ОКРТ крановый цех, газовой котельной Восточного пирса, административная пристройка к такелажному складу, ТП-4, административной пристройки к навесу для автотехники, диспетчерской Восточного пирса, галереи КСМУ и административного корпуса Восточного пирса, склада №16.   

2. Широкого пирса №2: диспетчерской, ЦРП, складов №13, №14, №9.

3.  Широкого пирса №1: очистных сооружений между АБК-1 и АБК-2, постов №10, №12, №14 , бюро пропусков,  ОВМ, складов генеральных грузов №1, №3, такелажного склада, мастерских, диспетчерской и ТП-14, склад №1. 

4. Нефтерайона: морская насосная, склад сорбента, кабин управления причалом №№ 1,2,3,6,7,8, административно-производственное здание, пунк управления противопожарным комплексом.

5.  На следующих объектах ОАО «НМТП»: управления автотранспорта, Клуб портовиков, на объекте по адресу Портовая, 22.2. По результатам испытаний сформировать исполнительную документацию, в состав которой входит: 

А). Протоколы испытаний.

Б). Копия аттестата на испытательную установку согласно ГОСТ Р 8.568-97; 

В). Копии результатов поверки измерительных инструментов согласно ГОСТ Р 51672-2000; 

Г). Копии аттестатов и квалификационных удостоверений для персонала, проводящего проверку по методам контроля п. 6.1.1 ГОСТ 53254-2009.

	4.
	Обоснование
	- п.6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт РФ «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в РФ»)

	5.
	Сроки выполнения работ
	30 дней с момента подписания договора

	6.
	Требования к подрядчику
	1. Наличие, действующей лицензии МЧС России на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

2. Наличие действующего допуска СРО к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Наличие обученного персонала.

4.Наличие аттестованного испытательного оборудования и измерительных инструментов с результатами его поверок.


