## Г.5 Техника
Приложение Г.5 Сведения об оснащенности техническими ресурсами (указать заявителя)
1. Сведения об оснащенности техническими ресурсами
№ п/п | Наименование технических ресурсов в соответствии с приложением А.1 |  | Количество технических ресурсов в соответствии с приложением А.1 |  |  | Наименование, тип, марка техники заявителя | Основные технические характеристики | Идентификационный/заводской/серийный номер | Право владения (собственность или аренда, лизинг, субподряд) | Дата окончания срока освидетельствования (поверки, калибровки, аттестации) | Сведения об арендодателе технических ресурсов (если не в собственности и не в лизинге)
|  |  | на 1 бригаду | на 2 бригады | на 3 бригады | [5 empty] | Сокращенное наименование организации/ИП/ Фамилия ИО собственника | ИНН организации | № договора | Срок окончания договора пользования (не менее 12 месяцев)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
столбцы заполняются организатором ПКО |  |  | 6: столбцы заполняются заявителем на ПКО
РНИ КО
1 | Тепловизор |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
2 | Ультразвуковой расходомер жидкости |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
3 | Дифференциальный манометр |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
4 | Газоанализатор дымовых газов (с трубкой Пито) | Оборудование должно быть в собственности у заявителя | 1 | 2 | 3 |  |  |  | Собственность |  | х | х | х | х
[9 empty] | Собственность |  | х | х | х | х
[9 empty] | Собственность |  | х | х | х | х
5 | Переносная метеостанция | При наличии приборов по п.п. 6-8 не требуется | 3: 1; 4: 2; 5: 3
6 | Прибор для измерения температуры воздуха | При наличии оборудования по п.5 не требуется | 3: 1; 4: 2; 5: 3
7 | Прибор для измерения влажности воздуха |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
8 | Прибор для измерения атмосферного давления |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
9 | Персональный компьютер (ноутбук) | В рамках ПКО указанные ресурсы не проверяются, их наличие должно быть обеспечено заявителем при выполнении работ | bar: 3 to 5
10 | Цифровой фотоаппарат | bar: 3 to 5
11 | Сигнализатор горючих газов | bar: 3 to 5
РНИ ТС
1 | Тепловизор |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
2 | Ультразвуковой расходомер жидкости | Оборудование должно быть в собственности у заявителя | 1 | 2 | 3 |  |  |  | Собственность |  | х | х | х | х
[9 empty] | Собственность |  | х | х | х | х
[9 empty] | Собственность |  | х | х | х | х
3 | Переносная метеостанция | При наличии приборов по п.п. 4-6 не требуется | 3: 1; 4: 2; 5: 3
4 | Прибор для измерения температуры воздуха | При наличии оборудования по п.3 не требуется | 3: 1; 4: 2; 5: 3
5 | Прибор для измерения влажности воздуха |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
6 | Прибор для измерения атмосферного давления |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
7 | Лазерный дальномер |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
8 | Контрольный манометр |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
9 | Персональный компьютер (ноутбук) | В рамках ПКО указанные ресурсы не проверяются, их наличие должно быть обеспечено заявителем при выполнении работ | bar: 3 to 5
10 | Цифровой фотоаппарат | bar: 3 to 5
11 | Сигнализатор горючих газов | bar: 3 to 5
РНИ ВПУ | bar: 6 to 14
1 | Прибор для определения концентрации в воде взвешенных частиц (прозрачности) |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
2 | Прибор для определения концентрации в воде водородных ионов pH |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
3 | Прибор для определения щелочности воды |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
4 | Прибор для определения жесткости воды |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
5 | Прибор для определения концентрации в воде растворенного кислорода |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
6 | Прибор для определения содержания железа в воде |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
7 | Прибор для определения содержания нефтепродуктов в воде |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
8 | Прибор для определения содержания в воде свободной углекислоты |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
9 | Портативная экспресс-лаборатория для определения качества воды | При наличии приборов по п.1-8 не требуется. Допускается полная или частичная замена любого оборудования, указанного в пунктах 1-8, при возможности определения этой лабораторией показателей воды заменяемого оборудования | 3: 1; 4: 2; 5: 3
10 | Персональный компьютер (ноутбук) | В рамках ПКО указанные ресурсы не проверяются, их наличие должно быть обеспечено заявителем при выполнении работ | bar: 3 to 5
11 | Цифровой фотоаппарат | bar: 3 to 5
12 | Сигнализатор горючих газов | bar: 3 to 5
Общая оснащенность техническими ресурсами заявителя по состоянию на «___» _____ 20__г. – ___ ед.