## Г.7 Разрешительные документы
Приложение Г.7
Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО
| х | - не требуется программой ПКО
№ п/п | Наименование документа (в случае наличия подвидов работ, услуг приводится общий перечень документов только по заявленным подвидам работ, услуг с учетом требований приложения А.3. и А.5) | Примечание | Требования по наличию разрешительных докментов по подвидам работ, услуг |  |  | Регистрационный номер | Срок действия | Ссылка на размещение в сети Интернет разрешительного документа (при наличии в открытом доступе)
|  |  | РНИ КО | РНИ ТС | РНИ ВПУ
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
столбцы 1 - 3 заполняются организатором ПКО | [5 empty] | столбцы 4 - 6 заполняются заявителем на ПКО
1. | Методика проведения режимно-наладочных испытаний котлов, работающих на жидком и газообразном топливе, содержащая разделы: - порядок проведения подготовительных работ; - порядок проведения экспериментальных (режимных работ) на котельном оборудовании; - порядок проведения балансовых испытаний; - порядок обработки результатов РНИ. | Действующий документ, утвержденный руководителем заявителя | + | х | х
| Методика проведения режимно-наладочных испытаний тепловых сетей, работающих на воде, водяном паре, органических теплоносителях, содержащая разделы: - порядок определения тепловых и весовых нагрузок системы теплоснабжения; - порядок проведения гидравлических расчетов для системы теплоснабжения; - порядок проведения испытаний на пропускную способность тепловой сети и коммуникаций котельной; - порядок разработки теплового и гидравлического режимов; - порядок проведения регулировки источника тепла, тепловой сети, теплопотребляющих систем зданий; - порядок обработки результатов РНИ. |  | х | + | х
| Методика проведения режимно-наладочных испытаний водоподготовительных установок, включая наладку водно-химического режима котельного оборудования, содержащая разделы: - порядок проведения подготовительных работ; - порядок проведения экспериментальных (режимных работ) на механическом фильтре, установке обезжелезивания, установке умягчения, деаэраторе; - порядок обработки результатов РНИ. |  | х | х | +
2. | Свидетельство об аттестации или аттестат аккредитации лаборатории, в том числе выполняющей измерения по определению качества воды. В области деятельности лаборатории должны быть: 1. объект контроля – вода, питьевая вода, водные ресурсы 2. контролируемые показатели: - концентрация в воде взвешенных частиц (прозрачности) - концентрация в воде водородных ионов pH - щелочность воды - жесткость воды - концентрация в воде растворенного кислорода - содержание железа в воде - содержание нефтепродуктов в воде - содержание в воде свободной углекислоты | В случае полного или частичного отсутствия оборудования по подвиду работ, услуг РНИ ВПУ (пункт 3 таблицы приложения А) и привлечения собственной лаборатории для выполнения РНИ ВПУ | + | + | +
3. | Договор оказания услуг со сторонней организацией на оказание услуг с приложением свидетельства об аттестации или аттестата аккредитации привлекаемой лаборатории и области ее деятельности | В случае полного или частичного отсутствия оборудования по подвиду работ, услуг РНИ ВПУ (пункт 3 таблицы приложения А) и привлечения сторонней лаборатории для выполнения РНИ ВПУ | + | + | +
4. | Приказ о назначении камеральной группы в соответствии с требованиями приложения А.2. |  | + | + | + |  |  | х

## Лист2 (hidden)
вид техники
Автокран грузоподъемностью от 80 т
Автокран грузоподъемностью от 25 т
Растворо-бетонный узел
Бурильно-сваебойная установка, для свай длиной до 25 м, весом молота не менее 6 т
Бульдозер мощностью от 130 кВт
Экскаватор одноковшовый, гусеничный, ёмкостью ковша 0,65 - 1,2 м3
Самосвал грузоподъемностью от 10 т
Автобетоно-смеситель, не менее 7 м3
Длинномерный бортовой автомобиль грузоподъемностью от 15 т
Бурильно-крановая машина, для бурения скважин глубиной до 5 м, диаметром до 500 мм
Фронтальный погрузчик, с вместимостью ковша от 1,8 м3
Автогрейдер мощностью от 150 л. с.
Каток дорожный массой от 14 т
Экскаватор-погрузчик, ёмкостью ковша 0,4 – 0,65 м3