
[image: image8.jpg]


Документация по открытому запросу предложений

Выбор организации на выполнение работ по  техническому обслуживанию теплотехнического оборудования котельных и центральных тепловых пунктов ОАО «НМТП»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель тендерной комиссии

         _______________Ю.В. Матвиенко
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

353901, Россия,

Краснодарский край,

г. Новороссийск,

Портовая ул., 14

Тел.: (8617) 60-46-30

Факс: (8617) 60-22-03  
      
     НОВОРОССИЙСК, 2012 г.
Извещение о проведении открытого запроса предложений.

Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП») настоящим объявляет о проведении открытого запроса предложений по выбору организации на оказание услуг по  техническому обслуживанию теплотехнического оборудования котельных и центральных тепловых пунктов ОАО «НМТП».

Заказчик/Организатор проведения запроса предложений

Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП»)

Почтовый адрес организатора

353901, г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2

Тел.: (8617) 60-46-30 Факс: (8617) 60-22-03  

Предмет договора

Оказание услуг по техническому обслуживанию теплотехнического оборудования котельных и центральных тепловых пунктов ОАО «НМТП.

Место оказания услуг
г. Новороссийск, Морской торговый порт 

Сведения о начальной (максимальной) цене договора

Начальная (максимальная) цена договора:  2 047 056 (два миллиона  сорок семь тысяч пятьдесят рублей) рублей (НДС не облагается).
Начальная  (максимальная) цена договора включает в себя все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Информация о проведении запроса предложений

Дата, время окончания приёма заявок: до 15.00 по Московскому времени 9 августа 2012 года.

Документация для проведения запроса предложений находится на официальном сайте ОАО «НМТП» www.nmtp.info (наш бизнес-услуги и объявления).

Документация для проведения запроса предложений распространяется бесплатно, после подачи официального запроса о ее получении на имя начальника отдела тендеров и экспертиз Зайцева Владимира Александровича (zaytsev@ncsp-net.com). Выдача документации по запросу предложений, прием заявок и консультации осуществляются в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, кабинет 406 ОАО «НМТП».

Контактные телефоны: (8617) 604-298, 602-974, Факс (8617) 602-936.

Контактные лица –  Губина Ангелина Сергеевна тел. (8617) 60-42-98 e-mail: gubina@ncsp-net.com, Горелова Эмилия Саввична  тел. (8617) 60-42-74 e-mail: gorelova@ncsp-net.com
Официальный язык документации – русский.

Финансирование за счет собственных средств предприятия.

Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов закупки

Рассмотрение заявок на участие в закупке и подведение итогов запроса предложений будет проводиться по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира д. 2, к. 406  в срок до: « 23 » августа 2012 г.

Дополнительная информация

Требования к участникам:

-  опыт выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования фирмы «Viesesmann» (котлов мощностью 4.5 МВт и выше), газовых горелок(N=>6 МВт) фирмы «Westhaupt», насосного оборудования  фирмы «Grundfos».

- укомплектованность штата работниками, прошедшими обучение и подтвердивших квалификацию на специализированных курсах, организуемых Ростехнадзором.

- наличие ремонтной базы и оборудования для выполнения работ по настройке режимов работы оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики управления теплосилового оборудования.

- регистрация в органах Ростехнадзора, как организация, имеющая право выполнять работы по ремонту, наладке и ТО теплоэнергоустановок. 

- выполнение заявки на проведение аварийных ремонтных работ в течении 12 часов с момента ее подачи.

Данное извещение о проведении запроса предложений не является Извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав Участникам и не влечет возникновения обязанностей для Организатора.

1.
Общие положения

1.1. Общие сведения о запросе предложений

1.1.1. ОАО «Новороссийский морской торговый порт», почтовый адрес 353901, г. Новороссийск, ул. Мира, 2 (далее — Заказчик), уведомлением о запросе предложений, пригласил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее —Исполнитель) к участию в запросе предложений по выбору организации на выполнение работ  на техническое обслуживание теплотехнического оборудования котельных и центральных тепловых пунктов ОАО «НМТП».
1.1.2. В рамках запроса предложений, Уведомление о запросе предложений и настоящей Документации используются термины, определенные в подразделе 1.2 (здесь и далее ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся к настоящей Документации по запросу предложений).

1.2. Термины и определения

1.2.1. Договор — договор на оказание услуг по  техническому обслуживанию теплотехнического оборудования котельных и центральных тепловых пунктов ОАО «НМТП» , заключаемый по результатам и на условиях данного запроса предложений.

1.2.2. Заказчик — юридическое лицо, которым и за счет средств которого осуществляются закупки. Указание на Заказчика содержится в пункте 1.1.1.

1.2.3. Извещение о запросе предложений — извещение о проведении настоящего запроса предложений и его, наиболее существенных условиях. Указание на официальное извещение о запросе предложений содержится в пункте 1.1.1. Указание на правовой статус извещения о запросе предложений содержится в подразделе 1.3.

1.2.4. Документация по запросу предложений — настоящий комплект документов, со​держащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки и условиях запроса предложений и являющийся неотъемлемым приложением к Извещению о запросе предложений. Указание на правовой статус Документации по запросу предложений содержится в подразделе 1.3.

1.2.5. Заявка на участие в запросе предложений — заявка Участника, направленная Заказчику с намерением заключить Договор. Указание на правовой статус заявки содержится в подразделе 1.3.

1.2.6. Победитель — Участник, предложивший в своей заявке наилучшие условия исполнения Договора и признанный таковым.

1.2.7. Исполнитель — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, способные на законных основаниях заключить и выполнить договор.

1.1.3. Услуга – техническое обслуживание теплотехнического оборудования котельных и центральных тепловых пунктов ОАО «НМТП»
1.2.8. Участник — Исполнитель, принявший участие в настоящей процедуре запроса предложений.

1.3. Правовой статус документов

1.3.1. Извещение о запросе предложений вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, не имеют правового статуса оферты (или публичной оферты) Заказчика.

1.3.2. Заявка на участие в запросе предложений, признанная Заказчиком соответствующей требованиям настоящей Документации по запросу предложений, носит правовой статус оферты Участника и будет рассматриваться в соответствии с этим в течение срока ее действия.

1.3.3. Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с настоящим запросом предложений.

1.4. Применимые нормативные правовые акты

1.4.1. К правоотношениям в рамках настоящего запроса предложений последовательно применяются следующие нормативные правовые акты и иные документы:

1.4.1.1. Конституция Российской Федерации;

1.4.1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации; другие законы и подзаконные акты.
1.4.1.3.Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Новороссийский морской торговый порт».
1.4.1.3. Документация по запросу предложений.

1.5. Обжалование

1.5.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона (Заказчик или Участник) в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне (Участнику или Заказчику, соответственно).

1.5.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, подлежат разрешению в судебном порядке.

1.6. Прочие положения

1.6.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений.

1.6.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников сведений, в том числе в составе заявки. Предоставление этой информации другим участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

1.6.3. Заказчик вправе отклонить любую заявку на участие в запросе предложений или отклонить все заявки и отказаться от проведения процедуры запроса предложений в любой момент до подписания Договора с Победителем, не неся при этом никакой ответственности перед участниками или третьими лицами.

1.6.4
   Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой Заказчика, процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками запроса предложений.
2. Заказ на оказание услуг.

                              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На техническое обслуживание оборудования котельных тепловых пунктов ОК и ТС

	1. Наименование объекта
	Котельная по ул. Портовая 14, (инв.№4073)

Котельная Центрального района, (инв.№35508)

Центральный тепловой пункт БВМ, (инв.№2938)

Котельная административно-бытового корпуса Нефтерайона, (инв.№33955

Котельная  морской  насосной Нефтерайона, (инв.№4018)

 Котельная мастерских Нефтерайона, (инв.№4017)

Котельная автобазы по ул. Сакко и Ванцетти, 36(инв.№4072)

	2. Вид работ
	Техническое обслуживание

	3. Район, адрес объекта
	г. Новороссийск, ОАО «НМТП»

	4. Основание для выполнения работ
	«ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ  ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК»,

«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ систем газораспределения и газопотребления»

	5. Объем работ


	Приложение №1 «Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию».
Приложение №2 «Перечень регламентных работ, выполняемых Исполнителем  в порядке технического обслуживания».
Приложение № 3 « Перечень работ,  выполняемых при  плановом техническом обслуживании газоиспользующего теплотехнического оборудования котельных и центральных тепловых пунктов»

Приложение№4 «График технического обслуживания оборудования» .
Выполнение аварийных работ по ремонту оборудования.

	6. Срок выполнения работ
	1 год со дня подписания договора.

	7. Особые условия
	Работы выполнять в режиме действующего предприятия.

	8. Гарантийный срок 
	Гарантийный срок – 1 год.

	9. Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	В соответствии с действующими нормами и правилами.



	10. Требования к технологии производства
	В соответствии со СНиП, Правилами технической эксплуатации паровых и водогрейных котлов работающих на газовом топливе, Правилами технической эксплуатации теплоэнергоустановок.. 

	11. Требования к подрядной организации
	1. Опыт выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования фирмы «Viesesmann» (котлов мощностью 4.5 МВт и выше), газовых горелок(N=>6 МВт) фирмы «Westhaupt», насосного оборудования  фирмы «Grundfos».

2.Укомплектованность штата работниками, прошедшими обучение и подтвердивших квалификацию на специализированных курсах, организуемых Ростехнадзором.

3. Наличие ремонтной базы и оборудования для выполнения работ по настройке режимов работы оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики управления теплосилового оборудования

4. Регистрация в органах Ростехнадзора, как организация, имеющая право выполнять работы по ремонту, наладке и ТО теплоэнергоустановок. 

5. Выполнение заявки на проведение аварийных ремонтных работ в течении 12 часов с момента ее подачи. 


1. Приложение № 1: Перечень теплотехнического оборудования котельных и центральных тепловых пунктов, подлежащего техническому обслуживанию
2. Приложение № 2: Перечень регламентных работ, выполняемых  Исполнителем в порядке технического обслуживания теплотехнического оборудования котельных и центральных тепловых пунктов
3. Приложение № 3: Перечень работ,  выполняемых при  плановом техническом обслуживании газоиспользующего теплотехнического оборудования котельных и центральных тепловых пунктов.
4. Приложение № 4: «График технического обслуживания оборудования»

Приложение №1 

Перечень теплотехнического оборудования котельных и центральных тепловых пунктов, подлежащего техническому обслуживанию

	Наименование
	Оборудование

	1
	2

	Котельная по ул. Портовая 14
	автоматика управления котлов МЗК-7АГ 

КСУ-2П – 4шт., КСУ-1П – 1шт 

2 пластинчатых  подогревателя  системы  отопления, тип  «Анкор - теплоэнерго »Р.026–13.52–К–1–1–0,5.

Пластинчатый  подогреватель  ГВС, тип  «Alfa  Laval » М10В.

Пластинчатый  подогреватель  ГВС, тип  «Анкор - теплоэнерго »

Р. 026 – 3,72 – К – 1 – 1 – 0,5.

2 насоса  сетевой  воды (системы  отопления)  Grundfos         NB 65-200\200 AEA- BAQE.

2  насоса  горячего  водоснабжения  Grundfos 

 NB 40 -200\210 AEA- BAQE.

Вся имеющаяся трубопроводная арматура



	Котельная Центрального района
	2  водогрейных  котла  типа  «Vitomaх-200М241 » с газогорелочными блоками Monarx G 60\2A  и системой автоматики « Vitotronic-333». 

3 насоса  котлового  контура  GRUNDFOS,тип                   LP 100-160\168.

 2 сетевых насоса ( системы  отопления  Восточного        района )  GRUNDFOS.

 2 насоса – дозатора  комплексоната  GRUNDFOS.

3 насоса  исходной  воды ( станция  повышения  давления )  GRUNDFOS,тип  Hidromulti 3 CHI 4-50.

2  рециркуляционных  насоса  GRUNDFOS,

тип  UPS  65-120F.

2 пластинчатых  сетевых   подогревателя ( отопление  Восточного  района) типа  «Alfa  Laval » М10-ВFG.

Вся имеющаяся трубопроводная арматура



	Центральный тепловой пункт

БВМ
	2 насоса ГВС  GRUNDFOS,тип  ТP 80-570 \ 2- AFA-BAQE
2 насоса  холодной  воды ( из  сети) GRUNDFOS,тип             ТP 80-150 \ 4- AFA-BAQE
2 насоса  холодной  воды ( из  баков ) GRUNDFOS,тип          ТP 80-210 \ 2- AFA-BAQE
2 подпиточных насоса типа UPV.2-50

2 пластинчатых  подогревателя ( отопление )  типа  «Alfa  Laval » М15-ВFG8

4 пластинчатых  подогревателя ( ГВС )  типа  «Alfa  Laval » М10-ВFG 

Вся имеющаяся трубопроводная арматура



	Котельная по ул.Портовая,22
	автоматики управления котлов «Универсал» - КСУ-1Г – 2шт.



	Котельная автобазы по ул. Сакко и Ванцетти 36
	2  водогрейных  котла  типа  « Китурами КSG – 400R » с газогорелочными блоками «Gas-Burner-Gas5\2» с системой автоматики.

2  насоса  на  нужды  отопления  типа  Grundfos                      LP – 80 – 220 / 180

4 насоса  контура  котла  LG  PH 432M
Вся имеющаяся трубопроводная арматура



	1
	2

	Котельная  морской  насосной

Нефтерайона


	2  водогрейных  электрических  котла   « Dakon » типа          PTE - 30, производитель  Чехия. 

2 циркуляционных  насоса  системы  отопления  WILO,тип  RS 15\7-3P,тип каждого электродвигателя  U-1х 220 – 230В

2 подпиточных  насоса  системы  отопления  GRUNDFOS,тип  JP 5-BB-CVBP
Вся имеющаяся трубопроводная арматура




	Котельная  мастерских

Нефтерайона
	2  водогрейных  электрических  котла   « Dakon » типа         PTE - 24, производитель  Чехия. 

2 циркуляционных  насоса  системы  отопления  WILO,тип  RS 15\7-3P
2 подпиточных  насоса  системы  отопления  GRUNDFOS,тип  JP 5-BB-CVBP
Вся имеющаяся трубопроводная арматура



	Котельная административно- бытового  корпуса Нефтерайона
	4  водогрейных  электрических  котла    « Dakon » типа      PTE - 60, производитель  Чехия. 

2 циркуляционных  насоса  электрокотлов

 (отопление), GRUNDFOS, тип  UPS 32 – 120F
2 циркуляционных  насоса  электрокотлов ( ГВС ), GRUNDFOS, тип  UPS 32 – 120F
2 циркуляционных  насоса  системы  отопления, GRUNDFOS, тип  UPS 50 – 120F
2 циркуляционных  насоса  системы  ГВС, GRUNDFOS, тип  UPS 32 - 60 

3 циркуляционных  насоса  накопительных  емкостных  теплообменников   ГВС,GRUNDFOS, тип  UPS 32 – 60F 180

 2 подпиточных  насоса  системы  отопления  GRUNDFOS,тип  JP 5-BB-CVBP
2 подпиточных  насоса  котлов  GRUNDFOS,тип                       JP 5-BB-CVBP
2 насоса  холодного  водоснабжения GRUNDFOS,тип              JP 5-BB-CVBP
Вся имеющаяся трубопроводная арматура




Приложение №2 Перечень регламентных работ, выполняемых  Исполнительом в порядке технического обслуживания теплотехнического оборудования котельных и центральных тепловых пунктов

	№

п/п
	Наименование работ.


	Нормативная периодичность выполнения работ
	Оформляемый

документ

	1
	2
	3
	4

	1
	Опрос параметров работы котельной:

    - без установленного устройства для организации дистанционного контроля  система.
	1 раз в месяц
	—

	2
	Адаптация работы автоматики согласно конкретных условий эксплуатации данной котельной установки. 
	По мере необходимости
	Запись в журнале.

	3
	Проверка автоматики обнаружения отклонения параметров.
	1 раз в месяц
	Акт

	4
	Проверка параметров настройки автоматики регулирования. 
	1 раз в месяц
	Протокол.

	5
	Проверка работоспособности автоматики регулирования.
	1 раз в месяц
	Акт

	6
	Проверка параметров настройки автоматики безопасности.
	1 раз в месяц
	Протокол.

	7
	Проверка срабатывания аварийного отключения.
	1 раз в месяц
	Акт

	8
	Профилактическое обслуживание щитов КИПиА. 
	1 раз в месяц
	Запись в журнале.

	9
	Контроль процесса розжига и работы горелочного устройства.
	1 раз в месяц
	Запись в журнале.

	10
	Контрольная проверка отходящих газов газоанализатором. 
	1 раз в 3 месяцев
	Протокол.

	11
	Корректировка процесса горения.
	По мере необходимости
	Протокол.

	12
	Проверка работоспособности предохранительных клапанов.
	1 раз в месяц
	Запись в журнале.

	13
	Контроль герметичности технологических соединений в пределах котельной, при необходимости устранение утечек.
	1 раз в месяц
	Запись в журнале.

	14
	Визуальный контроль плотности соединений линии топливоподачи в пределах котельной, при необходимости устранение утечек.
	1 раз в месяц
	Запись в журнале.

	15
	Визуальный контроль степени засоренности фильтров, при необходимости чистка или замена. 
	1 раз в месяц
	Запись в журнале.

	16
	Чистка горелки.


	По мере необходимости


	Запись в журнале.

	17
	Чистка поверхностей газоходов и камер сгорания. 
	По мере необходимости но не реже 1 раза в год
	Запись в журнале.

	19
	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя.
	1 раз в 3 месяца
	Запись в журнале.

	21
	Техническое обслуживание и контрольный осмотр насосного оборудования. 
	1 раз в месяц
	Запись в журнале.

	22
	Техническое обслуживание мембранных - расширительных сосудов.
	1 раза в год
	Запись в журнале.

	23
	Комплексное опробование технологического оборудования котельной
	1 раз в месяц
	Акт




Приложение №3 

ПЕРЕЧЕНЬ

работ,  выполняемых при  плановом техническом обслуживании газоиспользующего теплотехнического оборудования котельных и центральных тепловых пунктов
1.
Регламентные работы по  горелке.

    1.1.Измерение характеристик работы горелки и регистрация.
         измеренных значений и установочных параметров до регламента.

Давление газа(статическое) перед двойным магнитным клапаном.                                                                    

Давление газа (минимальное) перед  двойным магнитным клапаном.

Давление газа перед горелкой.

Давление воздуха перед горелкой.

Ток ионизации.

Проверка работы реле (давления воздуха и давления газа).

1.2 Проверка электрических присоединений.

1.3 Очистка горелки, проверка закрепления факельной головки, крыльчатки  вентилятора и элементов горелки.

1.4 Очистка газовыпускных отверстий .

1.5 Проверка, регулирование электрода зажигания и ионизационного  

      электрода.

1.6 Проверка состояния кабелей в трансформаторе розжига.

1.7 Проверка герметичности клапанов блока управления.

1.8 Проверка и прочистка фильтрующего элемента.
1.9 Контроль позиционного мотора (если установлен).

1.10 Регулировка горелки, регистрация значений и установочных параметров    

      после регламентных работ:

- Давление газа(статическое) перед двойным магнитным клапаном.                                                                    

- Давление газа (минимальное) перед  двойным магнитным клапаном

- Давление газа перед горелкой.

- Давление воздуха перед горелкой.

- Ток ионизации.                              

 1.11 Проверка герметичности элементов и соединений на газопроводе после            

 фильтра FM перед регулятором давления газа FRG – 2MC. 
2.
Регламентные работы по автоматике 

2.1 Измерение характеристик работы газогорелочного  блока (контроля, регулирования и регистрация измеренных значений и установочных параметров).

2.2 Проверка уставок.

2.3 Проверка срабатывания по максимальным  параметрам уставок.

2.4 Проверка срабатывания по минимальным  параметрам уставок

2.5 Проверка срабатывания по параметрам регулирования уставок.

2.6 Очистка внутренних поверхностей.

2.7 Проверка прочность крепления штекерных соединителей и вводов проводов.

2.8 Проверка закрывающей способности газовых клапанов.

2.9 Регулировка горелки, регистрация значений и установочных параметров после  регламентных работ.

2.10 Контроль качества сжигания газа газоанализатором.

Приложение № 4
             Приложение № 

                                                                                           3. График проведения ТО оборудования

	№
	       Объект  


	     Наименование      

     оборудования
	  Вид работ
	                                                                   Год
	Оформляемый     

     документ

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


	Котельная по ул. Портовая 14
	Автоматика управления котлов МЗК-7АГ 

КСУ-2П 

КСУ-2П 

КСУ-2П 

КСУ-2П 

КСУ-1П  

Пластинчатый  подогреватель  системы  отопления, тип  «Анкор - теплоэнерго »Р.026–13.52–К–1–1–0,5

Пластинчатый  подогреватель  системы  отопления, тип  «Анкор - теплоэнерго »Р.026–13.52–К–1–1–0,5.

Пластинчатый  подогреватель  ГВС, тип  «Alfa  Laval » М10В.

Пластинчатый  подогреватель  ГВС, тип  «Анкор - теплоэнерго»

Р. 026 – 3,72 – К – 1 – 1 – 0,5.

Насос  сетевой  воды (системы  отопления)  Grundfos         NB 65-200\200 AEA- BAQE.

Насос  сетевой  воды (системы  отопления)  Grundfos         NB 65-200\200 AEA- BAQE.

Насос  горячего  водоснабжения  Grundfos 

 NB 40 -200\210 AEA- BAQE.

Насос  горячего  водоснабжения  Grundfos 

 NB 40 -200\210 AEA- BAQE
Запорная арматура

(12 единиц)
	ТО
	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


	Акт

Акт

Акт

Акт

Акт

Запись в журнале

Запись в журнале

Запись в журнале

Запись в журнале

Запись в журнале

Запись в журнале

Запись в журнале



	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


	Котельная Центрального района
	Котел «Vitomaх-200М241 » 

Газогорелочный блок Monarx G 60\2A
Система автоматики « Vitotronic-333». 

Котел «Vitomaх-200М241 » 

Газогорелочный блок Monarx G 60\2A
Система автоматики « Vitotronic-333». 

Насос  котлового  контура  GRUNDFOS,тип                   LP 100-160\168.

Насос  котлового  контура  GRUNDFOS,тип                   LP 100-160\168

Насос  котлового  контура  GRUNDFOS,тип                   LP 100-160\168

Сетевой насос ( системы  отопления  Восточного        района )  GRUNDFOS
Сетевой насос ( системы  отопления  Восточного        района )  GRUNDFOS
Насоса – дозатор  комплексоната 

Насоса – дозатор  комплексоната 

Насоса  исходной  воды   GRUNDFOS, CHI 4-50.

Насоса  исходной  воды GRUNDFOS, CHI 4-50.

Насоса  исходной  воды   GRUNDFOS, CHI 4-50.

Станция  повышения  давления тип  Hidromulti 3

Рециркуляционный  насоса  GRUNDFOS,тип  UPS  65-120F.

Рециркуляционный  насоса  GRUNDFOS,тип  UPS  65-120F.

Пластинчатый   сетевой   подогреватель ( отопление  Восточного  района) типа  «Alfa  Laval » М10-ВFG.

Пластинчатый   сетевой   подогреватель ( отопление  Восточного  района) типа  «Alfa  Laval » М10-ВFG
Трубопроводная арматура

(68 единиц)


	
	+

++

+

+

+

+

++

+

+

++

+

+

+

+

+


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Акт

Акт

Акт

Акт

Акт

Акт

Запись в журнале

Запись в журнале

Запись в журнале

Запись в журнале

Запись в журнале

Запись в журнале

Запись в журнале

Запись в журнале

Запись в журнале

Запись в журнале

Запись в журнале



	1

2
	Котельная по ул.Порто-вая,22
	Автоматики управления котлов «Универсал» - КСУ-1Г 

Автоматики управления котлов «Универсал» - КСУ-1Г 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


	Котельная автобазы по ул. Сакко и Ванцетти 36
	Котел «Китурами КSG – 400R » 

Котел «Китурами КSG – 400R » 

Газогорелочный блок «Gas-Burner-Gas5\2» с системой автоматики

Газогорелочный блок «Gas-Burner-Gas5\2» с системой автоматики

Насос системы отопления  типа  Grundfos                      LP – 80 – 220 / 180

Насос системы отопления  типа  Grundfos                      LP – 80 – 220 / 180

Насос  контура  котла  LG  PH 432M
Насос  контура  котла  LG  PH 432M
Насос  контура  котла  LG  PH 432M
Трубопроводная арматура

(24 единицы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

2

3

4

5

6

7


	Котельная  морской  насосной

Нефтерайона


	Водогрейный  электрический  котел   « Dakon » типа          PTE – 30

 Водогрейный  электрический  котел   « Dakon » типа          PTE – 30

Циркуляционный  насос  системы  отопления  WILO,тип  RS 15\7-3P,тип каждого электродвигателя  U-1х 220 – 230В

Циркуляционный  насос  системы  отопления  WILO,тип  RS 15\7-3P,тип каждого электродвигателя  U-1х 220 – 230В

Подпиточный  насос  системы  отопления  GRUNDFOS,тип  JP 5-BB-CVBP
Подпиточный  насос  системы  отопления  GRUNDFOS,тип  JP 5-BB-CVBP
Трубопроводная арматура

(6 единиц)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельная  мастерских

Нефтерайона
	Водогрейный  электрический  котел« Dakon » PTE - 24 

Водогрейный  электрический  котел« Dakon » PTE - 24 

Циркуляционный  насос  системы  отопления  WILO,тип  RS 15\7-3P
Циркуляционный  насос  системы  отопления  WILO,тип  RS 15\7-3P
Подпиточный  насос  системы  отопления  GRUNDFOS,тип  JP 5-BB-CVBP
Трубопроводная арматура

(6 единиц)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Котельная административно- бытового  корпуса Нефтерайона
	Водогрейный  электрический  котел    « Dakon » типа      PTE – 60

 Водогрейный  электрический  котел    « Dakon » типа      PTE – 60

Водогрейный  электрический  котел    « Dakon » типа      PTE – 60

Водогрейный  электрический  котел    « Dakon » типа      PTE – 60

Водогрейный  электрический  котел    « Dakon » типа      PTE – 60

Циркуляционный  насос  электрокотлов GRUNDFOS, тип  UPS 32 – 120F
Циркуляционный  насос  электрокотлов GRUNDFOS, тип  UPS 32 – 120F
Циркуляционных  насос  электрокотлов ( ГВС ), GRUNDFOS, тип  UPS 32 – 120F
Циркуляционных  насос  электрокотлов ( ГВС ), GRUNDFOS, тип  UPS 32 – 120F
Циркуляционный  насос  системы  отопления, GRUNDFOS, тип  UPS 50 – 120F
Циркуляционный  насос  системы  отопления, GRUNDFOS, тип  UPS 50 – 120F
Циркуляционный  насос  системы  ГВС, GRUNDFOS, тип  UPS 32 – 60

 Циркуляционный  насос  системы  ГВС, GRUNDFOS, тип  UPS 32 – 60

Циркуляционный  насос  накопительных  емкостных  теплообменников   ГВС,GRUNDFOS, тип  UPS 32 – 60F 180

Циркуляционный  насос  накопительных  емкостных  теплообменников   ГВС,GRUNDFOS, тип  UPS 32 – 60F 180

Циркуляционный  насос  накопительных  емкостных  теплообменников   ГВС,GRUNDFOS, тип  UPS 32 – 60F 180

Подпиточный  насос  системы  отопления  GRUNDFOS,тип  JP 5-BB-CVBP
Подпиточный  насос  системы  отопления  GRUNDFOS,тип  JP 5-BB-CVBP
Подпиточный  насос  котлов  GRUNDFOS,тип  JP 5-BB-CVBP
Подпиточный  насос  котлов  GRUNDFOS,тип  JP 5-BB-CVBP
Насос  холодного  водоснабжения GRUNDFOS,тип JP 5-BB-CVBP
Насос  холодного  водоснабжения GRUNDFOS,тип JP 5-BB-CVBP
Запорная рубопроводная арматура

             (48 единиц)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центральный тепловой пункт

БВМ
	Насоса ГВС  GRUNDFOS,тип  ТP 80-570 \ 2- AFA-BAQE
Насоса ГВС  GRUNDFOS,тип  ТP 80-570 \ 2- AFA-BAQE
Насос  холодной  воды ( из  сети) GRUNDFOS,тип             ТP 80-150 \ 4- AFA-BAQE
Насос  холодной  воды ( из  сети) GRUNDFOS,тип             ТP 80-150 \ 4- AFA-BAQE
Насос  холодной  воды ( из  баков ) GRUNDFOS,тип          ТP 80-210 \ 2- AFA-BAQE
Насос  холодной  воды ( из  баков ) GRUNDFOS,тип          ТP 80-210 \ 2- AFA-BAQE
Подпиточный насоса типа UPV.2-50

Подпиточный насоса типа UPV.2-50

Пластинчатый  подогреватель ( отопление )  типа  «Alfa  Laval » М15-ВFG8

Пластинчатый  подогреватель ( отопление )  типа  «Alfa  Laval » М15-ВFG8

Пластинчатых  подогревателя ( ГВС )  типа  «Alfa  Laval » М10-ВFG 

Пластинчатых  подогревателя ( ГВС )  типа  «Alfa  Laval » М10-ВFG 

Пластинчатых  подогревателя ( ГВС )  типа  «Alfa  Laval » М10-ВFG 

Пластинчатых  подогревателя ( ГВС )  типа  «Alfa  Laval » М10-ВFG 

Запорная трубопроводная арматура

          (72 единицы)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Проект договора
Договор №

на выполнение работ по  техническому  обслуживанию теплотехнического оборудования котельных и центральных тепловых пунктов ОАО «НМТП»

г. Новороссийск                                                                            «___»_________ 2012 г.

             Открытое Акционерное Общество  «Новороссийский морской торговый порт»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице___________, действующего на основании _____, и__________, в лице  _________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель », с другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.
Предмет договора

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на   выполнение работ  по техническому обслуживанию  оборудования  следующих объектов:

котельной  Центрального района и центрального теплового пункта БВМ: газогорелочных блоков Monarx G60\2A в исполнении ZM-NR водогрейных котлов « Vitomax-200 M241» с системой автоматики « Vitotronic-100 » и общекотельной автоматики  « Vitotronic-333 », насосов « Grundfos », станции повышения давления,  теплообменных аппаратов;

котельной автобазы: газогорелочных блоков Gas –Burner- Gas 5\2 водогрейных котлов Китурами «KSG-400R» с системой автоматики, насосов  « Grundfos » и «LG; 

котельной по ул. Портовой 14: автоматики управления котлов МЗК-7АГ КСУ-2П – 4шт., КСУ-1П – 1шт, насосов « Grundfos »,   теплообменных аппаратов; 

котельной по ул.Портовая,22: автоматики управления котлов «Универсал» - КСУ-1Г – 2шт.

котельной Административно-бытового корпуса, котельной морской насосной, котельной мастерских   Нефтерайона: водогрейных котлов « Dakon », насосов «Grundfos » и «Willo», 

1.2 Техническое обслуживание включает в себя выполнение профилактических работ, оказание консультационных услуг в течение срока действия Договора. 

Техническое обслуживание оборудования подразделяется на плановое и дополнительное. Плановое техническое обслуживание производится  Исполнителем в соответствии с перечнем оборудования и перечнем работ, указанными  в Приложении № 1 и Приложении №2  к настоящему Договору.

Периодичность планового технического обслуживания определяется графиком, указанным в Приложении № 3 к настоящему Договору.

1.3 При дополнительном техническом обслуживании  в каждом отдельном случае вызова Исполнителя составляется акт выполненных работ, подписываемый Заказчиком и Исполнителем. В акте указывается причина дополнительного  вызова Исполнителя, произведенные работы по устранению неисправностей работы оборудования и приборов.

2. Стоимость работ

2.1. Годовая стоимость работ по настоящему договору определена прилагаемыми сметными расчетами и  составляет _____ (_______), с НДС . Ежемесячная стоимость работ по настоящему договору составляет _______ (_________), с НДС.

2.2 Оплата за дополнительное техническое обслуживание производится за фактически выполненные работы согласно актов выполненных работ.

3. Ремонт

3.1  При обнаружении неисправностей оборудования и приборов, связанных с дополнительными финансовыми затратами, составляется акт, подписываемый Заказчиком и Исполнителем.

3.2  Ремонт оборудования и приборов проводится в течение 15 дней с момента обнаружения неисправностей. Если в установленные сроки оборудование и приборы не подлежат вводу в эксплуатацию, стороны принимают меры по их замене.

4. Права и обязанности Сторон

4.1.  Исполнитель обязан:

4.1.1. Назначить своего Ответственного представителя для взаимодействия с  Заказчиком в ходе исполнения     своих  обязательств  по настоящему  Договору и  оперативного разрешения возникающих вопросов.

4.1.2. Предоставить Заказчику утвержденную и заверенную сертифицированным специалистом  Исполнителем инструкцию по эксплуатации оборудования и приборов.

4.1.3. Произвести обучение персонала Заказчика правильной эксплуатации оборудования и приборов.

4.1.4. Осуществлять техническое обслуживание оборудования и приборов Заказчика квалифицированным персоналом в соответствии с инструкциями и рекомендациями завода-изготовителя.

4.1.5. Качественно выполнять весь объем работ, предусмотренный настоящим Договором.

4.1.6. Обеспечивать   свой   персонал   инструментами,   приспособлениями   и   спецодеждой, необходимыми для выполнения технического обслуживания оборудования и приборов  Заказчика.

4.1.7.  Своевременно, в согласованные с Заказчиком дни и часы, осуществлять плановое техническое обслуживание оборудования и приборов в соответствии с перечнем работ, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.

4.1.8. При   производстве   технического   обслуживания  и приборов осуществлять   взаимодействие   с представителями  Заказчика.

4.1.9.  Дать Заказчику предложение по приобретению в запас быстроизнашивающихся запасных частей и расходных материалов, необходимых для бесперебойной работы оборудования и приборов.

4.1.10. Плановый выезд Исполнителя осуществляется согласно графику. 

Номера телефонов в г. Краснодаре: 232-52-12, 232-51-30.  

4.1.11.Согласовывать с Заказчиком сроки и условия пуска оборудования  и приборов в работу в случае, если требуется замена вышедших из строя узлов и деталей.

4.1.12. Своевременно выставлять Заказчику счета, счета-фактуры и акты выполненных работ.

4.1.13. При проведении  работ на территории ОАО «НМТП» соблюдать противопожарное, природоохранное и санитарно-эпидемиологическое законодательство Российской Федерации, а также правила охраны труда, действующие на территории ОАО «НМТП».

4.1.14. Выполнять в обязательном порядке предписания соответствующих контролирующих  органов.

4.1.15 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня выполнения работ. Устранение дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком в течение гарантийного срока, Исполнитель осуществляет за счет собственных средств.

4.1.16 Обеспечивать для своих работников условия по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности на производстве. 

4.2  Заказчик обязан:

4.2.1   Назначить   своего   представителя   для   взаимодействия   с   Исполнителем   в   ходе исполнения  своих обязательств по настоящему Договору и оперативного разрешения возникающих вопросов.

4.2.2    Осуществлять техническое обслуживание оборудования  и приборов (в том числе хранение и уход за ним) в соответствии с   требованиями эксплуатационной технической документации завода-изготовителя.

4.2.3  Информировать Исполнителя обо всех обнаруженных неисправностях и умышленных повреждениях оборудования и приборов, которые могут повлиять на выполнение сторонами своих обязательств по настоящему договору.

4.2.4   Выполнять все письменные указания и рекомендации Исполнителя по эксплуатации оборудования.

4.2.5   Обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ к оборудованию для выполнения соответствующих работ в любое время суток по соответствующим пропускам выданным заказчиком персоналу _________согласно списка лиц,  допущенных к работам по техническому обслуживанию

4.2.6  В ходе  производства   Исполнителем  вышеуказанных  работ осуществлять взаимодействие со специалистом  Исполнителем.

4.2.7 Своевременно согласовывать с  Исполнителем  дату и время выполнения планового технического обслуживания.

4.2.8  По завершении  выполнения работ по плановому  или  аварийному  техническому обслуживанию    оборудования и приборов  подписать  соответствующий  акт  технического обслуживания.

4.2.9 Заказчик    имеет    право    контролировать    выполнение  Исполнителем работ, предусмотренных настоящим договором, на любом этапе их осуществления.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с ____________ и  действует до ____________года.

В случае, если ни одна из сторон не направит уведомления другой стороне о прекращении договора за 1 месяц до окончания срока его действия, то действие настоящего договора продлевается на следующий календарный год.

6. Платежи и расчеты

6.1. Расчеты осуществляются за фактически выполненные объемы работ в течении 5-ти дней с даты представления счета, счета фактуры и подписанного с двух сторон акта выполненных работ. 

6.2. Основанием для расчета служат акты выполненных работ, счета и счета-фактуры.

6.3. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта выполненных работ.

7. Ответственность сторон

7.1 Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, или задержка произойдет по причине форс-мажорных обстоятельств, то Исполнитель  имеет право на продление сроков окончания работ на период задержки.

7.2 В случае не выполнения работ согласно п. 1.1 договора по вине Исполнителя с него взимается пеня в пользу Заказчика в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки. 

7.3  При   невыполнении   Заказчиком   условий,   предусмотренных   п.   6.1.   настоящего Договора,   Исполнитель   вправе   взыскать   с   Заказчика   пеню   в   размере  0,1 %  от   суммы выставленного счета, за каждый календарный день просрочки.

7.4 Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ на территории  действующего предприятия (Заказчика), несёт Исполнитель. В случае несчастного случая, произошедшего с работником Исполнителя на объекте Заказчика, Исполнитель самостоятельно расследует этот случай и несет за него ответственность.

8. Изменение и расторжение договора

8.1 Условия Договора могут быть изменены по обоюдному согласию сторон, что оформляется дополнительным соглашением.

8.2 При нарушении сроков выполнения работ более чем на 30 календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке без обращения в Арбитражный суд расторгнуть договор, письменно уведомив об этом Исполнителя  и взыскать причинённые убытки в полном объеме сверх неустойки.

8.3 При расторжении Договора по инициативе Заказчика расчеты с Исполнителем производятся за фактически выполненные работы.

9. Штрафные санкции

9.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по Договору обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2 В случае обнаружения недостатков в качестве выполненной работы Заказчик вправе исправить недоделки за счет Исполнителя.
 

9.3 Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России. 

9.4 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по договору.

10. Особые условия

10.1 Все изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде.

10.2 Неурегулированные спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются арбитражным судом Краснодарского края.

10.3 Приложения № 1,2,3 и сметные расчеты являются неотъемлемой частью данного договора.

11.  Юридические адреса сторон

« Заказчик » :

ОАО « НМТП »

ИНН 2315004404, КПП  997650001 

ОКПО  01125867 , ОКВЭД  61.10

Юридический адрес:

353901  г.  Новороссийск, ул. Портовая 14

Фактический адрес:

353900  г.  Новороссийск, ул. Мира 2А

тел. 60-46-30

р\с  40702810952460102191 в Новороссийском  отделении № 68

АК СБ РФ Юго-Западного банка СБ РФ г. Ростов-на-Дону

кор. счет  30101810600000000602, БИК  046015602
4.1 Общие требования к заявкам на участие в запросе предложений
Участник должен подготовить заявку на участие в запросе предложений, включающую в себя письмо о подаче оферты, коммерческое предложение. Кроме того, каждый участник должен представить; справку о материально-технических ресурсах (форма №3); справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма №4); анкету участника запроса предложений (форма №5); справку о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения договора (форма 6). Копию СРО со следующими видами работ:

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов

23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи*

24. Пусконаладочные работы
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем*

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики*

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования*

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.5. Объекты теплоснабжения

33.6. Объекты газоснабжения

33.7. Объекты водоснабжения и канализации
4.1.1 Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе предложений. В случае нарушения этого требования все предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.1.2 Участник запроса предложений не допускается к участию в запросе предложений в случае: 

- несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям документации, в том числе если:

· заявка не соответствует форме документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации;

· документы не подписаны должным образом.

4.1.3 Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к заявке.

4.1.4 Для участия в проведении запроса предложений претендент должен подать  письмо о подаче оферты и коммерческое предложение по факсу или по электронной почте, указанной в извещении о проведении запроса предложений, оригинал заявки на участие в запросе предложений должен быть представлен в адрес Заказчика не позднее срока установленного п.5.1 настоящей документации. В случае не предоставления оригинала заявки в указанный срок Участник не допускается к участию в запросе предложений.

4.1.5 Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника, оригинал заявки на участие в запросе предложений должен быть представлен в адрес Заказчика не позднее срока установленного п.5.1 настоящей документации. В случае не предоставления оригинала заявки в указанный срок Участник не допускается к участию в запросе предложений.

4.1.6 Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.1.7 Заказчик вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в запросе предложений производственных возможностей участника закупки, в том числе с выездом в места базирования, с оформлением соответствующего акта проверки до подведения итогов запроса предложений, а также запросить копии документов, подтверждающих право собственности или документа, подтверждающего иное основания законного владения. 

4.2 Требования к сроку действия заявке на участие в запросе предложений
4.2.1 Заявка на участие в запросе предложений действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (пункт 4.5). В любом случае этот срок не должен быть менее, чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.

4.3 Требования к языку заявки на участие в запросе предложений

4.3.1 Все документы, входящие в заявку на участие в запросе предложений, должны быть подготовлены на русском языке.

4.4 Требования к валюте заявки на участие в запросе предложений
4.4.1 Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку на участие в запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях.

4.5 Подготовка письма о подаче оферты

4.5.1 Основным документом, определяющим суть заявки на участие в запросе предложений, является письмо о подаче оферты. Письмо о подаче оферты должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей Документации по запросу предложений — 11.1
Письмо о подаче оферты (форма 1).

4.6 Подготовка коммерческого предложения

4.6.1 Коммерческое предложение должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей Документации по запросу предложений — 11.2. Коммерческое предложение (форма 2).
4.6.2 Коммерческое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с условиями, изложенными в Запросе предложений.

4.6.3 В состав цен (статей расходов) должны быть включены все налоги и другие обязательные платежи, а также все скидки.

4.7
Цена и валюта заявки на участие в запросе предложений
4.7.1
Цена договора, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в Уведомлении о проведении запроса предложений. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену договора, данная заявка отклоняется комиссией по запросу предложений на основании ее несоответствия требованиям, установленным документацией по запросу предложений.
5.
Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием

5.1 Участникам необходимо представить оригинал заявки и  отсканированные копиии документов на электронном носителе  на участие в запросе предложений в срок до 15 часов 00 минут по Московскому времени 09 августа 2012 года по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, 2,  каб. № 406. Ответственный за прием предложений:) Зайцев Владимир Александрович – начальник отдела тендеров и экспертиз ОАО «НМТП» тел.: (8617) 60-49-38.

Заявки на участие в запросе предложений, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

5.2
В случае если на запрос предложений не поступило ни одной заявки на участие в запросе предложений, поступила только одна заявка на участие в запросе предложений  или на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений выявлено несоответствие заявок всех участников закупки требованиям документации о закупке, то запрос предложений признается комиссией несостоявшимся.
6.
Оценка заявок на участие в запросе предложений
       В рамках оценочной стадии  комиссия оценивает и сопоставляет заявки, исходя из следующих критериев: 

	Код
	Наименование показателя

	
	Уровень 1
	Уровень 2
	

	1.
	50
	
	Стоимость выполнения работ

	2.
	50
	
	Квалификация претендентов

	2.1.
	
	40
	Квалификация технического персонала.

	2.2.
	
	30
	Наличие материально-технических ресурсов.

	2.3.
	
	30
	Участие в выполнении аналогичных работ


Для получения итоговой интегральной оценки для сложной системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала. При применении балльной методики по каждому из показателей уста​навливается шкала допустимых балльных оценок, то есть максимально и минимально возможное количество баллов по каждому из показателей.

При оценке принято, что участник запроса предложений, давший наилучшее предложение по каждому показателю, получает по нему максимально возможные баллы, а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как отно​сительные. В то же время возможно и «назначение» баллов, например, экспертно. При этом количество баллов находится в заданных границах принятой шкалы.

Для получения итоговой интегральной оценки предложений участников запроса предложений использованы методы квалиметрии, которые обеспечивают сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям.

В квалиметрии используются следующие основные понятия.

Дерево свойств (показателей) — показывает взаимозависимость различных свойств (показателей) объекта, строится по иерархическому принципу, обобщенное свойство определяется свойствами более высокого уровня. 

Значение показателя — абсолютная размерная характеристика какого-либо свойства (сроки, стоимость и т.д.). Зна​чение показателя может быть и логической величиной («да»/»нет»), например наличие тех или иных документов.

Вес показателя (или весомость) — безразмерная величина, характеризующая относительную значимость данного показателя при переходе на другой, более низкий уровень.

Для получения интегральной оценки предложений претендентов использован следующий алгоритм:

1. Построение дерева свойств (системы показателей). При построении системы показателей соблюдается основной принцип: свойства i-го уровня определяются соответствующими свойствами i + 1-го уровня (i = 0, 1, ..., m). Уровень 0 соответствует обобщенному комплексному показателю объекта или его интегральной оценке.

2. Назначение интервала изменений значений Pij каждого показателя (индексы показывают, что рассматривается j-й показатель на i-м уровне).

3. Выбор (на каждом уровне рассмотрения свойств) значений базовых показателей для сравнения (Рij ). В каче​стве базового показателя принимается наилучший из предложенных всеми участниками запроса предложений.

4. Определение зависимости между значениями показателей Рij  и их оценками Кij, причем оценки должны являться функциями значений показателей. Само значение показателя Рij  не дает возможность определить его качество, в отличие от их оценки.

5. Оценка показателя является функцией его значения

Kij = f(Pij Pij баз)
принимается, что:

Kij = ( 
[image: image1.wmf]ij

ij

баз

P

P

é

ë

ê

ê

ù

û

ú

ú


При оценке используются функциональные зависимости между показателями и соответствующими оценками. 

Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем лучше»:

Kij = 10 (  
[image: image2.wmf]ij

баз

ij

P

P


где 
[image: image3.wmf]ij

баз

P

 - наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показате​ля.

Для показателей, которые качественно можно описать «чем больше, тем лучше»:

Kij = 10 (  
[image: image4.wmf]ij

з

ij

баз

P

P


где 
[image: image5.wmf]ij

баз

P

 - наибольшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показа​теля.

6. Выбор размерности комплексной оценки «К» (для сопоставления единиц измерения отдельных показателей). В на​стоящей методике применяется безразмерная балльная оценка.

7. Определение весов (весомостей) отдельных показателей. Это чрезвычайно важный шаг, при котором определя​ется значимость оценки какого-либо отдельного показателя относительно других показателей. Вес показателя  задается в процентах.

Каждый показатель определяется своей относительной оценкой и ее весомостью Мij, таким образом шкала оценок неодинакова для разных показателей: оценка показателя включает его весомость. Необходимо отметить, что сумма всех весомостей постоянна на каждом уровне, в нашем случае это 100%:


[image: image6.wmf]ij

j

M

å

  = const = 100%
При определении весомостей наиболее употребим экспертный способ: назначение весомостей с последующим их усреднением.

Сведение воедино оценок различных показателей и получение итоговой интегральной оценки. На этом шаге  используются математические средневзвешенные величины.

Следует иметь в виду, что весомость и оценка показателя i-го уровня определяются соответствующими значениями показателей (i — 1)-го уровня.

На данном запросе предложений используется средневзвешенная арифметическая итоговая оценка:

Ki = 
[image: image7.wmf]ij

j

M

å

( Kij
Победителем запроса предложений является участник данного запроса, заявка которого, по назначенной системе показателей с заданными весомостями, получила наибольшее число баллов и которой присвоен первый номер.

7.
 Проведение переговоров

7.1 Заказчик вправе проводить переговоры с участниками в отношении их заявок и может запрашивать или разрешать их пересмотр, соблюдая следующие условия:

7.1.1 Переговоры между Заказчиком и любым из участников конфиденциальны, и за исключением информации в установленном порядке включаемой в отчеты; содержание этих переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия другой стороны;

7.1.2       Возможность участвовать в переговорах предоставляется всем участникам, заявки которых не были отклонены на отборочной стадии.

7.2 Такие переговоры могут проходить как до оценочной стадии, так и после. Во втором случае результаты оценочной стадии являются предварительными.

7.3
После завершения переговоров Заказчик может предложить каждому Участнику, продолжающему участвовать в настоящем запросе предложений, представить к определенной дате (одинаковой для всех участников) окончательное коммерческое предложение взамен ранее поданного либо будет рассматривать ранее поданные предложения.

7.4
      Заказчик проводит отбор и оценку окончательных коммерческих предложений так, как это было описано в подразделе 6.

8 Изменение требований Заказчика или критериев оценки

8.1

Заказчик в любой момент (например, после изучения заявок или проведения переговоров) вправе внести изменения в свои требования или издать разъяснение.

8.2

В исключительных случаях (например, если после изучения заявок или проведения переговоров открылись новые важные для Заказчика обстоятельства) Заказчик вправе изменить относительную значимость критериев оценки предложений.

8.3

Любое такое изменение или разъяснение запроса предложений, включая изменение критериев для оценки предложений, сообщается всем участникам.

8.4


Если такие изменения имеют место, Заказчик предлагает каждому Участнику, продолжающему участвовать в процедурах, представить к определенной дате (одинаковой для всех участников) окончательное предложение взамен ранее поданного.

9 Определение Победителя

9.1
Заказчик определяет Победителя как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

9.2
В случае если лучшие условия исполнения договора содержатся в нескольких заявках на участие в запросе предложений, победителем запроса предложений признается участник, заявка которого поступила ранее.

9.2
Решение комиссии о результатах запроса предложений оформляется итоговым протоколом заседания комиссии.

9.3
Участник в разумные сроки уведомляется о признании его Победителем и о месте и порядке подписания Договора.

9.4
Непредставление Участником подписанного договора в сорок, указанный в уведомлении о признании победителем, а также уклонение от подписания договора в любой форме, дает основание Заказчику признать победителем запроса предложений Участника, заявке которого присвоен второй номер. 

10 Подписание Договора

10.1 
Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после объявления победителя.

10.2 
Условия Договора определяются, с одной стороны, в соответствии с требованиями настоящей Документации по запросу предложений, с другой стороны, исходя из условий заявки Победителя. При этом по существу данные условия не подлежат изменениям.

10.3
В случае если победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

10.4
По всем вопросам, не нашедшим отражение в Уведомлении о запросе предложений, настоящей Документации по запросу предложений и заявки Победителя, стороны имеют право вступить в переговоры.
11.
 Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в запросе предложений. 
11.1
Письмо о подаче оферты (форма 1)

«_____»______________ года

№________________________

Изучив Извещение о запросе предложений и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, включая все условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора, мы

________________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника)

предлагаем заключить Договор на 
________________________________________________________________________

(краткое описание предмета договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим  предложением , являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку, на общую сумму

________________________________________________________________________
(общая сумма предложения; рублей)
________________________________________________________________________

      (сроки оказания услуг)



Мы также ознакомлены с объемами работ, указанными в Техническом задании и влияющими на стоимость оказания услуг.

Мы согласны с тем, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг, составляющих полный комплекс услуг по предмету запроса предложений, данные услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями Технического задания в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.


Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство подписать договор (входящий в состав документации по запросу предложений) и оказать услуги в соответствии с требованиями настоящей документации и согласно нашим предложениям, изложенным в нашей заявке.


Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

    Настоящая заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1. Коммерческое предложение (форма 2) — на ____ л;

____________________________________

                                                       (подпись, М.П.)

         ___________________________________

                    (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность
11.2 Коммерческое предложение (форма 2)

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Таблица 1

	№№

пп
	Наименование
	Условия 

оплаты
	Стоимость работ в месяц, руб.
	Общая стоимость 

контракта, руб.

	1
	Техническое обслуживание теплотехнического оборудования котельных и центральных тепловых пунктов ОАО «НМТП»
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	


Таблица-2

	№ п/п
	Наименование статьи расходов
	Стоимость, руб. 

	1. 
	Цена предложения (итого таблицы-1)
	

	2. 
	Стоимость дополнительных услуг [расшифровать, какие дополнительные услуги должны быть включены в стоимость] 
	

	3. 
	Прочие расходы (расшифровать)
	

	4. 
	НДС (выделить)
	

	5. 
	…
	

	
	ИТОГО (1+2+…+5)
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

2. Цена единицы и общая стоимость в таблице-1 должны включать все таможенные пошлины, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку-разгрузку согласно требованиям раздела 2.

3. В зависимости от того, с НДС или без НДС указывается цена заявки, в таблицах могут быть указаны как цены с НДС, так и без НДС (а НДС – отдельной строкой или вообще не указываться). В любом случае, цена заявки должна совпадать с итоговой суммой по итоговой строке таблиц-2.

	
	


11.3 Справка о материально-технических ресурсах (форма 3).
	Наименование материально-технических ресурсов, которые будут использованы в рамках выполнения договора.
	Основание принадлежности (право собственности, аренда и т.п.)
	Штук
	Год выпуска

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	(сумма)
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	(сумма)
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	(сумма)
	

	
	
	
	

	Всего
	
	(сумма)
	

	
	
	


	Руководитель:
	
	
	Дата:
	
	Печать/подпись




Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа !

2. В этой форме Участник размещения заказа указывает сведения об имеющихся у него материально-технических ресурсах, которые он планирует использовать при выполнении работ.

11.4   Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 4) (за последние 3 года-2009-2011гг и отчетный период 2012 г.)
	№

п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения договора — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения договора, для незавершенных договоров — процент выполнения) 
	Заказчик 
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора
(объем и состав работ, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать год]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за завершившийся отчетный период текущего года [указать, в зависимости от обстоятельств, «I квартал … года», «I—II кварталы … года» и т.д.]
	
	х


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
11.5
Анкета участника запроса предложений (форма 5) 

	
	Головная фирма
	Филиалы и дочерние предприятия

	Адрес:


	
	

	Телефон:


	
	

	Телекс:


	
	

	Телефакс:


	
	

	Банковские реквизиты:


	
	

	Ответственное лицо:


	
	

	Форма общества:


	
	

	Уставной капитал:


	
	

	Год создания:


	
	

	Указать является ли организация субъектом малого или среднего предпринимательства.
	
	

	Руководитель:
	Дата:
	Печать/ подпись:


11.6
 Справка о кадровых ресурсах (форма 6)

	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Специалисты 

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Прочий персонал 

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2. В данной справке перечисляются работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

3. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

4. Сертификат (удостоверение)  работников, прошедшими обучение и подтвердивших квалификацию на специализированных курсах, организуемых Ростехнадзором.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

	Ссылки на пункты  документации
	Сведения

	1.1
	Организатор – ОАО «Новороссийский морской торговый порт»;

Ответственный исполнитель – начальник отдела тендеров и экспертиз Зайцев В.В.;
Телефон/факс: (8617) 60-49-38

	1.1
	Предмет запроса предложений: техническое обслуживание теплотехнического оборудования котельных и центральных тепловых пунктов ОАО «НМТП»

	4.7.
	Начальная (максимальная) цена договора:  2 415 526,08 с НДС (два миллиона четыреста пятнадцать тысяч пятьсот двадцать шесть рублей 08 коп.) рублей .
Начальная  (максимальная) цена договора включает в себя все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	
	Финансирование: собственные средства Заказчика. 

	1.1
	Приглашаются: юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

	Извещение о проведении запроса предложений
	Требования к участникам запроса предложений:

· Участник запроса предложений должен быть правоспособен в полном объеме, создан и зарегистрирован в установленном порядке.

· В отношении участника запроса предложений не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство.

· Деятельность участника запроса предложений не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

· Участник запроса предложений должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги), для выполнения которых он привлекается.

· У организации должен быть положительный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, положительная деловая репутация, участник запроса предложений должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не позднее, чем за один год до даты размещения извещения о закупке.

· В отношении участника запроса предложений, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету запроса предложений.

· Заказчик, организатор запроса предложений вправе не допустить к участию в закупке лицо, имеющее просроченную задолженность перед предприятиями группы ОАО «НМТП», неисполненные просроченные обязательства.
· опыт выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования фирмы «Viesesmann» (котлов мощностью 4.5 МВт и выше), газовых горелок(N=>6 МВт) фирмы «Westhaupt», насосного оборудования  фирмы «Grundfos».
· укомплектованность штата работниками, прошедшими обучение и подтвердивших квалификацию на специализированных курсах, организуемых Ростехнадзором.
· наличие ремонтной базы и оборудования для выполнения работ по настройке режимов работы оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики управления теплосилового оборудования.
· регистрация в органах Ростехнадзора, как организация, имеющая право выполнять работы по ремонту, наладке и ТО теплоэнергоустановок. 
· выполнение заявки на проведение аварийных ремонтных работ в течении 12 часов с момента ее подачи.

	3
	Порядок расчетов: 
Расчеты осуществляются за фактически выполненные объемы работ в течении 5-ти дней с даты представления счета, счета фактуры и подписанного с двух сторон акта выполненных работ. 

Основанием для расчета служат акты выполненных работ, счета и счета-фактуры.

Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта выполненных работ.

	4.1
	Заявка на участие в запросе предложений  должна включать в себя следующие документы:

· письмо о подаче оферты (форма №1); 
· коммерческое предложение (форма №2).

Кроме того, каждый участник должен представить:

- справку о материально-технических ресурсах (форма №3); 

- справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма №4); 

- анкету участника запроса предложений (форма №5);

· справку о кадровых ресурсах (форма №6);
· копии регистрационных и уставных документов, заверенные печатью участника запроса предложений (для ИП, дополнительно, – копию паспорта); 
· копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений в случае необходимости – копия доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;
· оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
· Копия СРО со следующими видами работ:

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов

23. Монтажные работы

23.4. Монтаж оборудования котельных

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи*

24. Пусконаладочные работы

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем*

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики*

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования*

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.5. Объекты теплоснабжения

33.6. Объекты газоснабжения

33.7. Объекты водоснабжения и канализации



	
	Обеспечение заявки на участие в запросе предложений: не требуется


	4.2
	Срок действия заявки на участие в запросе предложений должен быть не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.

	5.1
	Последний срок приема заявок на участие в запросе предложений:

15 часов 00 минут по Московскому времени 09 августа 2012 года


PAGE  
27

_1170746972.unknown

_1170746974.unknown

_1170746976.unknown

_1170746977.unknown

_1170746975.unknown

_1170746973.unknown

_1170746971.unknown

