ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСНЕФТЬ»

(ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»)

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ

на соответствие требованиям предварительного квалификационного отбора по виду/подвиду работ, услуг:

зачистка резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, включая пескоструйную обработку металлоконструкций, на объектах организаций системы «Транснефть»

- Общие положения

  - Настоящий документ (далее – программа проверки) содержит информацию о предмете предварительного квалификационного отбора по виду работ, услуг (далее – ПКО), устанавливает требования к заявителю, перечень документов и информации, предоставляемых заявителем, порядку подготовки, оформления и подачи заявок на ПКО, а также порядок проведения проверки заявителя на соответствие требованиям ПКО.

  - ПКО осуществляется в соответствии с Положением [1], документацией ПКО, отраслевым регламентом ПАО «Транснефть», устанавливающим требования к порядку проведения ПКО (далее – Регламент) и нормативными документами ПАО «Транснефть», указанными в программе проверки.

  - ПКО по видам работ, услуг проводится в открытой форме, т. е. принять участие в таком отборе может любое лицо. Решение об участии в ПКО по виду работ, услуг заявитель принимает самостоятельно.

  - Функцию организатора ПКО осуществляет ООО «НИИ Транснефть».

  - Заявитель, подавая заявку на ПКО, выражает свое согласие 
на проведение организатором ПКО проверки представленных в заявке на ПКО документов 
и сведений, сбор дополнительной информации и организацию проверки с посещением места нахождения (места базирования) заявителя.

  - Перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям ПКО, указан в приложении Б настоящего документа.

  - Порядок проверки заявки на ПКО и заявителя установлен в Регламенте.

  - При проведении проверки заявителя группой проверки устанавливается фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО специалистов, технических ресурсов, документов и сведений на основании оригиналов подтверждающих документов.

  - Порядок рассмотрения результатов ПКО и уведомления заявителя о результатах ПКО установлен в Регламенте. Основания для принятия решения об отклонении заявки на ПКО/отказе во включении в реестр ПКО установлены в Регламенте.

- Предмет предварительного квалификационного отбора

Предметом ПКО является зачистка резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, включая пескоструйную обработку металлоконструкций, на объектах организаций системы «Транснефть».

- Требования, которым должен соответствовать заявитель

3.1 Общие требования к заявителю

    - Заявитель должен соответствовать требованиям, установленным в настоящем документе, Регламенте и документации ПКО.

Требования, установленные настоящим документом, Регламентом и документацией ПКО применяются в равной степени ко всем заявителям и ко всем лицам, включенным в реестр ПКО.

    - Наличие у заявителя устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы, в соответствии с требованиями приложения А.4.

    - Наличие у заявителя положительной деловой репутации в соответствии с требованиями Регламента.

    - Наличие у заявителя опыта выполнения работ, оказания услуг по предмету ПКО согласно требованиям, указанным в приложении А.5, подтвержденного документами в соответствии с разделом 4 приложения Б.

3.2	Требования к профессионально-технической обеспеченности заявителя

    - Наличие у заявителя технических ресурсов, необходимых для выполнения заявленного вида работ, услуг, с характеристиками и в количестве, указанными в приложении А.1.

3.2.1.1 Основания владения и/или пользования техническими ресурсами заявитель обязан подтвердить:

документами, подтверждающими наличие права собственности на технические ресурсы, в том числе бухгалтерскими документами,

и/или

документами, подтверждающими наличие технических ресурсов в аренде и/или лизинге (или на ином законном основании владения или пользования).

При этом срок договоров аренды и/или иных законных оснований владения или пользования не должен истекать ранее 12 (двенадцати) месяцев с даты предоставления заявителем заявки на ПКО.

    - Наличие у заявителя персонала определенного уровня квалификации, необходимого для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг, в количестве, соответствующем требованиям, указанным в приложении А.2.

    - Наличие у заявителя необходимых разрешительных документов для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг в соответствии с требованиями приложения А.3.

    - Соответствие заявителя требованиям, указанным в приложении А.5.

- Порядок подготовки, оформления и подачи заявки на предварительный квалификационный отбор

  - Заявитель вправе одновременно предоставлять заявки на ПКО по нескольким видам работ, услуг, в рамках одновременно объявленных ПКО. В этом случае идентичные документы, предусмотренные разной документацией ПКО, могут быть предоставлены заявителем в одном экземпляре, с указанием данной информации в сопроводительном письме и приложении Б.

  - Заявитель вправе подать заявку на ПКО как на все представленные подвиды работ, услуг, так и на отдельный подвид работ, услуг, исключая все остальные (в случае, если документацией ПКО предусмотрены подвиды работ, услуг).

  - Заявка на ПКО включает в себя:

- заявка на ПКО по форме приложения Г.1;

- перечень и форма предоставления информации и документов по форме 
приложения Б;

- комплект документов, составляемый и представляемый заявителем в соответствии с требованиями ПКО по виду работ, услуг.

  - Перечень основных документов, предоставляемых заявителем, установлен в приложении Б. В случае отсутствия документа (документов), форм, указанных в приложении Б, заявитель представляет подписанную справку с указанием причин их отсутствия.

  - Заявка на ПКО вместе с прилагаемыми к ней документами подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заявителя, и подается посредством функционала электронной площадки в виде файлов с графическими образами оригиналов документов, составляющих заявку на ПКО (далее - графический вид). Отдельные документы, если это указано в приложении Б, должны быть представлены также в электронном виде в формате Excel или в формате разработки Word, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах и допускающих после их сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста (далее – электронный вид).  Заявитель несет ответственность за соответствие представляемых в составе заявки на ПКО документов в графическом виде оригиналам таких документов.

  - Пользуясь функционалом электронной площадки, заявитель обязан подавать заявку на ПКО по частям, разделив свою заявку в соответствии с приложением Б.

  - В случае расхождении информации в формах, представленных одновременно в графическом и электронном видах, большую силу имеет форма в графическом виде.

  - Все документы, имеющие отношение к заявке на ПКО, должны быть составлены, а также вся переписка по процедуре ПКО осуществляется на русском языке. Документы, представляемые на языках, отличных от русского, должны сопровождаться их переводом на русский язык.

Документы, составленные на ином языке и не сопровожденные переводом на русский язык, считаются непредставленными и не учитываются при рассмотрении заявки на ПКО.

В случае представления заявителем в составе заявки на ПКО документов, требующих консульской или иной другой легализации, проставления апостиля для их признания на территории Российской Федерации, данные документы должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.

  - Представляемая заявителем информация в документах, имеющая денежное выражение, должна быть указана в рублях Российской Федерации, за исключением документов, оформление которых осуществляется согласно требованиям иностранного государства и представление информации в рублях Российской Федерации не представляется возможным.

  - Представление документов и сведений, не предусмотренных формами, образцами и (или) шаблонами документации ПКО, осуществляется в свободной форме. Данное требование не распространяется на документы, полученные из уполномоченных официальных органов - такие документы представляются в том виде, в котором они были получены (в случае, если в извещении о ПКО установлено требование подачи заявок на ПКО в электронной форме посредством функционала электронных площадок, представляются графические образы таких документов).

  - Представляемый комплект документов с заявкой на ПКО должен быть оформлен следующим образом:

- документы должны быть составлены на листах формата А4. Если формат А4 не позволяет прочесть документы в табличном виде без вспомогательных средств, такие документы должны быть составлены в формате А3;

- документы, а также заявка на ПКО должны быть составлены с размером шрифта не менее 12 (двенадцатого) кегля и не более 14 (четырнадцатого) кегля, допускается шрифт текста в таблицах не менее 10 (десятого) кегля;

- не допускается потоковое сканирование всего комплекта документов заявки на ПКО: количество файлов с графическими образами оригиналов документов должно соответствовать количеству документов, описанных и представляемых заявителем на ПКО в составе заявки на ПКО (один документ – один файл);

- наименование файлов должно соответствовать наименованиям форм, указанным в приложениях Г, а также наименованиям документов, указанным в приложении Б;

- не допускается, чтобы текст размещался на листе с перекосом строк, со смещением границ и разделителей таблиц, а также содержал в себе нечеткие границы букв и неровные символы с дефектами, не позволяющие однозначно интерпретировать представленную информацию.

  - Регламентами, правилами, действующими на электронной площадке (если таковая указана в извещении о ПКО), могут быть предусмотрены дополнительные требования к порядку оформления и/или подачи заявки на ПКО.

  - Ошибки, опечатки, неточности, допущенные заявителем при заполнении заявки на ПКО, относятся на риск заявителя.

- Порядок проведения проверки, предоставления документов и информации группе проверки

  - Проверка заявителя осуществляется группой проверки с посещением места нахождения заявителя и его производственных баз в соответствии с программой проверки. Программа проверки размещается на официальных сайтах ООО «НИИ Транснефть» (https://niitn.transneft.ru/), ПАО «Транснефть» (https://transneft.ru/), ОСТ в разделе «Закупки и реализация» и на электронной площадке в составе документации ПКО.

  - Организатор ПКО направляет:

- в адрес заявителя письмо (уведомление) о проведении проверки заявителя с указанием периода проверки и ОСТ, которой поручено проведение проверки;

- в адрес ОСТ, которой поручается проведение проверки заявителя, письмо (указание) о необходимости проведения проверки заявителя.

  - Заявитель в течение 2 рабочих дней с даты получения уведомления о проведении проверки обеспечивает направление и получение организатором ПКО подтверждения о готовности к проверке в указанные сроки, в т. ч. о готовности предоставления группе проверки документов в соответствии с требованиями программы проверки в указанные сроки.

  - После получения от организатора ПКО писем о проведении проверки:

5.4.1 Заявитель в течение 2 рабочих дней направляет электронной почтой в адрес ОСТ, осуществляющей проверку, письмо о назначении представителя заявителя из состава руководящих работников, ответственного за взаимодействие с группой проверки;

5.4.2 ОСТ в течение 8 рабочих дней с даты направления организатором ПКО уведомления о проведении проверки заявителя обеспечивает:

- формирование приказом по ОСТ группы проверки; в приказе, в том числе, указывается персональная ответственность руководителя и членов группы проверки за недостоверность и неполноту сведений, отраженных в акте проверки заявителя;

- уведомление заявителя о составе группы проверки с указанием даты начала и окончания проверки;

- проведение проверки заявителя на соответствие требованиям программы проверки;

- оформление акта проверки и предоставление его организатору ПКО посредством системы электронного документооборота организаций системы «Транснефть» (далее – СЭД).

5.4.3 В состав группы проверки по решению генерального директора ОСТ/лица его замещающего включаются:

- руководитель группы;

- специалисты ОСТ по направлению деятельности, соответствующей предмету ПКО;

- специалисты управления (службы, отделов) безопасности ОСТ;

- специалисты финансовых подразделений ОСТ или финансовых подразделений филиалов ООО «Транснефть Финанс»;

- специалисты юридических подразделений ОСТ;

- специалисты ОСТ, не указанные выше (по решению руководства ОСТ).

В группу проверки по решению руководства ПАО «Транснефть» могут быть включены представители ПАО «Транснефть» и/или Организатора ПКО. 	При проведении проверки заявителя, декларирующего применение мобильного очистного (роботизированного) комплекса, в состав группы проверки, как правило, включается представитель курирующего структурного подразделения ПАО «Транснефть».

Группа проверки отвечает:

- за качественное и своевременное проведение проверок заявителей в соответствии с программой проверки в сроки, установленные организатором ПКО;

- за достоверность и полноту сведений, отраженных в акте проверки;

- за своевременное предоставление организатору ПКО акта проверки.

  - Проверка документов, подтверждающих юридический статус, право собственности и/или другие законные основания владения/пользования  техническими ресурсами, сведения о которых указаны в приложении А.1 к программе проверки,  наличие вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований ПАО «Транснефть» или ОСТ к заявителю за последние три года, включая текущий, финансовое состояние заявителя осуществляется на основании документов и сведений в соответствии с приложениями А.4, А.4.1, Б, представленных заявителем группе проверки,  может проводиться без непосредственного выезда соответствующих специалистов (юридических, финансовых подразделений) на место нахождения заявителя.

При необходимости участия в группе проверки представителей ПАО «Транснефть» возможно их привлечение посредством видеоконференции.

  - Проверка заявителя начинается с проведения предварительного совещания группы проверки с участием представителя заявителя, указанного в пункте 5.4 настоящего документа, в ходе которого объявляются цели проверки и состав группы проверки, определяются последовательность, формы и процедура проведения проверки, представляются уполномоченные работники заявителя, назначенные для взаимодействия с группой проверки.

  - Заявитель не позднее дня начала проверки обязан сформировать и предоставить группе проверки согласно приложению Б и формам, предусмотренным программой проверки, документы, сформированные в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего документа, в следующих форматах:

- на бумажном носителе, если приложением Б установлено требование о проверке наличия их подлинника (оригинала);

- на электронном носителе информации (DVD/жесткий диск) все предоставляемые заявителем документы (цветные скан-копии в формате *.pdf и в редактируемом формате в Word (если применимо)). Выбор способа передачи информации на электронном носителе определяется по устному согласованию сторон проверки.

Все предоставляемые скан-копии документов, предусмотренных программой проверки, должны быть подписаны собственноручно руководителем заявителя либо уполномоченным представителем заявителя и заверены оттиском печати, за исключением случаев, когда заявитель ведет хозяйственную деятельность без печати либо документы выгружены с электронной площадки с наличием на них цифровой электронной подписи.

  - Заявитель обязан предоставить группе проверки документы, подтверждающие наличие заявленных заявителем на ПКО специалистов, технических ресурсов, документов и сведений, предусмотренных Регламентом и программой проверки, в том числе:

- фактическое наличие заявленных на ПКО технических ресурсов и документы, подтверждающие основания пользования, владения и/или распоряжения ими;

- документы, подтверждающие наличие специалистов и иных работников, квалификация которых соответствует требованиям программы проверки;

- фактическое наличие производственных баз заявителя и объектов, указанных заявителем (с предоставлением возможности их посещения), на которых заявитель выполняет работы и оказывает услуги по предмету ПКО, с правом ведения, при необходимости, группой проверки фото и видеосъемки.

Производится фотосъемка:

- выделенных зон для проведения технологических операций;

- системы хранения и логистики технологических элементов продукции;

- выполнения технологических операций;

- состояния помещений и средств производства;

- специальной одежды работников, занятых на производстве.

Фотосъемка может производиться мобильными телефонами.

Фотоматериалы распечатываются в цвете на листах формата А4, визируются представителем ОСТ, участвующим в проверке, на каждом листе и прикладываются к акту проверки. Фотоматериалы являются неотъемлемой частью акта проверки.

  - Обеспечение группы проверки средствами индивидуальной защиты входит в обязанности заявителя.

  - При проведении проверки заявителя группой проверки на основании подтверждающих документов устанавливается фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО людских и технических ресурсов и формируется заключение о соответствии или несоответствии заявителя требованиям программы проверки.

По окончании проверки группой проверки оформляется акт проверки в соответствии с программой проверки, в котором на основании подтверждающих документов указываются:

- фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО специалистов, технических ресурсов, документов и сведений;

- выявленные в ходе проверки несоответствия требованиям программы проверки;

- если применимо, потенциальный объем работ, услуг, который способен выполнить заявитель по заявленным видам/подвидам работ, услуг.

При наличии несоответствий заявителя требованиям программы проверки ОСТ, сформировавшая приказом группу проверки, обеспечивает получение от заявителя пояснений по каждому несоответствию.

  - Факты предоставления заявителем группе проверки недостоверных сведений и недействительных документов должны отражаться в акте проверки.

  - Акт проверки составляется в 2 экземплярах – один для ОСТ, сформировавшей приказом группу проверки, второй - для заявителя (без приложений).

Акт проверки подписывается всеми членами группы проверки и уполномоченным представителем заявителя, утверждается руководителем ОСТ (генеральным директором или лицом его замещающим).

При отказе от подписания акта проверки руководителем заявителя либо уполномоченным представителем заявителя, действительным считается акт проверки, подписанный членами группы проверки в одностороннем порядке без участия заявителя. При этом на акте проверки проставляется отметка «От подписи отказался». При наличии особого мнения заявителя относительно результатов проверки соответствующая информация должна указываться в акте проверки, особое мнение заявителя прилагается к акту проверки и является его неотъемлемой частью. Срок предоставления особого мнения не должен превышать 1 календарного дня, следующего за днем завершения проверки заявителя.

ОСТ с сопроводительным письмом по СЭД направляет организатору ПКО, а также в специализированные ОСТ или структурные подразделения ПАО «Транснефть» в случае участия их представителей в группе проверки скан-образы утвержденного акта проверки с соответствующими приложениями и указанными в акте проверки письмами, справками и разъяснениями в сроки, установленные в пункте 5.4 программы проверки.

  - Документы, предоставленные заявителем, хранятся в ОСТ, сформировавшей приказом группу проверки. При необходимости, по требованию организатора ПКО, ОСТ в течение 5 рабочих дней предоставляет организатору ПКО копии документов, предоставленных заявителем при проведении проверки.

  - Организатор ПКО вправе в любое время направить заявителю запрос о предоставлении разъяснений с подтверждающими документами и информации, предусмотренной Регламентом и документацией ПКО, в том числе программой проверки, а также запросить дополнительные сведения и инициировать проверку (в том числе дополнительную проверку) заявителя.

Приложение А.1

Требования к технической оснащенности заявителя

- Технические ресурсы по заявленному виду (заявленным подвидам) работ, услуг, привлекаемые заявителем на основании договоров аренды и иных договоров, подтверждающих право владения и/или пользования техническими ресурсами, не должны превышать 30% от общего количества необходимых технических ресурсов.

Обязательно наличие в собственности у заявителя технических ресурсов, указанных в пунктах 10, 15 таблицы 1.

- Требования к минимальному количеству необходимых технических ресурсов заявителя указаны в таблице 1 для 1 резервуара. Под резервуаром, для целей настоящего документа, подразумевается резервуар вертикальный стальной (далее – РВС) или железобетонный резервуар, предназначенные для хранения нефти и нефтепродуктов.

- При заявляемом объеме работ – 2 и более резервуара – количество необходимых технических ресурсов увеличивается пропорционально заявляемому количеству резервуаров.

Таблица 1 – Требования к техническим ресурсам, необходимым для выполнения работ на 
1 резервуаре.

| № п/п | Наименование технических ресурсов | Требуемые технические характеристики | Минимальное количество технических ресурсов для выполнения работ на 1 резервуаре, ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оборудование для дегазации резервуара, в т.ч.: |  |  |  |
| 1.1 | Вентилятор | Производительность не менее 2000 м3/ч | 1 |  |
| 1.2 | Воздуховод с обратным клапаном | Диаметр DN 500, длина не менее 5 м | 1 |  |
| 1.3 | Газоотводная труба с фланцевым соединением для установки на световой люк резервуара и отверстием для отбора проб ГВС | Диаметр DN 500, длина не менее 2 м | 2 |  |
| 2 | Оборудование для размыва отложений водой, откачки нефтесодержащей эмульсии и дозачистки резервуара, в т.ч.: |  |  |  |
| 2.1 | Насосный агрегат для подачи воды в резервуар | Производительность не менее 30 м3/ч | 1 |  |
| 2.2 | Насосный агрегат для откачки нефтесодержащей эмульсии | Производительность не менее 30 м3/ч | 1 |  |
| 2.3 | Скребки и лопаты для дозачистки | Алюминиевые с резиновой накладкой (МБС) для исключения искрообразования и повреждения АКП | 4 |  |
| 3 | Трубопроводы и арматура для подачи воды, сбора и откачки нефтесодержащей эмульсии, в т.ч.: |  |  |  |
| 3.1 | Трубопровод ПМТ (СРТ) | Диаметр DN 100/150 | 20 | Общая длина не менее 100 м |
| 3.2 | Металлорукав для соединения насоса с трубопроводом | Диаметр DN 100/150 | 4 | Общая длина не менее 12 м |
| 3.3 | Рукав неметаллический | Диаметр DN 100/150 | 8 | Общая длина не менее 20 м |
| 3.4 | Запорная арматура | Диаметр DN 100/150 | 5 |  |
| 3.5 | Обратный клапан | Диаметр DN 100/150 | 5 |  |
| 3.6 | Поддон (лоток) для сбора нефтесодержащей эмульсии | - | 2 |  |
| 3.7 | Гидроэлеватор | - | 1 |  |
| 4 | Контейнер для нефтешлама | Объем не менее 1 м3 | 5 |  |
| 5 | Электрооборудование, в т.ч.: |  |  |  |
| 5.1 | Распределительный шкаф | - | 1 |  |
| 5.2 | Силовой кабель (КГН) | - | 4 | Общая длина не менее 200 м |
| 5.3 | Оборудование для освещения места производства работ | Напряжение не выше 12 В | 5 |  |
| 6 | Средства измерения, в т.ч.: |  |  |  |
| 6.1 | Манометр | Класс точности не ниже 1 | 2 |  |
| 6.2 | Счетчик учета воды | - | 1 |  |
| 6.3 | Счетчик учета электроэнергии | Должен обеспечивать интервальный (почасовой) учет электроэнергии, а также ведение журнала учета событий прибора учета | 1 |  |
| 7 | Ёмкость-отстойник для отделения нефти от воды | Объем не менее 1 м3 | 5 |  |
| 8 | Фильтр грубой очистки | - | 1 |  |
| 9 | Фильтр тонкой очистки | - | 1 |  |
| 10 | Первичные средства пожаротушения, в т.ч.: |  |  |  |
| 10.1 | Огнетушитель порошковый ИЛИ огнетушитель воздушно-эмульсионный | Суммарная масса порошка не менее 90 кг или воздушно-эмульсионные с суммарным объемом огнетушащего вещества не менее 50 дм3 (50 л)) | 2 |  |
| 10.2 | Ящик с песком | Объем не менее 0,5 м3, цвет красный | 2 |  |
| 11 | Оборудование для пескоструйной обработки, в т.ч.: |  |  |  |
| 11.1 | Компрессорная установка (станция) | Производительность не менее 8 м3/мин на одно рабочее место | 1 |  |
| 11.2 | Агрегат пневмо-абразивоструйной обработки | Рабочее давление не менее 0,35 МПа, производительность не менее 5 м2/час | 2 |  |
| 11.3 | Металлорукав для соединения компрессора и абразивоструйного аппарата | - | 10 |  |
| 11.4 | Вышка-тура из искробезопасного материала ИЛИ внутренние трубчатые инвентарные леса из искробезопасного материала | Высота не менее 12 м | 1 |  |
| 11.5 | Магнит промышленный | Усилие на отрыв не менее 100 кгс | 6 |  |
| 11.6 | Пылесос промышленный с циклонным уловителем и системой фильтров | Производительность не менее 1600 л/мин | 1 |  |
| 12 | Переносной газоанализатор с функцией сохранения в энергонезависимой памяти архива измеренных значений концентрации, даты и времени измерения значений | Измерение концентрации углеводородов и кислорода | 1 |  |
| 13 | Индивидуальный газосигнализатор с функцией сохранения в энергонезависимой памяти архива измеренных значений довзрывоопасной концентрации, даты и времени измерения значений (не менее чем за последний месяц или последних 3000 измерений) | Измерение концентрации углеводородов | 7 | На каждого привлекаемого к производству работ сотрудника (но не менее 5 шт.), а также резерв в количестве 20% (но не менее 2 шт.) |
| 14 | Слесарный инструмент искробезопасного исполнения | - | 1 | Комплект |
| 15 | Средства индивидуальной защиты, в т.ч.: |  |  |  |
| 15.1 | Противогаз фильтрующий | Марка А | 4 | На каждого сотрудника, привлекаемого к выполнению работ по вскрытию люков, но не менее 4 шт. |
| 15.2 | Неавтономный дыхательный аппарат, аппарат сжатого воздуха (АСВ) | Неавтономный дыхательный аппарат со шлангом подачи чистого воздуха (длиной не менее 40 м.) с ручным или электромеханическим взрывозащищенным приводом | 2 шт. ПШ-40 или АСВ | На каждого привлекаемого для работы внутри резервуара сотрудника и страхующего его сотрудника (дублера), но не менее 2 шт. |
| 15.3 | Страховочная привязь и сигнально-спасательная веревка | - | 4 | На каждого привлекаемого для работы внутри резервуара сотрудника, но не менее 4 комплектов |
| 15.4 | Специальная одежда Специальная обувь | Спецодежда, изготовленная из огнестойких тканей, не накапливающих статическое электричество и маслоотталкивающими свойствами. Специальная обувь из маслобензостойких материалов | 5 5 | На каждого привлекаемого к производству работ сотрудника, но не менее 5 комплектов |
| 15.5 | Спецодежда для пескоструйных работ Шлем-скафандр (шлем пескоструйщика) | Пыленепроницаемая ткань Принудительная подача свежего воздуха | 1 | На каждого сотрудника, привлекаемого к пескоструйной обработке (но не менее 1 комплекта) |
| 15.6 | Страховочная привязь (с удерживающим стропом) | - | 2 | На каждого сотрудника, выполняющего работы на высоте, а также страхующего, но не менее 2 комплектов |
| 15.7 | Соединительно амортизирующая подсистема | Может быть выполнена из стропов, средства защиты втягивающего типа или средств защиты ползункового типа на гибких или жестких анкерных линиях | 2 | На каждого сотрудника, выполняющего работы на высоте, а также страхующего, но не менее 2 комплектов |
| 16 | Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 16.1 | Заземляющий проводник | - | - | В рамках ПКО указанные ресурсы не проверяются, их наличие должно учитываться при выполнении работ согласно примечанию к таблице 1 |
| 16.2 | Стойка кабельная инвентарная | Высотой до 2,5 м | - |  |
| 16.3 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывала из негорючего материала) | Размер не менее 2,0x1,5 м | - |  |
| 16.4 | Лопата в составе первичных средств пожаротушения | - | - |  |
| 16.5 | Ведро в составе первичных средств пожаротушения | Объем не менее 10 л | - |  |

Примечание: в отношении технических ресурсов, указанных в пункте 16, в рамках проведения ПКО заявитель предоставляет гарантийное письмо о том, что персонал заявителя при производстве работ будет обеспечен следующими ресурсами:

- заземляющий проводник – 50 ед.;

- стойка кабельная инвентарная высотой до 2,5 м – 20 ед.;

- асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывала из негорючего материала) размером не менее 2,0x1,5 м – 4 ед.;

- лопата в составе первичных средств пожаротушения – 2 ед.;

- ведро объем не менее 10 л. в составе первичных средств пожаротушения – 2 ед.

- Общие требования к материалам и оборудованию, в том числе находящемуся в аренде:

4.1 Оборудование, в том числе комплектное и блочно-модульное, должно иметь сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, и/или экспертизу промышленной безопасности о соответствии технического устройства требованиям технических регламентов (действующие на дату изготовления оборудования), паспорта заводов-изготовителей, руководства по эксплуатации, разрешительную документацию, свидетельства о поверке средств измерений. Техническое состояние оборудования должно быть подтверждено своевременным проведением технического обслуживания и текущего ремонта согласно руководству по эксплуатации.

4.2 Оборудование, используемое в каре резервуара и внутри резервуара, устанавливаемое на люки, а также применяемый слесарный инструмент, должно быть выполнено из искробезопасного материала или иметь соответствующее покрытие; исполнение по взрывозащите должно составлять (по ПУЭ):

- электрооборудование - IIAT3;

- переносной электроинструмент, светильники, ручные электрические машины - lExdIIAT3 и выше.

Корпуса щитов наружной установки (ЩРСП, переносные ЩУ) должны удовлетворять требованиям степени защиты от пыли и влаги не ниже IP54 и иметь сертификат соответствия по условиям обеспечения электробезопасности при его эксплуатации в полевых условиях.

Выхлопные трубы от двигателей и механизмов должны быть оборудованы искрогасителями заводского изготовления.

Соответствие оборудования указанным требованиям проверяется на основании эксплуатационной документации (заводские паспорта и/или сертификаты соответствия и/или декларации соответствия).

4.3 Все применяемые средства измерений и измерения, выполняемые ими, должны соответствовать требованиям ФЗ №102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений».

4.4 Средства индивидуальной защиты должны иметь сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза.

4.5 Допускается использовать технические ресурсы (оборудование) с характеристиками не хуже указанных в таблице 1.

5. В случае выполнения работ по зачистке резервуаров с применением мобильного очистного (роботизированного) комплекса, обеспечивающего работы по дегазации резервуара, зачистке резервуара от отложений и пескоструйной обработке металлоконструкций, все применяемое оборудование должно иметь комплект документации в соответствии с 4.1, электрооборудование должно быть во взрывозащищенном исполнении в соответствии с 4.2, все применяемые механизмы, приспособления и инструменты должны быть изготовлены из металла исключающего искрообразование или из неметаллических материалов. При формировании заявки на ПКО, заявитель должен указать соответствие (заменяемость) отдельных элементов (блоков) мобильного очистного (роботизированного) комплекса, оборудованию, указанному в таблице 1 настоящего приложения.

Приложение А.2

- Заявленный персонал должен пройти обучение требованиям охраны труда в зависимости от категорий работников, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты и иметь действующие документы: о проверке знаний требований охраны труда, оказанию первой помощи пострадавшим, использованию (применению) средств индивидуальной защиты, обучение мерам пожарной безопасности, аттестации руководителя работ по промышленной безопасности (далее – ПБ) в необходимых для выполнения работ областях, у персонала должна быть присвоена необходимая группа электробезопасности (далее – ЭБ) при выполнении заявленных видов работ, в соответствии с требованиями таблицы 2.

- Наличие у заявителя персонала определенного уровня квалификации, необходимого для выполнения заявленного вида работ, услуг, в количестве, указанном в таблице 1 для 1 резервуара. При заявляемом объеме работ – 2 и более резервуара – количество необходимого персонала увеличивается пропорционально заявляемому количеству резервуаров.

- Из числа привлекаемого персонала назначается руководитель работ, который отвечает за производство работ по зачистке резервуаров, соблюдение при производстве работ требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности. Руководитель работ должен находиться в штате заявителя по месту основной работы.

Таблица 1 – Требования к количеству персонала для выполнения работ на 1 резервуаре

| № п/п | Наименование профессии/ должности | Минимальное количество персонала для выполнения работ на 1 резервуаре, чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель работ (мастер участка, производитель работ (прораб)) | 1 |  |
| 2 | Чистильщик (резервуаров) | 4 |  |
| 3 | Пескоструйщик (абразивоструйщик) | 2 |  |
| 4 | Машинист насосных установок | 1 | Допускается совмещение 1 специалистом* |
| 5 | Машинист компрессорных установок | 1 |  |
| 6 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 |  |

* при совмещении должностных обязанностей обязательно наличие документа, подтверждающего квалификацию по совмещаемой должности/профессии согласно таблице 2.

- Наличие у заявителя не менее одного сотрудника, аттестованного в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, и имеющего допуск к обращению с опасными отходами I – IV класса опасности.

- Наличие у заявителя не менее одного сотрудника (из числа привлекаемых к выполнению работ), проводящего контроль воздушной среды, который должен быть обучен по соответствующей программе целевого назначения.

- Руководители и рабочие, организующие и выполняющие работы на высоте, должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте с присвоением квалификации 2 группы для руководителей и специалистов и 1 группы для рабочих.

- В случае выполнения работ по зачистке резервуаров с применением мобильного очистного (роботизированного) комплекса требования к количеству персонала устанавливаются в соответствии с документацией завода-изготовителя данного оборудования, обеспечивающие работы по дегазации резервуара, зачистке резервуара от отложений и пескоструйной обработке металлоконструкций. При формировании заявки на ПКО заявитель должен указать соответствие (заменяемость) привлекаемых к производству работ специалистов относительно указанных в таблице 1 настоящего приложения специалистов.

- Руководители и рабочие, привлекаемые по заявленному виду работ, услуг, должны соответствовать квалификационным требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 – Требования к квалификации персонала

| № п/п | Наименование профессии/ должности (согласно таблице 1) | Требования к квалификации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Руководитель работ (мастер участка, производитель работ (прораб)) | - 1. Действующие документы: - удостоверение или протокол о проверке знаний требований охраны труда, оказанию первой помощи пострадавшим, использованию (применению) средств индивидуальной защиты; - удостоверение или диплом об обучении мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования или повышения квалификации; - протокол об аттестации по промышленной безопасности в необходимых для оказания заявленных работ, услуг областях А.1, Б.1.7, Б.2.7, Б.8.3, Б.9.3; - удостоверение или протокол, или журнал о присвоении не ниже II группы электробезопасности (далее – ЭБ) (в случае исполнения обязанностей ответственного за электрохозяйство – не ниже IV группы ЭБ); - удостоверение о присвоении не ниже 2 группы квалификации по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. 2. Требования к образованию: Среднее профессиональное образование (профильное техническое) ИЛИ среднее профессиональное (непрофильное техническое) образование и дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной переподготовки в области «Инженерное дело, технологии и технические науки» ИЛИ высшее образование – бакалавриат/специалитет (профильное техническое) ИЛИ высшее (непрофильное техническое) образование – бакалавриат/специалитет и дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной переподготовки в области «Инженерное дело, технологии и технические науки» 3. Требования к опыту работы: Опыт работы: не менее 1 (одного) года по направлению профессиональной деятельности при наличии высшего профессионального образования, не менее 3 (трех) лет по направлению профессиональной деятельности при наличии среднего профессионального образования. |
| 2 | - Общие требования для работников рабочих профессий: - Стаж работы по профессии не менее 1 (одного) года. - Действующие документы: - удостоверение или протокол о проверке знаний требований охраны труда, оказанию первой помощи пострадавшим, использованию (применению) средств индивидуальной защиты; - удостоверение (протокол) об обучении мерам пожарной безопасности по программе противопожарного инструктажа. |  |  |
| 2.1 | Чистильщик (резервуаров) | - Действующее квалификационное удостоверение чистильщика/слесаря по ремонту ТУ с допуском к зачистке резервуаров. - Журнал и/или протокол и/или удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках и присвоении группы по ЭБ не ниже II группы. - Удостоверение о присвоении не ниже 1 группы квалификации по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. |
| 2.2 | Пескоструйщик (абразивоструйщик) | - Действующее квалификационное удостоверение пескоструйщика/абразивоструйщика. - Журнал и/или протокол и/или удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках и присвоении группы по ЭБ не ниже II группы. - Удостоверение о присвоении не ниже 1 группы квалификации по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. |
| 2.3 | Машинист насосных установок | - Действующее квалификационное удостоверение машиниста насосных установок. - Журнал и/или протокол и/или удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках и присвоении группы по ЭБ не ниже II группы. |
| 2.4 | Машинист компрессорных установок | - Действующее квалификационное удостоверение машиниста компрессорных установок. - Журнал и/или протокол и/или удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках и присвоении группы по ЭБ не ниже II группы. |
| 2.5 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - Действующее квалификационное удостоверение электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. - Журнал и/или протокол и/или удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках и присвоении группы по ЭБ не ниже III группы. |

Приложение А.3

Минимальные требования, предъявляемые к заявителю по наличию разрешительных документов

К разрешительной документации для целей настоящей программы проверки относятся лицензии, свидетельства, аттестаты, сертификаты и другие документы, а также сведения, подтверждающие право заявителя осуществлять деятельность по предмету ПКО, указанные в таблице.

Таблица

| № - п/п | - Документы и сведения, подтверждающие право заявителя осуществлять деятельность по предмету ПКО | - Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Вид работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: транспортирование отходов III – IV класса опасности); ИЛИ договор со специализированной организацией с приложением действующей лицензии. | Действующая лицензия должна быть приложена в полном объеме. - Действующий договор со сроком действия не менее 12 месяцем от даты представления заявителем заявки на ПКО или менее 12 месяцев с предусмотренной возможностью его пролонгации. |

- Приложение А.4

(обязательное)

Оценка финансового состояния

- Оценка финансового состояния заявителя (наличие устойчивого или неустойчивого финансового состояния заявителя) подтверждается на основании порядка проведения оценки наличия финансовых ресурсов (далее – Методика) в соответствии с требованиями приложения А.4.1 настоящей программы проверки.

- Сведения о финансовых показателях заявителя оформляются по форме приложения Г.4 программы проверки.

- Сведения о финансовых показателях заносятся группой проверки в акт проверки (приложение В).

- Инструкция по заполнению сведений о финансовых показателях для заполнения формы приложения Г.4:

Уставный капитал - указывается за последний завершенный отчетный период (стр. 1310).

Чистые активы (далее – ЧА) - показатель рассчитывается за последний завершенный отчетный период.

Расчет ЧА по бухгалтерскому балансу организации:

ЧА=(Баланс (стр.1600)–ЗУ)–(Итого по разделу IV (стр.1400)+Итого по разделу V (стр.1500))–Доходы будущих периодов (стр.1530), где ЗУ – задолженность заявителя (учредителей) по взносам в уставной капитал (в балансе отдельно не выделяется и отражается в составе краткосрочной дебиторской задолженности).

Дебиторская и кредиторская задолженности на конец последнего отчетного периода/на дату подачи заявки на ПКО - показатели указываются за последний завершенный отчетный период/на дату подачи заявки на ПКО (стр. 1230 и стр. 1520).

Сведения об исполнении заявителем налоговых обязательств – показатель указывается на основании сведений об исполнении заявителем налоговых обязательств по форме, установленной налоговым органом.

В случае предоставления документов, подтверждающих отсутствие задолженности по платежам, в графе «Показатель» указывается «0».

В случае наличия задолженности по платежам, в графе «Показатель» указывается сумма задолженности в тыс. руб. В составе заявки заявителю требуется предоставить письменные разъяснения в произвольной форме о наличии задолженности. В случае отсутствия разъяснений в составе заявки группе проверки необходимо запросить пояснения у заявителя, сделать пометку в примечании о предоставлении дополнительных сведений и приложить пояснения/разъяснения к акту проверки.

В случае непредставления документов о наличии задолженности в графе «Показатель» указывается - «сведения не представлены» или «сведения представлены не в полном объеме».

- Заявитель, на которого не распространяется обязанность по предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в подтверждение соответствия установленному требованию должен представить сведения о финансовом состоянии по форме приложений Г.4, Г.5 к настоящей программе проверки с указанием оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в соответствии с которыми на него не распространяется обязанность по предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы.

- Организатор ПКО вправе осуществить проверку достоверности предоставленных заявителем в составе заявки на ПКО документов и сведений, подтверждающих соответствие заявителя требованиям документации ПКО любым не противоречащим закону способом, включая получение соответствующей информации из любых официальных источников, в т.ч. из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, сайтов государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой)  отчетности и из справочно-аналитических систем, в т.ч. СПАРК-Интерфакс, а также путем направления запросов заявителю и иным лицам, обладающим необходимой информацией.

Приложение А.4.1

(обязательное)

Порядок проверки наличия финансовых ресурсов заявителя

Наличие финансовых ресурсов заявителя определяется исходя из матричного подхода, включающего оценку финансового риска заявителя, полученную из справочно-аналитической системы СПАРК-Интерфакс, и оценку риска наступления банкротства заявителя на основании четырех финансовых моделей, предусмотренных настоящей Методикой. Расчеты по моделям осуществляются на основании данных из бухгалтерской отчетности, за последний отчетный календарный год, доступной на сайте государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/), а также материалов, предоставленных заявителем в составе заявки на ПКО.

В рамках каждой из четырех финансовых моделей (приведены в разделе «Описание применяемых моделей») заявитель проходит проверку наличия финансовых ресурсов (финансовой состоятельности). Если полученные результаты соответствуют устойчивому положению заявителя, и оценочный риск банкротства является низким, заявитель получает 1 балл за каждую финансовую модель. В противном случае, финансовая состоятельность в рамках каждой модели оценивается в 0 баллов. Полученные баллы суммируются и формируют итоговый показатель в диапазоне от 0 до 4 баллов.

Заявителю присваивается один из 3-х индексов финансового риска справочно-аналитической системы СПАРК-Интерфакс (низкий, средний, высокий) в соответствии с результатами, которые рассчитываются согласно математической модели на основе только открытых статистических данных и без участия человека. После подсчета суммарного балла оценки финансовой состоятельности организации по результатам применения всех 4-х моделей данной Методики и присвоения индекса финансового риска справочно-аналитической системы СПАРК-Интерфакс для заявителя определяется положение по следующей матрице:

| СПАРК ИФР | Оценка по 4-м моделям, балл |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Низкий | доп. проверка | доп. проверка | соответствие требованию | соответствие требованию | соответствие требованию |
| Средний | доп. проверка | доп. проверка | соответствие требованию | соответствие требованию | соответствие требованию |
| Высокий | доп. проверка | доп. проверка | доп. проверка | доп. проверка | доп. проверка |

В соответствии с положением заявителя в представленной матрице определяется категория, в которую попадает заявитель, и устанавливается порядок последующих действий:

- Соответствие требованию – финансовое состояние заявителя признается устойчивым, что группа проверки указывает в акте проверки.

- Дополнительная проверка – для каждого заявителя, попавшего в данную категорию, осуществляется расчет оценки динамики изменения риска наступления банкротства за последние 3 отчетных года с использованием 8-ми финансовых моделей (приведены в разделе «Описание применяемых моделей»). Если полученные результаты соответствуют устойчивому положению заявителя, и оценочный риск банкротства является низким, заявитель получает 1 балл за каждую финансовую модель. В противном случае, финансовая состоятельность в рамках каждой модели оценивается в 0 баллов. Полученные баллы суммируются, вычисляется среднее значение за 3 года и формируется итоговый показатель в диапазоне от 0 до 8 баллов.

Дополнительная проверка

После расчета оценки динамики изменения риска наступления банкротства за последние 3 отчетных года с использованием всех 8-ми финансовых моделей оценки финансовой состоятельности организации для заявителя определяется положение в следующей матрице:

| Оценка по 8-ми моделям, сумма баллов по среднему значению за 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| не соответствует | дополнительное рассмотрение |  | соответствие требованию |  |  |  |  |  |

1. Соответствие требованию (3 и более баллов) – финансовое состояние заявителя признается устойчивым, что группа проверки указывает в акте проверки.

2. Дополнительное рассмотрение (менее 3-х баллов) – на данном этапе заявитель проверяется на предмет соответствия стабильности финансового состояния: в случае если динамика оценки по 8-ми моделям за последние 2 отчетных периода положительная (оценка за последний отчетный год выше, чем оценка за предыдущий) или стабильное состояние (оценка за последний отчетный год равна оценке за предыдущий), при этом у заявителя за последний отчетный период чистая прибыль (отчет о финансовых результатах, стр. 2400) и собственный капитал (бухгалтерский баланс, стр. 1300) имеют положительные значения -  такой заявитель соответствует требованию. Если заявитель не соответствует требованию – проводится проверка по пункту 3.

3. В случае несоответствия требованиям по пункту 2 заявителю направляется запрос о предоставлении дополнительной информации по финансовому состоянию – развернутое пояснение, которое включает в себя расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности, причину убыточности предприятия, расшифровку прочих доходов и расходов по отчету о финансовых результатах и прочие документы (план развития, план модернизации производственных мощностей, прогноз финансового состояния предприятия и т.д.). 
По результатам рассмотрения полученного разъяснения и подтверждающих документов анализируется причина ухудшения финансового состояния и принимается решение о соответствии заявителя установленным требованиям в любом из следующих случаев:

– документально подтвержден прирост основных средств в последнем отчетном периоде;

– документально подтверждено наличие дебиторской задолженности (отсрочка платежа по поставленным товарам, выполненным работам, оказанным услугам, в случаях, когда оплата за такие товары, работы, услуги производится в следующий отчетный период, а затраты на производство работ или оказания услуг понесены в текущем отчетном периоде);

– подтверждено использование заявителем заемных средств для исполнения договоров, оплата по которым будет производиться в следующий отчетный период;

– представлены иные документы и сведения, объективно и достоверно свидетельствующие об ожидаемом улучшении финансового состояния заявителя.

В случае непредоставления или отказа предоставить разъяснения – заявитель не соответствует требованиям.

4. 0 баллов – заявитель не соответствует требованию.

Расчеты по моделям осуществляются на основании данных из бухгалтерской отчетности за последние 3 отчетных календарных года (для вновь созданных организаций – с момента государственной регистрации), доступной на сайте государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/), а также материалов, предоставленных заявителем в составе заявки на ПКО.

Общие условия

Для заявителей, на которых на основании Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не распространяется обязанность по представлению в ИФНС бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах по формам ОКУД 0710001 и 0710002 (или бухгалтерской (финансовой) отчетности по форме КНД 0710099, расчет по финансовым моделям не проводится. Такие заявители не соответствуют требованиям при наличии вступившего в законную силу судебного решения о признании заявителя банкротом (на основании информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве (https://bankrot.fedresurs.ru).

Для заявителей, по которым отсутствуют сведения о состоянии индекса СПАРК ИФР, осуществляется расчет по критериям «Дополнительная проверка» (оценка динамики изменения риска наступления банкротства производится за последние 3 отчетных года с использованием 
8-ми финансовых моделей, без определения положения в матрице по 4-м моделям).

Организатор ПКО вправе осуществить проверку достоверности предоставленных заявителем в составе заявки на ПКО документов и сведений, подтверждающих соответствие заявителя требованиям документации ПКО, любым не противоречащим закону способом, включая получение соответствующей информации из любых официальных источников, в т.ч. из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, из справочно-аналитических систем, в т.ч. СПАРК-Интерфакс, а также путем направления запросов заявителю и иным лицам, обладающим необходимой информацией.

Описание применяемых моделей

Модель 1.

R = 0,1*K1 + 2*K2 + 0,08*K3 + 1*K4 + 0,45*K5

| Коэффициент | Формула расчета |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Коэффициент текущей ликвидности (K1) | Оборотные активы / Краткосрочные обязательства | стр.1200 / (стр.1520 + стр. 1510+стр.1550) |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2) | (Собственный капитал - Внеоборотные активы) / Оборотные активы | (стр.1300 - стр. 1100) / стр.1200 |
| Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (K3) | Выручка / Среднегодовая стоимость активов | стр.2110 / [(стр.1600нп.+стр.1600кп.)*0,5] |
| Коэффициент рентабельности собственного капитала (K4) | Чистая прибыль (убыток) / Собственный капитал | стр.2400 / стр.1300 |
| Коэффициент рентабельности продаж (K5) | Чистая прибыль (убыток) / Выручка | стр.2400 / стр.2110 |

Если стр. 2400 (Чистая прибыль) и стр.1300 (Собственный капитал) имеют отрицательные значения, то R = 0, Заявитель получает 0 баллов.

Если R ≥ 1, то Заявитель получает 1 балл

Если R < 1, то Заявитель получает 0 баллов

Модель 2.

Z = 0,063 * К1 + 0,092 * К2 + 0,057 * К3 + 0,001 * К4

| Коэффициент | Формула расчета |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| К1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200 - стр. 1500)/стр.1600 |
| К2 | (Прибыль до налогообложения + проценты к уплате) / Сумма активов | (стр.2300 + стр. 2330) / стр.1600 |
| К3 | Нераспределенная прибыль / Сумма активов | стр.1370 / стр.1600 |
| К4 | Собственный капитал / Заемный капитал | стр.1300 / (стр.1400+стр.1500) |

Если Z ≥ 0,037, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0,037, то Заявитель получает 0 баллов

Если стр. 1370 отсутствует в бухгалтерской отчетности, значение нераспределенной прибыли формируется на основании сальдового остатка по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на конец года.

Модель 3.

R = 2*К1 + 0,1*К2 + 0,08*К3 + 0,45*К4 + К5

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К1) | (Собственный капитал - Внеоборотные активы) / Оборотные активы | (стр.1300-стр.1100) /стр.1200 |
| Коэффициент текущей ликвидности (К2) | Оборотные активы / Краткосрочные обязательства | стр. 1200/(стр.1510+стр.1520+стр.1550) |
| Коэффициент оборачиваемости активов (К3) | Выручка / Среднегодовая стоимость активов | стр.2110/((стр.1600нп+стр.1600кп)*0,5) |
| Коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции) (К4) | Чистая прибыль (убыток) / Выручка | стр.2400/стр.2110 |
| Рентабельность собственного капитала (DuPont formula) (К5) | Чистая прибыль (убыток) / Собственный капитал | стр.2400/стр.1300 |

Если стр. 2400 (Чистая прибыль) и стр.1300 (Собственный капитал) имеют отрицательные значения, то R = 0, Заявитель получает 0 баллов.

Если R ≥ 1, то Заявитель получает 1 балл

Если R <1, то Заявитель получает 0 баллов

Модель 4.

R = 8,38*K1+1К2+ 0,054*К3 + 0,63*К4

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| К1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200-стр.1500) /стр.1600 |
| К2 | Чистая прибыль (убыток) / Собственный капитал | стр.2400/стр.1300 |
| К3 | Выручка / Сумма активов | стр.2110/стр.1600 |
| К4 | Чистая прибыль (убыток) / Затраты на производство и реализацию (себестоимость проданных товаров, коммерческие и управленческие расходы) | стр.2400/(стр.2120+стр.2210+стр.2220) |

Если стр. 2400 (Чистая прибыль) и стр.1300 (Собственный капитал) имеют отрицательные значения, то R = 0, Заявитель получает 0 баллов.

Если R ≥ 0,18, то Заявитель получает 1 балл

Если R < 0,18, то Заявитель получает 0 баллов.

Дополнительная проверка

Модель 5.

Модифицированная пятифакторная модель Альтмана:

Z = 1,2*Х1 + 1,4*Х2 + 3,3*Х3 + 0,6*Х4 + Х5

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200 - стр. 1500)/стр.1600 |
| X2 | Чистая прибыль (убыток) / Сумма активов | стр.2400 / стр.1600 |
| X3 | Прибыль до налогообложения / Сумма активов | стр.2300 / стр.1600 |
| X4 | Собственный капитал / Заемный капитал | стр.1300 / (стр.1400+стр.1500) |
| X5 | Выручка / Сумма активов. | стр.2110/стр.1600 |

Если Z ≥ 1,23, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 1,23, то Заявитель получает 0 баллов

Модель 6.

Модель Таффлера – Тишоу:

Z = 0,53*Х1 + 0,13*Х2 + 0,18*Х3 + 0,16*Х4

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Прибыль (убыток) от продаж / Краткосрочные обязательства | стр.2200/стр.1500 |
| X2 | Оборотные активы / Заемный капитал | стр.1200/(стр.1400 + стр.1500) |
| X3 | Краткосрочные обязательства / Сумма активов | стр.1500/ стр.1600 |
| X4 | Выручка / Сумма активов | стр.2110/ стр.1600 |

Если Z ≥ 0,2, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0,2, то Заявитель получает 0 баллов

Модель 7.

Модель Спрингейта:

Z = 1,03*X1 + 3,07*X2 + 0,66*X3 + 0,4*X4

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200 - стр. 1500) / стр.1600 |
| X2 | (Прибыль (убыток) до налогообложения + проценты к уплате) / Сумма активов | (стр.2300 + стр. 2330) / стр.1600 |
| X3 | Прибыль (убыток) до налогообложения / Краткосрочные обязательства | стр.2300 / стр.1500 |
| X4 | Выручка / Сумма активов | стр.2110 / стр.1600 |

Если Z ≥ 0,862, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0,862 то Заявитель получает 0 баллов

Модель 8.

Модель Фулмера:

Z = 5,528*Х1 + 0,212*Х2 + 0,073*Х3 + 1,27*Х4 – 0,12*Х5 + 2,335*Х6 + 0,575*Х7 + 1,083*Х8 + 0,894*Х9 – 6,075

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Среднегодовая нераспределенная прибыль / Среднегодовая сумма активов | (стр.1370нп+стр. 1370кп)/2 (стр1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X2 | Выручка / Среднегодовая сумма активов | Стр.2110 . (1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X3 | Прибыль (убыток) до уплаты налогов / Собственный капитал | стр.2300 / стр.1300 |
| X4 | Чистая прибыль / Сумма среднегодовых долгосрочных и среднегодовых краткосрочных обязательств | стр.2400 . (стр.1400нп+стр.1400кп)/2 + (1500нп+стр.1500кп)/2 |
| X5 | Среднегодовые долгосрочные обязательства / Среднегодовая сумма активов | (стр.1400нп+стр. 1400кп)/2 (стр1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X6 | Среднегодовые краткосрочные обязательства / Среднегодовая сумма активов | (стр.1500нп+стр. 1500кп)/2 (стр1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X7 | log (материальные активы) | lg(стр.1600- стр.1110- стр.1130- стр.1180- стр.1220- стр.1230) |
| X8 | Чистый оборотный капитал / Сумма среднегодовых долгосрочных и среднегодовых краткосрочных обязательств | (стр.1200-стр.1500) . (стр.1400нп+стр.1400кп)/2 + (1500нп+стр.1500кп)/2 |
| X9 | log ((прибыль (убыток) до налогообложения + проценты к уплате) / проценты к уплате) | lg((стр.2300+стр.2330)/стр.2330) |

Если Z ≥ 0, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0, то Заявитель получает 0 баллов

Если Прибыль до уплаты налогов и Собственный капитал имеют отрицательные значения, то Заявитель получает 0 баллов.

Если стр. 1370 отсутствует в бухгалтерской отчетности, значение нераспределенной прибыли формируется на основании сальдового остатка по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на начало и конец года соответственно.

Общие рекомендации (по всем моделям):

- Если при проведении расчета коэффициентов числитель и знаменатель равны 0, то значения таких коэффициентов принимаются равными 0 (за расчетный год).

- Если при проведении расчета коэффициентов знаменатель, являющийся общей суммой активов (стр. 1600) или капиталом и резервом (стр.1300) равен 0, то значения такого коэффициента принимается равным 0 (за расчетный год).

- Если выручка (стр.2110) равна 0, то расчет по такому отчетному периоду не производится и не учитывается при расчете среднего значения.

Приложение А.5

Дополнительные требования

- Наличие у заявителя приказов о создании аттестационных комиссий по ПБ, пожарной безопасности и ЭБ (с предоставлением копий удостоверений/протоколов на членов аттестационных комиссий).

Примечание: приказы предоставляются при аттестации персонала в организации заявителя; при аттестации персонала в специализированных учебных заведениях приказы не предоставляются.

- Наличие у заявителя приказов о назначении ответственных лиц:

- за охрану окружающей среды, соблюдение требований экологической безопасности и организацию производственного экологического контроля на объекте производства работ;

- за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами.

- Наличие гарантийного письма о своевременном оформлении документов, необходимых для осуществления деятельности по предмету ПКО (свидетельств, лицензий, сертификатов, удостоверений и т.д.) в случае, если срок действия таких документов истекает в период проведения ПКО и/или в период нахождения организации в реестре ПКО.

- Наличие у заявителя опыта выполнения работ, оказания услуг по предмету ПКО.

- Объем работ, который способен выполнить заявитель по заявленному виду работ, услуг рассчитывается как отношение фактической оснащённости заявителя техническими ресурсами и фактического наличия у заявителя персонала к необходимой минимальной оснащённости техническими ресурсами и необходимому минимальному количеству персонала.

- Потенциальный объем, который способен выполнить заявитель по заявленному виду работ, услуг, исходя из имеющихся у заявителя людских и технических ресурсов с учетом разрешительной документации, при условии одновременного выполнения работ, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Потенциальный объем, который способен выполнить заявитель по заявленному виду работ, услуг, исходя из имеющихся у заявителя людских и технических ресурсов с учетом разрешительной документации, при условии одновременного выполнения работ

| № п/п | Вид работ, услуг | Объем работ, услуг | Ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зачистка резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, включая пескоструйную обработку металлоконструкций, на объектах организаций системы «Транснефть» | * | шт. | одновременно** |

* При оформлении указывать количество резервуаров: «0», «1», «до ХХ» (при условии подтверждения заявителем способности выполнить работы на 2 и более резервуарах),

** Указывается при 2-х резервуарах и более.

Приложение Б

Перечень и форма предоставления информации и документов

| № п/п | Наименование документа | Форма предоставления информации (документа) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на предварительный квалификационный отбор по видам работ, услуг | электронный образ или скан-копия на фирменном бланке заявителя, по форме приложения Г.1 |  |
| 2 | Сведения о юридическом статусе и деловой репутации заявителя |  |  |
|  | Общие сведения о заявителе | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.2 |  |
|  | Копия действующей редакции устава организации со всеми изменениями с отметкой ИФНС о регистрации или заверенная подписью и оттиском печати нотариуса (за исключением случаев применения типового устава, форма которого утверждена Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью», о чем сделана соответствующая отметка в ЕГРЮЛ) | скан-копия | * |
|  | Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в т. ч. конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя, с копиями соответствующих подтверждающих документов | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.3 |  |
|  | Сведения об аффилированных лицах с копиями соответствующих подтверждающих документов |  |  |
| 3 | Сведения о финансовом состоянии заявителя |  |  |
| 3.1 | При отсутствии в силу закона информации о заявителе - юридическом лице в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/) - бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001) и отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002) (или бухгалтерская (финансовая) отчетность по форме КНД 0710099 или иной форме, установленной Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и/или федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов) за последний отчетный календарный год и за предшествующий ему отчетный календарный год с подтверждением отправки (получения) в ИФНС в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов | скан-копия |  |
| 3.2 | Сведения о финансовых показателях заявителя | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.4 |  |
| 3.3 | Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности | электронный образ или скан-копия по форме приложения Г.5 |  |
| 3.3.1 | Оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов, входящих в состав кредиторской задолженности на конец последнего завершенного отчетного периода (года) или иная расшифровка кредиторской задолженности по видам задолженности на конец последнего завершенного отчетного периода (года) (счета 68, 69) | скан-копия |  |
| 3.3.2 | Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за последние 3 завершенных года | скан-копия |  |
| 3.4 | Справка заявителя о наличии (отсутствии) у заявителя и его аффилированных лиц просроченной кредиторской задолженности | скан-копия |  |
| 4 | Сведения об опыте выполнения работ заявителя по предмету ПКО |  |  |
|  | Перечень договоров/контрактов за последние 3 года, заключенных заявителем, с указанием предмета, цены договора/контракта, наименования и реквизитов заказчика на выполнение работ, оказание услуг по предмету ПКО | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.6 |  |
|  | Первая и последняя страница договоров/контрактов, страницы с указанием предмета договоров/контрактов, указанных в п.4.1 | скан-копия |  |
|  | Акты приемки работ, выполненных заявителем за последние три года по договорам/контрактам, указанным в п.4.1 | скан-копия |  |
| 5 | Сведения об оснащенности техническими ресурсами заявителя | подлинник, по форме приложения Г.7 |  |
| 5.1 | Документы, подтверждающие право владения и/или пользования заявленными техническими ресурсами, указанными в приложении А.1 в соответствии с п.3.2.1.1 программы проверки (оборотно-сальдовая ведомость, инвентарная карточка, ТОРГ-12, счет- фактура, договор аренды и иные документы, подтверждающие право владения и/или пользования) | скан-копия | * |
| 5.2 | Паспорта приборного оборудования | скан-копия | * |
| 5.3. | Действующие свидетельства (протоколы) о поверке (освидетельствовании, калибровке) приборного оборудования и средств измерения | скан-копия | * |
| 5.4 | Гарантийное письмо об обеспечении персонала заявителя техническими ресурсами при производстве работ в соответствия с требованиями приложения А.1 программы проверки (при необходимости) | скан-копия на фирменном бланке заявителя, подписанная уполномоченным лицом | В гарантийном письме перечисляются технические ресурсы согласно таблице приложения А.1, отсутствующие на этапе процедуры ПКО |
| 6 | Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг | подлинник, по форме приложения Г.8 |  |
|  | Утвержденное штатное расписание (выписка из штатного расписания), документы, подтверждающие заполнение штатного расписания (штатная расстановка, трудовые книжки и/или трудовые договоры на заявленный персонал) | скан-копия | * |
|  | Действующие документы, подтверждающие квалификацию, наличие профессионального образования, обучения и повышения квалификации у заявленного персонала согласно приложению А.2 | скан-копия | * |
|  | Приказы о создании аттестационных комиссий по ПБ, пожарной безопасности и ЭБ, копии удостоверений/протоколов на членов аттестационных комиссий (приказы предоставляются при аттестации персонала в организации заявителя; при аттестации персонала в специализированных учебных заведениях приказы не предоставляются) | скан-копии | * |
|  | Протокол (выписка из протокола) об аттестации руководителя работ по ПБ в необходимых для выполнения работ областях (А.1, Б.1.7, Б.2.7, Б.8.3, Б.9.3) | скан-копии | * |
| 6.5 | Удостоверения и/или протоколы заседаний комиссии о проверке знаний требований охраны труда (ОТ) | скан-копии | * |
| 6.6 | Журнал или протокол об обучении мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа; Удостоверение или диплом об обучении мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования | скан-копии | * |
| 6.7 | Журнал и/или протокол и/или удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках и присвоении группы по ЭБ (для электротехнического персонала) | скан-копии | * |
| 6.8 | Приказ о назначении ответственных лиц за охрану окружающей среды, соблюдение требований экологической безопасности и организацию производственного экологического контроля на объекте производства работ | скан-копии | * |
| 6.9 | Приказ о назначении ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами | скан-копии | * |
| 6.10 | Удостоверения (сертификаты) о прохождении подготовки в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, и допуске к обращению с опасными отходами I - IV классов опасности | скан-копии | * |
| 6.11 | Действующие документы, подтверждающие обучение персонала по программе контроля воздушной среды | скан-копии | * |
| 6.12 | Действующие документы, подтверждающие обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте с присвоением соответствующей квалификации | скан-копии | * |
| 7 | Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО | подлинник, по форме приложения Г.9 |  |
| 7.1 | Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности; вид работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: транспортирование отходов III – IV класса опасности); или - договор со специализированной организацией с приложением действующей лицензии (в соответствии с требованиями приложения А.3) | скан-копия | * |
| 8 | Гарантийное письма о своевременном оформлении документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО (свидетельства, лицензии, аттестаты, сертификаты, удостоверения и т.д.) в случае, если срок действия таких документов истекает в период проведения ПКО и/или в период нахождения организации в реестре ПКО | скан-копия на фирменном бланке заявителя, подписанная уполномоченным лицом |  |
| 9 | Укомплектованность персонала средствами индивидуальной защиты и спецодеждой |  |  |
| 9.1 | Документы, подтверждающие обеспеченность работников сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно действующим Типовым нормам | скан-копии | * |
| 9.2 | Сертификат соответствия спецодежды требованиям Технического регламента Таможенного союза | скан-копии | * |
| 10 | Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени заявителя, за исключением случаев подписания заявки на ПКО лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности | скан-копия |  |
| ** | Дополнительные документы заявителя |  |  |

*проверка наличия подлинника (оригинала) при проверке заявителя обязательна.

** заявитель может самостоятельно указать дополнительные документы, подтверждающие требования ПКО по конкретному виду работ, услуг, но не указанные в настоящем приложении.

Примечание: при направлении заявки на ПКО приложение Б используется для обозначения файлов в представляемой заявителем заявке на ПКО.

Приложение В

Форма Акта проверки

Утверждаю

Генеральный директор/лицо, его замещающее

(наименование проверяющей ОСТ)

__________И.О. Фамилия

«__» _________ 20__ г.

Акт проверки _________________________________

сокращенное наименование проверяемой организации

место проведения проверки (город)                                                                                                   «___»__________20__г.

Полное наименование организации: __________________________, ИНН___________________

Состав группы проверки:

1 И.О. Фамилия, должность

2 И.О. Фамилия, должность

3 И.О. Фамилия, должность

4 И.О. Фамилия, должность

5 …

Проведена проверка организации ___________________________(указать сокращенное наименовании организации)  на соответствие требованиям по виду (при наличии подвидов указать) работ, услуг по адресу (указать место проверки: производственная база, офис, филиал, участок производства работ) в период (указать даты проверки).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

| Полное и сокращенное наименование организации, ИНН, ОГРН, КПП |  |
| --- | --- |
| Адрес фактический |  |
| Адрес (место нахождения) юридического лица |  |
| Адрес почтовый |  |
| Телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Web-сайт (при наличии) |  |
| Руководитель организации (должность, Фамилия Имя Отчество) |  |
| Главный бухгалтер (Фамилия Имя Отчество) |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Документ о регистрации организации, дата выдачи |  |
| Основной вид деятельности организации |  |
| Уставный капитал, тыс. руб. |  |
| Сведения о включении организации в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (на официальном сайте ФНС России) | Включена/не включена |
| Сведения о соответствии организации критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
| Общая численность работников чел. |  |
| Распределение собственности (акции), % юридические лица (указать наименование организации и И.О. Фамилия акционера) (юридические лица раскрыть до конечных собственников, выгодоприобретателей-физических лиц) физические лица (если применимо, в том числе указать И.О. Фамилия акционера) госсобственность |  |

При проверке общих сведений об организации также отмечено следующее: 
(в случае правопреемства организации указать основание ее преобразования).

Сведения об аффилированных лицах заявителя

Состав аффилированных лиц* по состоянию на «__» _______ 20___года

| № п/п | Полное наименование или фамилия имя отчество (если имеется) аффилированного лица, ИНН | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным (информация о подтверждающих документах) | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале заявителя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

* В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Законом РСФСР      от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Информация о соответствии требованиям программы проверки по предмету пко

- Проверка на соответствие ТРебованиям к разрешительным документам, предусмотренным программой проверки по предмету ПКО

  - Организация имеет следующие разрешительные документы:

| № п/п | Наименование документа (лицензия/выписка СРО, аттестат аккредитации лаборатории и т.д.) | Регистрационный номер | Орган, выдавший документ | Срок действия | Сведения о соответствии (соответствует/ не соответствует) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Проверка наличия у организации устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы

2.1 Сведения о финансовом состоянии организации за последние 3 года

| № п/п | № строк баланса | Наименование показателей | Показатель, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Выручка |  |  |  |
|  |  | Чистая прибыль |  |  |  |
|  |  | Убыток |  |  |  |
|  |  | Собственный капитал |  |  |  |

2.2 Оценка финансового состояния

1 этап: Оценка по 4 моделям

| Контрагент | Баллы |  |  |  |  | СПАРК ИФР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГ | Модель Постюшкова | Модель Лиса | Модель Сайфуллина и Садыкова | Модель ИГЭА |  |

- этап: Оценка по 8 моделям (заполняется в случае проведения дополнительной проверки; в случае отсутствия необходимости проведения оценки финансового состояния в рамках дополнительной проверки (2 этапа) – удаляется)

| Контрагент | ИТОГ среднее за 3 года | ИТОГ за ____ год | ИТОГ за ____ год | ИТОГ за ____ год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

По результатам проверки установлено соответствие/не соответствие ________________ (наименование проверяемой организации) требованиям программы проверки по предмету ПКО.

- проверка наличия количества специалистов и иных работников, соответствующего требованиям программы проверки по предмету пко

3.1 Численность и квалификация специалистов и работников организации, привлекаемых для выполнения заявленного вида работ, услуг, определены на основании представленных подтверждающих документов (трудовые книжки, дипломы, удостоверения и др.) и приведены в следующей таблице (при наличии подвидов работ, услуг заполняется отдельная таблица для каждого подвида работ, услуг)

| № п/п | Категории специалистов и работников (в соответствии с требованиями программы проверки по предмету ПКО) | Требуемая численность, чел. | Общая численность специалистов и работников организации, чел. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по бессрочным трудовым договорам | в том числе по срочным трудовым договорам | в том числе по гражданско-правовым договорам |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

- Проверка наличия производственных мощностей, технологического оборудования, техники и оборудования, соответствующего требованиям программы проверки по предмету пко

4.1 Данные о технической оснащенности в соответствии с требованиями программы проверки по заявленному виду работ, услуг организации определены на основании представленных подтверждающих документов (ПТС и др.) и приведены в следующей таблице (при наличии подвидов работ, услуг заполняется отдельная таблица для каждого подвида работ, услуг)

| № п/п | Наименование технических ресурсов в соответствии с требованиями программы проверки | Тип, марка техники организации | Требования (количество), единиц | Фактическое количество технических ресурсов, единиц |  | Срок окончания договора аренды (если технические ресурсы привлекаются по договору аренды) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственность/ лизинг | Аренда* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего единиц технических ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |

* - в случае аренды технических ресурсов у аффилированных лиц, дочерних и зависимых обществ в графе 6 указывать «аренда у аффилированного лица», а в графе «Примечание» указывать наименование аффилированного лица. Аренда технических ресурсов у аффилированного лица приравнивается к собственности.

Привлекаемые заявителем технические ресурсы на основании договоров аренды составляют _______%.

- ПРОВЕРКА Наличия опыта выполнения работ, оказания услуг

5.1 Данные об опыте выполнения работ организации определены на основании представленных подтверждающих документов (договоров) и приведены в следующей таблице.

| № п/п | Заказчик (полное наименование, ИНН, ОГРН, контактные данные) | №, дата, предмет договора | Наименование и характеристика объекта | Объем выполненных/выполняемых работ, тыс. руб. |  | Период выполнения работ | Виды работ, выполненные заявителем собственными силами согласно приложению А программы проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общий (в случае генподряда) | в т.ч. выполненный собственным и силами |  |  |
| - Опыт выполнения работ по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |
| - Текущая загрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| - Общий стаж выполнения работ по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |
| - Опыт выполнения работ не по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |

- По результатам проверки установлено:

| № п/п | Требования к организации в соответствии с программой проверки | Сведения о соответствии (соответствует/не соответствует) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наличие документов, подтверждающих юридический статус организации и действующее состояние юридического лица |  |  |
| 2 | Наличие у организации устойчивого финансового состояния |  |  |
| 3 | Наличие у организации положительной деловой репутации |  |  |
| 4 | Наличие у организации опыта выполнения работ по предмету ПКО |  |  |
| 5 | Наличие у организации действующих документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО |  |  |
| 6 | Наличие технических ресурсов для выполнения заявленного вида работ, услуг |  |  |
| 7 | Наличие у организации персонала соответствующей квалификации для выполнения заявленного вида работ, услуг |  |  |
| 8 | Наличие у персонала заявителя действующих удостоверений и/или протоколов по проверке знаний требований ОТ, оказанию первой помощи пострадавшим, по ППБ, аттестации по ПБ в необходимых для выполнения работ областях, о присвоении необходимой группы ЭБ |  |  |
| 9 | Наличие у заявителя сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым нормам |  |  |

- Потенциальный объем, который способен выполнить заявитель по виду/подвидам работ, услуг, исходя из оснащенности техническими ресурсами, обеспеченности персоналом и наличия документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО:

| № п/п | Вид/подвид работ, услуг | Объем работ, услуг | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зачистка резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, включая пескоструйную обработку металлоконструкций, на объектах организаций системы «Транснефть» | * | шт. | одновременно** |

* При оформлении указывать количество резервуаров: «0», «1», «до ХХ» (при условии подтверждения заявителем способности выполнить работы на 2 и более резервуарах),

** Указывается при 2-х резервуарах и более.

Инструкция по заполнению (при заполнении акта проверки удаляется):

- Вид/подвид работ, услуг указывать в соответствии с программой проверки по предмету ПКО.

- При оформлении заполнять только заявленные подвиды работ, услуг; по ПКО в строках подвидов работ, услуг, на которые заявитель не заявлялся, указывать «не заявлялись».

- Порядок расчета потенциального объема выполняемых работ, услуг для ПКО указан в приложении А.5.

- Единицы измерения указывать в именительном падеже.

- В графе «Примечание» при необходимости указываются требования по одновременному выполнению работ, услуг либо другая информация, соответствующая требованиям НД вида работ, услуг.

- При наличии разъяснений, дополнительных требований или методик расчета объема работ, услуг информация указывается в сносках под таблицей.

Руководитель группы проверки:

| (должность) Члены группы проверки: | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |

Подпись руководителя (уполномоченного представителя) проверяемой организации (заявителя):

(должность)

(подпись, печать (при наличии))

(И.О.Фамилия)

(дата)

Приложение Г

Формы документов, представляемые заявителем

К обязательным формам, представляемым заявителем, относятся:

- Заявка на предварительный квалификационный отбор по видам работ, услуг.

- Общие сведения о заявителе.

- Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в т. ч. конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя. Сведения об аффилированных лицах заявителя.

- Сведения о финансовых показателях заявителя.

- Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.

- Сведения об опыте выполнения работ заявителем по предмету ПКО.

- Сведения об оснащенности техническими ресурсами.

- Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг.

- Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО.

Приложение Г.1

Заявка на предварительный квалификационный отбор
по видам работ, услуг

(заполняется на фирменном бланке заявителя)

| _______________№______________ (дата и номер документа) | Организатору ПКО ООО «НИИ Транснефть» |
| --- | --- |

В соответствии с извещением ООО «НИИ Транснефть» о проведении предварительного квалификационного отбора (далее - ПКО) по виду работ, услуг №385: зачистка резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, включая пескоструйную обработку металлоконструкций, на объектах организаций системы «Транснефть» прошу Вас выполнить проверку _________________________________                                                             _____________________

(сокращенное наименование заявителя, ИНН)

на соответствие требованиям ПКО.

Проверка технической оснащенности и обеспеченности персоналом, а также заявленных документов _____________________________________________________________

(сокращенное наименование заявителя)

может быть осуществлена по адресу: __________________________________________________.

(указывается фактическое местонахождение заявителя)

Представляю документы, необходимые для проведения проверки в соответствии с требованиями документации ПКО.

______________________                         ________________                           _______________________

(Должность)                                                 (Подпись)                                                (Фамилия инициалы)

Приложение Г.2

Общие сведения

| № п/п | Наименование | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации согласно уставу, ИНН, ОГРН, КПП |  |
| 2 | Адрес юридического лица |  |
| 3 | Адрес фактический |  |
| 4 | Адрес почтовый |  |
| 5 | Телефон |  |
| 6 | Электронная почта |  |
| 7 | Руководитель организации (должность, ФИО) |  |
| 8 | Главный бухгалтер организации (должность, ФИО) |  |
| 9 | Банковские реквизиты организации |  |
| 10 | Документ о регистрации, дата выдачи |  |
| 11 | Основной вид деятельности организации |  |
| 12 | Филиалы (наименование, адрес) |  |
| 13 | Дочерние и зависимые общества (наименование, адрес) |  |
| 14 | Уставный капитал, тыс. руб. |  |
| 15 | Распределение долей участия в уставном/складочном капитале (%) - юридические лица (указать наименование); - физические лица; - публично-правовые образования |  |
| 16 | Сведения о соответствии организации критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства | соответствует/ не соответствует |
| 17 | Сведения о включении организации в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (на официальном сайте ФНС России) | включена/не включена |
| 18 | Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон) |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

Приложение Г.3

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, 
выгодоприобретателей-физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя

| Полное наименование организации |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| ОГРН |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| КОД ОКВЭД |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| №* |  | ИНН | ОГРН | Наименование/ ФИО | Адрес регистрации | Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) |  |  | Руководитель/ заявитель/ акционер/ бенефициар (распределение собственности, %) |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем предоставления в ПАО «Транснефть», организации системы «Транснефть», а также последними в органы государственной власти. *Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1, 2 и т.д. - собственники контрагента (собственники первого уровня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1, 2.2 и т.д. руководитель и собственники организации 2 (собственники второго уровня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициара (пример 2.1.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Сведения об аффилированных лицах заявителя

Форма. Справка о наличии связей заявителя с аффилированными лицами

При рассмотрении заявки на ПКО (указать номер и дату заявки на ПКО, номер ПКО прошу учесть следующие сведения о наличии у ______________________________________(указывается полное наименование, ИНН, адрес местонахождения заявителя) связей, на основании которых лица признаются аффилированными с заявителем*.

Состав аффилированных лиц по состоянию на «__» _______ 20___года

| № п/п | Полное наименование или фамилия имя отчество (если имеется) аффилированного лица, ИНН | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным (информация о подтверждающих документах) | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале заявителя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

______________________       ________________                           _______________________

(Должность)                                       (Подпись)                                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Инструкции по заполнению

- Заявитель должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, которые могут быть признаны аффилированными с ним.

В случае если у заявителя таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении заявки на ПКО (указать номер и дату заявки на ПКО, номер ПКО) прошу учесть, что у (указывается наименование, ИНН, адрес местонахождения заявителя НЕТ лиц, которые могут быть признаны аффилированными с заявителем.

- При заполнении данной Справки заявитель должен учесть, что сокрытие любой информации о лицах, которые могут быть признаны аффилированными, может являться основанием для отклонения заявки на ПКО или принятия решения об отказе во включении заявителя в реестр ПКО.

- Заявитель прилагает соответствующие документы к настоящей Справке и включает перечень прилагаемых документов в текст Справки.

* В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Приложение Г.4

Сведения о финансовых показателях

(указать наименование заявителя)

| № п/п | Наименование | Единица измерения/ нормативное значение | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уставный капитал | тыс. руб. |  |  |
| 2 | Чистые активы на конец последнего отчетного (годового) периода | ЧА>Уставный капитал |  |  |
| 3 | Дебиторская задолженность на конец последнего отчетного (годового) периода | тыс. руб. |  |  |
| 3.1 | Дебиторская задолженность на дату подачи заявки на ПКО | тыс. руб. |  |  |
| 4 | Кредиторская задолженность на конец последнего отчетного (годового) периода | тыс. руб. |  |  |
| 4.1 | Кредиторская задолженность на дату подачи заявки на ПКО | тыс. руб. |  |  |
| 5 | Сведения об исполнении заявителем налоговых обязательств | тыс. руб. |  |  |
| 6 | Показатели выручки за последние 3 года |  |  |  |
| 6.1 | 20__ год | тыс. руб. |  |  |
| 6.2 | 20__ год | тыс. руб. |  |  |
| 6.3 | 20__ год | тыс. руб. |  |  |
| 6.4 | Среднегодовой показатель выручки | тыс. руб. |  |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Приложение Г.5

Справка (расшифровка) 
о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности

на конец последнего отчетного (годового) периода

(указать наименование заявителя)

по состоянию на «__»______ 20__ г.

| Бух. счет | Наименование | ДТ задолженность, тыс. руб. | КТ задолженность, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60,01 | Задолженность перед поставщиками, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 60,02 | Задолженность за поставщиками по авансам, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 62,01 | Задолженность покупателей, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 62,02 | Задолженность перед покупателями по авансам, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 63 | Резервы по сомнительным долгам |  |  |
| 68 | Задолженность перед бюджетом, в т.ч. |  |  |
| 68,01 | НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента |  |  |
| 68,02 | НДС |  |  |
| 68,04 | Налог на прибыль |  |  |
| 68,07 | Транспортный налог |  |  |
| 68,08 | Налог на имущество |  |  |
| 68,10 | Прочие налоги и сборы |  |  |
| 69 | Задолженность перед внебюджетными фондами, в т.ч. |  |  |
| ……. |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. главного бухгалтера)

Приложение Г.6

Сведения

об опыте выполнения работ по предмету ПКО за последние три года

(указать наименование заявителя)

| № п/п | Заказчик (полное наименование, ИНН, ОГРН, контактные данные) | №, дата, предмет договора | Наименование и характеристика объекта | Объем выполненных/выполняемых работ, тыс. руб. |  | Период выполне-ния работ | Вид/подвиды и объем работ, выполненные заявителем согласно приложению А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общий (в случае генподряда) | в т.ч. выполненный собственными силами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Опыт выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Текущая загрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Общий стаж выполнения работ по предмету ПКО - __ лет |  |  |  |  |  |  |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Приложение Г.7

Сведения об оснащенности техническими ресурсами (указать заявителя)

- Оснащенность техническими ресурсами

Таблица 1

| № п/п | Наименование технических ресурсов* (в соответствии с приложением А.1) | Наименование, тип, марка техники и оборудования заявителя* | Основные технические характеристики | План в соответствии с приложением А.1 (количество, ед.) | Количество (ед.) | Право владения и/или пользования (собственность, аренда) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

* в случае наличия подвидов работ, услуг приводится общий перечень технических ресурсов только по заявленным подвидам работ, услуг с учетом требований приложения А.1

Примечание:

- При формировании таблиц по виду работ, услуг возможно применение другой формы таблицы, обеспечивающей возможность проверки технической оснащенности исходя из требований такого вида работ, услуг.

- При наличии подвидов работ, услуг допускается требование по заполнению таблиц по каждому подвиду работ, услуг.

Общая оснащенность заявителя техническими ресурсами по состоянию на «____» _____________20__г.  - __ ед

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Приложение Г.8

Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг

(указать заявителя)

- Обеспеченность персоналом

| № п/п | Наименование профессии/должности (в соответствии с требованиями приложения А.2) | Наименование должности в соответствии со штатным расписанием | План (в соответствии с приложением А.2) |  | Факт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По минимальному объему работ | По заявленному объему работ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: При формировании таблиц по конкретному виду работ, услуг возможно применение другой формы таблицы, а также дополнительных таблиц, обеспечивающих возможность проверки персонала исходя из требований такого вида работ, услуг.

Общая численность персонала по состоянию на «__» ________ 20__ г. - ___ чел.

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Приложение Г.9

Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО

(указать заявителя)

| № п/п | Наименование документа* | Регистрационный номер | Орган, выдавший документ | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

* в случае наличия подвидов работ, услуг приводится общий перечень документов только по заявленным подвидам работ, услуг с учетом требований приложения А.3. и А.5

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

# Библиография

- Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» (https://www.transneft.ru/tenders/rules/)

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

- Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

- Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 г. №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»

Области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденные приказом  Ростехнадзора от 04.09.2020 №334 «Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2021 №62362):

А.1 Основы промышленной безопасности;

Б.1.7 Эксплуатация опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов;

Б.2.7 Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы;

Б.8.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением;

Б.9.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов.

Примечание: ранее выданные Протоколы аттестации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 №233 являются действующими до окончания их срока действия (А.1, Б.1.8, Б.2.7, Б.8.23, Б.9.31).

Документ также размещен в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ЕИС).