## Г.5 Техника
Приложение Г.5 Сведения об оснащенности техническими ресурсами (указать заявителя)
1. Сведения об оснащенности техническими ресурсами
№ п/п | Наименование технических ресурсов в соответствии с приложением А.1 | Примечание | Количество технических ресурсов в соответствии с приложением А.1 | Наименование, тип, марка техники заявителя | Основные технические характеристики | Идентификационный/заводской/серийный номер | Право владения (собственность или аренда, лизинг, субподряд) Допускается аренда (субподряд) не более 50 % от общего количества ресурсов. | Сведения об арендодателе технических ресурсов (если не в собственности и не в лизинге) |  |  |  | Действующее свидетельство о поверке оборудования
[8 empty] | Сокращенное наименование организации/ИП/ Фамилия ИО собственника | ИНН организации | № договора | Срок окончания договора пользования (не менее 12 месяцев) | № | Срок поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
столбцы заполняются организатором ПКО |  |  |  | столбцы заполняются заявителем на ПКО
1 | Комплект оборудования для испытания автоматических выключателей | Допускается привлечение на договорной основе сторонней электротехнической лаборатории | 1
2 | Средства разработки ПО ВУ (количество лицензий) | - | 3
3 | Средства разработки ПО СУ (количество лицензий) | - | 3
4 | САПР (количество лицензий) | Для эффективного взаимодействия ОСТ и заявителя при разработке и экспертизе конструкторской документации приоритетным является применение САПР совместимой с используемыми в ОСТ. Сведения о наименовании САПР должны быть указаны в акте проверки | 3
5 | Ноутбук | - | 1 на каждого программиста СУ и ВУ
6 | Осциллограф | - | 1
7 | Мультиметр | - | 1 на каждого специалиста по ПНР
8 | Калибратор унифицированных сигналов | - | 3
9 | Мегомметр | - | 3
10 | Сварочный аппарат для оптических кабелей | Возможна аренда | 1
11 | Оптический рефлектометр | Возможна аренда | 1
12 | Тестер-пробник оптических линий связи | Возможна аренда | 1
Общая оснащенность техническими ресурсами заявителя по состоянию на «___» _____ 20__г. – ___ ед.

## Г.5 Помещения
Приложение Г.5 Сведения об оснащенности техническими ресурсами (указать заявителя)
2. Сведения об обеспеченности производственными площадями и помещениями
№ п/п | Наименование производственных площадей и офисных помещений в соответствии с приложением А.1 |  | Площадь (м²) в соответствии с приложением А.1 | Право владения (собственность или аренда, лизинг, субподряд) | Сведения об арендодателе помещения (если не в собственности и не в лизинге)
[5 empty] | Сокращенное наименование организации/ИП/ Фамилия ИО собственника | ИНН организации | № договора | Срок окончания договора пользования (не менее 12 месяцев)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
столбцы заполняются организатором ПКО |  |  | 4: столбцы заполняются заявителем на ПКО
1 | Производственные помещения (сборка, наладка и испытания) | Возможна аренда. Возможность вноса и выноса шкафов СА: габариты (высота х ширина х глубина - 2000 х 1200 х 800 мм, не менее), масса 320 кг, не менее | 3: 120