ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСНЕФТЬ»

(ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»)

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ

на соответствие требованиям предварительного квалификационного отбора по виду/подвиду работ, услуг:

капитальный ремонт электродвигателей

- Общие положения

  - Настоящий документ (далее – программа проверки) содержит информацию о предмете предварительного квалификационного отбора по виду работ, услуг (далее – ПКО), устанавливает требования к заявителю, перечень документов и информации, предоставляемых заявителем, порядок подготовки, оформления и подачи заявок на ПКО, а также порядок проведения проверки заявителя на соответствие требованиям ПКО.

  - ПКО осуществляется в соответствии с Положением [1], документацией ПКО, отраслевым регламентом ПАО «Транснефть», устанавливающим требования к порядку проведения ПКО (далее – Регламент), и нормативными документами ПАО «Транснефть», указанными в программе проверки.

  - ПКО по видам работ, услуг проводится в открытой форме, т. е. принять участие в таком отборе может любое лицо. Решение об участии в ПКО по виду работ, услуг заявитель принимает самостоятельно.

  - Функцию организатора ПКО осуществляет ООО «НИИ Транснефть».

  - Заявитель, подавая заявку на ПКО:

- заверяет оператора электронной площадки и организатора ПКО в том, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» им получены согласия физических лиц (его работников, бенефициаров, в т. ч. конечных) на обработку (на все действия/операции или совокупность действий/операций, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными) их персональных данных, указанных в составе заявки, в том числе на их передачу третьим лицам (организатору ПКО, ПАО «Транснефть» и ОСТ) в целях проверки соответствия заявителя требованиям ПКО по соответствующему виду работ, услуг (в соответствии с Приложением Е);

- выражает свое согласие на проведение организатором ПКО проверки представленных в заявке на ПКО документов и сведений, сбор дополнительной информации и организацию проверки с посещением места нахождения заявителя.

  - Перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям ПКО, указан в приложении Б настоящего документа.

  - Порядок проверки заявки на ПКО и заявителя установлен в Регламенте.

  - Порядок рассмотрения результатов ПКО и уведомления заявителя о результатах ПКО, а также  основания для принятия решения об отклонении заявки на ПКО/отказе во включении в реестр ПКО установлены в Регламенте.

  - Организатор ПКО вправе:

- осуществить проверку достоверности предоставленных заявителем в составе заявки на ПКО документов и сведений, подтверждающих соответствие заявителя требованиям документации ПКО любым не противоречащим закону способом, включая получение соответствующей информации из любых официальных источников и общедоступных интернет-ресурсов, а также путем направления запросов заявителю и иным лицам, обладающим необходимой информацией;

- в любое время направить заявителю или лицу, включенному в реестр ПКО, запрос о предоставлении разъяснений с подтверждающими документами и информации, предусмотренной Регламентом и документацией ПКО, в том числе программой проверки, а также запросить дополнительные сведения и инициировать дополнительную проверку заявителя.

- Предмет предварительного квалификационного отбора

Предметом ПКО является капитальный ремонт электродвигателей.

- Требования, которым должен соответствовать заявитель

  - Общие требования к заявителю

3.1.1 Заявитель должен соответствовать требованиям, установленным в настоящем документе, Регламенте и документации ПКО.

Требования, установленные настоящим документом, Регламентом и документацией ПКО, применяются в равной степени ко всем заявителям и ко всем лицам, включенным в реестр ПКО.

    - Наличие у заявителя устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы, в соответствии с требованиями приложения А.4.

  - Требования к профессионально-технической обеспеченности заявителя

3.2.1 Наличие у заявителя технических ресурсов, необходимых для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг, в соответствии с требованиями приложения А.1.

3.2.1.1 Основания владения и/или пользования техническими ресурсами заявитель обязан подтвердить:

документами, подтверждающими наличие права собственности на технические ресурсы (например, паспорта/свидетельства о регистрации транспортных средств или самоходных машин), в том числе заверенными бухгалтерскими документами (например, оборотно-сальдовая ведомость и/или инвентарная карточка и/или ТОРГ-12 и/или счет-фактура),

и/или

документами, подтверждающими наличие технических ресурсов в аренде и/или лизинге,

и/или

договорами на выполнение работ (оказание услуг) при условии предоставления перечня привлекаемых технических ресурсов, паспортов на них и документов, подтверждающих наличие права собственности или пользования лицом, с которым заключен договор.

В случае предоставления договора аренды в качестве документа, подтверждающего наличие у заявителя технических ресурсов, с лицом, не являющимся собственником (субаренда), необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие права у данного лица на передачу технических ресурсов в аренду другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

При этом срок договоров аренды и/или иных законных оснований владения или пользования не должен истекать ранее 12 (двенадцати) месяцев с даты предоставления заявителем заявки на ПКО.

Наличие договора аренды технических ресурсов с аффилированным лицом, в уставном капитале которого доля участия заявителя (прямая и/или косвенная) составляет более 20%, для целей применения настоящего документа приравнивается к наличию права собственности у заявителя на такие технические ресурсы.

    - Наличие у заявителя персонала определенного уровня квалификации, необходимого для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг, в соответствии с требованиями приложения А.2.

3.2.2.1 Наличие персонала заявитель обязан подтвердить штатной расстановкой и трудовыми книжками и/или выписками из электронных трудовых книжек в виде справок по формам СТД-СФР и/или СТД-Р,  и/или трудовыми договорами,  и/или договорами гражданско-правового характера и/или договорами выполнения работ (оказания услуг), в том числе аренды техники с экипажем при условии предоставления списка привлекаемого персонала и документов, подтверждающих его квалификацию и наличие договорных отношений с данным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. При этом справки по формам СТД-СФР и/или СТД-Р должны быть выданы не более чем за 1 (один) месяц до даты предоставления заявки на ПКО.

Персонал, привлеченный по договору выполнения работ (оказания услуг), заключенному с аффилированным лицом, в уставном капитале которого доля участия заявителя (прямая и/или косвенная) составляет более 20%, для целей применения настоящего документа приравнивается к персоналу, находящемуся в штате заявителя.

    - Наличие у заявителя необходимых разрешительных документов для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг в соответствии с требованиями приложения А.3.

    - Соответствие заявителя дополнительным требованиям приложений А.5 и А.6.

- Порядок подготовки, оформления и подачи заявки на предварительный квалификационный отбор

  - Заявитель вправе одновременно предоставлять заявки на ПКО по нескольким видам работ, услуг в рамках одновременно объявленных ПКО.

  - Если документацией ПКО предусмотрены подвиды работ, услуг, заявитель вправе подать заявку на ПКО как на все подвиды работ, услуг, так и на отдельный подвид работ, услуг, исключая все остальные.

  - Заявка на ПКО включает в себя:

- заявку на ПКО по форме приложения Г.1;

- информацию и документы в соответствии с приложением Б.

  - Перечень документов, предоставляемых заявителем, установлен в приложении Б. В случае отсутствия документа (документов), форм, указанных в приложении Б, заявитель представляет подписанную лицом, имеющим право действовать от имени заявителя, справку с указанием причин их отсутствия.

  - Заявка на ПКО и прилагаемые к ней документы (если предусмотрено  формами) подписывается руководителем зявителя или его уполномоченным представителем. Подпись может быть собственноручной с печатью заявителя (при наличии) или усиленной электронной подписью.

  - Подача заявки на ПКО и всех прилагаемых к ней документов осуществляется посредством функционала электронной площадки в структурированном виде, в соответствии с приложением Б. Документы должны быть загружены в виде файлов формата *.pdf, содержащих графические образы оригиналов документов (далее – скан-копия) и/или в виде электронных документов, если они были сформированы в электронном виде. Отдельные документы должны быть представлены также в электронном формате, указанном в приложении Б, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах и допускающих после их сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста (далее – электронный вид).  Заявитель несет ответственность за соответствие представляемых в составе заявки на ПКО скан-копий документов их оригиналам.

  - В случае расхождения информации в формах, представленных одновременно в скан-копии и электронном виде, бόльшую силу имеет форма в скан-копии.

  - Все документы, имеющие отношение к заявке на ПКО, должны быть составлены на русском языке. Вся переписка по процедуре ПКО также осуществляется на русском языке. Документы, представляемые на языках, отличных от русского, должны сопровождаться их переводом на русский язык.

Документы, составленные на ином языке, в отсутствие их перевода на русский язык, считаются непредставленными и не учитываются при рассмотрении заявки на ПКО.

В случае представления заявителем в составе заявки на ПКО документов, требующих консульской или иной другой легализации, проставления апостиля для их признания на территории Российской Федерации, данные документы должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.

  - Представляемая заявителем информация в документах, имеющая денежное выражение, должна быть указана в рублях Российской Федерации, за исключением документов, оформление которых осуществляется согласно требованиям иностранного государства и представление информации в рублях Российской Федерации не представляется возможным.

  - Представление документов и сведений, не предусмотренных формами, образцами и (или) шаблонами документации ПКО, осуществляется в свободной форме с соблюдением требований, установленных пунктом 4.11 настоящего документа. Документы, полученные из уполномоченных органов, предоставляются в том виде, в котором они были получены (в случае, если в извещении о ПКО установлено требование о подаче заявок на ПКО в электронной форме посредством функционала электронных площадок, предоставляются графические образы таких документов).

  - Представляемый комплект документов с заявкой на ПКО должен быть оформлен следующим образом:

- документы должны быть составлены на листах формата А4. Если формат А4 не позволяет прочесть документы в табличном виде без вспомогательных средств, такие документы должны быть составлены в формате А3;

- документы, а также заявка на ПКО должны быть составлены с размером шрифта не менее 12 (двенадцатого) кегля и не более 14 (четырнадцатого) кегля, допускается шрифт текста в таблицах не менее 10 (десятого) кегля;

- не допускается потоковое сканирование всего комплекта документов заявки на ПКО: количество файлов в скан-копиях должно соответствовать количеству документов, представляемых заявителем на ПКО в составе заявки на ПКО (один документ – один файл);

- наименование файлов должно соответствовать наименованиям форм, указанным в приложениях Г, а также наименованиям документов, указанным в приложении Б;

- не допускается, чтобы текст размещался на листе с перекосом строк, со смещением границ и разделителей таблиц, а также содержал в себе нечеткие границы букв и неровные символы с дефектами, не позволяющими однозначно интерпретировать представленную информацию.

  - Регламентами, правилами, действующими на электронной площадке (если таковая указана в извещении о ПКО), могут быть предусмотрены дополнительные требования к порядку оформления и/или подачи заявки на ПКО.

  - Ошибки, опечатки, неточности, допущенные заявителем при заполнении заявки на ПКО, относятся на риск заявителя.

- Порядок проведения проверки, предоставления документов и информации группе проверки

  - Проверка заявителя осуществляется группой проверки с посещением места нахождения заявителя и его производственных баз в соответствии с программой проверки.

  - Для организации проверки организатор ПКО направляет:

- в адрес заявителя письмо (уведомление) о проведении проверки заявителя с указанием периода проверки и ОСТ, которой поручено проведение проверки;

- в адрес ОСТ, которой поручается проведение проверки заявителя, письмо (указание) о необходимости проведения проверки заявителя с приложением комплекта документов и результатов проверки заявки на ПКО.

  - Заявитель в течение 2 рабочих дней с даты получения уведомления о проведении проверки обеспечивает направление и получение организатором ПКО подтверждения о готовности к проверке в указанные в уведомлении сроки, в т. ч. о готовности предоставить группе проверки документы и продемонстрировать работоспособность стенда (если предусмотрено) в соответствии с требованиями программы проверки и в указанные сроки.

  - После получения от организатора ПКО писем о проведении проверки:

5.4.1 Заявитель в течение 2 рабочих дней направляет электронной почтой в адрес ОСТ, осуществляющей проверку, письмо о назначении представителя заявителя из состава руководящих работников, ответственного за взаимодействие с группой проверки;

5.4.2 ОСТ в течение 8 рабочих дней с даты направления организатором ПКО уведомления о проведении проверки заявителя обеспечивает:

- формирование приказом ОСТ группы проверки (в приказе, в том числе, указывается на персональную ответственность руководителя и членов группы проверки за недостоверность и неполноту сведений, отраженных в акте проверки заявителя);

- направление заявителю уведомления о проведении проверки с указанием состава группы проверки, даты начала и окончания проверки;

- проведение проверки заявителя на соответствие требованиям программы проверки в сроки, установленные организатором ПКО;

- оформление акта проверки и предоставление его организатору ПКО посредством системы электронного документооборота организаций системы «Транснефть» (далее – СЭД).

5.4.3 В состав группы проверки по решению генерального директора ОСТ/лица его замещающего включаются:

- руководитель группы;

- специалисты ОСТ по направлению деятельности, соответствующей предмету ПКО;

- специалисты управления (службы, отделов) безопасности ОСТ;

- специалисты юридических подразделений ОСТ;

- специалисты службы технического надзора ООО «Транснефтьэнерго»;

- специалисты ОСТ, не указанные выше (по решению руководства ОСТ).

В группу проверки по решению руководства ПАО «Транснефть» могут быть включены представители ПАО «Транснефть» и/или организатора ПКО, их участие может быть обеспечено посредством видеоконференции.

Группа проверки отвечает:

- за надлежащее проведение проверок заявителей в соответствии с программой проверки в сроки, установленные организатором ПКО;

- за достоверность и полноту сведений, отраженных в акте проверки;

- за своевременное предоставление организатору ПКО акта проверки.

  - Проверка документов, подтверждающих юридический статус и соответствие заявителя требованиям, установленным п.п. 5.2.2, 5.2.4 – 5.2.6, 5.2.8 – 5.2.22 Регламента, может проводиться без выезда специалистов группы проверки на место нахождения заявителя.

  - Проверка заявителя начинается с проведения предварительного совещания группы проверки с участием представителя заявителя, указанного в пункте 5.4.1 настоящего документа, в ходе которого объявляются цели проверки и состав группы проверки, определяются последовательность, формы и процедура проведения проверки, представляются уполномоченные работники заявителя, назначенные заявителем для взаимодействия с группой проверки.

  - Заявитель не позднее дня начала проверки обязан сформировать и предоставить группе проверки согласно приложению Б и формам, предусмотренным программой проверки, документы на бумажном носителе, сформированные в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего документа, в следующих форматах:

- на бумажном носителе, если приложением Б установлено требование о проверке наличия их подлинника (оригинала) или скан-копии документа в электронном виде (если не предполагается его наличие оригинала на бумажном носителе);

- на электронном носителе информации (DVD/жесткий диск) в случае, если предъявленные группе проверки документы отличаются от документов, поданных в составе заявки на ПКО. Выбор способа передачи информации на электронном носителе определяется по устному согласованию группы проверки и заявителя.

Все документы, предоставляемые в скан-копиях, должны быть подписаны собственноручно руководителем заявителя либо иным уполномоченным представителем заявителя и заверены оттиском печати заявителя, за исключением случаев, когда заявитель ведет хозяйственную деятельность без печати либо документы выгружены с электронной площадки с проставленной на них цифровой электронной подписью.

  - Заявитель обязан предоставить группе проверки:

- документы, подтверждающие наличие заявленного на ПКО персонала и технических ресурсов, а также их соответствие требованиям программы проверки, иных документов и сведений, предусмотренных Регламентом и программой проверки;

- стенд и продемонстрировать его работоспособность (если предусмотрено);

- фактическое наличие производственных баз заявителя и объектов, указанных заявителем (с предоставлением возможности их посещения), на которых заявитель выполняет работы и оказывает услуги по предмету ПКО, с правом ведения, при необходимости, группой проверки фото и видеосъемки.

При проведении проверки группой проверки производится фотосъемка:

- выделенных зон для проведения технологических операций;

- системы хранения и логистики технологических элементов продукции;

- выполнения технологических операций;

- помещений и средств производства;

- специальной одежды работников, занятых на производстве.

Фотосъемка может производиться мобильными телефонами.

Фотоматериалы распечатываются в цвете на листах формата А4, визируются на каждом листе представителем ОСТ, участвующим в проверке, и прикладываются к акту проверки. Фотоматериалы являются неотъемлемой частью акта проверки.

  - Обеспечение группы проверки средствами индивидуальной защиты входит в обязанности заявителя.

  - При проведении проверки заявителя группой проверки на основании подтверждающих документов устанавливается фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО людских и технических ресурсов, разрешительных документов и соответствие  требованиям п.п. 5.2.2, 5.2.4 – 5.2.6, 5.2.8 – 5.2.22 Регламента, а также осуществляется проверка работоспособности стенда (если предусмотрено), по итогу которых формируется вывод о соответствии или несоответствии заявителя требованиям программы проверки.

По окончании проверки группой проверки оформляется акт проверки в соответствии с программой проверки, в котором на основании подтверждающих документов/материалов указываются:

- фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО специалистов, технических ресурсов, документов и сведений;

- выявленные в ходе проверки несоответствия заявителя требованиям программы проверки;

- если применимо, потенциальный объем работ, услуг, который способен выполнить заявитель по заявленным на ПКО видам/подвидам работ, услуг.

При наличии несоответствий заявителя требованиям программы проверки ОСТ, сформировавшая приказом группу проверки, обеспечивает получение от заявителя пояснений по каждому несоответствию.

  - Факты предоставления заявителем группе проверки недостоверных сведений, а также поддельных, подложных и/или недействительных документов отражаются в акте проверки.

  - Акт проверки составляется в 2 экземплярах – один для ОСТ, сформировавшей приказом группу проверки, второй - для заявителя (без приложений).

Акт проверки подписывается всеми членами группы проверки и уполномоченным представителем заявителя, утверждается руководителем ОСТ (генеральным директором или лицом, его замещающим).

При отказе от подписания акта проверки руководителем заявителя либо уполномоченным представителем заявителя, действительным считается акт проверки, подписанный членами группы проверки в одностороннем порядке без участия заявителя. При этом на акте проверки проставляется отметка «От подписи отказался». При наличии особого мнения заявителя относительно результатов проверки соответствующая информация должна указываться в акте проверки, особое мнение заявителя прилагается к акту проверки и является его неотъемлемой частью. Особое мнение может быть предоставлено не позднее 1 (одного) календарного дня, следующего за днем окончания проверки заявителя.

ОСТ с сопроводительным письмом по СЭД направляет организатору ПКО, а также в специализированные ОСТ или структурные подразделения ПАО «Транснефть» в случае участия их представителей в группе проверки скан-образы утвержденного акта проверки с соответствующими приложениями и указанными в акте проверки письмами, справками и разъяснениями в сроки, установленные в пункте 5.4 программы проверки.

  - Документы, предоставленные заявителем, хранятся в ОСТ, сформировавшей приказом группу проверки. При необходимости, по требованию организатора ПКО, ОСТ в течение 5 рабочих дней предоставляет организатору ПКО копии документов, предоставленных заявителем при проведении проверки.

# Приложение А

В настоящем документе предусмотрены следующие сокращения:

ЛНК – лаборатория неразрушающего контроля

НАКС – Национальное агентство контроля сварки

НК – неразрушающий контроль

ПКО – предварительный квалификационный отбор

ОТК (СКК) – отдел технического контроля (служба контроля качества)

СМК – система менеджмента качества

ОТ – охрана труда

ПБ – промышленная безопасность

ЭБ – электробезопасность

ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь

СО – стандартный образец

СОП – стандартный образец предприятия

АКП – антикоррозионное покрытие

ЭД – электродвигатель

# Приложение А.1

(обязательное)

Требования к технической оснащенности заявителя

- Технические ресурсы по заявленному виду (заявленным подвидам) работ, услуг, привлекаемые заявителем на основании договоров аренды и иных договоров, подтверждающих право владения и/или пользования техническими ресурсами, не должны превышать 30% от общего количества необходимых технических ресурсов.

- Если количество необходимых технических ресурсов по заявленным видам работ, услуг, привлекаемых заявителем на основании договоров аренды и иных договоров, подтверждающих право владения и/или пользования, превышает 30% от общего количества необходимых технических ресурсов, принимается решение об отказе заявителю во включении в реестр ПКО.

- Требования к количеству необходимых технических ресурсов заявителя по виду работ, услуг в зависимости от количества ремонтируемых электродвигателей в год указаны в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование технических ресурсов | Количество, ед. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10 шт. | до 20 шт. | 20 шт. и более |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Автомобиль грузовой г/п от 15 т | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Автомобиль грузовой с прицепом г/п от 25 т | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Кран мостовой г/п от 16 т | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Станок токарный: - диаметр и длина обрабатываемого узла, не менее 800×4000 мм | 1 | 1 | 2 | У заявителя в собственности |
|  | Станок фрезерный: - габариты обрабатываемого узла Д×Ш (мм): 4700×800 | 1 | 1 | 1 | У заявителя в собственности |
|  | Комплект сварочного оборудования полуавтоматической сварки | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Кантователь роликовый универсальный | 1 | 1 | 2 | У заявителя в собственности |
|  | Радиально-сверлильный станок: - диаметр сверления до 80 мм | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Станок намоточный тихоходный, универсальный для намотки круговых заготовок диаметром от 800 мм до 2000 мм | 1 | 1 | 1 | У заявителя в собственности |
|  | Установка для раскройки листового материала (штамповочный пресс, установка лазерной резки и т.п.): - толщина материала от 0,3 до 0,8 мм; - максимальные габариты резки Д×Ш (мм): 2000×1500. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Разгонобалансировочный станок: - масса ротора, не менее 4600 кг; - диаметр ротора, не менее 800 мм; - расстояние между серединами опорных шеек ротора, не менее 3500 мм. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Стенд для гидравлических испытаний оболочек взрывозащищенных узлов | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Установка вакуумно-нагнетательной пропитки: - габариты вертикальной пропиточной емкости не менее габаритов изделия: диаметр 1810 мм, высота 2706 мм; - габариты термокамер не менее габаритов изделия Д×Ш×В (мм): 2706×1810×1810. | 1 | 1 | 1 | У заявителя в собственности |
|  | Печь аэродинамической сушки с автоматическим регулированием температуры запечки с габаритами термокамер не менее габаритов изделия Д×Ш×В (мм): 2706×1810×1810 | 1 | 1 | 2 | У заявителя в собственности |
|  | Комплект рихтованных шаблонов обмоток | 1 | 1 | 1 | У заявителя в собственности |
|  | Набор для калибровки пазов статора от 12 до 25 мм | 1 | 1 | 1 | У заявителя в собственности |
|  | Аппараты безвоздушного или пневматического распыления для нанесения грунтового и лакокрасочного покрытия | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Испытательная установка (стенд) для проверки электрических параметров и характеристик с комплектом измерительных приборов (амперметры, вольтметры, трансформаторы тока и напряжения, ваттметр, частотомер, вольтамперметр, комплект шунтов, мегомметр, микроомметр) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат ультразвукового контроля сплошности материала основных деталей и материала сварных швов (с комплектом ПЭП и СО, СОП) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Набор ВИК с кратностью увеличения лупы до 10× | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Установка для проверки электрической прочности изоляции обмоток электрических машин от 0 до 35 кВ | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Тепловизор от 0 до плюс 350 °С | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Прибор измерения вибрации от 5 до 1000 Гц от 0,3 до 100 мм/с | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Штангенциркуль ШЦ-1-125 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Штангенциркуль ШЦЦ-1-250 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Штангенциркуль ШЦ-3-500 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Нутромер микрометрический двухточечный | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Микрометры гладкие с ценой деления 0,01 (МКЦ 400, МКЦ 500, МКЦ 600, МКЦ 700, МКЦ 750, МКЦ 800, МКЦ 900, МКЦ 1000) или эквивалентное оборудование | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Комплект скоб измерительных с диапазоном измерений от 200 до 850 мм | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Рулетка поверенная | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Набор щупов | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Набор шаблонов для сварочных швов | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Индикатор часового типа | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Измеритель шума от 25 до 140 дБ(А) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Оборудование для измерения характеристик частичных разрядов в изоляции от 0,5 до 10,0 МГц | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Твердомер универсальный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Окрасочная камера, оснащенная дистанционным контрольно-измерительным оборудованием с возможностью регистрации и архивирования значений температуры и относительной влажности окружающего воздуха и времени при нанесении АКП | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Электроискровой дефектоскоп от 0,5 до 15 кВ (Дефектоскоп типа «мокрая губка» от 9 до 90 В) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Адгезиметр нормального отрыва | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Установка для очистки поверхности струйным абразивным методом | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Универсальный прибор для измерения условий окружающей среды | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Контактный термометр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Термогигрометр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Прибор для измерения параметров шероховатости либо набор образцов | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Эталоны степени очистки от Sa 1 до Sa 3 по ISO 8501-1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Кондуктометр от 0,1 до 20 мкг/см2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Эталоны запыленности (с 1 по 5 по ISO 8502-3) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Гребенка для определения толщины мокрого слоя АКП | 1 | 1 | 1 |  |
| Примечание: допускается использование других средств измерений, аналогичных по характеристикам не ниже указанных в таблице |  |  |  |  |  |

- Наличие свидетельств, протоколов и сертификатов поверок измерительных приборов, средств измерения и оборудования, указанных в таблице 2.

- Требования к характеристикам технических ресурсов указаны в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование технических ресурсов | Назначение | Требуемые технические характеристики | Необходимость освидетельствования (поверки, калибровки, аттестации) оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кран мостовой | Транспортировка | г/п от 16 т | Требуется регистрация в Ростехнадзоре |
| 2 | Станок токарный | Механическая обработка | L 4000 Ø 800 | Требуется проведение проверки на технологическую точность |
| 3 | Станок фрезерный | Механическая обработка | Д×Ш (мм): 4700×800 | Требуется проведение проверки на технологическую точность |
| 4 | Комплект сварочного оборудования полуавтоматической сварки | Проведение сварочных работ | Сеть питания -380 (±10%) В 50 (±1) Гц ПВ не менее 60% | Требуется аттестация в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации |
| 5 | Кантователь роликовый универсальный | Укладка обмотки, поведение ремонта | L 4000 Ø 800 | Не требуется |
| 6 | Радиально-сверлильный станок | Механическая обработка | Диаметр сверления до 80 мм | Не требуется |
| 7 | Станок намоточный тихоходный, универсальный | Изготовление обмотки | Изготовление круговых заготовок диаметром от 800 мм до 2000 мм | Не требуется |
| 8 | Установка для раскройки листового материала (штамповочный пресс, установка лазерной резки и т.п.) | Изготовление заготовок | - толщина материала от 0,3 до 0,8 мм; - максимальные габариты резки Д×Ш (мм): 2000×1500. | Не требуется |
| 9 | Разгонобалансировочный станок | Балансировка роторов | - масса ротора, не менее 4600 кг; - диаметр ротора, не менее 800 мм; - расстояние между серединами опорных шеек ротора, не менее 3500 мм. | Не требуется |
| 10 | Стенд для гидравлических испытаний оболочек взрывозащищенных узлов | Испытания взрыво-непроницаемых оболочек ЭД, жидкостных охладителей | Давление до 1,5 мПа | Требуется |
| 11 | Установка вакуумно-нагнетательной пропитки | Пропитка изоляции обмоток электрических машин | Габариты вертикальной пропиточной емкости не менее габаритов изделия: диаметр 1810 мм, высота 2706 мм | Не требуется |
| 12 | Печь аэродинамической сушки с автоматическим регулированием температуры запечки с габаритами термокамер не менее габаритов изделия Д×Ш×В (мм): 2706×1810×1810 | Сушка, запечка изоляции обмоток электрических машин | Габариты термокамер не менее габаритов изделия Д×Ш×В (мм): 2706×1810×1810 | Не требуется |
| 13 | Комплект рихтованных шаблонов обмоток | Изготовление обмотки | На всю линейку ремонтируемых ЭД. При отсутствии срок изготовления не более 30 дней | Не требуется |
| 14 | Набор для калибровки пазов статора от 12 до 25 мм | Контроль геометрических размеров | 12-25 мм | Требуется |
| 15 | Аппараты безвоздушного или пневматического распыления для нанесения грунтового и лакокрасочного покрытия | Нанесение АКП | - | Не требуется |
| 16 | Испытательная установка (стенд) для проверки электрических параметров и характеристик с комплектом измерительных приборов (амперметры, вольтметры, трансформаторы тока и напряжения, ваттметр, частотомер, вольтамперметр, комплект шунтов, мегаомметр, микроомметр) | Контроль качества изделия | Должен обеспечивать объем испытаний в соответствии с п.7 приложения А.1 | Требуется |
| 17 | Аппарат ультразвукового контроля сплошности материала основных деталей и материала сварных швов (с комплектом ПЭП и СО, СОП) | Контроль качества материала, контроль качества сварных, паяных соединений | Диапазон контроля наличия дефектов по стали, мм / дискретность установки, мм 1 ÷ 10 000 / 1; 10; 100 Диапазон измерения глубины залегания дефектов по стали, мм 0,5 ÷ 10 000 | Требуется |
| 18 | Набор ВИК | Контроль геометрических размеров | Линейка стальная 150 мм; штангенциркуль ШЦ I-125-0,1 ГОСТ 166-89; угольник поверочный УП 160х100 кл.1; шаблон радиусный №1; шаблон радиусный №3; набор щупов №4 70 мм; универсальный шаблон сварщика УШС-3; лупа; рулетка; фонарик; маркер по металлу. | Требуется для каждого элемента набора ВИК или всего набора ВИК в целом |
| 19 | Установка для проверки электрической прочности изоляции обмоток электрических машин от 0 до 35 кВ | Испытания электрической прочности изоляции | Мощность установки должна обеспечивать испытания всей линейки ремонтируемых электродвигателей | Требуется |
| 20 | Тепловизор от 0 до плюс 350 °С | Испытания пакета активного железа, контроль качества паяных соединений | Диапазон измерений от 0 до плюс 350 °С | Требуется |
| 21 | Прибор измерения вибрации | Контроль вибрации электродвигателя | от 5 до 1000 Гц от 0,3 до 100 мм/с | Требуется |
| 22 | Штангенциркуль ШЦ-1-125 | Контроль геометрических размеров | Точность измерений – 0,1 мм | Требуется |
| 23 | Штангенциркуль ШЦЦ-1-250 | Контроль геометрических размеров | Точность измерений – 0,1 мм | Требуется |
| 24 | Штангенциркуль ШЦ-3-500 | Контроль геометрических размеров | Точность измерений – 0,1 мм | Требуется |
| 25 | Нутромер микрометрический | Контроль геометрических размеров | Точность измерений – 0,01 мм | Требуется |
| 26 | Микрометры гладкие с ценой деления 0,01 (МКЦ 400, МКЦ 500, МКЦ 600, МКЦ 700, МКЦ 750, МКЦ 800, МКЦ 900, МКЦ 1000) или эквивалентное оборудование | Контроль геометрических размеров | Точность измерений – 0,01 мм | Требуется |
| 27 | Комплект скоб измерительных с диапазоном измерений от 200 до 850 мм или эквивалентное оборудование | Контроль геометрических размеров | Точность измерений – 0,1 мм | Требуется |
| 28 | Рулетка поверенная 3-5м | Контроль геометрических размеров | Точность измерений – 1 мм | Требуется |
| 29 | Набор щупов | Контроль геометрических размеров | №1 ТУ 2-034-225-87 | Требуется |
| 30 | Набор шаблонов для сварочных швов | Контроль геометрических размеров | ШС-2 или УШС-4 | Требуется |
| 31 | Индикатор часового типа | Контроль геометрических размеров, форм допуска и расположения | Точность измерений - 0,01 мм | Требуется |
| 32 | Измеритель уровня шума | Измерение уровня шума ЭД | От 25 до 140 дБ(А) | Требуется |
| 33 | Оборудование для измерения характеристик частичных разрядов в изоляции от 0,5 до 10,0 МГц. | Измерение частичных разрядов в обмотке статора | В соответствии с требованиями п.8 приложения А.1 | Требуется |
| 34 | Твердомер универсальный | Контроль твердости материала | Диапазон измерения 32 - 450 HB 70 - 85HRA 30 - 100 HRB 20 - 67 HRC 200 - 1000 HV | Требуется |
| 35 | Окрасочная камера, оснащенная дистанционным контрольно-измерительным оборудованием с возможностью регистрации и архивирования значений температуры и относительной влажности окружающего воздуха и времени при нанесении АКП | Нанесение АКП | Изолированное помещение, предназначенное для проведения работ по нанесению антикоррозионных покрытий, защищающее окрашиваемое изделие от попадания посторонних веществ, пыли, термического влияния из внешней/ производственной среды, обеспечивающая требуемые параметры окружающей среды при проведении операций по нанесению и отверждению покрытий, оборудованное дистанционными контрольно-измерительными приборами с возможностью регистрации и архивирования параметров окружающей среды (температура, относительная влажность окружающего воздуха и т.д.) и времени при нанесении покрытия | Не требуется |
| 36 | Электроискровой дефектоскоп от 0,5 до 15 кВ (Дефектоскоп типа «мокрая губка» от 9 до 90 В) | Контроль качества АКП | От 0,5 до 15 кВ | Требуется |
| 37 | Адгезиметр нормального отрыва | Контроль качества АКП | От 0 до 15 МПа | Требуется |
| 38 | Установка для очистки поверхности струйным абразивным методом | Удаление старого АКП, подготовка поверхности для нанесения АКП | L 3000 W 2000 H 2000 | Не требуется |
| 39 | Универсальный прибор для измерения условий окружающей среды (эквивалентное оборудование) | Контроль условий проведения испытаний, измерений, нанесения АКП | Измерение давления, влажности, температуры | Требуется |
| 40 | Прибор для измерения параметров шероховатости либо набор образцов | Контроль соответствия шероховатости Ra, Rz | Ra: 0.025- 12.5мкм Rz: 0.02- 160 мкм | Требуется |
| 41 | Эталоны степени очистки | Контроль подготовки поверхности под АКП | От Sa 1 до Sa 3 по ISO 8501-1 | Не требуется |
| 42 | Кондуктометр | Контроль подготовки поверхности под АКП | от 0,1 до 20 мкг/см2 | Требуется |
| 43 | Эталоны запыленности | Контроль подготовки поверхности под АКП | с 1 по 5 по ISO 8502-3 | Не требуется |
| 44 | Гребенка для определения толщины мокрого слоя АКП | Контроль качества нанесения АКП (толщина мокрого слоя) | - | Не требуется |

6. Наличие у заявителя производственных площадей и вспомогательных помещений (собственность или иное законное основание) в соответствии с требованиями таблицы 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Минимальная площадь, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10 шт. | до 20 шт. | 20 шт. и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1 | - Производственные помещения (для проведения ремонта и испытаний) | - 600 | - 750 | - 900 |
| 2 | Помещения для хранения поступившего оборудования на КР | 120 | 200 | 300 |
| 3 | Помещения для хранения готового оборудования прошедшего КР | 100 | 200 | 300 |
| 4 | Склад комплектующих элементов, деталей, узлов и материалов | 60 | 100 | 150 |
| 5 | Помещения для хранения нормативной, технической и ремонтной документации (архив) | 5 | 7 | 10 |

- Объем и методы контроля при приемо-сдаточных испытаниях в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| № п/п | Методы контроля (испытания, измерения и контрольные операции) | Значение параметра (допускаемые отклонения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - 1 | Проверка технической документации, полноты проведения заводских испытаний, учитывая составные части оборудования и скрытые работы | В соответствии с КД и ТД |
| - 21) | Измерение величины воздушного зазора между сердечниками статора и ротора по ГОСТ 10169 (раздел 2) | Воздушный зазор не должен отличаться от исходного значения более чем на 10 % (допустимая неравномерность – ±10 %) |
| - 31) | Измерение зазоров в подшипниковых узлах | В соответствии с требованиями КД |
| - 4 | Измерение биения контактных колец (при их наличии) | Допустимые радиальные биения 0,03/ 0,06 мм |
| - 5 | Измерение радиального биения вала | Допустимое биение шеек валов составляет 0,02 мм для диаметров от 100 до 200 мм и 0,03 мм для диаметров более 200 мм. В местах установки уплотнений биение не должно превышать 0,06 мм. Допустимое биение вала ротора в других местах – не более 0,08 мм. |
| - 6 | Измерение разбега ротора в осевом направлении (у ЭД, имеющих подшипники скольжения) в режиме холостого хода двигателя по методике, разработанной поставщиком, с учетом конструктивных особенностей ЭД | Осевой разбег ротора двигателя, не соединенного с механизмом, относительно нейтрального положения (положения, занимаемого ротором ЭД в режиме холостого хода двигателя, при отсутствии внешних механических воздействий на ротор) не должен превышать следующих значений: - 4 мм – в сторону приводимого механизма; - 9 мм – в сторону, противоположную приводимому механизму |
| - 7 | Измерение сопротивления фаз обмоток статора, ротора и индуктора возбудителя (при наличии) постоянному току по ГОСТ 11828 (раздел 3) | Допустимое отклонение от расчетных значений не более 5 %. Приведенные к одной температуре измеренные значения сопротивлений различных фаз обмоток не должны отличаться друг от друга и от исходных значений более чем на 2 % |
| - 8 | Измерение сопротивления заложенных ТС постоянному току по ГОСТ 11828 (раздел 3) | Сопротивление ТС в соответствии с требованиями ГОСТ 6651 |
| - 9 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора по ГОСТ 11828 (раздел 6) | Не менее 10 МОм на 1 кВ номинального напряжения ЭД |
| - 10 | Измерение коэффициента абсорбции обмотки статора | Не менее 1,3 (при температуре от 10°C до 30°C) |
| - 11 | Измерение сопротивления изоляции обмотки ротора (для синхронных ЭД и ЭД с фазным ротором) по ГОСТ 11828 (раздел 6) | Не менее 0,5 Мом при рабочей температуре ротора (если рабочая температура не известна, то при максимально допустимой для изоляции класса нагревостойкости F по ГОСТ 8865) |
| - 12 | Измерение сопротивления изоляции обмотки индуктора возбудителя по ГОСТ 11828 (раздел 6) | Не менее 0,5 МОм (при температуре от 10°C до 30°C) |
| - 13 | Измерение сопротивления изоляции ТС, установленных для контроля температуры подшипников, относительно корпуса по ГОСТ 11828 (раздел 6) | Не менее 100 МОм |
| - 14 | Измерение сопротивления изоляции подшипников и масляных уплотнений (при наличии) по ГОСТ 11828 (раздел 6) | Не менее 1 МОм |
| - 15 | Измерение сопротивления изоляции ТЭН в практически холодном состоянии (при наличии) по ГОСТ 11828 (раздел 6) | Не менее 1 МОм |
| - 16 | Измерение сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью ЭД, которая может оказаться под напряжением | Не менее 0,1 Ом |
| - 17 | Испытание изоляции обмоток статора, ротора (для синхронных ЭД и ЭД с фазным ротором) относительно корпуса ЭД на электрическую прочность по ГОСТ 11828 (раздел 7) | При замене обмотки – нормы испытательных напряжений в соответствии с ГОСТ IEC 60034-1 (9.2). При КР не связанном с обмоткой статора – 80 % от полного испытательного напряжения. При КР с устранением мелких неисправностей на обмотке – 75 % от полного испытательного напряжения. |
| - 18 | Испытание междувитковой изоляции обмотки статора на электрическую прочность по ГОСТ 11828 (раздел 8) | Проводится в течение 3 мин при повышенном напряжении на 30 % сверх номинального |
| - 19 | Испытание междувитковой изоляции обмотки ротора СД (обмотка возбуждения) на электрическую прочность по ГОСТ 10169 (раздел 7) | Нормы испытательных напряжений в соответствии с ГОСТ 10169 (раздел 7) |
| - 20 | Испытание при повышенной частоте вращения по ГОСТ 11828 (раздел 4) | Повышенная частота вращения, об/мин, по ГОСТ IEC 60034-1 (таблица 18). Продолжительность испытания при повышенной частоте вращения – 2 мин. |
| - 21 | Испытания методом ЧР | Измерение параметров ЧР обмотки статора необходимо провести с применением емкостных датчиков, подключенных по одной из схем, представленных на рисунках 1, 2 или 3, выбранной в соответствии с имеющимися условиями проведения испытаний и конструктивными особенностями схемы соединения обмоток ЭД |
| - 22 | Испытание системы возбуждения (для синхронного ЭД) | Виды и нормы испытаний в соответствии с требованиями КД |
| - 23 | Определение характеристик холостого хода | В соответствии с требованиями КД |
| - 24 | Определение характеристики трехфазного короткого замыкания (для синхронного ЭД) | В соответствии с требованиями ГОСТ 10169 |
| - 25 | Определение направления вращения | В соответствии с требованиями ГОСТ 26772 |
| - 26 | Измерение напряжения на концах вала по ГОСТ 11828 (раздел 12) | Не более 500 мВ – для ЭД с неизолированными подшипниками. При напряжении более 500 мВ как минимум один из подшипников необходимо выполнять изолированным. |
| - 27 | Измерение вибрации подшипников | Амплитуда виброперемещения или среднеквадратичное значение вибрационной скорости на подшипниковых опорах и корпусе ЭД в трех направлениях |
| - 28 | Измерение температуры масла, подшипников, вкладышей, сегментов; охлаждающей воды | Соответствие КД и эксплуатационной документации |
| - 29 | Измерение температуры обмотки статора, сердечника статора | Соответствие КД и эксплуатационной документации |
| - 30 | Проверка системы жидкостного охлаждения | Соответствие КД и ГОСТ 22782.6 |
| - 311) | Проверка внешнего вида и состояния ЛКП | В соответствии с техническими условиями поставщика АКП, включенными в реестр ОВП ПАО «Транснефть» |
| - 321) | Проверка сертификатов материала заготовки вала. Измерение твердости материала вала (при изготовлении нового вала ротора) | Наличие. HB 167 – HB 293 (для поковок) |
| - 331) | Измерение диаметра рабочего конца вала | Соответствие КД, ГОСТ 25347 |
| - 341) | Проверка узлов взрывозащиты на отсутствие повреждение взрывозащищенной оболочки, взрывонепроницаемых щелей, фланцевых соединений и на соответствие ширины взрывонепроницаемых щелей (зазоров) КД | В соответствии с требованиями КД |
| - 35 | Проверка отсутствия утечки масла из подшипниковых узлов | Утечка масла из подшипниковых узлов не допускается |
| - 36 | Проверка работы системы встроенного диагностического контроля ЭД (при наличии) | В соответствии с ГОСТ IEC/TS 60034-27-2-2015 по отдельной программе |
| 1) Допускается осуществление контроля в процессе проведения капитального ремонта с предоставлением протоколов испытаний по данным пунктам. |  |  |

Рисунок 1 а – Схема проведения пофазных измерений ЧР при помощи емкостных датчиков на ЭД, отключенном от сети, прибором R2200

Рисунок 1 б – Схема проведения пофазных измерений ЧР при помощи емкостных датчиков на ЭД, отключенном от сети, приборами TGA-B или MPD 600

более 2 метров

Рисунок 1 в – Схема проведения пофазных измерений ЧР при помощи емкостных датчиков на ЭД, отключенном от сети, приборами TGA-B или MPD 600(при отсутствии возможности подключения источника питания со стороны звезды)

AR-1

220 В

Рисунок 2 а – Схема проведения измерений ЧР при помощи емкостных датчиков на всех фазах одновременно на ЭД, отключенном от сети, прибором R2200

Рисунок 2 б – Схема проведения измерений ЧР при помощи емкостных датчиков на всех фазах одновременно на ЭД, отключенном от сети, приборами TGA-B или MPD 600

более 2 метров

Рисунок 2 в – Схема проведения измерений ЧР при помощи емкостных датчиков на всех фазах одновременно на ЭД, отключенном от сети, приборами TGA-B или MPD 600

более

4 метров

AR-1

220 В

Рисунок 3 а – Схема проведения измерений ЧР при помощи двух емкостных датчиков на всех фазах одновременно на отключенном от сети ЭД с изолированной нейтралью от сети прибором R2200

машинный датчик

источник питания высоковольтный, переменного тока

обмотка статора

системный датчик

более 2 метров

Рисунок 3 б – Схема проведения измерений ЧР при помощи двух емкостных датчиков на всех фазах одновременно на отключенном от сети ЭД с изолированной нейтралью от сети приборами TGA-B или MPD 600

8. Технические характеристики оборудования для измерения характеристик частичных разрядов в изоляции.

Применяемые при проведении испытаний СИ должны быть утверждённых типов, сведения о которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и иметь:

- свидетельства об утверждении типа средств измерений, методики поверки СИ, указанные в описании типа СИ;

- действующие свидетельства о поверке, знаки поверки, нанесённые на СИ и (или) в паспорт (формуляр), в соответствии с методикой поверки конкретного типа СИ;

- протоколы поверки (при наличии требований в методике поверки на соответствующее СИ).

Испытательное оборудование, используемое при проведении испытаний, должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ Р 8.568.

Испытательное оборудование, измерительные приборы и инструменты, используемые при испытаниях, должны быть исправными, отвечать требованиям безопасности.

Требования к средствам измерений (СИ) и методикам выполнения измерений электрических параметров должны соответствовать требованиям ГОСТ 11828, ГОСТ Р 8.563, ГОСТ Р 8.568, № 102-ФЗ, IEC 60270, ГОСТ Р 55194, ГОСТ Р 55193, IEC/TS 60034-27.

Перечень испытательного оборудования и средств измерений с техническими характеристиками, используемых при испытании представлен в таблице 5.

Технические и метрологические характеристики должны быть не ниже указанных в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование испытательного оборудования, средств измерений | Технические и метрологические характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Измеритель параметров изоляции | Испытательное напряжение постоянного тока: 2500 и 5000 В Диапазон измерений: 0 - 40 ТОм. Класс точности ≤ 2,5 | Измерение сопротивления изоляции, коэффициентов абсорбции и поляризации |
| 2 | Система регистрации сигналов ЧР в изоляции высоковольтного оборудования | Число каналов измерения ЧР: до 9 Канал синхронизации: 1 Время полного цикла контроля по 9 каналам: 2 - 30 мин Частотный диапазон регистрируемых импульсов: 0,5 - 10,0 МГц Динамический диапазон регистрируемых импульсов: 70 дБ Регистрация амплитуды ЧР с ПГ ± 30 % Фазовая точность определения момента возникновения импульса, относительно синусоиды промышленной частоты: ± 7,5 градусов Напряжение питающей сети: 200 - 240 В Частота питающей сети: 50Гц ± 5%. |  |
|  |  | Инжектируемый заряд высокочастотного генератора (калибратора тестового) для калибровки измерительных цепей регистрации ЧР перед проведением измерений: 3 - 800 нКл Ширина импульса: 50 нс - 5 мкс Пауза между импульсами: 256 нс - 32,7 мкс Фронт импульса: не более 10 нс ПГ ± 10% | Для калибровки с применением прибора типа R2200 |
|  |  | Диапазон входных напряжений датчика формирования опорного сигнала: от 5 до 300 вольт | Для синхронизации процесса регистрации ЧР с фазой питающего напряжения |
| 3 | Система регистрации сигналов ЧР в изоляции высоковольтного оборудования | Полоса пропускания: 0-20 МГц Входной импеданс: 50 Ом Диапазон входных сигналов: 0,1 пКл – 10 нКл ПГ уровня ЧР ± 2% Анализ амплитуды импульсов ЧР для отображения графика абсолютного значения ЧР от его частоты повторения. Анализ фазы импульсов для локализации ЧР с учетом угла сдвига фаз на промышленной частоте. Время сбора данных в каждом амплитудном окне: 1 – 5 с Питание от литий-полимерных или литий-ионных аккумуляторных батарей 12 В Зарядное устройство от питающего напряжения 100-240 В, частотой 50-60 Гц Внешние интерфейсы: порт USB 2.0 | Фиксирует: - график событий ЧР по времени регистрации; - график числа импульсов ЧР и совокупного заряда за любой отрезок времени; Может быть оснащен дополнительным устройством для измерения параметров окружающей среды: - температуру; - влажность. В комплект системы входят: - контроллер волоконно-оптической линии; - устройство сбора данных; - калибратор заряда; - измерительное устройство; - аккумуляторная батарея |
| 4 | Регистратор сигналов ЧР в изоляции высоковольтного оборудования | Полоса пропускания: 180 МГц при срезе – 3 дБ Входной импеданс: 50 Ом Диапазон входных сигналов: 2 - 8500 мВ. Анализ амплитуды импульсов ЧР для отображения графика абсолютного значения ЧР от его частоты повторения. Анализ фазы импульсов для локализации ЧР с учетом угла сдвига фаз на промышленной частоте с точностью до 3,6º. Время сбора данных в каждом амплитудном окне: 1 – 5 с Задаваемый пользователем аварийный уровень для каждой фазы отдельно. Напряжение питающей сети: 120 - 240 В Частота питающей сети: 50Гц ± 5% Внешние интерфейсы: порт RS232 (разъем DB9) | Могут быть оснащены: - встроенным мультиплексором; - встроенным модулем аварийной сигнализации для предупредительных сигналов в систему диспетчерского контроля. Измерять параметры окружающей среды: - температуру; - влажность; - опционально напряжение, мощность, ток или температуру оборудования. |
| 5 | Система постоянного мониторинга частичных разрядов (на работающем ЭД) | Номинальное питающее напряжение: 92 - 264 В, 47-63 Гц Максимальный номинальный входной ток: 3 А Порт Ethernet (Разъем RJ-45) IEEE 802.3, 10Base-T/100Base-TX Температура эксплуатации/хранения: 0 - 40 °C / -20 - 50 °C Относительная влажность: 95% без конденсации |  |
| 6 | Емкостной датчик | Испытан высоким напряжением (IEEE 1043) > 1000 часов при 30 кВ Номинальная емкость: от 80 пФ ± 4 пФ до 1,1 нФ ± 50 пФ Коэффициент рассеивания: 0,10% Напряжение погасания ЧР (для установленного уровня ЧР в 10 пКл): 2 раз рабочего Uф ЭД Чувствительность: 1 пКл (ASTM D1868 и IEC 60270) Ширина диапазона измерений (-3 дБ): 40 МГц – 350 МГц Диапазон рабочих температур: от -50 до +130° С | Номинальное напряжение емкостного датчика должно выбираться в соответствии с номинальным напряжением испытываемого ЭД, например, из ряда: 6,9; 12,0; 16,0; 24,0; 25,0; 28,0 кВ. Стационарно установленные датчики не должны требовать их демонтажа для проведения периодических испытаний обмотки статора повышенным напряжением. |
| 6 | Установка испытательная высоковольтная | Погрешность измерения высокого напряжения: не более 3 % Форма кривой напряжения: синусоидальная, 50 ± 5 Гц Допустимое отклонение между задаваемым и измеренным значением: не более 1% Диапазон рабочего напряжения: 1 – 20 кВ |  |

# Приложение А.2

(обязательное)

Требования к обеспечению персоналом

- Наличие у заявителя персонала определенного уровня квалификации, необходимого для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг, в количестве, указанном в таблице 6).

Таблица 6

| № п/п | Наименование профессии/ должности | Количество, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10 шт. | до 20 шт. | 20 шт. и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Инженер-конструктор | 1 | 2 | 3 |
|  | Инженер-технолог | 1 | 2 | 3 |
|  | Инженер-электрик (инженер по наладке и испытаниям) | 2 | 2 | 3 |
|  | Специалист ОТК (СКК) | 2 | 3 | 4 |
|  | Специалист НК | 1 | 2 | 3 |
|  | Специалист испытательного участка | 2 | 2 | 4 |
|  | Обмотчик (изолировщик) | 5 | 9 | 12 |
|  | Электромонтажник (электромонтер) | 2 | 3 | 4 |
|  | Слесарь сборочного участка | 8 | 10 | 12 |
|  | Сварщик (МП) | 1 | 1 | 2 |
|  | Токарь | 2 | 2 | 3 |
|  | Газорезчик | 1 | 1 | 1 |
|  | Фрезеровщик | 2 | 2 | 3 |
|  | Штамповщик (резчик) | 1 | 1 | 2 |
|  | Оператор установки вакуумно-нагнетательной пропитки | 1 | 2 | 3 |
|  | Маляр | 2 | 2 | 3 |
|  | Водитель | 2 | 3 | 4 |
|  | Стропальщик | 2 | 2 | 4 |
|  | Слесарь КИПиА | 1 | 1 | 2 |
|  | Балансировщик | 1 | 1 | 2 |
|  | Термист | 1 | 2 | 3 |

- Специалисты и рабочие, привлекаемые по заявленному виду работ, услуг, должны соответствовать квалификационным требованиям, указанным в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование профессии/ должности | Требования к квалификации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Инженер-конструктор | - Высшее профильное образование. - Стаж работы на должности инженера-конструктора в области машиностроения (производство или ремонт электродвигателей и генераторов) не менее 3-х лет. - Наличие диплома об образовании или других действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности, - об аттестации по промышленной безопасности в необходимых для оказания заявленных услуг областях. |
|  | Инженер-технолог | - Высшее профильное образование. - Стаж работы на должности инженера-технолога в области машиностроения (производство или ремонт электродвигателей и генераторов) не менее 3-х лет. - Наличие диплома об образовании или других действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности, - об аттестации по промышленной безопасности в необходимых для оказания заявленных услуг областях. |
|  | Инженер-электрик (инженер по наладке и испытаниям) | - Диплом о высшем профильном техническом образовании. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Электромонтажник (электромонтер) | - Стаж работы в области машиностроения не менее 3-х лет. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Слесарь сборочного участка | - Стаж работы в области машиностроения не менее 3-х лет. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Сварщик | - Наличие действующего аттестационного удостоверения специалиста сварочного производства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. - Стаж работы в области машиностроения не менее 3-х лет. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Токарь | - Стаж работы в области машиностроения не менее 3-х лет. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Термист | - Стаж работы в области металлургии и технологии обработки металлов не менее 3-х лет. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Газорезчик | - Диплом о профильном образовании. 2. 3-5 разряд. 3. Наличие квалификационных удостоверений. |
|  | Фрезеровщик | - Стаж работы в области машиностроения не менее 3-х лет. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Штамповщик (резчик) | - Стаж работы в области машиностроения не менее 3-х лет. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Маляр | - Стаж работы в области машиностроения не менее 3-х лет. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Обмотчик (изолировщик) | 1. Диплом о профильном образовании. 2. Наличие действующих квалификационных удостоверений. |
|  | Специалист ОТК (СКК) | - Высшее профильное образование. - Стаж работы на инженерно-технических должностях в области машиностроения не менее 3-х лет. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной деятельности (не реже 1 раза в 5лет). - Знание конструкции ремонтируемых ЭД, технологической и конструкторской документации. - Наличие действующей аттестации по ПБ, ОТ, пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Специалист НК | - Диплом о профильном образовании. - Наличие у специалистов НК действующих квалификационных удостоверений не менее II уровня по методам контроля необходимых для проведения капитального ремонта ЭД. - Наличие действующей группы по ЭБ не ниже 3. - Наличие действующих квалификационных удостоверений по ПБ. - Наличие действующего документа, подтверждающего прохождение обучения по «Твердометрии». |
|  | Водитель | Наличие водительского удостоверения категорий «С» и «Е» |
|  | Стропальщик | Наличие действующих квалификационных удостоверений |
|  | Слесарь КИПиА | Наличие действующих квалификационных удостоверений |
|  | Специалист испытательного участка | - Диплом о профильном техническом образовании. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет) - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Оператор установки вакуумно-нагнетательной пропитки | - Диплом о профильном техническом образовании. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. |
|  | Балансировщик | - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих прохождение обучения по профессии «Балансировщик деталей и узлов». - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. |

*под профильной деятельностью понимается деятельность в области машиностроения

# Приложение А.3

(обязательное)

Минимальные требования, предъявляемые к заявителю по наличию разрешительных документов

1. К разрешительным документам для целей настоящей программы проверки относятся лицензии, свидетельства, аттестаты, сертификаты и другие документы, а также сведения, подтверждающие право заявителя осуществлять деятельность по предмету ПКО, указанные в таблице.

Таблица

| № п/п | Документы и сведения, подтверждающие право заявителя осуществлять деятельность по предмету ПКО | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля. Виды (методы) неразрушающего контроля: - в объёме необходимом для проведения капитального ремонта ЭД. Объекты контроля: 6.4 Оборудование газонефтеперекачивающих станций | Действующий документ |
| 2 | Свидетельство о регистрации электролаборатории в органах Ростехнадзора (собственность или иное законное основание). При этом срок действия договора аренды или оказания услуг не должен истекать ранее 12 (двенадцати) месяцев от даты представления заявителем заявки на ПКО. |  |
| 3 | Сертификат соответствия системы менеджмента качества в области разработки и производства продукции машиностроения (металлоконструкций, металлургии) (в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) | Действующий сертификат СМК |
| 4 | Свидетельство об аттестации применяемых технологий проведения сварки и наплавки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Действующий документ |

- 2. 	Все предоставляемые разрешительные документы (свидетельства, аттестации и т.д.) должны быть действующими на момент проверки.

# Приложение А.4

(обязательное)

Оценка финансового состояния

Для оценки финансового состояния заявителя (наличие устойчивого или неустойчивого финансового состояния заявителя) применяется «Порядок проверки наличия финансовых ресурсов для исполнения договора».

# Приложение А.5

Дополнительные требования

- Наличие у заявителя собственного ОТК (СКК), в том числе документации по осуществлению контроля качества, персонала для обеспечения контроля качества работ в соответствии с требованиями приложения А.6.

- Наличие у заявителя технической документации на процессы демонтажа, капитального ремонта, монтажа и проведения пуско-наладочных работ электродвигателей в соответствии с ГОСТ 2.602-2013 (результаты исследований способов пайки и контроля качества паяных соединений с результатами и заключением о выборе способа пайки и методов контроля, ТУ на ремонт, программы и методики испытаний отремонтированного оборудования, чертежи ремонтные, комплект технологической документации на  ремонт в соответствии с ГОСТ 3.1119, оформленный с операционной точностью детализации, технологические инструкции на дефектацию оборудования).

- Готовность заявителя к контролю со стороны Заказчика (технический надзор) за проведением капитального ремонта на предприятии в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Заказчика.

- Наличие у заявителя в штатном расписании конструкторского бюро (отдела).

- Наличие приказа о назначении ответственного за получение, хранение, учет, выдачу и актуализацию конструкторской документации.

# Приложение А.6

Требования к ОТК (СКК)

- ОТК (СКК) должен быть независим от деятельности производственных подразделений и их руководителей, что должно быть подтверждено организационно-штатной структурой предприятия.

- ОТК (СКК) должен осуществлять следующие функции:

- входной контроль качества поступающих на предприятие материалов (сырья), полуфабрикатов, комплектующих изделий, включая инструментальный и лабораторный контроль физико-механических, химических и электрических свойств материалов на соответствие требуемым заявленным характеристикам, обязательное документальное оформление результатов входного контроля в соответствии с принятыми на предприятии процедурами;

- контроль за качеством изготовления на смежных предприятиях-поставщиках материалов, заготовок основных деталей, комплектующих, а также на сторонних предприятиях, выполняющих производственные этапы продукции по кооперации;

- контроль за качеством капитального ремонта, комплектностью ремонтируемого электрооборудования и соответствием его требованиям нормативной документации;

- технический контроль ремонтируемого электрооборудования на всех стадиях производственных процессов;

- систематический контроль состояния метрологического оборудования, изъятие из применения непригодных средств измерения и контроля;

- подготовку, сбор и оформление документов, удостоверяющих качество ремонтируемого электрооборудования;

- регистрацию и хранение результатов контроля, в соответствии с действующими на предприятии процедурами;

- предотвращение (при необходимости остановка) процесса капитального ремонта электрооборудования, не соответствующего требованиям НД и ТД;

- оформление в установленном порядке документации на забракованную продукцию;

- выявление причин несоответствия электрооборудования требованиям НД и ТД, определение возможности исправления брака и устранение дефектов, разработка и проведение мероприятий по их недопущению в дальнейшем (устранению);

- учет, систематизация выявленных несоответствий, анализ рекламаций (претензий), изучение причин возникновения дефектов и нарушений технологии производства, выпуска брака;

- прослеживаемость «жизненного цикла» каждой изготовленной и отремонтированной единицы электрооборудования. Сведения об отказах в процессе эксплуатации должны оформляться в отчет и обновляться не реже 1 раза в год, а также по рекламациям эксплуатирующей организации, на продолжении всего «жизненного цикла» электрооборудования и храниться в архиве предприятия.

- Выполнение функций ОТК (СКК) должен осуществлять в соответствии с технологиями предприятия на следующих этапах:

- верификация (входной контроль) сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, конструкций и оборудования, отдельных узлов, поступающих на предприятие в соответствие с требованиями ГОСТ 24297;

- складирование и условия хранения на центральном и прицеховых складах;

- дефектация электрооборудования, поступившего на капитальный ремонт;

- вакуумно-пропиточное и изоляционное производство;

- заготовительное производство;

- механическая обработка;

- сборка изделий (в том числе сборка под сварку);

- сварочные/наплавочные работы;

- термическая обработка;

- неразрушающие и разрушающие виды контроля;

- все виды испытаний деталей, сборочных единиц, готового электрооборудования;

- ревизия (контрольная сборка) после испытаний;

- все возможные и допустимые исправления (ремонты) дефектов и несоответствий, выявленные на всех этапах производства электрооборудования;

- нанесение антикоррозионного покрытия;

- маркировка, консервация, упаковка готового электрооборудования;

- погрузка электрооборудования;

- соблюдение требований Заказчика, в части контроля за качеством выпускаемого электрооборудования;

- другие этапы и виды контроля в зависимости от специфики капитального ремонта электрооборудования.

- Руководитель ОТК (СКК) должен соответствовать следующим требованиям:

- иметь высшее техническое (среднее профессиональное техническое) образование;

- иметь стаж работы на инженерно-технических должностях в области машиностроения не менее 3-х лет;

- должен знать конструкцию ремонтируемых ЭД, технологическую и конструкторскую документацию;

- иметь действующий документ о повышении квалификации в области качества;

- иметь стаж работы на инженерно-технических должностях на объектах строительства или нефтегазовой отрасли не менее 3 лет;

- иметь действующую группу по ЭБ;

- иметь действующие удостоверения/протоколы:

- о проверке знаний требований охраны труда,

- об обучении мерам пожарной безопасности,

- об аттестации по промышленной безопасности в необходимых для оказания заявленных услуг областях.

# Приложение Б

(обязательное)

Перечень и форма предоставления информации и документов

| № п/п | Наименование документа | Форма предоставления информации (документа) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на предварительный квалификационный отбор по видам работ, услуг | электронный вид или скан-копия на фирменном бланке заявителя, по форме приложения Г.1 |  |
| 2 | Сведения о юридическом статусе, бенефициарах и исполнительных органах заявителя |  |  |
| 2.1 | Общие сведения о заявителе | электронный вид или скан-копия, по форме приложения Г.2 |  |
| 2.2 | Копия действующей редакции устава организации со всеми изменениями с отметкой ИФНС о регистрации или заверенная подписью и оттиском печати нотариуса (за исключением случаев применения типового устава, форма которого утверждена Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью», о чем сделана соответствующая отметка в ЕГРЮЛ) | скан-копия | ** |
| 2.3 | Cведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в т. ч. конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя, и сведения об аффилированных лицах с копиями соответствующих подтверждающих документов (при отсутствии возможности получения информации о конечных собственниках, выгодоприобретателях – физических лицах, а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя, аффилированных лицах на электронном ресурсе ФНС России «Прозрачный бизнес» (https://pb.nalog.ru/) | электронный вид или скан-копия, по форме приложения Г.3 |  |
| 2.4 | Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени заявителя, за исключением случаев подписания заявки на ПКО лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности | скан-копия |  |
| 3 | Сведения о финансовом состоянии заявителя |  |  |
| 3.1 | При отсутствии в силу закона информации о заявителе - юридическом лице в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/) - бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001) и отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002) (или бухгалтерская (финансовая) отчетность по форме КНД 0710099 или иной форме, установленной Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и/или федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов) за последний отчетный календарный год и за предшествующий ему отчетный календарный год с подтверждением отправки (получения) в ИФНС в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов | скан-копия |  |
| 3.2 | Оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов, входящих в состав кредиторской задолженности на конец последнего завершенного отчетного периода (года) или иная расшифровка кредиторской задолженности по видам задолженности на конец последнего завершенного отчетного периода (года) (счета 68, 69) | скан-копия |  |
| 3.3 | Выписка, сформированная не ранее 1 месяца до даты предоставления заявки на ПКО, по стандартному шаблону из интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика АИС «Налог-3»: - для юридических лиц по форме Приложения 1 к Методике проведения оценки юридических лиц на базе интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» АИС «Налог-3» утвержденной Приложением № 1 к приказу ФНС России от 27.01.2025 № ЕД-7-31/49@.; - для индивидуальных предпринимателей по форме Приложения 1 к Методике проведения оценки индивидуальных предпринимателей на базе интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» АИС «Налог-3» утвержденной Приложением № 2 к приказу ФНС России от 27.01.2025 № ЕД-7-31/49@. | скан-копия |  |
| 3.4 | В случае, если документы, предоставленные по п.п. 3.1 – 3.3, содержат сведения о наличии у участника закупки кредиторской задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на конец последнего завершенного отчетного года, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, в подтверждение соответствия установленному требованию участник закупки дополнительно предоставляет справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 23.11.2022 № ЕД-7-8/1123@ (или в иной актуальной на момент получения справки форме), составленную на конец последнего завершенного отчетного года. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев установления законодательством иных сроков (отчетных периодов), связанных с созданием, реорганизацией или ликвидацией юридического лица. | скан-копия |  |
| 4 | Сведения об опыте выполнения работ заявителя по предмету ПКО |  |  |
| 4.1 | Перечень договоров/контрактов за последние 3 года, заключенных заявителем, с указанием предмета, цены договора/контракта, наименования и реквизитов заказчика на выполнение работ, оказание услуг по предмету ПКО | электронный вид или скан-копия, по форме приложения Г.4 |  |
| 4.2 | Первая и последняя страница договоров/контрактов, страницы с указанием предмета договоров/контрактов, указанных в п.4.1 | скан-копия |  |
| 4.3 | Акты приемки работ, выполненных заявителем за последние три года по договорам/контрактам, указанным в п.4.1 | скан-копия |  |
| 5 | Сведения об оснащенности техническими ресурсами и помещениями заявителя | в электронном виде в формате Excel по форме приложения Г.5 |  |
| 5.1 | Документы, подтверждающие право владения и/или пользования заявленными техническими ресурсами, указанными в приложении А.1 в соответствии с п.3.2.1.1 программы проверки (оборотно-сальдовая ведомость и/или инвентарная карточка и/или ТОРГ-12 и/или счет-фактура и/или договор аренды и/или иные документы, подтверждающие право владения и/или пользования) | скан-копия | ** |
| 5.2 | Паспорта приборного оборудования, транспортных средств (паспорта самоходных машин) или выписки из электронных паспортов транспортных средств (паспортов самоходных машин), при этом такие выписки должны содержать актуальную информацию о собственнике техники | скан-копия | ** |
| 5.3 | График проведения поверок и технического обслуживания оборудования и средств измерения | скан-копия |  |
| 5.4 | Действующие свидетельства (протоколы), акты о поверке (освидетельствовании, калибровке, аттестации) оборудования и средств измерения | скан-копия |  |
| 5.4 | Документы об аттестации сварочного оборудования | скан-копия |  |
| 6 | Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг | в электронном виде в формате Excel по форме приложения Г.6 |  |
| 6.1 | Утвержденное штатное расписание (выписка из штатного расписания) и документы, подтверждающие заполнение штатного расписания, в соответствии с п.3.2.2.1 программы проверки (штатная расстановка, трудовые книжки и/или выписки из электронных трудовых книжек в виде справок по формам СТД-СФР и/или СТД-Р, и/или трудовые договоры, и/или договоры гражданско-правового характера и/или договоры выполнения работ (оказания услуг), в том числе аренды техники с экипажем при условии предоставления списка привлекаемого персонала и документов, подтверждающих его квалификацию и наличие договорных отношений с данным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. При этом справки по формам СТД-СФР и/или СТД-Р должны быть выданы не более чем за 1 (один) месяц до даты предоставления заявки на ПКО) на заявленный персонал | скан-копия | ** |
| 6.2 | Документы, подтверждающие право владения и/или пользования производственными площадями и вспомогательными помещениями, указанными в приложении А.1, и их технические характеристики | скан-копия | ** |
| 6.3 | Действующие документы, подтверждающие квалификацию, наличие профессионального образования, обучения и повышения квалификации у заявленного персонала | скан-копия |  |
| 6.4 | Протоколы об аттестации заявленных специалистов по промышленной безопасности в необходимых для выполнения работ областях | скан-копия |  |
| 6.5 | Протоколы аттестации руководителей и инженерно-технических работников по промышленной безопасности в областях | скан-копия |  |
| 6.6 | Приказы о создании аттестационных комиссий по ПБ, по проверке знаний требований ОТ, оказании первой помощи пострадавшим, ППБ и ЭБ, копии удостоверений и/или протоколов членов аттестационных комиссий | скан-копия |  |
| 6.7 | Удостоверение и/или протоколы заседаний комиссии о проверке знаний требований охраны труда, оказанию первой помощи пострадавшим заявленного персонала | скан-копия |  |
| 6.8 | Записи в журнале по ППБ и/или удостоверения о прохождении соответствующими сотрудниками обучения по курсу пожарно-технического минимума (ПТМ) | скан-копия |  |
| 6.9 | Журнал и/или удостоверение и/или протоколы заседаний комиссии о присвоении соответствующей группы ЭБ (для электротехнического персонала) заявленного персонала | скан-копия |  |
| 6.10 | Сведения об отделе технического контроля (службе контроля качества) заявителя | скан-копия |  |
| 6.12 | Организационно - штатная структура предприятия, в состав которой входит ОТК (СКК) | скан-копия | ** |
| 6.13 | Положение об ОТК (СКК) | скан-копия | ** |
| 6.14 | Должностные инструкции персонала ОТК (СКК) | скан-копия | ** |
| 6.15 | Документы, подтверждающие квалификацию и стаж работы руководителя ОТК (СКК) | скан-копия |  |
| 6.16 | Удостоверения и/или протоколы о проверке знаний требований охраны труда, об обучении мерам пожарной безопасности, об аттестации по промышленной безопасности в необходимых для выполнения работ областях, о присвоении необходимой группы электробезопасности руководителя ОТК (СКК) | скан-копия |  |
| 7 | Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО | в электронном виде в формате Excel по форме приложения Г.7 |  |
| 7.1 | Аттестат аккредитации/свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля | скан-копия | ** |
| 7.2 | Свидетельство о регистрации электролаборатории в органах Ростехнадзора или договор с приложенным свидетельством о регистрации электролаборатории | скан-копия | ** |
| 7.3 | Сертификат соответствия системы менеджмента качества в области разработки и производства продукции машиностроения (металлоконструкций, металлургии) (в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) | скан-копия | ** |
| 7.4 | Документы об аттестации применяемых технологий проведения сварки и наплавки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | скан-копия | ** |
| 7.5 | Техническая документация на процессы демонтажа, капитального ремонта, монтажа и проведения пуско-наладочных работ электродвигателей в соответствии с ГОСТ 2.602-2013 (результаты исследований способов пайки и контроля качества паяных соединений с результатами и заключением о выборе способа пайки и методов контроля, ТУ на ремонт, программы и методики испытаний отремонтированного оборудования, чертежи ремонтные, комплект технологической документации на ремонт в соответствии с ГОСТ 3.1119, оформленный с операционной точностью детализации, технологические инструкции на дефектацию оборудования) | скан-копия | ** |
| 7.6 | Приказ о назначении ответственного за получение, хранение, учет, выдачу и актуализацию конструкторской документации | скан-копия | ** |
| 7.7 | Письмо о готовности/ не готовности к контролю со стороны Заказчика (технический надзор) за проведением капитального ремонта на предприятии в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Заказчика | скан-копия | ** |
| 8 | Гарантийное письмо о своевременном оформлении документов, необходимых для осуществления деятельности по предмету ПКО: свидетельств, лицензий, сертификатов, удостоверений и т. д. в случае, если срок действия таких документов истекает в период проведения ПКО и/или в период нахождения организации в реестре ПКО | скан-копия |  |
| *** | Дополнительные документы заявителя |  |  |

** проверка наличия подлинника (оригинала) при проверке заявителя обязательна.

*** заявитель может самостоятельно указать дополнительные документы, подтверждающие требования ПКО по конкретному виду работ, услуг, но не указанные в настоящем приложении.

Примечание: при направлении заявки на ПКО приложение Б используется для обозначения файлов в представляемой заявителем заявке на ПКО.

Приложение В

(обязательное)

Форма Акта проверки

Утверждаю

Генеральный директор/лицо, его замещающее

(наименование проверяющей ОСТ)

__________И.О. Фамилия

«__» _________ 20__ г.

Акт проверки _________________________________

сокращенное наименование заявителя

место проведения проверки (город)                                                                                                   «___»__________20__г.

Полное наименование организации: __________________________, ИНН___________________

Состав группы проверки:

1 И.О. Фамилия, должность

2 И.О. Фамилия, должность

3 И.О. Фамилия, должность

4 И.О. Фамилия, должность

5 …

Проведена проверка заявителя ___________________________(указать сокращенное наименовании заявителя)  на соответствие требованиям по виду (при наличии подвидов указать) работ, услуг по адресу (указать место проверки: производственная база, офис, филиал, участок производства работ) в период (указать даты проверки).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

| Полное и сокращенное наименование заявителя, ИНН, ОГРН, КПП (при наличии) |  |
| --- | --- |
| Адрес фактический |  |
| Адрес (место нахождения) регистрации |  |
| Адрес почтовый |  |
| Телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Web-сайт (при наличии) |  |
| Руководитель заявителя (должность, Фамилия Имя Отчество) |  |
| Главный бухгалтер (Фамилия Имя Отчество) |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Документ о регистрации заявителя, дата выдачи |  |
| Основной вид деятельности заявителя |  |
| Уставный капитал, тыс. руб. |  |
| Сведения о включении заявителя в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (на официальном сайте ФНС России) | Включена/не включена |
| Сведения о соответствии заявителя критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
| Общая численность работников чел. |  |
| Распределение собственности (акции), % юридические лица (указать наименование организации и И.О. Фамилия акционера) (юридические лица раскрыть до конечных собственников, выгодоприобретателей-физических лиц) физические лица (если применимо, в том числе указать И.О. Фамилия акционера) госсобственность |  |

При проверке общих сведений о заявителе также отмечено следующее: 
(в случае правопреемства организации указать основание ее правопреемства).

Сведения об аффилированных лицах заявителя

Состав аффилированных лиц* по состоянию на «__» _______ 20___года

| № п/п | Полное наименование или фамилия имя отчество (если имеется) аффилированного лица, ИНН | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным (информация о подтверждающих документах) | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия (прямая или косвенная) заявителя в уставном капитале аффилированного лица, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

* В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Законом РСФСР      от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Информация о соответствии требованиям программы проверки по предмету пко

- Проверка на соответствие ТРебованиям к разрешительным документам, предусмотренным программой проверки по предмету ПКО

  - Заявитель имеет следующие разрешительные документы:

| № п/п | Наименование документа* | Регистрационный номер | Срок действия | Сведения о соответствии (соответствует/ не соответствует) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |

* - проверке подлежат документы, для которых  приложением Б установлено требование по наличию его скан-копии или подлинника (оригинала).

  - Заявитель имеет/не имеет действующую систему менеджмента качества строительства.

2. проверка наличия количества специалистов и иных работников, соответствующих требованиям программы проверки по предмету пко

2.1 Численность и квалификация специалистов и работников заявителя, привлекаемых для выполнения заявленного вида работ, услуг, определены на основании представленных подтверждающих документов (трудовые книжки, дипломы, удостоверения и др.) и приведены в следующей таблице (при наличии подвидов работ, услуг заполняется отдельная таблица для каждого подвида работ, услуг)

| № п/п | Категории специалистов и работников (в соответствии с требованиями программы проверки по предмету ПКО) | Требуемая численность, чел. | Общая численность специалистов и работников заявителя, чел*. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по трудовым договорам | в том числе по гражданско-правовым договорам с заявителем | в том числе по договорам выполнения работ (оказания услуг) между заявителем и другим лицом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

* - в случае привлечения персонала по договору выполнения работ (оказания услуг), заключенного с  аффилированным лицом, в графе «Примечание» указывать «по договору с аффилированным лицом» и наименование аффилированного лица. Персонал, привлеченный по договору выполнения работ (оказания услуг), заключенный с аффилированным лицом, в уставном капитале которого доля участия заявителя (прямая и/или косвенная) составляет более 20%, приравнивается к персоналу, находящемуся в штате заявителя.

3. Проверка наличия производственных мощностей, технологического оборудования, техники и оборудования, соответствующего требованиям программы проверки по предмету пко

3.1 Данные о технической оснащенности в соответствии с требованиями программы проверки по указанному виду работ, услуг заявителя определены на основании представленных подтверждающих документов (ПТС и др.) и приведены в следующей таблице (при наличии подвидов работ, услуг заполняется отдельная таблица для каждого подвида работ, услуг)

| № п/п | Наименование технических ресурсов в соответствии с требованиями программы проверки | Тип, марка техники | Требования (количество), единиц | Фактическое количество технических ресурсов, единиц |  | Срок окончания договора аренды (если технические ресурсы привлекаются по договору аренды) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственность/ лизинг | Аренда** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего единиц технических ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |

** - в случае аренды технических ресурсов у аффилированных лиц, дочерних и зависимых обществ в графе 6 указывать «аренда у аффилированного лица», а в графе «Примечание» указывать наименование аффилированного лица. Аренда технических ресурсов у аффилированного лица, в уставном капитале которого доля участия заявителя (прямая и/или косвенная) составляет более 20%, приравнивается к собственности.

3.2 Заявитель _____________________ имеет/не имеет базу для ремонта техники (указать общую площадь базы, документы, подтверждающие право собственности, аренды).

Привлекаемые заявителем технические ресурсы на основании договоров аренды составляют _______%.

4. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

| № п/п | Наименование требования | Сведения о соответствии (соответствует/не соответствует) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наличие у заявителя технической документации на процессы демонтажа, капитального ремонта, монтажа и проведения пуско-наладочных работ электродвигателей в соответствии с ГОСТ 2.602-2013 (результаты исследований способов пайки и контроля качества паяных соединений с результатами и заключением о выборе способа пайки и методов контроля, ТУ на ремонт, программы и методики испытаний отремонтированного оборудования, чертежи ремонтные, комплект технологической документации на ремонт в соответствии с ГОСТ 3.1119, оформленный с операционной точностью детализации, технологические инструкции на дефектацию оборудования |  |  |
| 2 | Готовность заявителя к контролю со стороны Заказчика (технический надзор) за проведением капитального ремонта на предприятии в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Заказчика |  |  |
| 3 | Наличие у заявителя в штатном расписании конструкторского бюро (отдела) |  |  |
| 4 | Наличие приказа о назначении ответственного за получение, хранение, учет, выдачу и актуализацию конструкторской документации |  |  |
| 5 | Наличие гарантийного письма о своевременном оформлении документов, необходимых для осуществления деятельности по предмету ПКО: свидетельств, лицензий, сертификатов, удостоверений и т. д. в случае, если срок действия таких документов истекает в период проведения ПКО и/или в период нахождения организации в реестре ПКО |  |  |
| 6 | Наличие у заявителя собственного ОТК (СКК), в том числе документации по осуществлению контроля качества, персонала для обеспечения контроля качества работ, в т.ч.: |  |  |
| 6.1 | Организационно - штатная структура предприятия, в состав которой входит ОТК (СКК) |  |  |
| 6.1 | Положение об ОТК (СКК) |  |  |
| 6.3 | Должностные инструкции персонала ОТК (СКК) |  |  |
| 6.4 | Документы, подтверждающие квалификацию и стаж работы руководителя ОТК (СКК) |  |  |
| 6.5 | Удостоверения и/или протоколы о проверке знаний требований охраны труда, об обучении мерам пожарной безопасности, об аттестации по промышленной безопасности в необходимых для выполнения работ областях, о присвоении необходимой группы электробезопасности руководителя ОТК (СКК) |  |  |

5. ПРОВЕРКА Наличия опыта выполнения работ, оказания услуг

5.1 Данные об опыте выполнения работ, оказания услуг заявителя определены на основании представленных подтверждающих документов (договоров) и приведены в следующей таблице.

| № п/п | Заказчик (полное наименование, ИНН, ОГРН, контактные данные) | №, дата, предмет договора | Наименование и характеристика объекта | Объем выполненных/выполняемых работ, тыс. руб. |  | Период выполнения работ | Виды работ, выполненные заявителем собственными силами согласно приложению А программы проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общий (в случае генподряда) | в т.ч. выполненный собственным и силами |  |  |
| - Опыт выполнения работ по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |
| - Текущая загрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| - Общий стаж выполнения работ по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |
| - Опыт выполнения работ не по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |

6. По результатам проверки установлено:

| № п/п | Требования к заявителю в соответствии с программой проверки | Сведения о соответствии (соответствует/не соответствует) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наличие документов, подтверждающих правоспособность и действующий статус заявителя |  |  |
| 3 | Соответствие заявителя требованиям, установленным п.п. 5.2.2, 5.2.4 – 5.2.6, 5.2.8 – 5.2.22 Регламента |  |  |
| 4 | Наличие у заявителя действующих документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО |  |  |
| 5 | Наличие технических ресурсов для выполнения заявленного вида (подвида) работ, услуг |  |  |
| 6 | Наличие у заявителя персонала соответствующей квалификации для выполнения заявленного вида (подвида) работ, услуг |  |  |
| 8 | Технические ресурсы по договорам аренды не превышают 30% от общего количества необходимых технических ресурсов |  |  |
| 9 | Наличие у заявителя свидетельств, протоколов и сертификатов поверок измерительных приборов, средств измерения и оборудования |  |  |
| 10 | Наличие у заявителя производственных площадей и вспомогательных помещений |  |  |
| 11 | Наличие у персонала заявителя действующих документов по проверке знаний требований ОТ, оказанию первой помощи пострадавшим, об обучении мерам пожарной безопасности, аттестации по ПБ в необходимых для выполнения работ областях, о присвоении необходимой группы ЭБ |  |  |
| 12 | Соответствие заявителя дополнительным требованиям |  |  |

7. Потенциальный объем, который способен выполнить заявитель по виду/подвидам работ, услуг, исходя из оснащенности техническими ресурсами, обеспеченности персоналом и наличия документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО:

| № п/п | Вид/подвид работ, услуг | Объем работ, услуг | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | до __ |  |  |

Инструкция по заполнению (при заполнении акта проверки удаляется):

- Вид/подвид работ, услуг указывать в соответствии с программой проверки по предмету ПКО.

- При оформлении заполнять только заявленные подвиды работ, услуг; по ПКО в строках подвидов работ, услуг, на которые заявитель не заявлялся, указывать «не заявлялись».

- Порядок расчета потенциального объема выполняемых работ, услуг для ПКО указан в приложении А.5.

- Единицы измерения указывать в именительном падеже.

- В графе «Примечание» при необходимости указываются требование по одновременному выполнению работ, услуг либо другая информация, в соответствии с требованиями  документации ПКО по виду работ, услуг.

- При наличии разъяснений, дополнительных требований или методик расчета объема работ, услуг информация указывается в сносках под таблицей.

Руководитель группы проверки:

| (должность) Члены группы проверки: | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |

Подпись руководителя (уполномоченного представителя) заявителя:

(должность)

(подпись, печать (при наличии))

(И.О.Фамилия)

(дата)

# Приложение Г

Формы документов, представляемые заявителем

К обязательным формам, представляемым заявителем, относятся:

- Заявка на предварительный квалификационный отбор по видам работ, услуг.

- Общие сведения о заявителе.

- Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя. Сведения об аффилированных лицах заявителя.

- Сведения об опыте выполнения работ заявителем по предмету ПКО.

- Сведения об оснащенности техническими ресурсами.

- Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг.

- Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО.

# Приложение Г.1

(обязательное)

Заявка на предварительный квалификационный отбор
по видам работ, услуг

(заполняется на фирменном бланке заявителя)

| _______________№______________ (дата и номер документа) | Организатору ПКО ООО «НИИ Транснефть» |
| --- | --- |

В соответствии с извещением ООО «НИИ Транснефть» о проведении предварительного квалификационного отбора (далее - ПКО) по виду работ, услуг №456: капитальный ремонт электродвигателей_________________________________________________________________

(наименование ПКО в соответствии с извещением ПКО)

прошу Вас выполнить проверку ______________________________________________________

(сокращенное наименование заявителя, ИНН)

на соответствие требованиям ПКО.

Проверка технической оснащенности и обеспеченности персоналом, а также заявленных документов может быть осуществлена по адресу: _________________________________________.

(указывается фактическое местонахождение заявителя)

Представляю документы, необходимые для проведения проверки в соответствии с требованиями документации ПКО.

Подавая заявку на ПКО, заявитель заверяет оператора электронной площадки и организатора ПКО в том, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» им получены согласия физических лиц (его работников, бенефициаров, в т. ч. конечных) на обработку (на все действия/операции или совокупность действий/операций, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными) их персональных данных, указанных в составе заявки, в том числе на их передачу третьим лицам (организатору ПКО, ПАО «Транснефть» и ОСТ) в целях проверки соответствия заявителя требованиям ПКО по соответствующему виду работ, услуг.

___________________       _____________     _________________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

# Приложение Г.2

(обязательное)

Общие сведения

| № п/п | Наименование | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации согласно уставу, ИНН, ОГРН, КПП |  |
| 2 | Адрес юридического лица |  |
| 3 | Адрес фактический |  |
| 4 | Адрес почтовый |  |
| 5 | Телефон |  |
| 6 | Электронная почта |  |
| 7 | Руководитель организации (должность, ФИО) |  |
| 8 | Главный бухгалтер организации (должность, ФИО) |  |
| 9 | Банковские реквизиты организации |  |
| 10 | Документ о регистрации, дата выдачи |  |
| 11 | Основной вид деятельности организации |  |
| 12 | Филиалы (наименование, адрес) |  |
| 13 | Дочерние и зависимые общества (наименование, адрес) |  |
| 14 | Уставный капитал, тыс. руб. |  |
| 15 | Распределение долей участия в уставном/складочном капитале (%) - юридические лица (указать наименование); - физические лица; - публично-правовые образования |  |
| 16 | Сведения о соответствии организации критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства | соответствует/ не соответствует |
| 17 | Сведения о включении организации в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (на официальном сайте ФНС России) | включена/не включена |
| 18 | Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон) |  |

___________________       _____________     ________________________________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

# Приложение Г.3

(обязательное)

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя*

| Наименование заявителя | __________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| ИНН | __________________________________________________________________________ |
| ОГРН | __________________________________________________________________________ |
| КОД ОКВЭД 2 | __________________________________________________________________________ |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | __________________________________________________________________________ |
| Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя* | __________________________________________________________________________ |

| N п/п | ИНН |  | ОГРН | Наименование/ ФИО |  | Адрес регистрации (для юридического лица) |  | ИНН, гражданство (для физического лица) |  | Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |  | Сведения о составе исполнительных органов Заявителя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Сведения о документе, удостоверяющем личность руководителя, составе исполнительных органов предоставляются в случае запроса в рамках исполнения договора согласно его условиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявитель согласен на раскрытие предоставленной по настоящей форме информации, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в ФНС России, РОСФИНМОНИТОРИНГ, Минэнерго России, ФАС России и ее территориальные органы, а также в организации (общества) системы Транснефть (в т.ч. ПАО «Транснефть», ООО «Транснефть Финанс», ООО «Транснефть - Технологии», АО «Связьтранснефть»), и предоставляет лицу, которому представлена информация, право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам и организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подписания |  | "___"________20__ |  |  | Должность лица, подписавшего документ |  | _______________ |  | ФИО лица, подписавшего документ |  | _____________ |  | Подпись: __________________________ |  |  |  |

Сведения об аффилированных лицах заявителя

Форма. Справка о наличии связей заявителя с аффилированными лицами

При рассмотрении заявки на ПКО (указать номер и дату заявки на ПКО, номер ПКО прошу учесть следующие сведения о наличии у ______________________________________(указывается полное наименование, ИНН, адрес местонахождения заявителя) связей, на основании которых лица признаются аффилированными с заявителем*.

Состав аффилированных лиц по состоянию на «__» _______ 20___года

| № п/п | Полное наименование или фамилия имя отчество (если имеется) аффилированного лица, ИНН | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным (информация о подтверждающих документах) | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия (прямая и/или косвенная) заявителя в уставном капитале аффилированного лица, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________       _____________     _______________________________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Инструкции по заполнению

- Заявитель должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, которые могут быть признаны аффилированными с ним.

В случае если у заявителя таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении заявки на ПКО (указать номер и дату заявки на ПКО, номер ПКО) прошу учесть, что у (указывается наименование, ИНН, адрес местонахождения заявителя) НЕТ лиц, которые могут быть признаны аффилированными с заявителем».

- При заполнении данной Справки заявитель должен учесть, что сокрытие любой информации о лицах, которые могут быть признаны аффилированными с ним, может являться основанием для отклонения заявки на ПКО или принятия решения об отказе во включении заявителя в реестр ПКО.

- Заявитель прилагает соответствующие документы к настоящей Справке и включает перечень прилагаемых документов в текст Справки.

* В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

# Приложение Г.4

(обязательное)

Сведения

об опыте выполнения работ по предмету ПКО за последние три года

(указать наименование заявителя)

| № п/п | Заказчик (полное наименование, ИНН, ОГРН, контактные данные) | №, дата, предмет договора | Наименование и характеристика объекта | Объем выполненных/выполняемых работ, тыс. руб. |  | Период выполне-ния работ | Вид/подвиды и объем работ, выполненные заявителем согласно приложению А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общий (в случае генподряда) | в т.ч. выполненный собственными силами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Опыт выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Текущая загрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Общий стаж выполнения работ по предмету ПКО - __ лет |  |  |  |  |  |  |  |

___________________       _____________     _______________________________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

# Приложение Г.5

(обязательное)

Сведения об оснащенности техническими ресурсами

Приложено отдельным файлом в формате Excel

# Приложение Г.6

(обязательное)

Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг

Приложено отдельным файлом в формате Excel

# Приложение Г.7

(обязательное)

Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО

Приложено отдельным файлом в формате Excel

# Приложение Е

СОГЛАСИЕ

субъекта персональных данных на передачу персональных данных третьему лицу

| Я, |  |
| --- | --- |

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

| зарегистрированный(ая) по адресу: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(указать адрес регистрации)

________________________________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, серия, номер, дата и орган, его выдавший)

________________________________________________________________________________________________________

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», в целях подтверждения соответствия заявителя на ПКО/лица, включенного в реестр ПКО, требованиям, указанным в программе проверки на соответствие требованиям ПКО по виду/подвиду работ, услуг  _______________________________________________

(цель обработки персональных данных)

даю согласие заявителю на ПКО/лицу, включенному в реестр ПКО:

(полное наименование (юридический адрес), ИНН)

на передачу третьим лицам: - ПАО «Транснефть» (123112, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д.4, стр.2) и ОСТ , в том числе организатору ПКО - ООО «НИИ Транснефть» (117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д.47а); - Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) (125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11) и ее территориальным органам; - органам государственной власти РФ (в рамках ответов на запросы, направленные в пределах их компетенций)

(указать наименование организации, которой передаются персональные данные, адрес)

моих персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества (при наличии); сведения об образовании (с указанием учебных заведений и дат их окончания), номера документов об образовании, направление подготовки или специальность по документу об образовании, квалификация); сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; реквизиты квалификационных удостоверений и водительского удостоверения (в случае необходимости подтверждения квалификации водителя); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности, в том числе: даты приема на работу, перевода на другую работу, увольнения с работы, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, дата и орган, его выдавший)

(перечень обрабатываемых персональных данных)

для обработки, совершаемой с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а именно: любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение___________________________________________________,

(указать действия с персональными данными)

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с основными положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Настоящее Согласие действует со дня его подписания в течение 5 (пяти) лет или до отзыва данного согласия по моему письменному заявлению по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(Дата)                                           (Подпись)                                              (Фамилия И.О.)

# Библиография

- Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» (https://www.transneft.ru/tenders/rules/)

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

- Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»

- Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»

- Приказ ФНС России от 27.01.2025 № ЕД-7-31/49@

- Приказ ФНС России от 23.11.2022 № ЕД-7-8/1123@

Организации системы «Транснефть» – организации, доля участия ПАО «Транснефть» (прямая и(или) косвенная) в уставных капиталах которых составляет более 20 процентов.