ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСНЕФТЬ»

(ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»)

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ

на соответствие требованиям предварительного квалификационного отбора по виду/подвиду работ, услуг:

производство и наладка систем автоматики технологических процессов

- Общие положения

  - Настоящий документ (далее – программа проверки) содержит информацию о предмете предварительного квалификационного отбора по виду работ, услуг (далее – ПКО), устанавливает требования к заявителю, перечень документов и информации, предоставляемых заявителем, порядок подготовки, оформления и подачи заявок на ПКО, а также порядок проведения проверки заявителя на соответствие требованиям ПКО.

  - ПКО осуществляется в соответствии с Положением [1], документацией ПКО, отраслевым регламентом ПАО «Транснефть», устанавливающим требования к порядку проведения ПКО (далее – Регламент), и нормативными документами ПАО «Транснефть», указанными в программе проверки.

  - ПКО по видам работ, услуг проводится в открытой форме, т. е. принять участие в таком отборе может любое лицо. Решение об участии в ПКО по виду работ, услуг заявитель принимает самостоятельно.

  - Функцию организатора ПКО осуществляет ООО «НИИ Транснефть».

  - Заявитель, подавая заявку на ПКО:

- заверяет оператора электронной площадки и организатора ПКО в том, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» им получены согласия физических лиц (его работников, бенефициаров, в т. ч. конечных) на обработку (на все действия/операции или совокупность действий/операций, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными) их персональных данных, указанных в составе заявки, в том числе на их передачу третьим лицам (организатору ПКО, ПАО «Транснефть» и ОСТ) в целях проверки соответствия заявителя требованиям ПКО по соответствующему виду работ, услуг (в соответствии с Приложением Е);

- выражает свое согласие на проведение организатором ПКО проверки представленных в заявке на ПКО документов и сведений, сбор дополнительной информации и организацию проверки с посещением места нахождения заявителя.

  - Перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям ПКО, указан в приложении Б настоящего документа.

  - Порядок проверки заявки на ПКО и заявителя установлен в Регламенте.

  - Порядок рассмотрения результатов ПКО и уведомления заявителя о результатах ПКО, а также  основания для принятия решения об отклонении заявки на ПКО/отказе во включении в реестр ПКО установлены в Регламенте.

  - Организатор ПКО вправе:

- осуществить проверку достоверности предоставленных заявителем в составе заявки на ПКО документов и сведений, подтверждающих соответствие заявителя требованиям документации ПКО любым не противоречащим закону способом, включая получение соответствующей информации из любых официальных источников и общедоступных интернет-ресурсов, а также путем направления запросов заявителю и иным лицам, обладающим необходимой информацией;

- в любое время направить заявителю или лицу, включенному в реестр ПКО, запрос о предоставлении разъяснений с подтверждающими документами и информации, предусмотренной Регламентом и документацией ПКО, в том числе программой проверки, а также запросить дополнительные сведения и инициировать дополнительную проверку заявителя.

- Предмет предварительного квалификационного отбора

Предметом ПКО является производство и наладка систем автоматики технологических процессов.

- Требования, которым должен соответствовать заявитель

  - Общие требования к заявителю

3.1.1 Заявитель должен соответствовать требованиям, установленным в настоящем документе, Регламенте и документации ПКО.

Требования, установленные настоящим документом, Регламентом и документацией ПКО, применяются в равной степени ко всем заявителям и ко всем лицам, включенным в реестр ПКО.

    - Наличие у заявителя устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы, в соответствии с требованиями приложения А.4.

    - Наличие у заявителя опыта выполнения работ, оказания услуг по предмету ПКО согласно требованиям, указанным в приложении А.5, подтвержденного документами в соответствии с разделом 4 приложения Б.

  - Требования к профессионально-технической обеспеченности заявителя

3.2.1 Наличие у заявителя технических ресурсов, необходимых для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг, в соответствии с требованиями приложений А.1 и А.6.

3.2.1.1 Основания владения и/или пользования техническими ресурсами заявитель обязан подтвердить:

документами, подтверждающими наличие права собственности на технические ресурсы (например, паспорта/свидетельства о регистрации транспортных средств или самоходных машин), в том числе заверенными бухгалтерскими документами (например, оборотно-сальдовая ведомость и/или инвентарная карточка и/или ТОРГ-12 и/или счет-фактура),

и/или

документами, подтверждающими наличие технических ресурсов в аренде и/или лизинге,

и/или

договорами на выполнение работ (оказание услуг) при условии предоставления перечня привлекаемых технических ресурсов, паспортов на них и документов, подтверждающих наличие права собственности или пользования лицом, с которым заключен договор.

В случае предоставления договора аренды в качестве документа, подтверждающего наличие у заявителя технических ресурсов, с лицом, не являющимся собственником (субаренда), необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие права у данного лица на передачу технических ресурсов в аренду другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

При этом срок договоров аренды и/или иных законных оснований владения или пользования не должен истекать ранее 12 (двенадцати) месяцев с даты предоставления заявителем заявки на ПКО.

Наличие договора аренды технических ресурсов с аффилированным лицом, в уставном капитале которого доля участия заявителя (прямая и/или косвенная) составляет более 20%, для целей применения настоящего документа приравнивается к наличию права собственности у заявителя на такие технические ресурсы.

    - Наличие у заявителя персонала определенного уровня квалификации, необходимого для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг, в соответствии с требованиями приложения А.2.

3.2.2.1 Наличие персонала заявитель обязан подтвердить штатной расстановкой и трудовыми книжками и/или выписками из электронных трудовых книжек в виде справок по формам СТД-СФР и/или СТД-Р,  и/или трудовыми договорами,  и/или договорами гражданско-правового характера и/или договорами выполнения работ (оказания услуг), в том числе аренды техники с экипажем при условии предоставления списка привлекаемого персонала и документов, подтверждающих его квалификацию и наличие договорных отношений с данным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. При этом справки по формам СТД-СФР и/или СТД-Р должны быть выданы не более чем за 1 (один) месяц до даты предоставления заявки на ПКО.

Персонал, привлеченный по договору выполнения работ (оказания услуг), заключенному с аффилированным лицом, в уставном капитале которого доля участия заявителя (прямая и/или косвенная) составляет более 20%, для целей применения настоящего документа приравнивается к персоналу, находящемуся в штате заявителя.

    - Наличие у заявителя необходимых разрешительных документов для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг в соответствии с требованиями приложения А.3.

    - Соответствие заявителя дополнительным требованиям приложения А.5.

- Порядок подготовки, оформления и подачи заявки на предварительный квалификационный отбор

  - Заявитель вправе одновременно предоставлять заявки на ПКО по нескольким видам работ, услуг в рамках одновременно объявленных ПКО.

  - Если документацией ПКО предусмотрены подвиды работ, услуг, заявитель вправе подать заявку на ПКО как на все подвиды работ, услуг, так и на отдельный подвид работ, услуг, исключая все остальные.

  - Заявка на ПКО включает в себя:

- заявку на ПКО по форме приложения Г.1;

- информацию и документы в соответствии с приложением Б.

  - Перечень документов, предоставляемых заявителем, установлен в приложении Б. В случае отсутствия документа (документов), форм, указанных в приложении Б, заявитель представляет подписанную лицом, имеющим право действовать от имени заявителя, справку с указанием причин их отсутствия.

  - Заявка на ПКО и прилагаемые к ней документы (если предусмотрено  формами) подписывается руководителем зявителя или его уполномоченным представителем. Подпись может быть собственноручной с печатью заявителя (при наличии) или усиленной электронной подписью.

  - Подача заявки на ПКО и всех прилагаемых к ней документов осуществляется посредством функционала электронной площадки в структурированном виде, в соответствии с приложением Б. Документы должны быть загружены в виде файлов формата *.pdf, содержащих графические образы оригиналов документов (далее – скан-копия) и/или в виде электронных документов, если они были сформированы в электронном виде. Отдельные документы должны быть представлены также в электронном формате, указанном в приложении Б, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах и допускающих после их сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста (далее – электронный вид).  Заявитель несет ответственность за соответствие представляемых в составе заявки на ПКО скан-копий документов их оригиналам.

  - В случае расхождения информации в формах, представленных одновременно в скан-копии и электронном виде, бόльшую силу имеет форма в скан-копии.

  - Все документы, имеющие отношение к заявке на ПКО, должны быть составлены на русском языке. Вся переписка по процедуре ПКО также осуществляется на русском языке. Документы, представляемые на языках, отличных от русского, должны сопровождаться их переводом на русский язык.

Документы, составленные на ином языке, в отсутствие их перевода на русский язык, считаются непредставленными и не учитываются при рассмотрении заявки на ПКО.

В случае представления заявителем в составе заявки на ПКО документов, требующих консульской или иной другой легализации, проставления апостиля для их признания на территории Российской Федерации, данные документы должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.

  - Представляемая заявителем информация в документах, имеющая денежное выражение, должна быть указана в рублях Российской Федерации, за исключением документов, оформление которых осуществляется согласно требованиям иностранного государства и представление информации в рублях Российской Федерации не представляется возможным.

  - Представление документов и сведений, не предусмотренных формами, образцами и (или) шаблонами документации ПКО, осуществляется в свободной форме с соблюдением требований, установленных пунктом 4.11 настоящего документа. Документы, полученные из уполномоченных органов, предоставляются в том виде, в котором они были получены (в случае, если в извещении о ПКО установлено требование о подаче заявок на ПКО в электронной форме посредством функционала электронных площадок, предоставляются графические образы таких документов).

  - Представляемый комплект документов с заявкой на ПКО должен быть оформлен следующим образом:

- документы должны быть составлены на листах формата А4. Если формат А4 не позволяет прочесть документы в табличном виде без вспомогательных средств, такие документы должны быть составлены в формате А3;

- документы, а также заявка на ПКО должны быть составлены с размером шрифта не менее 12 (двенадцатого) кегля и не более 14 (четырнадцатого) кегля, допускается шрифт текста в таблицах не менее 10 (десятого) кегля;

- не допускается потоковое сканирование всего комплекта документов заявки на ПКО: количество файлов в скан-копиях должно соответствовать количеству документов, представляемых заявителем на ПКО в составе заявки на ПКО (один документ – один файл);

- наименование файлов должно соответствовать наименованиям форм, указанным в приложениях Г, а также наименованиям документов, указанным в приложении Б;

- не допускается, чтобы текст размещался на листе с перекосом строк, со смещением границ и разделителей таблиц, а также содержал в себе нечеткие границы букв и неровные символы с дефектами, не позволяющими однозначно интерпретировать представленную информацию.

  - Регламентами, правилами, действующими на электронной площадке (если таковая указана в извещении о ПКО), могут быть предусмотрены дополнительные требования к порядку оформления и/или подачи заявки на ПКО.

  - Ошибки, опечатки, неточности, допущенные заявителем при заполнении заявки на ПКО, относятся на риск заявителя.

- Порядок проведения проверки, предоставления документов и информации группе проверки

  - Проверка заявителя осуществляется группой проверки с посещением места нахождения заявителя и его производственных баз в соответствии с программой проверки.

  - Для организации проверки организатор ПКО направляет:

- в адрес заявителя письмо (уведомление) о проведении проверки заявителя с указанием периода проверки и ОСТ, которой поручено проведение проверки;

- в адрес ОСТ, которой поручается проведение проверки заявителя, письмо (указание) о необходимости проведения проверки заявителя с приложением комплекта документов и результатов проверки заявки на ПКО.

  - Заявитель в течение 2 рабочих дней с даты получения уведомления о проведении проверки обеспечивает направление и получение организатором ПКО подтверждения о готовности к проверке в указанные в уведомлении сроки, в т. ч. о готовности предоставить группе проверки документы и продемонстрировать работоспособность стенда (если предусмотрено) в соответствии с требованиями программы проверки и в указанные сроки.

  - После получения от организатора ПКО писем о проведении проверки:

5.4.1 Заявитель в течение 2 рабочих дней направляет электронной почтой в адрес ОСТ, осуществляющей проверку, письмо о назначении представителя заявителя из состава руководящих работников, ответственного за взаимодействие с группой проверки;

5.4.2 ОСТ в течение 8 рабочих дней с даты направления организатором ПКО уведомления о проведении проверки заявителя обеспечивает:

- формирование приказом ОСТ группы проверки (в приказе, в том числе, указывается на персональную ответственность руководителя и членов группы проверки за недостоверность и неполноту сведений, отраженных в акте проверки заявителя);

- направление заявителю уведомления о проведении проверки с указанием состава группы проверки, даты начала и окончания проверки;

- проведение проверки заявителя на соответствие требованиям программы проверки в сроки, установленные организатором ПКО;

- оформление акта проверки и предоставление его организатору ПКО посредством системы электронного документооборота организаций системы «Транснефть» (далее – СЭД).

5.4.3 В состав группы проверки по решению генерального директора ОСТ/лица его замещающего включаются:

- руководитель группы;

- специалисты ОСТ по направлению деятельности, соответствующей предмету ПКО;

- специалисты управления (службы, отделов) безопасности ОСТ;

- специалисты юридических подразделений ОСТ;

- специалисты ОСТ, не указанные выше (по решению руководства ОСТ).

В группу проверки по решению руководства ПАО «Транснефть» могут быть включены представители ПАО «Транснефть» и/или организатора ПКО, их участие может быть обеспечено посредством видеоконференции.

Группа проверки отвечает:

- за надлежащее проведение проверок заявителей в соответствии с программой проверки в сроки, установленные организатором ПКО;

- за достоверность и полноту сведений, отраженных в акте проверки;

- за своевременное предоставление организатору ПКО акта проверки.

  - Проверка документов, подтверждающих юридический статус и соответствие заявителя требованиям, установленным п.п. 5.2.2, 5.2.4 – 5.2.6, 5.2.8 – 5.2.22 Регламента, может проводиться без выезда специалистов группы проверки на место нахождения заявителя.

  - Проверка заявителя начинается с проведения предварительного совещания группы проверки с участием представителя заявителя, указанного в пункте 5.4.1 настоящего документа, в ходе которого объявляются цели проверки и состав группы проверки, определяются последовательность, формы и процедура проведения проверки, представляются уполномоченные работники заявителя, назначенные заявителем для взаимодействия с группой проверки.

  - Заявитель не позднее дня начала проверки обязан сформировать и предоставить группе проверки согласно приложению Б и формам, предусмотренным программой проверки, документы на бумажном носителе, сформированные в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего документа, в следующих форматах:

- на бумажном носителе, если приложением Б установлено требование о проверке наличия их подлинника (оригинала) или скан-копии документа в электронном виде (если не предполагается его наличие оригинала на бумажном носителе);

- на электронном носителе информации (DVD/жесткий диск) в случае, если предъявленные группе проверки документы отличаются от документов, поданных в составе заявки на ПКО. Выбор способа передачи информации на электронном носителе определяется по устному согласованию группы проверки и заявителя.

Все документы, предоставляемые в скан-копиях, должны быть подписаны собственноручно руководителем заявителя либо иным уполномоченным представителем заявителя и заверены оттиском печати заявителя, за исключением случаев, когда заявитель ведет хозяйственную деятельность без печати либо документы выгружены с электронной площадки с проставленной на них цифровой электронной подписью.

  - Заявитель обязан предоставить группе проверки:

- документы, подтверждающие наличие заявленного на ПКО персонала и технических ресурсов, а также их соответствие требованиям программы проверки, иных документов и сведений, предусмотренных Регламентом и программой проверки;

- стенд и продемонстрировать его работоспособность (если предусмотрено);

- фактическое наличие производственных баз заявителя и объектов, указанных заявителем (с предоставлением возможности их посещения), на которых заявитель выполняет работы и оказывает услуги по предмету ПКО, с правом ведения, при необходимости, группой проверки фото и видеосъемки.

При проведении проверки группой проверки производится фотосъемка:

- выделенных зон для проведения технологических операций;

- системы хранения и логистики технологических элементов продукции;

- выполнения технологических операций;

- помещений и средств производства;

- специальной одежды работников, занятых на производстве.

Фотосъемка может производиться мобильными телефонами.

Фотоматериалы распечатываются в цвете на листах формата А4, визируются на каждом листе представителем ОСТ, участвующим в проверке, и прикладываются к акту проверки. Фотоматериалы являются неотъемлемой частью акта проверки.

  - Обеспечение группы проверки средствами индивидуальной защиты входит в обязанности заявителя.

  - При проведении проверки заявителя группой проверки на основании подтверждающих документов устанавливается фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО людских и технических ресурсов, разрешительных документов и соответствие  требованиям п.п. 5.2.2, 5.2.4 – 5.2.6, 5.2.8 – 5.2.22 Регламента, а также осуществляется проверка работоспособности стенда (если предусмотрено), по итогу которых формируется вывод о соответствии или несоответствии заявителя требованиям программы проверки.

По окончании проверки группой проверки оформляется акт проверки в соответствии с программой проверки, в котором на основании подтверждающих документов/материалов указываются:

- фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО специалистов, технических ресурсов, документов и сведений;

- выявленные в ходе проверки несоответствия заявителя требованиям программы проверки;

- если применимо, потенциальный объем работ, услуг, который способен выполнить заявитель по заявленным на ПКО видам/подвидам работ, услуг.

При наличии несоответствий заявителя требованиям программы проверки ОСТ, сформировавшая приказом группу проверки, обеспечивает получение от заявителя пояснений по каждому несоответствию.

  - Факты предоставления заявителем группе проверки недостоверных сведений, а также поддельных, подложных и/или недействительных документов отражаются в акте проверки.

  - Акт проверки составляется в 2 экземплярах – один для ОСТ, сформировавшей приказом группу проверки, второй - для заявителя (без приложений).

Акт проверки подписывается всеми членами группы проверки и уполномоченным представителем заявителя, утверждается руководителем ОСТ (генеральным директором или лицом, его замещающим).

При отказе от подписания акта проверки руководителем заявителя либо уполномоченным представителем заявителя, действительным считается акт проверки, подписанный членами группы проверки в одностороннем порядке без участия заявителя. При этом на акте проверки проставляется отметка «От подписи отказался». При наличии особого мнения заявителя относительно результатов проверки соответствующая информация должна указываться в акте проверки, особое мнение заявителя прилагается к акту проверки и является его неотъемлемой частью. Особое мнение может быть предоставлено не позднее 1 (одного) календарного дня, следующего за днем окончания проверки заявителя.

ОСТ с сопроводительным письмом по СЭД направляет организатору ПКО, а также в специализированные ОСТ или структурные подразделения ПАО «Транснефть» в случае участия их представителей в группе проверки скан-образы утвержденного акта проверки с соответствующими приложениями и указанными в акте проверки письмами, справками и разъяснениями в сроки, установленные в пункте 5.4 программы проверки.

  - Документы, предоставленные заявителем, хранятся в ОСТ, сформировавшей приказом группу проверки. При необходимости, по требованию организатора ПКО, ОСТ в течение 5 рабочих дней предоставляет организатору ПКО копии документов, предоставленных заявителем при проведении проверки.

# Приложение А.1

(обязательное)

Требования к технической оснащенности заявителя

- Технические ресурсы по заявленному виду работ, услуг, привлекаемые заявителем на основании договоров аренды и иных договоров, подтверждающих право владения и/или пользования техническими ресурсами, не должны превышать 50% от общего количества необходимых технических ресурсов.

- Требования к минимальному количеству необходимых технических ресурсов заявителя по виду работ, услуг указаны в таблицах 1  3.

Таблица 1 – Требования к минимальному количеству необходимых технических ресурсов заявителя

| № п/п | Наименование технических ресурсов | Количество, ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Специализированные стенды для входного контроля контроллерного оборудования и систем ввода-вывода | 1 стенд | Допускается визуальный контроль |
| 2 | Стенд-имитатор для проверки функционала изготавливаемых систем | 1 стендовый комплекс Имитация проводится при помощи стендов-имитаторов, (не менее 20% сигналов от общего количества сигналов опытного образца СА) | Допускается имитация без специализированных стендов |
| 3 | Комплект оборудования для испытания автоматических выключателей | 1 | Допускается привлечение на договорной основе сторонней электротехнической лаборатории |
| 4 | Средства разработки ПО ВУ (количество лицензий) | Не менее 3 |  |
| 5 | Средства разработки ПО СУ (количество лицензий) | Не менее 3 |  |
| 6 | САПР (количество лицензий) | Не менее 3 | Для эффективного взаимодействия ОСТ и заявителя при разработке и экспертизе конструкторской документации приоритетным является применение САПР совместимой с используемыми в ОСТ. Сведения о наименовании САПР должны быть указаны в акте проверки. |
| 7 | Ноутбук | 1 на каждого программиста СУ и ВУ |  |
| 8 | Осциллограф | 1 |  |
| 9 | Мультиметр | 1 на каждого специалиста по ПНР |  |
| 10 | Калибратор унифицированных сигналов | 3 |  |
| 11 | Мегомметр | 3 |  |
| 12 | Сварочный аппарат для оптических кабелей | 1 | Возможна аренда |
| 13 | Оптический рефлектометр | 1 | Возможна аренда |
| 14 | Тестер-пробник оптических линий связи | 1 | Возможна аренда |
| 15 | Легковой автомобиль для перевозки персонала | 1 | Возможна аренда |
| 16 | Автотранспорт для перевозки пассажиров и оборудования (грузопассажирские автомобили, микроавтобусы и т.п.) | 1 | Возможна аренда |

- Наличие у заявителя производственных площадей и вспомогательных помещений (собственность или иное законное основание) в соответствии с требованиями 
таблиц 2 и 3.

Таблица 2 – Требования к наличию у заявителя производственных площадей и вспомогательных помещений

| № п/п | Наименование производственных площадей и вспомогательных помещений | Минимальная площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производственные помещения | 120 | Возможна аренда помещений |
| 2 | Склад комплектующих | 100 | Возможна аренда |
| 3 | Склад готовой продукции | 60 | Возможна аренда |

Таблица 3 – Требования к характеристикам производственных площадей и вспомогательных помещений

| № п/п | Наименование производственных площадей и вспомогательных помещений | Назначение | Требуемые технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производственные помещения | сборка, наладка и испытания | Возможность вноса и выноса шкафов СА: габариты (высота х ширина х глубина - 2000 х 1200 х 800 мм, не более), масса 320 кг, не более. |

# Приложение А.2

(обязательное)

Требования к обеспечению персоналом

- Наличие у заявителя персонала определенного уровня квалификации, необходимого для выполнения заявленного вида работ, услуг, в количестве указанном в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование профессии/ должности | Количество, чел. | Требования к квалификации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Менеджер проекта | 2 | ИТР с опытом работы в сфере автоматизации на руководящих должностях не менее 3-х лет. Подтверждение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Наличие действующих документов: по проверке знаний требований охраны труда (далее – ОТ), промышленной безопасности в необходимых для выполнения работ областях (А.1, Б.2.1)**, о присвоении группы электробезопасности не ниже третьей***. Наличие обучения мерам пожарной безопасности в соответствии с Приказом МЧС России от 16.12.2024 N 1120**** |
| 2 | Специалист – технолог (разработка технологических карт) | 1 (возможно совмещение) | Наличие опыта работы в области технологии сборочных производств не менее 3-х лет |
| 3 | Специалист – метролог | 1 (возможно совмещение)* | ИТР с опытом работы в сфере метрологии не менее 3-х лет |
| 4 | Программист среднего уровня (СУ) | 3 (возможно совмещение 1 чел.) | Наличие документа (сертификат, свидетельство, диплом), подтверждающего обучение указанному в ТУ инструментальному ПО, у вендора*****/партнера вендора по обучению (партнер по обучению подтверждается официальным письмом вендора). Если вендором в ТУ указано инструментальное ПО стороннего разработчика, то необходимо подтверждение обучения у данного разработчика/партнера разработчика по обучению (партнер по обучению подтверждается официальным письмом разработчика) |
| 5 | Программист верхнего уровня (ВУ) | 4 | Наличие документа (сертификат, свидетельство, диплом), подтверждающего обучение SCADA-системе у вендора/партнера вендора по обучению (партнер по обучению подтверждается официальным письмом вендора). Если вендором в ТУ, включенных в Реестр ОВП, указана SCADA-система стороннего разработчика, то необходимо подтверждение обучения у разработчика данной SCADA-системы /партнера разработчика по обучению (партнер по обучению подтверждается официальным письмом разработчика) |
| 6 | Специалист по информационной безопасности | 1 | Наличие документа, подтверждающего обучение по направлению «Информационная безопасность» |
| 7 | Инженер ПТО (оформление ПСД) | 4 | ИТР с опытом работы в сфере автоматизации не менее 1 года |
| 8 | Специалист, отвечающий за разработку эксплуатационной документации на СА | 2 (возможно совмещение) | Наличие опыта работы в сфере автоматизации не менее 3-х лет |
| 9 | Инженер-конструктор (разработка КД) | 3 (возможно совмещение) | Наличие документа (сертификат, свидетельство, диплом), подтверждающего обучение у вендора/партнера вендора по обучению (партнер по обучению подтверждается официальным письмом вендора) |
| 10 | Специалист по комплектации | 2 | Наличие опыта работы в сфере автоматизации не менее 3-х лет |
| 11 | Монтажник (сборка шкафов СА, включая электромонтаж) | 3 (возможно совмещение) | Подтверждение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Наличие действующих документов: по проверке знаний требований охраны труда (далее – ОТ), о присвоении группы электробезопасности не ниже третьей (руководитель бригады – 4). |
| 12 | Наладчик (ПНР) | 4 (возможно совмещение) | Подтверждение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Наличие действующих документов: по проверке знаний требований охраны труда (далее – ОТ), о присвоении группы электробезопасности не ниже третьей (руководитель бригады – 4). |
| *Допускается привлечение на договорной основе сторонней метрологической лаборатории. **Области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденные приказом Ростехнадзора от 04.09.2020 N 334 «Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2021 N 62362): А.1 Основы промышленной безопасности; Б.2.1 Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности. Примечание: ранее выданные Протоколы аттестации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 N 233 являются действующими до окончания их срока действия (А.1, Б.2.13) ***Подтверждение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Наличие действующих документов: по проверке знаний требований охраны труда (далее – ОТ), о присвоении группы электробезопасности не ниже третьей необходимо для всех сотрудников, выезжающих на объекты ОСТ. Аттестации по промышленной безопасности подлежат инженерно-технические работники, на которых возложено руководство производственной деятельностью на ОПО по видам деятельности, установленными п.1. ст.6 ФЗ-116. Область аттестации аттестации в области промышленной безопасности должна соответствовать типу ОПО, на котором проводятся работы. ****Обучение по дополнительным профессиональным программам – «Программам повышения квалификации в области пожарной безопасности» должны проходить следующие категории работников организаций: а) лица, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности; б) руководители эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, либо назначенные ими ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты лица; в) ответственные должностные лица, занимающие должности главных специалистов технического и производственного профиля, или должностные лица, исполняющие их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, определяемые руководителем организации; г) лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа; д) лица, замещающие штатные должности специалистов по пожарной профилактике; е) иные лица, определяемые руководителем организации. В случае если вышеуказанные лица не имеют среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность", не имеют профессиональных компетенций в области пожарной безопасности, приобретенных в период получения среднего профессионального образования и (или) высшего образования, то они проходят обучение по дополнительным профессиональным программам – «Программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности». Все остальные категории работников проходят обучение мерам пожарной безопасности в виде противопожарных инструктажей. *****Вендор - производитель программно-технических средств, на базе которого изготавливаются СА ТП и СА ПТ, выпускающий продукты под своей торговой маркой. |  |  |  |

# Приложение А.3

(обязательное)

Минимальные требования, предъявляемые к заявителю по наличию разрешительных документов

- К разрешительной документации относятся лицензии, свидетельства, аттестаты, сертификаты и другие документы, подтверждающие право заявителя осуществлять деятельность по предмету ПКО, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| № - п/п | - Наименование документа и требования к нему | - Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | - 3 |
| 1 | Правоустанавливающие документы, подтверждающие правомерность использования в производственной деятельности программ для ЭВМ, патенты, лицензии и иные правоохранные результаты интеллектуальной деятельности |  |
| 2 | Сертификат вендора на изготовление и доработку СА для объектов ОСТ (сертификат распространяется, в том числе на реализацию автоматизированной системы мониторинга электрооборудования (АСМЭ)) | - СА вендора должна быть включена в Реестр основных видов продукции (Реестр ОВП)* |
| 3 | Лицензия или права на использование рекомендованного вендором прикладного программного обеспечения для контроллеров и АРМов СА ТП и СА ПТ, реализующего алгоритмы управления и визуализации и обеспечивающего требования типовых проектных и технических решений ПАО «Транснефть» |  |
| 4 | Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации при осуществлении лицензируемого вида деятельности или Договор с организацией, имеющей лицензию на деятельность по технической защите конфиденциальной информации в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и привлекаемой для выполнения данного вида деятельности | - Обязательно наличие разрешения на деятельность, указанную в подпунктах д), е), пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации (утв. постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2012 г. №79) |
| 5 | Акт (акты) проведения испытаний СА ТП в Центре промышленной автоматизации АО «Транснефть - Автоматизация и Метрология» с положительным результатом в соответствии с требованиями приложения А.5 |  |
| 6 | Документы, подтверждающие наличие зарегистрированной (в органах Ростехнадзора) электролаборатории | - Собственность/договор |
| 7 | Документы, подтверждающие наличие аттестованной метрологической лаборатории | - Собственность/договор |
| 8 | Лицензия на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений** | - Обязательно наличие разрешения на деятельность, указанную в Положении о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (утв. Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1128) |
| - *Информация размещена на сайте ООО «НИИ Транснефть» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Реестр ОВП». - **При отсутствии лицензии на этапе проведения ПКО, заявитель предоставляет гарантийное письмо о ее наличии к моменту допуска на объект строительства. |  |  |

2.	Все предоставляемые разрешительные документы (свидетельства, аттестации и т.д.) должны быть действующими на момент проверки.

# Приложение А.4

(обязательное)

Оценка финансового состояния

Для оценки финансового состояния заявителя (наличие устойчивого или неустойчивого финансового состояния заявителя) применяется «Порядок проверки наличия финансовых ресурсов для исполнения договора».

# Приложение А.5

Дополнительные требования

- Наличие у заявителя технологических карт (ТК) на процессы сборки, монтажа и ПНР.

- Исполнение заявителем не менее 2-х договоров по предмету ПКО (опыт выполнения аналогичных работ по производству и наладке систем автоматики технологических процессов и систем автоматики пожаротушения на опасных производственных объектах других организаций уровня площадки, цеха, завода (отдельной технологической установки при объеме сигналов ввода/вывода не менее 1000)) с датой выполнения не ранее 24 месяцев до даты подачи заявки на ПКО .

- Наличие у заявителя установленного режима коммерческой тайны в соответствии с требованиями п.1 ст.10 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (в том числе наличие: процедур, устанавливающих порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну; процедуры учета лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну; мер, регулирующих отношения по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками заявителя на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров).

- Наличие у заявителя:

  - Акта (актов) проведения испытаний (для организаций, ранее не работающих на объектах ОСТ, или ранее выполненные работы не соответствуют критериям учета) в Центре промышленной автоматизации АО «Транснефть - Автоматизация и Метрология» с положительным результатом опытного образца СА, изготовленного по технической документации вендора и с использованием ПО вендора в соответствии с требованиями таблицы 1 с датой утверждения акта не ранее 24 месяцев до даты подачи заявки на ПКО;

или

  - Акта (актов) проведения испытаний в Центре промышленной автоматизации АО «Транснефть - Автоматизация и Метрология» с положительным результатом СА, изготовленной для объектов ОСТ (для заявителей, ранее включенных в реестр ПКО по предмету ПКО, в том числе для заявителей, у которых на дату подачи заявки на ПКО срок нахождения в реестре ПКО истек), при выполнении следующих условий:

- учитываются акты испытаний СА ТП магистральной насосной станции (МНС) или СА ТП подпорной насосной станции (ПНС) или комбинации данных систем с датой утверждения акта не ранее 24 месяцев до даты подачи заявки на ПКО;

- СА изготовлена по технической документации и с использованием ПО вендора (подтверждается актом или письмом Центра промышленной автоматизации АО «Транснефть - Автоматизация и Метрология»);

- отсутствие повторяющихся отказов (два и более однотипных отказа в течение 12 месяцев) или отказов, приведших к остановке магистрального трубопровода (МТ) или снижению режима перекачки, в период эксплуатации СА (не более 12 месяцев до даты подачи заявки на ПКО), изготовленных для объектов ОСТ, допущенных по вине заявителя по которым заявитель не принял мер для исключения их повторения или не предпринял мер по их предупреждению (подтверждается письмом ОСТ, на объекты которых были поставлены СА, изготовленные заявителем);

или

  - Актов заводских испытаний расширяемой СА с участием представителей ОСТ и актов выполненных работ на объекте, утвержденные ОСТ с датой утверждения не ранее 24 месяцев до даты подачи заявки на ПКО (для заявителей, включенных в реестр ПКО по виду работ, услуг: Производство и наладка комплектов для доработки программного обеспечения и расширения систем автоматики технологических процессов), которые подтверждают факт выполнения не менее 10 доработок программного обеспечения и расширения СА ТП и/или СА ПТ на объектах ОСТ при выполнении следующих условий:

- конструкторская документация на опытный образец комплектной СА (в соответствии с требованиями таблицы 1) без необходимости его изготовления, разработанная собственными силами заявителя, согласованная официальным письмом АО «Гипротрубопровод»;

- доработки программного обеспечения и расширения СА ТП и/или СА ПТ  (предусматривающие изменение конструкторских решений среднего уровня, что подтверждается оформленным извещением об изменении) выполнены собственными силами заявителя, в том числе привлекаемого в качестве официального субпоставщика или субподрядчика;

- отсутствие повторяющихся отказов (два и более однотипных отказа в течение 12 месяцев) или отказов, приведших к остановке магистрального трубопровода (МТ) или снижению режима перекачки, в период эксплуатации СА (не более 12 месяцев до даты подачи заявки на ПКО), доработанных для объектов ОСТ, допущенных по вине заявителя, по которым заявитель не принял мер для исключения их повторения или не предпринял мер по их предупреждению (подтверждается письмом ОСТ, на объекты которых были поставлены доработки программного обеспечения и расширения СА, изготовленные заявителем).

  - Руководства по безопасной разработке программного обеспечения, в соответствии с которым осуществляется разработка и доработка программного обеспечения.

  - Руководства по отслеживанию и исправлению обнаруженных ошибок и уязвимостей программного обеспечения.

  - Руководства по доведению разработчиком (производителем) программного обеспечения до его пользователей информации об уязвимостях программного обеспечения, о компенсирующих мерах по защите информации или ограничениях по применению программного обеспечения, способов получения пользователями программного обеспечения его обновлений, проверки их целостности и подлинности.

  - Руководства по информированию об окончании производства и (или) поддержки программного обеспечения.

- Требования к составу опытного образца.

Таблица 1

| № п/п | Состав системы | Состав контролируемого технологического оборудования и параметров | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Система автоматизации магистральной насосной станции |  |  |
| 1.1 | - корзины контроллера центрального (КЦ), с «горячим» резервированием ЦПУ; - шкафы УСО с корзинами модулей ввода-вывода и интерфейсными модулями; - коммуникационные контроллеры; - контроллеры связи; - сеть передачи данных СУ; - блоки питания, ИБП с аккумуляторными батареями, диодные «ИЛИ»; - модули искробезопасных цепей, нормализации и преобразователей сигналов; - реле в составе ШУ; - коммуникационные кроссы/панели; - БРУ; - АРМ оператора; - АРМ инженера; - сеть передачи данных ВУ; - полный комплект эксплуатационной, разрешительной и конструкторской документации. | - минимальное количество контролируемых магистральных насосных агрегатов совместно с вспомогательными системами – 2 шт.; - контроль и управление агрегатами вспомогательных систем; - контроль вибрации МНА; - контроль затопления технологических помещений МНС; - контроль давления нефти на приеме, выходе и в коллекторе (по 2 точки на каждой позиции); - контроль загазованности в технологических помещениях НПС – минимум 2 помещения; - контроль давления в беспромвальной камере; - кнопки отключения НПС (МНС); - контроль пожаров в помещениях НПС – минимум 2 помещения; - контроль высоковольтных выключателей МНА; - контроль и управление задвижками на технологических трубопроводах МНС; - контроль питания шкафа ШУ (КЦ, УСО); - контроль температуры элементов МНА; - контроль утечек через торцевое уплотнение МНА; - контроль давления на входе и выходе МНА; - контроль уровней в маслобаках маслосистемы; - контроль уровней в дренажных (сбросных) емкостях МНС; - контроль давления в вытяжных вентиляторах; - контроль давления на выходе вспомогательных насосов; - контроль перепада давлений на ФГУ; - контроль уставок на входе и выходе НПС(МНС); - выполнение всех алгоритмов контроля, защиты и управления технологическим оборудованием. | - шкаф центрального контроллера – 1 шт.; - АРМ оператора - 2 шт.; - МНС.УСО 1.1 – 1 шт.; - МНС.УСО 1.2 – 1 шт.; - МНС.УСО 1.3 – 1 шт.; - МНС.УСО 2 – 1 шт.; - МНС.УСО 3 – 1 шт.; - МНС.УСО 4 – 1 шт. |
| 2 | Система автоматизации подпорной насосной станции |  |  |
| 2.1 | - корзины контроллера центрального (КЦ), с «горячим» резервированием ЦПУ; - шкафы УСО с корзинами модулей ввода-вывода и интерфейсными модулями; - коммуникационные контроллеры; - контроллеры связи; - оборудование сети передачи данных СУ; - блоки питания, ИБП с аккумуляторными батареями, диодные «ИЛИ»; - модули искробезопасных цепей, нормализации и преобразователей сигналов; - реле в составе ШУ; - коммуникационные кроссы/панели; - БРУ; - АРМ оператора; - АРМ инженера; - оборудование сети передачи данных ВУ; - полный комплект эксплуатационной, разрешительной и конструкторской документации. | - минимальное количество контролируемых подпорных насосных агрегатов совместно с вспомогательными системами – 2 шт.; - контроль и управление агрегатами вспомогательных систем; - контроль вибрации ПНА; - контроль затопления технологических помещений ПНС; - контроль загазованности в технологических помещениях ПНС – минимум 2 помещения; - контроль давления в беспромвальной камере; - кнопки отключения НПС(ПНС); - контроль пожаров в помещениях ПНС – минимум 2 помещения; - контроль высоковольтных выключателей ПНА; - контроль состояния сети передачи данных ВУ; - контроль и управление задвижками на технологических трубопроводах ПНС; - контроль питания шкафа ШУ (КЦ,УСО); - контроль температуры элементов ПНА; - контроль утечек через торцевое уплотнение ПНА; - контроль давления на входе и выходе ПНА; - контроль уровня в дренажных (сбросных) емкостях ПНС; - контроль давления в вытяжных вентиляторах; - контроль давления на выходе вспомогательных насосов; - минимальное количество контролируемых резервуаров совместно со вспомогательными системами – 2 шт.; - количество резервуаров аварийного сброса – 1 шт.; - контроль и измерение уровня нефти в каждом резервуаре; - измерение средней температуры нефти в каждом резервуаре; - контроль скорости заполнения и скорости опорожнения резервуара; - сигнализация уровня аварийного запаса в резервуарах, используемых для приема аварийного сброса нефти; - сигнализация минимального допустимого уровня, обеспечивающего безаварийную эксплуатацию системы размыва донных отложений; - сигнализация достижения предельной максимальной скорости заполнения, аварийной максимальной скорости заполнения, предельной максимальной скорости опорожнения, аварийной максимальной скорости опорожнения; - сигнализация превышения давления в трубопроводах РП; - сигнализация аварийного разряжения в резервуаре; - дистанционное управление и контроль - режима работы системы размыва донных отложений в резервуарах; - дистанционное и автоматическое управление задвижками РП и сигнализация их положения; - контроль сигналов «Пожар в резервуаре»; - выполнение всех алгоритмов контроля, защиты и управления технологическим оборудованием; | - АРМ оператора - 2 шт.; - ПНС+РП КЦ – 1 шт. - ПНС УСО 1.1 – 1 шт. - ПНС+РП УСО 1.2 – 1 шт.; - ПНС+РП УСО 1.3 – 1 шт.; - ПНС+РП УСО 2.1 – 1 шт.; - ПНС+РП УСО 2.2 – 1 шт.; - ПНС+РП УСО 3 – 1 шт. |
| 3 | Система автоматизации резервуарного парка |  |  |
| 3.1 | - корзины контроллера центрального (КЦ), с «горячим» резервированием ЦПУ; - шкафы УСО с корзинами модулей ввода-вывода и интерфейсными модулями; - контроллеры связи; - оборудование сети передачи данных СУ; - блоки питания, ИБП с аккумуляторными батареями, диодные «ИЛИ»; - модули искробезопасных цепей, нормализации и преобразователей сигналов; - - реле в составе ШУ; - коммуникационные кроссы/панели; - - АРМ оператора; - оборудование сети передачи данных ВУ; - полный комплект эксплуатационной, разрешительной и конструкторской документации. | - минимальное количество контролируемых резервуаров совместно со вспомогательными системами – 2 шт.; - количество резервуаров аварийного сброса – 1 шт.; - контроль и измерение уровня нефти в каждом резервуаре; - измерение средней температуры нефти в каждом резервуаре; - контроль скорости заполнения и скорости опорожнения резервуара; - сигнализация уровня аварийного запаса в резервуарах, используемых для приема аварийного сброса нефти; - сигнализация минимального допустимого уровня, обеспечивающего безаварийную эксплуатацию системы размыва донных отложений; - сигнализация достижения предельной максимальной скорости заполнения, аварийной максимальной скорости заполнения, предельной максимальной скорости опорожнения, аварийной максимальной скорости опорожнения; - сигнализация превышения давления в трубопроводах РП; - сигнализация аварийного разряжения; - дистанционное управление и контроль - режима работы системы размыва донных отложений в резервуарах; - дистанционное и автоматическое управление задвижками РП и сигнализация их положения; - выполнение всех алгоритмов контроля, защиты и управления технологическим оборудованием; - контроль сигналов «Пожар в резервуаре». | - шкаф центрального контроллера– 1 шт.; - АРМ оператора – 2 шт.; - РП.УСО 1 – 1 шт.; - РП.УСО 2 – 1 шт. |

- Требования к технико-организационному уровню производства заявителя.

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наличие выделенных зон для проведения технологических операций | 6 зон: - зона проведения входного контроля и складирования; - зона разработки КД; - зона разработки и тестирования ПО; - зона сборки; - зона наладки и испытаний; - склад хранения готовой продукции |
|  | Наличие у зон сборки и испытаний защиты от пыли и производственных загрязнений от других зон | да |
|  | Выполнение технологических операций в помещениях, соответствующих требованиям технологического процесса | да |
|  | Выполнение операций в соответствии с технологическими картами и соблюдение технологической дисциплины на производстве | да |
|  | Выполнение операций технологического процесса изготовления СА персоналом соответствующей квалификации и в соответствии с должностными инструкциями | да |
|  | Наличие системы планирования производства на всех уровнях управления проектами | да |
|  | Наличие системы анализа результатов исполнения плана на каждом из уровней управления проектами и механизма корректирующих действий | да |
|  | Наличие системы обучения персонала и аттестации сотрудников на соответствие квалификации | да |
|  | Состояние и чистота помещений, средств производства | да |
|  | Наличие и ведение журналов выявленных недостатков и брака на этапах технологического процесса. Документирование процедур корректирующих воздействий | да |
|  | Наличие и соблюдение стандартов специальной одежды работников, принятых на предприятии для работников, занятых на производстве | да |

# Приложение Б

(обязательное)

Перечень и форма предоставления информации и документов

| № п/п | Наименование документа | Форма предоставления информации (документа) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на предварительный квалификационный отбор по видам работ, услуг | электронный вид или скан-копия на фирменном бланке заявителя, по форме приложения Г.1 |  |
| 2 | Сведения о юридическом статусе, бенефициарах и исполнительных органах заявителя |  |  |
| 2.1 | Общие сведения о заявителе | электронный вид или скан-копия, по форме приложения Г.2 |  |
| 2.2 | Копия действующей редакции устава организации со всеми изменениями с отметкой ИФНС о регистрации или заверенная подписью и оттиском печати нотариуса (за исключением случаев применения типового устава, форма которого утверждена Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью», о чем сделана соответствующая отметка в ЕГРЮЛ) | скан-копия | ** |
| 2.3 | Cведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в т. ч. конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя, и сведения об аффилированных лицах с копиями соответствующих подтверждающих документов (при отсутствии возможности получения информации о конечных собственниках, выгодоприобретателях – физических лицах, а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя, аффилированных лицах на электронном ресурсе ФНС России «Прозрачный бизнес» (https://pb.nalog.ru/) | электронный вид или скан-копия, по форме приложения Г.3 |  |
| 2.4 | Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени заявителя, за исключением случаев подписания заявки на ПКО лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности | скан-копия |  |
| 3 | Сведения о финансовом состоянии заявителя |  |  |
| 3.1 | При отсутствии в силу закона информации о заявителе - юридическом лице в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/) - бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001) и отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002) (или бухгалтерская (финансовая) отчетность по форме КНД 0710099 или иной форме, установленной Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и/или федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов) за последний отчетный календарный год и за предшествующий ему отчетный календарный год с подтверждением отправки (получения) в ИФНС в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов | скан-копия |  |
| 3.2 | Оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов, входящих в состав кредиторской задолженности на конец последнего завершенного отчетного периода (года) или иная расшифровка кредиторской задолженности по видам задолженности на конец последнего завершенного отчетного периода (года) (счета 68, 69) | скан-копия |  |
| 3.3 | Выписка, сформированная не ранее 1 месяца до даты предоставления заявки на ПКО, по стандартному шаблону из интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика АИС «Налог-3»: - для юридических лиц по форме Приложения 1 к Методике проведения оценки юридических лиц на базе интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» АИС «Налог-3» утвержденной Приложением № 1 к приказу ФНС России от 27.01.2025 № ЕД-7-31/49@.; - для индивидуальных предпринимателей по форме Приложения 1 к Методике проведения оценки индивидуальных предпринимателей на базе интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» АИС «Налог-3» утвержденной Приложением № 2 к приказу ФНС России от 27.01.2025 № ЕД-7-31/49@. | скан-копия |  |
| 3.4 | В случае, если документы, предоставленные по п.п. 3.1 – 3.3, содержат сведения о наличии у участника закупки кредиторской задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на конец последнего завершенного отчетного года, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, в подтверждение соответствия установленному требованию участник закупки дополнительно предоставляет справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 23.11.2022 № ЕД-7-8/1123@ (или в иной актуальной на момент получения справки форме), составленную на конец последнего завершенного отчетного года. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев установления законодательством иных сроков (отчетных периодов), связанных с созданием, реорганизацией или ликвидацией юридического лица. | скан-копия |  |
| 4 | Сведения об опыте выполнения работ заявителя по предмету ПКО |  |  |
| 4.1 | Перечень договоров/контрактов за последние 3 года, заключенных заявителем, с указанием предмета, цены договора/контракта, наименования и реквизитов заказчика на выполнение работ, оказание услуг по предмету ПКО | электронный вид или скан-копия, по форме приложения Г.4 |  |
| 4.2 | Первая и последняя страница договоров/контрактов, страницы с указанием предмета договоров/контрактов, указанных в п.4.1 | скан-копия |  |
| 4.3 | Акты приемки работ, выполненных заявителем за последние три года по договорам/контрактам, указанным в п.4.1 | скан-копия |  |
| 5 | Сведения об оснащенности техническими ресурсами заявителя | в электронном виде в формате Excel по форме приложения Г.5 |  |
| 5.1 | Документы, подтверждающие право владения и/или пользования заявленными техническими ресурсами, указанными в приложении А.1 в соответствии с п.3.2.1.1 программы проверки (оборотно-сальдовая ведомость и/или инвентарная карточка и/или ТОРГ-12 и/или счет-фактура и/или договор аренды и/или иные документы, подтверждающие право владения и/или пользования) | скан-копия | ** |
| 5.2 | Паспорта приборного оборудования и измерительных приборов | скан-копия | ** |
| 5.3 | Технологические карты на процессы сборки, монтажа и ПНР | скан-копии | ** |
| 6 | Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг | в электронном виде в формате Excel по форме приложения Г.6 |  |
| 6.1 | Утвержденное штатное расписание (выписка из штатного расписания) и документы, подтверждающие заполнение штатного расписания, в соответствии с п.3.2.2.1 программы проверки (штатная расстановка, трудовые книжки и/или выписки из электронных трудовых книжек в виде справок по формам СТД-СФР и/или СТД-Р, и/или трудовые договоры, и/или договоры гражданско-правового характера и/или договоры выполнения работ (оказания услуг), в том числе аренды техники с экипажем при условии предоставления списка привлекаемого персонала и документов, подтверждающих его квалификацию и наличие договорных отношений с данным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. При этом справки по формам СТД-СФР и/или СТД-Р должны быть выданы не более чем за 1 (один) месяц до даты предоставления заявки на ПКО) на заявленный персонал | скан-копия | ** |
| 6.2 | Действующие документы, подтверждающие квалификацию, наличие профессионального образования, обучения и повышения квалификации у заявленного персонала | скан-копия |  |
| 6.3 | Сведения об аттестации персонала заявителя (((ОТ, ППБ (ПТМ), ЭБ) - (протоколы/удостоверения/записи в журнале))) | скан-копия |  |
| 6.4 | Протоколы аттестации руководителей и инженерно-технических работников по промышленной безопасности в областях А.1, Б.2.1 | скан-копия |  |
| 6.5 | Приказы о создании аттестационных комиссий по проверке знаний требований ОТ, ППБ и ЭБ, копии удостоверений и/или протоколов членов аттестационных комиссий | скан-копия |  |
| 6.6 |  |  |  |
| 7 | Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО | в электронном виде в формате Excel по форме приложения Г.7 |  |
| 7.1 | Правоустанавливающие документы, подтверждающие правомерность использования в производственной деятельности программ для ЭВМ, патенты, лицензии и иные правоохранные результаты интеллектуальной деятельности | скан-копии | ** |
| 7.2 | Сертификат вендора на изготовление и доработку СА для объектов ОСТ (сертификат распространяется, в том числе на реализацию автоматизированной системы мониторинга электрооборудования (АСМЭ)) | скан-копии | ** |
| 7.3 | Лицензия или права на использование рекомендованного вендором прикладного программного обеспечения для контроллеров и АРМов СА ТП и СА ПТ, реализующего алгоритмы управления и визуализации и обеспечивающего требования типовых проектных и технических решений ПАО «Транснефть» | скан-копии | ** |
| 7.4 | Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации при осуществлении лицензируемого вида деятельности или Договор с организацией, имеющей лицензию на деятельность по технической защите конфиденциальной информации в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и привлекаемой для выполнения данного вида деятельности | скан-копии | ** |
| 7.5 | Акт (акты) проведения испытаний СА ТП в Центре промышленной автоматизации АО «Транснефть - Автоматизация и Метрология» с положительным результатом в соответствии с требованиями приложения А.5 | скан-копии | ** |
| 7.6 | Документы, подтверждающие наличие зарегистрированной (в органах Ростехнадзора) электролаборатории | скан-копии | ** |
| 7.7 | Документы, подтверждающие наличие аттестованной метрологической лаборатории | скан-копии | ** |
| 7.8 | Лицензия на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений** **При отсутствии лицензии на этапе проведения ПКО, заявитель предоставляет гарантийное письмо о ее наличии к моменту допуска на объект строительства. | скан-копии | ** |
| 7.9 | Документы, подтверждающие наличие у заявителя установленного режима коммерческой тайны в соответствии с требованиями п.1 ст.10 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (в том числе наличие: процедур, устанавливающих порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну; процедуры учета лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну; мер, регулирующих отношения по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками заявителя на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров) | скан-копии | ** |
| 7.10 | Руководство по безопасной разработке программного обеспечения, в соответствии с которым осуществляется разработка и доработка программного обеспечения | скан-копии | ** |
| 7.11 | Руководство по отслеживанию и исправлению обнаруженных ошибок и уязвимостей программного обеспечения | скан-копии | ** |
| 7.12 | Руководство по доведению разработчиком (производителем) программного обеспечения до его пользователей информации об уязвимостях программного обеспечения, о компенсирующих мерах по защите информации или ограничениях по применению программного обеспечения, способов получения пользователями программного обеспечения его обновлений, проверки их целостности и подлинности | скан-копии | ** |
| 7.13 | Руководство по информированию об окончании производства и (или) поддержки программного обеспечения | скан-копии | ** |
| 7.14 | Сведения о технико-организационном уровне производства заявителя | скан-копия на фирменном бланке заявителя по форме приложения Г.8 |  |
| 8 | Гарантийное письмо о своевременном оформлении документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО (свидетельства, лицензии, аттестаты, сертификаты, удостоверения и т.д.) в случае, если срок действия таких документов истекает в период проведения ПКО и/или в период нахождения организации в реестре ПКО | скан-копия на фирменном бланке заявителя, подписанная уполномоченным лицом |  |
| *** | Дополнительные документы заявителя |  |  |

** проверка наличия подлинника (оригинала) при проверке заявителя обязательна.

*** заявитель может самостоятельно указать дополнительные документы, подтверждающие требования ПКО по конкретному виду работ, услуг, но не указанные в настоящем приложении.

Примечание: при направлении заявки на ПКО приложение Б используется для обозначения файлов в представляемой заявителем заявке на ПКО.

Приложение В

(обязательное)

Форма Акта проверки

Утверждаю

Генеральный директор/лицо, его замещающее

(наименование проверяющей ОСТ)

__________И.О. Фамилия

«__» _________ 20__ г.

Акт проверки _________________________________

сокращенное наименование заявителя

место проведения проверки (город)                                                                                                   «___»__________20__г.

Полное наименование организации: __________________________, ИНН___________________

Состав группы проверки:

1 И.О. Фамилия, должность

2 И.О. Фамилия, должность

3 И.О. Фамилия, должность

4 И.О. Фамилия, должность

5 …

Проведена проверка заявителя ___________________________(указать сокращенное наименовании заявителя)  на соответствие требованиям по виду (при наличии подвидов указать) работ, услуг по адресу (указать место проверки: производственная база, офис, филиал, участок производства работ) в период (указать даты проверки).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

| Полное и сокращенное наименование заявителя, ИНН, ОГРН, КПП (при наличии) |  |
| --- | --- |
| Адрес фактический |  |
| Адрес (место нахождения) регистрации |  |
| Адрес почтовый |  |
| Телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Web-сайт (при наличии) |  |
| Руководитель заявителя (должность, Фамилия Имя Отчество) |  |
| Главный бухгалтер (Фамилия Имя Отчество) |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Документ о регистрации заявителя, дата выдачи |  |
| Основной вид деятельности заявителя |  |
| Уставный капитал, тыс. руб. |  |
| Сведения о включении заявителя в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (на официальном сайте ФНС России) | Включена/не включена |
| Сведения о соответствии заявителя критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
| Общая численность работников чел. |  |
| Распределение собственности (акции), % юридические лица (указать наименование организации и И.О. Фамилия акционера) (юридические лица раскрыть до конечных собственников, выгодоприобретателей-физических лиц) физические лица (если применимо, в том числе указать И.О. Фамилия акционера) госсобственность |  |

При проверке общих сведений о заявителе также отмечено следующее: 
(в случае правопреемства организации указать основание ее правопреемства).

Сведения об аффилированных лицах заявителя

Состав аффилированных лиц* по состоянию на «__» _______ 20___года

| № п/п | Полное наименование или фамилия имя отчество (если имеется) аффилированного лица, ИНН | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным (информация о подтверждающих документах) | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия (прямая или косвенная) заявителя в уставном капитале аффилированного лица, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

* В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Законом РСФСР      от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Информация о соответствии требованиям программы проверки по предмету пко

- Проверка на соответствие ТРебованиям к разрешительным документам, предусмотренным программой проверки по предмету ПКО

  - Заявитель имеет следующие разрешительные документы:

| № п/п | Наименование документа* | Регистрационный номер | Срок действия | Сведения о соответствии (соответствует/ не соответствует) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |

* - проверке подлежат документы, для которых  приложением Б установлено требование по наличию его скан-копии или подлинника (оригинала).

2. проверка наличия количества специалистов и иных работников, соответствующих требованиям программы проверки по предмету пко

2.1 Численность и квалификация специалистов и работников заявителя, привлекаемых для выполнения заявленного вида работ, услуг, определены на основании представленных подтверждающих документов (трудовые книжки, дипломы, удостоверения и др.) и приведены в следующей таблице (при наличии подвидов работ, услуг заполняется отдельная таблица для каждого подвида работ, услуг)

| № п/п | Категории специалистов и работников (в соответствии с требованиями программы проверки по предмету ПКО) | Требуемая численность, чел. | Общая численность специалистов и работников заявителя, чел*. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по трудовым договорам | в том числе по гражданско-правовым договорам с заявителем | в том числе по договорам выполнения работ (оказания услуг) между заявителем и другим лицом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

* - в случае привлечения персонала по договору выполнения работ (оказания услуг), заключенного с  аффилированным лицом, в графе «Примечание» указывать «по договору с аффилированным лицом» и наименование аффилированного лица. Персонал, привлеченный по договору выполнения работ (оказания услуг), заключенный с аффилированным лицом, в уставном капитале которого доля участия заявителя (прямая и/или косвенная) составляет более 20%, приравнивается к персоналу, находящемуся в штате заявителя.

3. Проверка наличия производственных мощностей, технологического оборудования, техники и оборудования, соответствующего требованиям программы проверки по предмету пко

3.1 Данные о технической оснащенности в соответствии с требованиями программы проверки по указанному виду работ, услуг заявителя определены на основании представленных подтверждающих документов (ПТС и др.) и приведены в следующей таблице (при наличии подвидов работ, услуг заполняется отдельная таблица для каждого подвида работ, услуг)

| № п/п | Наименование технических ресурсов в соответствии с требованиями программы проверки | Тип, марка техники | Требования (количество), единиц | Фактическое количество технических ресурсов, единиц |  | Срок окончания договора аренды (если технические ресурсы привлекаются по договору аренды) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственность/ лизинг | Аренда** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего единиц технических ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |

** - в случае аренды технических ресурсов у аффилированных лиц, дочерних и зависимых обществ в графе 6 указывать «аренда у аффилированного лица», а в графе «Примечание» указывать наименование аффилированного лица. Аренда технических ресурсов у аффилированного лица, в уставном капитале которого доля участия заявителя (прямая и/или косвенная) составляет более 20%, приравнивается к собственности.

Привлекаемые заявителем технические ресурсы на основании договоров аренды составляют _______%.

- ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

| № п/п | Наименование требования | Сведения о соответствии (соответствует/не соответствует) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Технологические карты на процессы сборки, монтажа и ПНР |  |  |
| 2 | Акт (акты) проведения испытаний |  |  |
| 3 | Документы, подтверждающие наличие у заявителя установленного режима коммерческой тайны в соответствии с требованиями п.1 ст.10 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (в том числе наличие: процедур, устанавливающих порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну; процедуры учета лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну; мер, регулирующих отношения по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками заявителя на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров) |  |  |
| 4 | Руководство по безопасной разработке программного обеспечения, в соответствии с которым осуществляется разработка и доработка программного обеспечения |  |  |
| 5 | Руководство по отслеживанию и исправлению обнаруженных ошибок и уязвимостей программного обеспечения |  |  |
| 6 | Руководство по доведению разработчиком (производителем) программного обеспечения до его пользователей информации об уязвимостях программного обеспечения, о компенсирующих мерах по защите информации или ограничениях по применению программного обеспечения, способов получения пользователями программного обеспечения его обновлений, проверки их целостности и подлинности |  |  |
| 7 | Руководство по информированию об окончании производства и (или) поддержки программного обеспечения |  |  |
| 8 | Сведения о технико-организационном уровне производства заявителя |  |  |

5. ПРОВЕРКА Наличия опыта выполнения работ, оказания услуг

5.1 Данные об опыте выполнения работ, оказания услуг заявителя определены на основании представленных подтверждающих документов (договоров) и приведены в следующей таблице.

| № п/п | Заказчик (полное наименование, ИНН, ОГРН, контактные данные) | №, дата, предмет договора | Наименование и характеристика объекта | Объем выполненных/выполняемых работ, тыс. руб. |  | Период выполнения работ | Виды работ, выполненные заявителем собственными силами согласно приложению А программы проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общий (в случае генподряда) | в т.ч. выполненный собственным и силами |  |  |
| - Опыт выполнения работ по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |
| - Текущая загрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| - Общий стаж выполнения работ по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |
| - Опыт выполнения работ не по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |

6. По результатам проверки установлено:

| № п/п | Требования к заявителю в соответствии с программой проверки | Сведения о соответствии (соответствует/не соответствует) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наличие документов, подтверждающих правоспособность и действующий статус заявителя |  |  |
| 2 | Наличие у заявителя опыта выполнения работ по предмету ПКО |  |  |
| 3 | Соответствие заявителя требованиям, установленным п.п. 5.2.2, 5.2.4 – 5.2.6, 5.2.8 – 5.2.22 Регламента |  |  |
| 4 | Наличие у заявителя действующих документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО |  |  |
| 5 | Наличие технических ресурсов для выполнения заявленного вида (подвида) работ, услуг |  |  |
| 6 | Наличие у заявителя персонала соответствующей квалификации для выполнения заявленного вида (подвида) работ, услуг |  |  |
| 7 | Технические ресурсы по договорам аренды не превышают 50% от общего количества необходимых технических ресурсов |  |  |
| 8 | Соответствие заявителя дополнительным требованиям |  |  |
| 9 | Соответствие технико-организационного уровня производства требованиям программы проверки |  |  |

Инструкция по заполнению (при заполнении акта проверки удаляется):

- Вид/подвид работ, услуг указывать в соответствии с программой проверки по предмету ПКО.

- При оформлении заполнять только заявленные подвиды работ, услуг; по ПКО в строках подвидов работ, услуг, на которые заявитель не заявлялся, указывать «не заявлялись».

- Порядок расчета потенциального объема выполняемых работ, услуг для ПКО указан в приложении А.5.

- Единицы измерения указывать в именительном падеже.

- В графе «Примечание» при необходимости указываются требование по одновременному выполнению работ, услуг либо другая информация, в соответствии с требованиями  документации ПКО по виду работ, услуг.

- При наличии разъяснений, дополнительных требований или методик расчета объема работ, услуг информация указывается в сносках под таблицей.

- При наличии в программе проверки подвидов работ, услуг необходимо указать, какие подвиды работ, услуг по отношению друг к другу имеют бόльшие объемы, а какие - меньшие объемы.

Руководитель группы проверки:

| (должность) Члены группы проверки: | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |

Подпись руководителя (уполномоченного представителя) заявителя:

(должность)

(подпись, печать (при наличии))

(И.О.Фамилия)

(дата)

# Приложение Г

Формы документов, представляемые заявителем

К обязательным формам, представляемым заявителем, относятся:

- Заявка на предварительный квалификационный отбор по видам работ, услуг.

- Общие сведения о заявителе.

- Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя. Сведения об аффилированных лицах заявителя.

- Сведения об опыте выполнения работ заявителем по предмету ПКО.

- Сведения об оснащенности техническими ресурсами.

- Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг.

- Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО.

- Сведения о технико-организационном уровне производства.

# Приложение Г.1

(обязательное)

Заявка на предварительный квалификационный отбор
по видам работ, услуг

(заполняется на фирменном бланке заявителя)

| _______________№______________ (дата и номер документа) | Организатору ПКО ООО «НИИ Транснефть» |
| --- | --- |

В соответствии с извещением ООО «НИИ Транснефть» о проведении предварительного квалификационного отбора (далее - ПКО) по виду работ, услуг 454: производство и наладка систем автоматики технологических процессов____________________________________________________.

(наименование ПКО, указанное в извещении о ПКО)

прошу Вас выполнить проверку ______________________________________________________

(сокращенное наименование заявителя, ИНН)

на соответствие требованиям ПКО .

Проверка технической оснащенности и обеспеченности персоналом, а также заявленных документов может быть осуществлена по адресу: _________________________________________.

(указывается фактическое местонахождение заявителя)

Представляю документы, необходимые для проведения проверки в соответствии с требованиями документации ПКО.

Подавая заявку на ПКО, заявитель заверяет оператора электронной площадки и организатора ПКО в том, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» им получены согласия физических лиц (его работников, бенефициаров, в т. ч. конечных) на обработку (на все действия/операции или совокупность действий/операций, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными) их персональных данных, указанных в составе заявки, в том числе на их передачу третьим лицам (организатору ПКО, ПАО «Транснефть» и ОСТ) в целях проверки соответствия заявителя требованиям ПКО по соответствующему виду работ, услуг.

___________________       _____________     ________________________________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

# Приложение Г.2

(обязательное)

Общие сведения

| № п/п | Наименование | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации согласно уставу, ИНН, ОГРН, КПП |  |
| 2 | Адрес юридического лица |  |
| 3 | Адрес фактический |  |
| 4 | Адрес почтовый |  |
| 5 | Телефон |  |
| 6 | Электронная почта |  |
| 7 | Руководитель организации (должность, ФИО) |  |
| 8 | Главный бухгалтер организации (должность, ФИО) |  |
| 9 | Банковские реквизиты организации |  |
| 10 | Документ о регистрации, дата выдачи |  |
| 11 | Основной вид деятельности организации |  |
| 12 | Филиалы (наименование, адрес) |  |
| 13 | Дочерние и зависимые общества (наименование, адрес) |  |
| 14 | Уставный капитал, тыс. руб. |  |
| 15 | Распределение долей участия в уставном/складочном капитале (%) - юридические лица (указать наименование); - физические лица; - публично-правовые образования |  |
| 16 | Сведения о соответствии организации критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства | соответствует/ не соответствует |
| 17 | Сведения о включении организации в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (на официальном сайте ФНС России) | включена/не включена |
| 18 | Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон) |  |

___________________       _____________     ________________________________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

# Приложение Г.3

(обязательное)

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя*

| Наименование заявителя | __________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| ИНН | __________________________________________________________________________ |
| ОГРН | __________________________________________________________________________ |
| КОД ОКВЭД 2 | __________________________________________________________________________ |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | __________________________________________________________________________ |
| Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя* | __________________________________________________________________________ |

| N п/п | ИНН |  | ОГРН | Наименование/ ФИО |  | Адрес регистрации (для юридического лица) |  | ИНН, гражданство (для физического лица) |  | Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |  | Сведения о составе исполнительных органов Заявителя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Сведения о документе, удостоверяющем личность руководителя, составе исполнительных органов предоставляются в случае запроса в рамках исполнения договора согласно его условиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявитель согласен на раскрытие предоставленной по настоящей форме информации, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в ФНС России, РОСФИНМОНИТОРИНГ, Минэнерго России, ФАС России и ее территориальные органы, а также в организации (общества) системы Транснефть (в т.ч. ПАО «Транснефть», ООО «Транснефть Финанс», ООО «Транснефть - Технологии», АО «Связьтранснефть»), и предоставляет лицу, которому представлена информация, право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам и организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подписания |  | "___"________20__ |  |  | Должность лица, подписавшего документ |  | _______________ |  | ФИО лица, подписавшего документ |  | _____________ |  | Подпись: __________________________ |  |  |  |

Сведения об аффилированных лицах заявителя

Форма. Справка о наличии связей заявителя с аффилированными лицами

При рассмотрении заявки на ПКО (указать номер и дату заявки на ПКО, номер ПКО прошу учесть следующие сведения о наличии у ______________________________________(указывается полное наименование, ИНН, адрес местонахождения заявителя) связей, на основании которых лица признаются аффилированными с заявителем*.

Состав аффилированных лиц по состоянию на «__» _______ 20___года

| № п/п | Полное наименование или фамилия имя отчество (если имеется) аффилированного лица, ИНН | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным (информация о подтверждающих документах) | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия (прямая и/или косвенная) заявителя в уставном капитале аффилированного лица, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________       _____________     _______________________________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Инструкции по заполнению

- Заявитель должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, которые могут быть признаны аффилированными с ним.

В случае если у заявителя таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении заявки на ПКО (указать номер и дату заявки на ПКО, номер ПКО) прошу учесть, что у (указывается наименование, ИНН, адрес местонахождения заявителя) НЕТ лиц, которые могут быть признаны аффилированными с заявителем».

- При заполнении данной Справки заявитель должен учесть, что сокрытие любой информации о лицах, которые могут быть признаны аффилированными с ним, может являться основанием для отклонения заявки на ПКО или принятия решения об отказе во включении заявителя в реестр ПКО.

- Заявитель прилагает соответствующие документы к настоящей Справке и включает перечень прилагаемых документов в текст Справки.

* В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

# Приложение Г.4

(обязательное)

Сведения

об опыте выполнения работ по предмету ПКО за последние три года

(указать наименование заявителя)

| № п/п | Заказчик (полное наименование, ИНН, ОГРН, контактные данные) | №, дата, предмет договора | Наименование и характеристика объекта | Объем выполненных/выполняемых работ, тыс. руб. |  | Период выполне-ния работ | Вид/подвиды и объем работ, выполненные заявителем согласно приложению А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общий (в случае генподряда) | в т.ч. выполненный собственными силами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Опыт выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Текущая загрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Общий стаж выполнения работ по предмету ПКО - __ лет |  |  |  |  |  |  |  |

___________________       _____________     _______________________________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

# Приложение Г.5

(обязательное)

Сведения об оснащенности техническими ресурсами

Приложено отдельным файлом в формате Excel

# Приложение Г.6

(обязательное)

Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг

Приложено отдельным файлом в формате Excel

# Приложение Г.7

(обязательное)

Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО

Приложено отдельным файлом в формате Excel

# Приложение Г.8

Сведения о технико-организационном уровне производства

| № п/п | Наименование | План (в соответствии с приложением А.5) | Отметка о наличии | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Наличие выделенных зон для проведения технологических операций |  |  |  |
|  | Наличие у зон сборки и испытаний защиты от пыли и производственных загрязнений от других зон |  |  |  |
|  | Наличие системы логистики технологических элементов при производстве продукции (схемы перемещений, специальное ПО, зонирование рабочих мест и т.д.) |  |  |  |
|  | Выполнение технологических операций в помещениях, соответствующих требованиям технологического процесса |  |  |  |
|  | Выполнение операций в соответствии с технологическими картами и соблюдение технологической дисциплины на производстве |  |  |  |
|  | Выполнение операций технологического процесса изготовления СА персоналом соответствующей квалификации и в соответствии с должностными инструкциями |  |  |  |
|  | Наличие системы планирования производства на всех уровнях управления проектами |  |  |  |
|  | Наличие системы анализа результатов исполнения плана на каждом из уровней управления проектами и механизма корректирующих действий |  |  |  |
|  | Наличие системы обучения персонала и аттестации сотрудников на соответствие квалификации |  |  |  |
|  | Состояние и чистота помещений, средств производства |  |  |  |
|  | Наличие и ведение журналов выявленных недостатков и брака на этапах технологического процесса. Документирование процедур корректирующих воздействий |  |  |  |
|  | Наличие и соблюдение стандартов специальной одежды работников, принятых на предприятии для работников, занятых на производстве |  |  |  |

___________________       _____________     _______________________________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

# Приложение Е

СОГЛАСИЕ

субъекта персональных данных на передачу персональных данных третьему лицу

| Я, |  |
| --- | --- |

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

| зарегистрированный(ая) по адресу: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(указать адрес регистрации)

________________________________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, серия, номер, дата и орган, его выдавший)

________________________________________________________________________________________________________

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», в целях подтверждения соответствия заявителя на ПКО/лица, включенного в реестр ПКО, требованиям, указанным в программе проверки на соответствие требованиям ПКО по виду/подвиду работ, услуг  _______________________________________________

(цель обработки персональных данных)

даю согласие заявителю на ПКО/лицу, включенному в реестр ПКО:

(полное наименование (юридический адрес), ИНН)

на передачу третьим лицам: - ПАО «Транснефть» (123112, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д.4, стр.2) и ОСТ , в том числе организатору ПКО - ООО «НИИ Транснефть» (117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д.47а); - Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) (125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11) и ее территориальным органам; - органам государственной власти РФ (в рамках ответов на запросы, направленные в пределах их компетенций)

(указать наименование организации, которой передаются персональные данные, адрес)

моих персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества (при наличии); сведения об образовании (с указанием учебных заведений и дат их окончания), номера документов об образовании, направление подготовки или специальность по документу об образовании, квалификация); сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; реквизиты квалификационных удостоверений и водительского удостоверения (в случае необходимости подтверждения квалификации водителя); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности, в том числе: даты приема на работу, перевода на другую работу, увольнения с работы, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, дата и орган, его выдавший)

(перечень обрабатываемых персональных данных)

для обработки, совершаемой с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а именно: любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение___________________________________________________,

(указать действия с персональными данными)

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с основными положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Настоящее Согласие действует со дня его подписания в течение 5 (пяти) лет или до отзыва данного согласия по моему письменному заявлению по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(Дата)                                           (Подпись)                                              (Фамилия И.О.)

# Библиография

- Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» (https://www.transneft.ru/tenders/rules/)

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

- Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»

- Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»

- Приказ ФНС России от 27.01.2025 № ЕД-7-31/49@

- Приказ ФНС России от 23.11.2022 № ЕД-7-8/1123@

Организации системы «Транснефть» – организации, доля участия ПАО «Транснефть» (прямая и(или) косвенная) в уставных капиталах которых составляет более 20 процентов.