## Г.5 Техника
Приложение Г.5 Сведения об оснащенности техническими ресурсами (указать заявителя)
1. Сведения об оснащенности техническими ресурсами
№ п/п | Наименование технических ресурсов в соответствии с приложением А.1 | Примечание | Количество технических ресурсов в соответствии с приложением А.1 | Наименование, тип, марка техники заявителя | Основные технические характеристики | Идентификационный/заводской/серийный номер | Право владения (собственность или аренда, лизинг, субподряд) Допускается аренда (субподряд) не более 50 % от общего количества ресурсов. | Сведения об арендодателе технических ресурсов (если не в собственности и не в лизинге) |  |  |  | Паспорт приборного оборудования/измерительных приборов
[8 empty] | Сокращенное наименование организации/ИП/ Фамилия ИО собственника | ИНН организации | № договора | Срок окончания договора пользования (не менее 12 месяцев) | № | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
столбцы заполняются организатором ПКО |  |  |  | столбцы заполняются заявителем на ПКО
1 | Специализированные стенды для входного контроля контроллерного оборудования и систем ввода-вывода | Допускается визуальный контроль | 1 стенд
2 | Стенд-имитатор для проверки функционала изготавливаемых систем | Допускается имитация без специализированных стендов | 1 стендовый комплекс Имитация проводится при помощи стендов-имитаторов, (не менее 20% сигналов от общего количества сигналов опытного образца СА)
3 | Комплект оборудования для испытания автоматических выключателей | Допускается привлечение на договорной основе сторонней электротехнической лаборатории | 1
4 | Средства разработки ПО ВУ (количество лицензий) | - | Не менее 3
5 | Средства разработки ПО СУ (количество лицензий) | - | Не менее 3
6 | САПР (количество лицензий) | Для эффективного взаимодействия ОСТ и заявителя при разработке и экспертизе конструкторской документации приоритетным является применение САПР совместимой с используемыми в ОСТ. Сведения о наименовании САПР должны быть указаны в акте проверки. | Не менее 3
7 | Ноутбук | - | 1 на каждого программиста СУ и ВУ
8 | Осциллограф | - | 1
9 | Мультиметр | - | 1 на каждого специалиста по ПНР
10 | Калибратор унифицированных сигналов | - | 3
11 | Мегомметр | - | 3
12 | Сварочный аппарат для оптических кабелей | Возможна аренда | 1
13 | Оптический рефлектометр | Возможна аренда | 1
14 | Тестер-пробник оптических линий связи | Возможна аренда | 1
15 | Легковой автомобиль для перевозки персонала | Возможна аренда | 1
16 | Автотранспорт для перевозки пассажиров и оборудования (грузопассажирские автомобили, микроавтобусы и т.п.) | Возможна аренда | 1
Общая оснащенность техническими ресурсами заявителя по состоянию на «___» _____ 20__г. – ___ ед.

## Г.5 Помещения
Приложение Г.5 Сведения об оснащенности техническими ресурсами (указать заявителя)
2. Сведения об обеспеченности производственными площадями и помещениями
№ п/п | Наименование производственных площадей и офисных помещений в соответствии с приложением А.1 | Требуемые характеристики | Площадь (м2) в соответствии с приложением А.1 | Право владения (собственность или аренда, лизинг, субподряд) | Сведения об арендодателе помещения (если не в собственности и не в лизинге)
[5 empty] | Сокращенное наименование организации/ИП/ Фамилия ИО собственника | ИНН организации | № договора | Срок окончания договора пользования (не менее 12 месяцев)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
столбцы заполняются организатором ПКО |  |  | 4: столбцы заполняются заявителем на ПКО
1 | Производственные помещения | Возможность вноса и выноса шкафов СА: габариты (высота х ширина х глубина - 2000 х 1200 х 800 мм, не более), масса 320 кг, не более. | 3: 120 (возможна аренда помещений)
2 | Склад комплектующих | - | 3: 100 (возможна аренда)
3 | Склад готовой продукции | - | 3: 60 (возможна аренда)