## Г.5 Техника
Приложение Г.5 Сведения об оснащенности техническими ресурсами (указать заявителя)
1. Сведения об оснащенности техническими ресурсами
№ п/п | Наименование технических ресурсов в соответствии с приложением А.1 |  | Количество технических ресурсов в соответствии с приложением А.1 (минимальное количество для выполнения работ на 1 резервуаре) | Наименование, тип, марка техники заявителя | Основные технические характеристики | Идентификационный/заводской/серийный номер | Право владения (собственность или аренда, лизинг, субподряд) | Сертификат соответствия оборудования требованиям эксплуатации (СИЗ требованиям ТР Таможенного союза) | Дата окончания срока освидетельствования (поверки, калибровки, аттестации) | Сведения об арендодателе технических ресурсов (если не в собственности и не в лизинге)
[10 empty] | Сокращенное наименование организации/ИП/ Фамилия ИО собственника | ИНН организации | № договора | Срок окончания договора пользования (не менее 12 месяцев)
1 | 2 |  | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21
столбцы заполняются организатором ПКО |  |  |  | столбцы заполняются заявителем на ПКО
1 | Оборудование для дегазации резервуара, в т.ч.:
1.1. | Вентилятор (производительность не менее 2000 м3/час) |  | 1
…*
1.2. | Воздуховод с обратным клапаном (диаметр DN 500, длина не менее 5 м) |  | 1
…*
1.3. | Газоотводная труба с фланцевым соединением для установки на световой люк резервуара и отверстием для отбора проб ГВС (Диаметр DN 500, длина не менее 2 м) |  | 2
…*
2 | Оборудование для размыва отложений водой, откачки нефтесодержащей эмульсии и дозачистки резервуара, в т.ч.:
2.1. | Насосный агрегат для подачи воды в резервуар (производительность не менее 30 м3/час) |  | 1
…*
2.2. | Насосный агрегат для откачки нефтесодержащей эмульсии (производительность не менее 30 м3/час) |  | 1
…*
2.3. | Скребки и лопаты для дозачистки (алюминиевые с резиновой накладкой (МБС) для исключения искрообразования и повреждения АКП) |  | 4
…*
3 | Трубопроводы и арматура для подачи воды, сбора и откачки нефтесодержащей эмульсии, в т.ч.:
3.1. | Трубопровод ПМТ (СРТ) (Диаметр DN 100/150, общая длина не менее 100м) |  | 20
…*
3.2. | Металлорукав для соединения насоса с трубопроводом (диаметр DN 100/150, общая длина не менее 12м) |  | 4
…*
3.3. | Рукав неметаллический (Диаметр DN 100/150, общая длина не менее 20 м) |  | 8
…*
3.4. | Запорная арматура (диаметр DN 100/150) |  | 5
…*
3.5. | Обратный клапан (диаметр DN 100/150) |  | 5
…*
3.6. | Поддон (лоток) для сбора нефтесодержащей эмульсии |  | 2
…*
3.7. | Гидроэлеватор |  | 1
…*
4 | Контейнер для нефтешлама (объем не менее 1 м3) |  | 5
…*
5 | Электрооборудование, в т.ч.:
5.1. | Распределительный шкаф |  | 1
…*
5.2. | Силовой кабель (КГН) (общая длина не менее 200 м) |  | 4
…*
5.3. | Оборудование для освещения места производства работ (напряжение не выше 12 В) |  | 5
…*
6 | Средства измерения, в т.ч.:
6.1. | Манометр (класс точности не ниже 1) |  | 2
…*
6.2. | Счетчик учета воды |  | 1
…*
6.3. | Счетчик учета электроэнергии (должен обеспечивать интервальный (почасовой) учет электроэнергии, а также ведение журнала учета событий прибора учета) |  | 1
…*
7 | Ёмкость-отстойник для отделения нефти от воды (объем не менее 1 м3) |  | 5
…*
8 | Фильтр грубой очистки |  | 1
…*
9 | Фильтр тонкой очистки |  | 1 |  |  |  | собственнность
…*
10 | Первичные средства пожаротушения, в т.ч.:
10.1. | Огнетушитель порошковый или огнетушитель воздушно-эмульсионный (Суммарная масса порошка не менее 90 кг или воздушно-эмульсионные с суммарным объемом огнетушащего вещества не менее 50 дм3 (50 л)) |  | 2
10.2. | Ящик с песком (объем не менее 0,5 м3, цвет красный) |  | 2
11 | Оборудование для пескоструйной обработки, в т.ч.:
11.1. | Компрессорная установка (станция) (роизводительность не менее 8 м3/мин на одно рабочее место) |  | 1
…*
11.2. | Агрегат пневмо-абразивоструйной обработки (Рабочее давление не менее 0,35 МПа, производительность не менее 5 м2/час) |  | 2
…*
11.3. | Металлорукав для соединения компрессора и абразивоструйного аппарата |  | 10
…*
11.4. | Вышка-тура из искробезопасного материала ИЛИ внутренние трубчатые инвентарные леса из искробезопасного материала (высота не менее 12 м) |  | 1
…*
11.5. | Магнит промышленный (усилие на отрыв не менее 100 кгс) |  | 6
…*
11.6. | Пылесос промышленный с циклонным уловителем и системой фильтров (производительность не менее 1600 л/мин) |  | 1
…*
12 | Переносной газоанализатор с функцией сохранения в энергонезависимой памяти архива измеренных значений концентрации, даты и времени измерения значений |  | 1 |  |  |  | собственнность
…*
13 | Индивидуальный газосигнализатор с функцией сохранения в энергонезависимой памяти архива измеренных значений довзрывоопасной концентрации, даты и времени измерения значений (не менее чем за последний месяц или последних 3000 измерений) | На каждого привлекаемого к производству работ сотрудника (но не менее 5 шт.), а также резерв в количестве 20% (но не менее 2 шт.) | 7
…*
14 | Слесарный инструмент искробезопасного исполнения | Комплект | 1
…*
15 | Средства индивидуальной защиты, в т.ч.:
15.1. | Противогаз фильтрующий (марка А) | На каждого сотрудника, привлекаемого к выполнению работ по вскрытию люков, но не менее 4 шт. | 4
…*
15.2. | Неавтономный дыхательный аппарат, аппарат сжатого воздуха (АСВ) (со шлангом подачи чистого воздуха (длиной не менее 40 м.) с ручным или электромеханическим взрывозащищенным приводом ПШ-40 или АСВ) | На каждого привлекаемого для работы внутри резервуара сотрудника и страхующего его сотрудника (дублера), но не менее 2 шт. | 2
…*
15.3. | Страховочная привязь и сигнально-спасательная веревка | На каждого привлекаемого для работы внутри резервуара сотрудника, но не менее 4 комплектов | 4
…*
15.4. | Специальная обувь | На каждого привлекаемого к производству работ сотрудника, но не менее 5 комплектов | 5
| Специальная одежда |  | 5
…*
15.5. | Спецодежда для пескоструйных работ Шлем-скафандр (шлем пескоструйщика) | На каждого сотрудника, привлекаемого к пескоструйной обработке (но не менее 1 комплекта) | 1
…*
15.6. | Страховочная привязь (с удерживающим стропом) | На каждого сотрудника, выполняющего работы на высоте, а также страхующего, но не менее 2 комплектов | 2
…*
15.7. | Соединительно амортизирующая подсистема | На каждого сотрудника, выполняющего работы на высоте, а также страхующего, но не менее 2 комплектов | 2
…*
16 | Дополнительное оборудование
16.1. | Заземляющий проводник | В рамках ПКО указанные ресурсы не проверяются, их наличие должно учитываться при выполнении работ согласно примечанию к таблице 1 | *
16.2. | Стойка кабельная инвентарная |  | *
16.3. | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывала из негорючего материала, размер не менее 2,0Х1,5м) |  | *
16.4. | Лопата в составе первичных средств пожаротушения |  | *
16.5. | Ведро в составе первичных средств пожаротушения (объем не менее 10л) |  | *
16.6. | Контейнер для временного накопления образующихся отходов |  | *
Общая оснащенность техническими ресурсами заявителя по состоянию на «___» _____ 20__г. – ___ ед.