ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСНЕФТЬ»

(ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»)

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ

на соответствие требованиям предварительного квалификационного отбора по виду/подвиду работ, услуг:

капитальный ремонт электродвигателей

- Общие положения

  - Настоящий документ (далее – программа проверки) содержит информацию о предмете предварительного квалификационного отбора по виду работ, услуг (далее – ПКО), устанавливает требования к заявителю, перечень документов и информации, предоставляемых заявителем, порядку подготовки, оформления и подачи заявок на ПКО, а также порядок проведения проверки заявителя на соответствие требованиям ПКО.

  - ПКО осуществляется в соответствии с Положением [1], документацией ПКО, отраслевым регламентом ПАО «Транснефть», устанавливающим требования к порядку проведения ПКО (далее – Регламент) и нормативными документами ПАО «Транснефть», указанными в программе проверки.

  - ПКО по видам работ, услуг проводится в открытой форме, т. е. принять участие в таком отборе может любое лицо. Решение об участии в ПКО по виду работ, услуг заявитель принимает самостоятельно.

  - Функцию организатора ПКО осуществляет ООО «НИИ Транснефть».

  - Заявитель, подавая заявку на ПКО, выражает свое согласие 
на проведение организатором ПКО проверки представленных в заявке на ПКО документов 
и сведений, сбор дополнительной информации и организацию проверки с посещением места нахождения (места базирования) заявителя.

  - Перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям ПКО, указан в приложении Б настоящего документа.

  - Порядок проверки заявки на ПКО и заявителя установлен в Регламенте.

  - При проведении проверки заявителя группой проверки устанавливается фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО специалистов, технических ресурсов, документов и сведений на основании оригиналов подтверждающих документов.

  - Порядок рассмотрения результатов ПКО и уведомления заявителя о результатах ПКО установлен в Регламенте. Основания для принятия решения об отклонении заявки на ПКО/отказе во включении в реестр ПКО установлены в Регламенте.

- Предмет предварительного квалификационного отбора

Предметом ПКО является капитальный ремонт электродвигателей.

- Требования, которым должен соответствовать заявитель

3.1 Общие требования к заявителю

    - Заявитель должен соответствовать требованиям, установленным в настоящем документе, Регламенте и документации ПКО.

Требования, установленные настоящим документом, Регламентом и документацией ПКО применяются в равной степени ко всем заявителям и ко всем лицам, включенным в реестр ПКО.

    - Наличие у заявителя устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы, в соответствии с требованиями приложения А.4.

    - Наличие у заявителя положительной деловой репутации в соответствии с требованиями Регламента.

3.2	Требования к профессионально-технической обеспеченности заявителя

    - Наличие у заявителя технических ресурсов, необходимых для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг, с характеристиками и в количестве, указанными в приложении А.1.

3.2.1.1 Основания владения и/или пользования техническими ресурсами заявитель обязан подтвердить:

документами, подтверждающими наличие права собственности на технические ресурсы, в том числе бухгалтерскими документами,

и/или

документами, подтверждающими наличие технических ресурсов в аренде и/или лизинге (или на ином законном основании владения или пользования).

При этом срок договоров аренды и/или иных законных оснований владения или пользования не должен истекать ранее 12 (двенадцати) месяцев с даты предоставления заявителем заявки на ПКО.

    - Наличие у заявителя персонала определенного уровня квалификации, необходимого для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг, в количестве, соответствующем требованиям, указанным в приложении А.2.

    - Наличие у заявителя необходимых разрешительных документов для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг в соответствии с требованиями приложения А.3.

    - Соответствие заявителя требованиям, указанным в приложении А.5.

- Порядок подготовки, оформления и подачи заявки на предварительный квалификационный отбор

  - Заявитель вправе одновременно предоставлять заявки на ПКО по нескольким видам работ, услуг, в рамках одновременно объявленных ПКО. В этом случае идентичные документы, предусмотренные разной документацией ПКО, могут быть предоставлены заявителем в одном экземпляре, с указанием данной информации в сопроводительном письме и приложении Б.

  - Заявитель вправе подать заявку на ПКО как на все представленные подвиды работ, услуг, так и на отдельный подвид работ, услуг, исключая все остальные (в случае, если документацией ПКО предусмотрены подвиды работ, услуг).

  - Заявка на ПКО включает в себя:

- заявка на ПКО по форме приложения Г.1;

- перечень и форма предоставления информации и документов по форме 
приложения Б;

- комплект документов, составляемый и представляемый заявителем в соответствии с требованиями ПКО по виду работ, услуг.

  - Перечень основных документов, предоставляемых заявителем, установлен в приложении Б. В случае отсутствия документа (документов), форм, указанных в приложении Б, заявитель представляет подписанную справку с указанием причин их отсутствия.

  - Заявка на ПКО вместе с прилагаемыми к ней документами подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заявителя, и подается посредством функционала электронной площадки в виде файлов с графическими образами оригиналов документов, составляющих заявку на ПКО (далее - графический вид). Отдельные документы, если это указано в приложении Б, должны быть представлены также в электронном виде в формате Excel или в формате разработки Word, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах и допускающих после их сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста (далее – электронный вид).  Заявитель несет ответственность за соответствие представляемых в составе заявки на ПКО документов в графическом виде оригиналам таких документов.

  - Пользуясь функционалом электронной площадки, заявитель обязан подавать заявку на ПКО по частям, разделив свою заявку в соответствии с приложением Б.

  - В случае расхождении информации в формах, представленных одновременно в графическом и электронном видах, большую силу имеет форма в графическом виде.

  - Все документы, имеющие отношение к заявке на ПКО, должны быть составлены, а также вся переписка по процедуре ПКО осуществляется на русском языке. Документы, представляемые на языках, отличных от русского, должны сопровождаться их переводом на русский язык.

Документы, составленные на ином языке и не сопровожденные переводом на русский язык, считаются непредставленными и не учитываются при рассмотрении заявки на ПКО.

В случае представления заявителем в составе заявки на ПКО документов, требующих консульской или иной другой легализации, проставления апостиля для их признания на территории Российской Федерации, данные документы должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.

  - Представляемая заявителем информация в документах, имеющая денежное выражение, должна быть указана в рублях Российской Федерации, за исключением документов, оформление которых осуществляется согласно требованиям иностранного государства и представление информации в рублях Российской Федерации не представляется возможным.

  - Представление документов и сведений, не предусмотренных формами, образцами и (или) шаблонами документации ПКО, осуществляется в свободной форме. Данное требование не распространяется на документы, полученные из уполномоченных официальных органов - такие документы представляются в том виде, в котором они были получены (в случае, если в извещении о ПКО установлено требование подачи заявок на ПКО в электронной форме посредством функционала электронных площадок, представляются графические образы таких документов).

  - Представляемый комплект документов с заявкой на ПКО должен быть оформлен следующим образом:

- документы должны быть составлены на листах формата А4. Если формат А4 не позволяет прочесть документы в табличном виде без вспомогательных средств, такие документы должны быть составлены в формате А3;

- документы, а также заявка на ПКО должны быть составлены с размером шрифта не менее 12 (двенадцатого) кегля и не более 14 (четырнадцатого) кегля, допускается шрифт текста в таблицах не менее 10 (десятого) кегля;

- не допускается потоковое сканирование всего комплекта документов заявки на ПКО: количество файлов с графическими образами оригиналов документов должно соответствовать количеству документов, описанных и представляемых заявителем на ПКО в составе заявки на ПКО (один документ – один файл);

- наименование файлов должно соответствовать наименованиям форм, указанным в приложениях Г, а также наименованиям документов, указанным в приложении Б;

- не допускается, чтобы текст размещался на листе с перекосом строк, со смещением границ и разделителей таблиц, а также содержал в себе нечеткие границы букв и неровные символы с дефектами, не позволяющие однозначно интерпретировать представленную информацию.

  - Регламентами, правилами, действующими на электронной площадке (если таковая указана в извещении о ПКО), могут быть предусмотрены дополнительные требования к порядку оформления и/или подачи заявки на ПКО.

  - Ошибки, опечатки, неточности, допущенные заявителем при заполнении заявки на ПКО, относятся на риск заявителя.

- Порядок проведения проверки, предоставления документов и информации группе проверки

  - Проверка заявителя осуществляется группой проверки с посещением места нахождения заявителя и его производственных баз в соответствии с программой проверки. Программа проверки размещается на официальных сайтах ООО «НИИ Транснефть» (https://niitn.transneft.ru/), ПАО «Транснефть» (https://transneft.ru/), ОСТ в разделе «Закупки и реализация» и на электронной площадке в составе документации ПКО.

  - Организатор ПКО направляет:

- в адрес заявителя письмо (уведомление) о проведении проверки заявителя с указанием периода проверки и ОСТ, которой поручено проведение проверки;

- в адрес ОСТ, которой поручается проведение проверки заявителя, письмо (указание) о необходимости проведения проверки заявителя.

  - Заявитель в течение 2 рабочих дней с даты получения уведомления о проведении проверки обеспечивает направление и получение организатором ПКО подтверждения о готовности к проверке в указанные сроки, в т. ч. о готовности предоставления группе проверки документов в соответствии с требованиями программы проверки в указанные сроки.

  - После получения от организатора ПКО писем о проведении проверки:

5.4.1 Заявитель в течение 2 рабочих дней направляет электронной почтой в адрес ОСТ, осуществляющей проверку, письмо о назначении представителя заявителя из состава руководящих работников, ответственного за взаимодействие с группой проверки;

5.4.2 ОСТ в течение 8 рабочих дней с даты направления организатором ПКО уведомления о проведении проверки заявителя обеспечивает:

- формирование приказом по ОСТ группы проверки; в приказе, в том числе, указывается персональная ответственность руководителя и членов группы проверки за недостоверность и неполноту сведений, отраженных в акте проверки заявителя;

- уведомление заявителя о составе группы проверки с указанием даты начала и окончания проверки;

- проведение проверки заявителя на соответствие требованиям программы проверки;

- оформление акта проверки и предоставление его организатору ПКО посредством системы электронного документооборота организаций системы «Транснефть» (далее – СЭД).

5.4.3 В состав группы проверки по решению генерального директора ОСТ/лица его замещающего включаются:

- руководитель группы;

- специалисты ОСТ по направлению деятельности, соответствующей предмету ПКО;

- специалисты управления (службы, отделов) безопасности ОСТ;

- специалисты финансовых подразделений ОСТ или финансовых подразделений филиалов ООО «Транснефть Финанс»;

- специалисты юридических подразделений ОСТ;

- специалисты службы технического надзора ООО «Транснефтьэнерго»;

- специалисты ОСТ, не указанные выше (по решению руководства ОСТ).

В группу проверки по решению руководства ПАО «Транснефть» могут быть включены представители ПАО «Транснефть» и/или Организатора ПКО.

Группа проверки отвечает:

- за качественное и своевременное проведение проверок заявителей в соответствии с программой проверки в сроки, установленные организатором ПКО;

- за достоверность и полноту сведений, отраженных в акте проверки;

- за своевременное предоставление организатору ПКО акта проверки.

  - Проверка документов, подтверждающих юридический статус, право собственности и/или другие законные основания владения/пользования  техническими ресурсами, сведения о которых указаны в приложении А.1 к программе проверки,  наличие вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований ПАО «Транснефть» или ОСТ к заявителю за последние три года, включая текущий, финансовое состояние заявителя осуществляется на основании документов и сведений в соответствии с приложениями А.4, А.4.1, Б, представленных заявителем группе проверки,  может проводиться без непосредственного выезда соответствующих специалистов (юридических, финансовых подразделений) на место нахождения заявителя.

При необходимости участия в группе проверки представителей ПАО «Транснефть» возможно их привлечение посредством видеоконференции.

  - Проверка заявителя начинается с проведения предварительного совещания группы проверки с участием представителя заявителя, указанного в пункте 5.4 настоящего документа, в ходе которого объявляются цели проверки и состав группы проверки, определяются последовательность, формы и процедура проведения проверки, представляются уполномоченные работники заявителя, назначенные для взаимодействия с группой проверки.

  - Заявитель не позднее дня начала проверки обязан сформировать и предоставить группе проверки согласно приложению Б и формам, предусмотренным программой проверки, документы, сформированные в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего документа, в следующих форматах:

- на бумажном носителе, если приложением Б установлено требование о проверке наличия их подлинника (оригинала);

- на электронном носителе информации (DVD/жесткий диск) все предоставляемые заявителем документы (цветные скан-копии в формате *.pdf и в редактируемом формате в Word (если применимо)). Выбор способа передачи информации на электронном носителе определяется по устному согласованию сторон проверки.

Все предоставляемые скан-копии документов, предусмотренных программой проверки, должны быть подписаны собственноручно руководителем заявителя либо уполномоченным представителем заявителя и заверены оттиском печати, за исключением случаев, когда заявитель ведет хозяйственную деятельность без печати либо документы выгружены с электронной площадки с наличием на них цифровой электронной подписи.

  - Заявитель обязан предоставить группе проверки документы, подтверждающие наличие заявленных заявителем на ПКО специалистов, технических ресурсов, документов и сведений, предусмотренных Регламентом и программой проверки, в том числе:

- фактическое наличие заявленных на ПКО технических ресурсов и документы, подтверждающие основания пользования, владения и/или распоряжения ими;

- документы, подтверждающие наличие специалистов и иных работников, квалификация которых соответствует требованиям программы проверки;

- фактическое наличие производственных баз заявителя и объектов, указанных заявителем (с предоставлением возможности их посещения), на которых заявитель выполняет работы и оказывает услуги по предмету ПКО, с правом ведения, при необходимости, группой проверки фото и видеосъемки.

Производится фотосъемка:

- выделенных зон для проведения технологических операций;

- системы хранения и логистики технологических элементов продукции;

- выполнения технологических операций;

- состояния помещений и средств производства;

- специальной одежды работников, занятых на производстве.

Фотосъемка может производиться мобильными телефонами.

Фотоматериалы распечатываются в цвете на листах формата А4, визируются представителем ОСТ, участвующим в проверке, на каждом листе и прикладываются к акту проверки. Фотоматериалы являются неотъемлемой частью акта проверки.

  - Обеспечение группы проверки средствами индивидуальной защиты входит в обязанности заявителя.

  - При проведении проверки заявителя группой проверки на основании подтверждающих документов устанавливается фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО людских и технических ресурсов и формируется заключение о соответствии или несоответствии заявителя требованиям программы проверки.

По окончании проверки группой проверки оформляется акт проверки в соответствии с программой проверки, в котором на основании подтверждающих документов указываются:

- фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО специалистов, технических ресурсов, документов и сведений;

- выявленные в ходе проверки несоответствия требованиям программы проверки;

- если применимо, потенциальный объем работ, услуг, который способен выполнить заявитель по заявленным видам/подвидам работ, услуг.

При наличии несоответствий заявителя требованиям программы проверки ОСТ, сформировавшая приказом группу проверки, обеспечивает получение от заявителя пояснений по каждому несоответствию.

  - Факты предоставления заявителем группе проверки недостоверных сведений и недействительных документов должны отражаться в акте проверки.

  - Акт проверки составляется в 2 экземплярах – один для ОСТ, сформировавшей приказом группу проверки, второй - для заявителя (без приложений).

Акт проверки подписывается всеми членами группы проверки и уполномоченным представителем заявителя, утверждается руководителем ОСТ (генеральным директором или лицом его замещающим).

При отказе от подписания акта проверки руководителем заявителя либо уполномоченным представителем заявителя, действительным считается акт проверки, подписанный членами группы проверки в одностороннем порядке без участия заявителя. При этом на акте проверки проставляется отметка «От подписи отказался». При наличии особого мнения заявителя относительно результатов проверки соответствующая информация должна указываться в акте проверки, особое мнение заявителя прилагается к акту проверки и является его неотъемлемой частью. Срок предоставления особого мнения не должен превышать 1 календарного дня, следующего за днем завершения проверки заявителя.

ОСТ с сопроводительным письмом по СЭД направляет организатору ПКО, а также в специализированные ОСТ или структурные подразделения ПАО «Транснефть» в случае участия их представителей в группе проверки скан-образы утвержденного акта проверки с соответствующими приложениями и указанными в акте проверки письмами, справками и разъяснениями в сроки, установленные в пункте 5.4 программы проверки.

  - Документы, предоставленные заявителем, хранятся в ОСТ, сформировавшей приказом группу проверки. При необходимости, по требованию организатора ПКО, ОСТ в течение 5 рабочих дней предоставляет организатору ПКО копии документов, предоставленных заявителем при проведении проверки.

  - Организатор ПКО вправе в любое время направить заявителю запрос о предоставлении разъяснений с подтверждающими документами и информации, предусмотренной Регламентом и документацией ПКО, в том числе программой проверки, а также запросить дополнительные сведения и инициировать проверку (в том числе дополнительную проверку) заявителя.

Приложение А

В настоящем документе предусмотрены следующие сокращения:

ЛНК – лаборатория неразрушающего контроля

НАКС – Национальное агентство контроля сварки

НК – неразрушающий контроль

ПКО – предварительный квалификационный отбор

ОТК (СКК) – отдел технического контроля (служба контроля качества)

СМК – система менеджмента качества

ОТ – охрана труда

ПБ – промышленная безопасность

ЭБ – электробезопасность

ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь

СО – стандартный образец

СОП – стандартный образец предприятия

АКП – антикоррозионное покрытие

ЭД – электродвигатель

Приложение А.1

Требования к технической оснащенности заявителя

- Технические ресурсы по заявленному виду (заявленным подвидам) работ, услуг, привлекаемые заявителем на основании договоров аренды и иных договоров, подтверждающих право владения и/или пользования техническими ресурсами, не должны превышать 30% от общего количества необходимых технических ресурсов.

- Если количество необходимых технических ресурсов по заявленным видам работ, услуг, привлекаемых заявителем на основании договоров аренды и иных договоров, подтверждающих право владения и/или пользования, превышает 30% от общего количества необходимых технических ресурсов, принимается решение об отказе заявителю во включении в реестр ПКО.

- Требования к количеству необходимых технических ресурсов заявителя по виду работ, услуг в зависимости от количества ремонтируемых электродвигателей в год указаны в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование технических ресурсов | Минимальное количество технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту электродвигателей (ед.) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10 шт. | до 20 шт. | 20 шт. и более |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Автомобиль грузовой г/п от 15 т | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Автомобиль грузовой с прицепом г/п от 25 т | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Кран мостовой г/п от 16 т | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Станок токарный: - диаметр и длина обрабатываемого узла, не менее 800×4000 мм | 1 | 1 | 2 | У заявителя в собственности |
|  | Станок фрезерный: - габариты обрабатываемого узла Д×Ш (мм): 4700×800 | 1 | 1 | 1 | У заявителя в собственности |
|  | Комплект сварочного оборудования полуавтоматической сварки | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Кантователь роликовый универсальный | 1 | 1 | 2 | У заявителя в собственности |
|  | Радиально-сверлильный станок: - диаметр сверления до 80 мм | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Станок намоточный тихоходный, универсальный для намотки круговых заготовок диаметром от 800 мм до 2000 мм | 1 | 1 | 1 | У заявителя в собственности |
|  | Установка для раскройки листового материала (штамповочный пресс, установка лазерной резки и т.п.): - толщина материала от 0,3 до 0,8 мм; - максимальные габариты резки Д×Ш (мм): 2000×1500. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Разгонобалансировочный станок: - масса ротора, не менее 4600 кг; - диаметр ротора, не менее 800 мм; - расстояние между серединами опорных шеек ротора, не менее 3500 мм. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Стенд для гидравлических испытаний оболочек взрывозащищенных узлов | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Установка вакуумно-нагнетательной пропитки: - габариты вертикальной пропиточной емкости не менее габаритов изделия: диаметр 1810 мм, высота 2706 мм; - габариты термокамер не менее габаритов изделия Д×Ш×В (мм): 2706×1810×1810. | 1 | 1 | 1 | У заявителя в собственности |
|  | Печь аэродинамической сушки с автоматическим регулированием температуры запечки с габаритами термокамер не менее габаритов изделия Д×Ш×В (мм): 2706×1810×1810 | 1 | 1 | 2 | У заявителя в собственности |
|  | Комплект рихтованных шаблонов обмоток | 1 | 1 | 1 | У заявителя в собственности |
|  | Набор для калибровки пазов статора от 12 до 25 мм | 1 | 1 | 1 | У заявителя в собственности |
|  | Аппараты безвоздушного или пневматического распыления для нанесения грунтового и лакокрасочного покрытия | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Испытательная установка (стенд) для проверки электрических параметров и характеристик с комплектом измерительных приборов (амперметры, вольтметры, трансформаторы тока и напряжения, ваттметр, частотомер, вольтамперметр, комплект шунтов, мегомметр, микроомметр) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат ультразвукового контроля сплошности материала основных деталей и материала сварных швов (с комплектом ПЭП и СО, СОП) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Набор ВИК с кратностью увеличения лупы до 10× | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Установка для проверки электрической прочности изоляции обмоток электрических машин от 0 до 35 кВ | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Тепловизор от 0 до плюс 350 °С | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Прибор измерения вибрации от 5 до 1000 Гц от 0,3 до 100 мм/с | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Штангенциркуль ШЦ-1-125 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Штангенциркуль ШЦЦ-1-250 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Штангенциркуль ШЦ-3-500 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Нутромер микрометрический двухточечный | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Микрометры гладкие с ценой деления 0,01 (МКЦ 400, МКЦ 500, МКЦ 600, МКЦ 700, МКЦ 750, МКЦ 800, МКЦ 900, МКЦ 1000) или эквивалентное оборудование | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Комплект скоб измерительных с диапазоном измерений от 200 до 850 мм | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Рулетка поверенная | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Набор щупов | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Набор шаблонов для сварочных швов | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Индикатор часового типа | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Измеритель шума от 25 до 140 дБ(А) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Оборудование для измерения характеристик частичных разрядов в изоляции от 0,5 до 10,0 МГц | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Твердомер универсальный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Окрасочная камера, оснащенная дистанционным контрольно-измерительным оборудованием с возможностью регистрации и архивирования значений температуры и относительной влажности окружающего воздуха и времени при нанесении АКП | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Электроискровой дефектоскоп от 0,5 до 15 кВ (Дефектоскоп типа «мокрая губка» от 9 до 90 В) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Адгезиметр нормального отрыва | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Установка для очистки поверхности струйным абразивным методом | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Универсальный прибор для измерения условий окружающей среды | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Контактный термометр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Термогигрометр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Прибор для измерения параметров шероховатости либо набор образцов | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Эталоны степени очистки от Sa 1 до Sa 3 по ISO 8501-1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Кондуктометр от 0,1 до 20 мкг/см2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Эталоны запыленности (с 1 по 5 по ISO 8502-3) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Гребенка для определения толщины мокрого слоя АКП | 1 | 1 | 1 |  |
| Примечание: допускается использование других средств измерений, аналогичных по характеристикам не ниже указанных в таблице |  |  |  |  |  |

- Наличие свидетельств, протоколов и сертификатов поверок измерительных приборов, средств измерения и оборудования, указанных в таблице 2.

- Требования к характеристикам технических ресурсов указаны в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование технических ресурсов | Назначение | Требуемые технические характеристики | Необходимость освидетельствования (поверки, калибровки, аттестации) оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кран мостовой | Транспортировка | г/п от 16 т | Требуется регистрация в Ростехнадзоре |
| 2 | Станок токарный | Механическая обработка | L 4000 Ø 800 | Требуется проведение проверки на технологическую точность |
| 3 | Станок фрезерный | Механическая обработка | Д×Ш (мм): 4700×800 | Требуется проведение проверки на технологическую точность |
| 4 | Комплект сварочного оборудования полуавтоматической сварки | Проведение сварочных работ | Сеть питания -380 (±10%) В 50 (±1) Гц ПВ не менее 60% | Требуется аттестация в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации |
| 5 | Кантователь роликовый универсальный | Укладка обмотки, поведение ремонта | L 4000 Ø 800 | Не требуется |
| 6 | Радиально-сверлильный станок | Механическая обработка | Диаметр сверления до 80 мм | Не требуется |
| 7 | Станок намоточный тихоходный, универсальный | Изготовление обмотки | Изготовление круговых заготовок диаметром от 800 мм до 2000 мм | Не требуется |
| 8 | Установка для раскройки листового материала (штамповочный пресс, установка лазерной резки и т.п.) | Изготовление заготовок | - толщина материала от 0,3 до 0,8 мм; - максимальные габариты резки Д×Ш (мм): 2000×1500. | Не требуется |
| 9 | Разгонобалансировочный станок | Балансировка роторов | - масса ротора, не менее 4600 кг; - диаметр ротора, не менее 800 мм; - расстояние между серединами опорных шеек ротора, не менее 3500 мм. | Не требуется |
| 10 | Стенд для гидравлических испытаний оболочек взрывозащищенных узлов | Испытания взрыво-непроницаемых оболочек ЭД, жидкостных охладителей | Давление до 1,5 мПа | Требуется |
| 11 | Установка вакуумно-нагнетательной пропитки | Пропитка изоляции обмоток электрических машин | Габариты вертикальной пропиточной емкости не менее габаритов изделия: диаметр 1810 мм, высота 2706 мм | Не требуется |
| 12 | Печь аэродинамической сушки с автоматическим регулированием температуры запечки с габаритами термокамер не менее габаритов изделия Д×Ш×В (мм): 2706×1810×1810 | Сушка, запечка изоляции обмоток электрических машин | Габариты термокамер не менее габаритов изделия Д×Ш×В (мм): 2706×1810×1810 | Не требуется |
| 13 | Комплект рихтованных шаблонов обмоток | Изготовление обмотки | На всю линейку ремонтируемых ЭД. При отсутствии срок изготовления не более 30 дней | Не требуется |
| 14 | Набор для калибровки пазов статора от 12 до 25 мм | Контроль геометрических размеров | 12-25 мм | Требуется |
| 15 | Аппараты безвоздушного или пневматического распыления для нанесения грунтового и лакокрасочного покрытия | Нанесение АКП | - | Не требуется |
| 16 | Испытательная установка (стенд) для проверки электрических параметров и характеристик с комплектом измерительных приборов (амперметры, вольтметры, трансформаторы тока и напряжения, ваттметр, частотомер, вольтамперметр, комплект шунтов, мегаомметр, микроомметр) | Контроль качества изделия | Должен обеспечивать объем испытаний в соответствии с п.7 приложения А.1 | Требуется |
| 17 | Аппарат ультразвукового контроля сплошности материала основных деталей и материала сварных швов (с комплектом ПЭП и СО, СОП) | Контроль качества материала, контроль качества сварных, паяных соединений | Диапазон контроля наличия дефектов по стали, мм / дискретность установки, мм 1 ÷ 10 000 / 1; 10; 100 Диапазон измерения глубины залегания дефектов по стали, мм 0,5 ÷ 10 000 | Требуется |
| 18 | Набор ВИК | Контроль геометрических размеров | Линейка стальная 150 мм; штангенциркуль ШЦ I-125-0,1 ГОСТ 166-89; угольник поверочный УП 160х100 кл.1; шаблон радиусный №1; шаблон радиусный №3; набор щупов №4 70 мм; универсальный шаблон сварщика УШС-3; лупа; рулетка; фонарик; маркер по металлу. | Требуется для каждого элемента набора ВИК или всего набора ВИК в целом |
| 19 | Установка для проверки электрической прочности изоляции обмоток электрических машин от 0 до 35 кВ | Испытания электрической прочности изоляции | Мощность установки должна обеспечивать испытания всей линейки ремонтируемых электродвигателей | Требуется |
| 20 | Тепловизор от 0 до плюс 350 °С | Испытания пакета активного железа, контроль качества паяных соединений | Диапазон измерений от 0 до плюс 350 °С | Требуется |
| 21 | Прибор измерения вибрации | Контроль вибрации электродвигателя | от 5 до 1000 Гц от 0,3 до 100 мм/с | Требуется |
| 22 | Штангенциркуль ШЦ-1-125 | Контроль геометрических размеров | Точность измерений – 0,1 мм | Требуется |
| 23 | Штангенциркуль ШЦЦ-1-250 | Контроль геометрических размеров | Точность измерений – 0,1 мм | Требуется |
| 24 | Штангенциркуль ШЦ-3-500 | Контроль геометрических размеров | Точность измерений – 0,1 мм | Требуется |
| 25 | Нутромер микрометрический | Контроль геометрических размеров | Точность измерений – 0,01 мм | Требуется |
| 26 | Микрометры гладкие с ценой деления 0,01 (МКЦ 400, МКЦ 500, МКЦ 600, МКЦ 700, МКЦ 750, МКЦ 800, МКЦ 900, МКЦ 1000) или эквивалентное оборудование | Контроль геометрических размеров | Точность измерений – 0,01 мм | Требуется |
| 27 | Комплект скоб измерительных с диапазоном измерений от 200 до 850 мм или эквивалентное оборудование | Контроль геометрических размеров | Точность измерений – 0,1 мм | Требуется |
| 28 | Рулетка поверенная 3-5м | Контроль геометрических размеров | Точность измерений – 1 мм | Требуется |
| 29 | Набор щупов | Контроль геометрических размеров | №1 ТУ 2-034-225-87 | Требуется |
| 30 | Набор шаблонов для сварочных швов | Контроль геометрических размеров | ШС-2 или УШС-4 | Требуется |
| 31 | Индикатор часового типа | Контроль геометрических размеров, форм допуска и расположения | Точность измерений - 0,01 мм | Требуется |
| 32 | Измеритель уровня шума | Измерение уровня шума ЭД | От 25 до 140 дБ(А) | Требуется |
| 33 | Оборудование для измерения характеристик частичных разрядов в изоляции от 0,5 до 10,0 МГц. | Измерение частичных разрядов в обмотке статора | В соответствии с требованиями п.8 приложения А.1 | Требуется |
| 34 | Твердомер универсальный | Контроль твердости материала | Диапазон измерения 32 - 450 HB 70 - 85HRA 30 - 100 HRB 20 - 67 HRC 200 - 1000 HV | Требуется |
| 35 | Окрасочная камера, оснащенная дистанционным контрольно-измерительным оборудованием с возможностью регистрации и архивирования значений температуры и относительной влажности окружающего воздуха и времени при нанесении АКП | Нанесение АКП | Изолированное помещение, предназначенное для проведения работ по нанесению антикоррозионных покрытий, защищающее окрашиваемое изделие от попадания посторонних веществ, пыли, термического влияния из внешней/ производственной среды, обеспечивающая требуемые параметры окружающей среды при проведении операций по нанесению и отверждению покрытий, оборудованное дистанционными контрольно-измерительными приборами с возможностью регистрации и архивирования параметров окружающей среды (температура, относительная влажность окружающего воздуха и т.д.) и времени при нанесении покрытия | Не требуется |
| 36 | Электроискровой дефектоскоп от 0,5 до 15 кВ (Дефектоскоп типа «мокрая губка» от 9 до 90 В) | Контроль качества АКП | От 0,5 до 15 кВ | Требуется |
| 37 | Адгезиметр нормального отрыва | Контроль качества АКП | От 0 до 15 МПа | Требуется |
| 38 | Установка для очистки поверхности струйным абразивным методом | Удаление старого АКП, подготовка поверхности для нанесения АКП | L 3000 W 2000 H 2000 | Не требуется |
| 39 | Универсальный прибор для измерения условий окружающей среды (эквивалентное оборудование) | Контроль условий проведения испытаний, измерений, нанесения АКП | Измерение давления, влажности, температуры | Требуется |
| 40 | Прибор для измерения параметров шероховатости либо набор образцов | Контроль соответствия шероховатости Ra, Rz | Ra: 0.025- 12.5мкм Rz: 0.02- 160 мкм | Требуется |
| 41 | Эталоны степени очистки | Контроль подготовки поверхности под АКП | От Sa 1 до Sa 3 по ISO 8501-1 | Не требуется |
| 42 | Кондуктометр | Контроль подготовки поверхности под АКП | от 0,1 до 20 мкг/см2 | Требуется |
| 43 | Эталоны запыленности | Контроль подготовки поверхности под АКП | с 1 по 5 по ISO 8502-3 | Не требуется |
| 44 | Гребенка для определения толщины мокрого слоя АКП | Контроль качества нанесения АКП (толщина мокрого слоя) | - | Не требуется |

- Наличие у заявителя производственных площадей и вспомогательных помещений (собственность или иное законное основание) в соответствии с требованиями таблицы 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Минимальная площадь производственных помещений, предназначенных для выполнения работ по капитальному ремонту электродвигателей (м2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10 шт. | до 20 шт. | 20 шт. и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1 | - Производственные помещения (для проведения ремонта и испытаний) | - 600 | - 750 | - 900 |
| 2 | Помещения для хранения поступившего оборудования на КР | 120 | 200 | 300 |
| 3 | Помещения для хранения готового оборудования прошедшего КР | 100 | 200 | 300 |
| 4 | Склад комплектующих элементов, деталей, узлов и материалов | 60 | 100 | 150 |
| 5 | Помещения для хранения нормативной, технической и ремонтной документации (архив) | 5 | 7 | 10 |

- Объем и методы контроля при приемо-сдаточных испытаниях в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| № п/п | Методы контроля (испытания, измерения и контрольные операции) | Значение параметра (допускаемые отклонения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - 1 | Проверка технической документации, полноты проведения заводских испытаний, учитывая составные части оборудования и скрытые работы | В соответствии с КД и ТД |
| - 21) | Измерение величины воздушного зазора между сердечниками статора и ротора по ГОСТ 10169 (раздел 2) | Воздушный зазор не должен отличаться от исходного значения более чем на 10 % (допустимая неравномерность – ±10 %) |
| - 31) | Измерение зазоров в подшипниковых узлах | В соответствии с требованиями КД |
| - 4 | Измерение биения контактных колец (при их наличии) | Допустимые радиальные биения 0,03/ 0,06 мм |
| - 5 | Измерение радиального биения вала | Допустимое биение шеек валов составляет 0,02 мм для диаметров от 100 до 200 мм и 0,03 мм для диаметров более 200 мм. В местах установки уплотнений биение не должно превышать 0,06 мм. Допустимое биение вала ротора в других местах – не более 0,08 мм. |
| - 6 | Измерение разбега ротора в осевом направлении (у ЭД, имеющих подшипники скольжения) в режиме холостого хода двигателя по методике, разработанной поставщиком, с учетом конструктивных особенностей ЭД | Осевой разбег ротора двигателя, не соединенного с механизмом, относительно нейтрального положения (положения, занимаемого ротором ЭД в режиме холостого хода двигателя, при отсутствии внешних механических воздействий на ротор) не должен превышать следующих значений: - 4 мм – в сторону приводимого механизма; - 9 мм – в сторону, противоположную приводимому механизму |
| - 7 | Измерение сопротивления фаз обмоток статора, ротора и индуктора возбудителя (при наличии) постоянному току по ГОСТ 11828 (раздел 3) | Допустимое отклонение от расчетных значений не более 5 %. Приведенные к одной температуре измеренные значения сопротивлений различных фаз обмоток не должны отличаться друг от друга и от исходных значений более чем на 2 % |
| - 8 | Измерение сопротивления заложенных ТС постоянному току по ГОСТ 11828 (раздел 3) | Сопротивление ТС в соответствии с требованиями ГОСТ 6651 |
| - 9 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора по ГОСТ 11828 (раздел 6) | Не менее 10 МОм на 1 кВ номинального напряжения ЭД |
| - 10 | Измерение коэффициента абсорбции обмотки статора | Не менее 1,3 (при температуре от 10°C до 30°C) |
| - 11 | Измерение сопротивления изоляции обмотки ротора (для синхронных ЭД и ЭД с фазным ротором) по ГОСТ 11828 (раздел 6) | Не менее 0,5 Мом при рабочей температуре ротора (если рабочая температура не известна, то при максимально допустимой для изоляции класса нагревостойкости F по ГОСТ 8865) |
| - 12 | Измерение сопротивления изоляции обмотки индуктора возбудителя по ГОСТ 11828 (раздел 6) | Не менее 0,5 МОм (при температуре от 10°C до 30°C) |
| - 13 | Измерение сопротивления изоляции ТС, установленных для контроля температуры подшипников, относительно корпуса по ГОСТ 11828 (раздел 6) | Не менее 100 МОм |
| - 14 | Измерение сопротивления изоляции подшипников и масляных уплотнений (при наличии) по ГОСТ 11828 (раздел 6) | Не менее 1 МОм |
| - 15 | Измерение сопротивления изоляции ТЭН в практически холодном состоянии (при наличии) по ГОСТ 11828 (раздел 6) | Не менее 1 МОм |
| - 16 | Измерение сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью ЭД, которая может оказаться под напряжением | Не менее 0,1 Ом |
| - 17 | Испытание изоляции обмоток статора, ротора (для синхронных ЭД и ЭД с фазным ротором) относительно корпуса ЭД на электрическую прочность по ГОСТ 11828 (раздел 7) | При замене обмотки – нормы испытательных напряжений в соответствии с ГОСТ IEC 60034-1 (9.2). При КР не связанном с обмоткой статора – 80 % от полного испытательного напряжения. При КР с устранением мелких неисправностей на обмотке – 75 % от полного испытательного напряжения. |
| - 18 | Испытание междувитковой изоляции обмотки статора на электрическую прочность по ГОСТ 11828 (раздел 8) | Проводится в течение 3 мин при повышенном напряжении на 30 % сверх номинального |
| - 19 | Испытание междувитковой изоляции обмотки ротора СД (обмотка возбуждения) на электрическую прочность по ГОСТ 10169 (раздел 7) | Нормы испытательных напряжений в соответствии с ГОСТ 10169 (раздел 7) |
| - 20 | Испытание при повышенной частоте вращения по ГОСТ 11828 (раздел 4) | Повышенная частота вращения, об/мин, по ГОСТ IEC 60034-1 (таблица 18). Продолжительность испытания при повышенной частоте вращения – 2 мин. |
| - 21 | Испытания методом ЧР | Измерение параметров ЧР обмотки статора необходимо провести с применением емкостных датчиков, подключенных по одной из схем, представленных на рисунках 1, 2 или 3, выбранной в соответствии с имеющимися условиями проведения испытаний и конструктивными особенностями схемы соединения обмоток ЭД |
| - 22 | Испытание системы возбуждения (для синхронного ЭД) | Виды и нормы испытаний в соответствии с требованиями КД |
| - 23 | Определение характеристик холостого хода | В соответствии с требованиями КД |
| - 24 | Определение характеристики трехфазного короткого замыкания (для синхронного ЭД) | В соответствии с требованиями ГОСТ 10169 |
| - 25 | Определение направления вращения | В соответствии с требованиями ГОСТ 26772 |
| - 26 | Измерение напряжения на концах вала по ГОСТ 11828 (раздел 12) | Не более 500 мВ – для ЭД с неизолированными подшипниками. При напряжении более 500 мВ как минимум один из подшипников необходимо выполнять изолированным. |
| - 27 | Измерение вибрации подшипников | Амплитуда виброперемещения или среднеквадратичное значение вибрационной скорости на подшипниковых опорах и корпусе ЭД в трех направлениях |
| - 28 | Измерение температуры масла, подшипников, вкладышей, сегментов; охлаждающей воды | Соответствие КД и эксплуатационной документации |
| - 29 | Измерение температуры обмотки статора, сердечника статора | Соответствие КД и эксплуатационной документации |
| - 30 | Проверка системы жидкостного охлаждения | Соответствие КД и ГОСТ 22782.6 |
| - 311) | Проверка внешнего вида и состояния ЛКП | В соответствии с техническими условиями поставщика АКП, включенными в реестр ОВП ПАО «Транснефть» |
| - 321) | Проверка сертификатов материала заготовки вала. Измерение твердости материала вала (при изготовлении нового вала ротора) | Наличие. HB 167 – HB 293 (для поковок) |
| - 331) | Измерение диаметра рабочего конца вала | Соответствие КД, ГОСТ 25347 |
| - 341) | Проверка узлов взрывозащиты на отсутствие повреждение взрывозащищенной оболочки, взрывонепроницаемых щелей, фланцевых соединений и на соответствие ширины взрывонепроницаемых щелей (зазоров) КД | В соответствии с требованиями КД |
| - 35 | Проверка отсутствия утечки масла из подшипниковых узлов | Утечка масла из подшипниковых узлов не допускается |
| - 36 | Проверка работы системы встроенного диагностического контроля ЭД (при наличии) | В соответствии с ГОСТ IEC/TS 60034-27-2-2015 по отдельной программе |
| 1) Допускается осуществление контроля в процессе проведения капитального ремонта с предоставлением протоколов испытаний по данным пунктам. |  |  |

AR-1

220 В

Рисунок 1 а – Схема проведения пофазных измерений ЧР при помощи емкостных датчиков на ЭД, отключенном от сети, прибором R2200

Рисунок 1 б – Схема проведения пофазных измерений ЧР при помощи емкостных датчиков на ЭД, отключенном от сети, приборами TGA-B или MPD 600

более 2 метров

Рисунок 1 в – Схема проведения пофазных измерений ЧР при помощи емкостных датчиков на ЭД, отключенном от сети, приборами TGA-B или MPD 600(при отсутствии возможности подключения источника питания со стороны звезды)

AR-1

220 В

Рисунок 2 а – Схема проведения измерений ЧР при помощи емкостных датчиков на всех фазах одновременно на ЭД, отключенном от сети, прибором R2200

Рисунок 2 б – Схема проведения измерений ЧР при помощи емкостных датчиков на всех фазах одновременно на ЭД, отключенном от сети, приборами TGA-B или MPD 600

более 2 метров

Рисунок 2 в – Схема проведения измерений ЧР при помощи емкостных датчиков на всех фазах одновременно на ЭД, отключенном от сети, приборами TGA-B или MPD 600

более

4 метров

AR-1

220 В

Рисунок 3 а – Схема проведения измерений ЧР при помощи двух емкостных датчиков на всех фазах одновременно на отключенном от сети ЭД с изолированной нейтралью от сети прибором R2200

машинный датчик

источник питания высоковольтный, переменного тока

обмотка статора

системный датчик

более 2 метров

Рисунок 3 б – Схема проведения измерений ЧР при помощи двух емкостных датчиков на всех фазах одновременно на отключенном от сети ЭД с изолированной нейтралью от сети приборами TGA-B или MPD 600

- Технические характеристики оборудования для измерения характеристик частичных разрядов в изоляции.

Применяемые при проведении испытаний СИ должны быть утверждённых типов, сведения о которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и иметь:

- свидетельства об утверждении типа средств измерений, методики поверки СИ, указанные в описании типа СИ;

- действующие свидетельства о поверке, знаки поверки, нанесённые на СИ и (или) в паспорт (формуляр), в соответствии с методикой поверки конкретного типа СИ;

- протоколы поверки (при наличии требований в методике поверки на соответствующее СИ).

Испытательное оборудование, используемое при проведении испытаний, должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ Р 8.568.

Испытательное оборудование, измерительные приборы и инструменты, используемые при испытаниях, должны быть исправными, отвечать требованиям безопасности.

Требования к средствам измерений (СИ) и методикам выполнения измерений электрических параметров должны соответствовать требованиям ГОСТ 11828, ГОСТ Р 8.563, ГОСТ Р 8.568, № 102-ФЗ, IEC 60270, ГОСТ Р 55194, ГОСТ Р 55193, IEC/TS 60034-27.

Перечень испытательного оборудования и средств измерений с техническими характеристиками, используемых при испытании представлен в таблице 5.

Технические и метрологические характеристики должны быть не ниже указанных в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование испытательного оборудования, средств измерений | Технические и метрологические характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Измеритель параметров изоляции | Испытательное напряжение постоянного тока: 2500 и 5000 В Диапазон измерений: 0 - 40 ТОм. Класс точности ≤ 2,5 | Измерение сопротивления изоляции, коэффициентов абсорбции и поляризации |
| 2 | Система регистрации сигналов ЧР в изоляции высоковольтного оборудования | Число каналов измерения ЧР: до 9 Канал синхронизации: 1 Время полного цикла контроля по 9 каналам: 2 - 30 мин Частотный диапазон регистрируемых импульсов: 0,5 - 10,0 МГц Динамический диапазон регистрируемых импульсов: 70 дБ Регистрация амплитуды ЧР с ПГ ± 30 % Фазовая точность определения момента возникновения импульса, относительно синусоиды промышленной частоты: ± 7,5 градусов Напряжение питающей сети: 200 - 240 В Частота питающей сети: 50Гц ± 5% |  |
|  |  | Инжектируемый заряд высокочастотного генератора (калибратора тестового) для калибровки измерительных цепей регистрации ЧР перед проведением измерений: 3 - 800 нКл Ширина импульса: 50 нс - 5 мкс Пауза между импульсами: 256 нс - 32,7 мкс Фронт импульса: не более 10 нс ПГ ± 10% | Для калибровки с применением прибора типа R2200 |
|  |  | Диапазон входных напряжений датчика формирования опорного сигнала: от 5 до 300 вольт | Для синхронизации процесса регистрации ЧР с фазой питающего напряжения |
| 3 | Система регистрации сигналов ЧР в изоляции высоковольтного оборудования | Полоса пропускания: 0-20 МГц Входной импеданс: 50 Ом Диапазон входных сигналов: 0,1 пКл – 10 нКл ПГ уровня ЧР ± 2% Анализ амплитуды импульсов ЧР для отображения графика абсолютного значения ЧР от его частоты повторения. Анализ фазы импульсов для локализации ЧР с учетом угла сдвига фаз на промышленной частоте. Время сбора данных в каждом амплитудном окне: 1 – 5 с Питание от литий-полимерных или литий-ионных аккумуляторных батарей 12 В Зарядное устройство от питающего напряжения 100-240 В, частотой 50-60 Гц Внешние интерфейсы: порт USB 2.0 | Фиксирует: - график событий ЧР по времени регистрации; - график числа импульсов ЧР и совокупного заряда за любой отрезок времени; Может быть оснащен дополнительным устройством для измерения параметров окружающей среды: - температуру; - влажность. В комплект системы входят: - контроллер волоконно-оптической линии; - устройство сбора данных; - калибратор заряда; - измерительное устройство; - аккумуляторная батарея |
| 4 | Регистратор сигналов ЧР в изоляции высоковольтного оборудования | Полоса пропускания: 180 МГц при срезе – 3 дБ Входной импеданс: 50 Ом Диапазон входных сигналов: 2 - 8500 мВ. Анализ амплитуды импульсов ЧР для отображения графика абсолютного значения ЧР от его частоты повторения. Анализ фазы импульсов для локализации ЧР с учетом угла сдвига фаз на промышленной частоте с точностью до 3,6º. Время сбора данных в каждом амплитудном окне: 1 – 5 с Задаваемый пользователем аварийный уровень для каждой фазы отдельно. Напряжение питающей сети: 120 - 240 В Частота питающей сети: 50Гц ± 5% Внешние интерфейсы: порт RS232 (разъем DB9) | Могут быть оснащены: - встроенным мультиплексором; - встроенным модулем аварийной сигнализации для предупредительных сигналов в систему диспетчерского контроля. Измерять параметры окружающей среды: - температуру; - влажность; - опционально напряжение, мощность, ток или температуру оборудования. |
| 5 | Система постоянного мониторинга частичных разрядов (на работающем ЭД) | Номинальное питающее напряжение: 92 - 264 В, 47-63 Гц Максимальный номинальный входной ток: 3 А Порт Ethernet (Разъем RJ-45) IEEE 802.3, 10Base-T/100Base-TX Температура эксплуатации/хранения: 0 - 40 °C / -20 - 50 °C Относительная влажность: 95% без конденсации |  |
| 5 | Емкостной датчик | Испытан высоким напряжением (IEEE 1043) > 1000 часов при 30 кВ Номинальная емкость: от 80 пФ ± 4 пФ до 1,1 нФ ± 50 пФ Коэффициент рассеивания: 0,10% Напряжение погасания ЧР (для установленного уровня ЧР в 10 пКл): 2 раз рабочего Uф ЭД Чувствительность: 1 пКл (ASTM D1868 и IEC 60270) Ширина диапазона измерений (-3 дБ): 40 МГц – 350 МГц Диапазон рабочих температур: от -50 до +130° С | Номинальное напряжение емкостного датчика должно выбираться в соответствии с номинальным напряжением испытываемого ЭД, например, из ряда: 6,9; 12,0; 16,0; 24,0; 25,0; 28,0 кВ. Стационарно установленные датчики не должны требовать их демонтажа для проведения периодических испытаний обмотки статора повышенным напряжением. |
| 6 | Установка испытательная высоковольтная | Погрешность измерения высокого напряжения: не более 3 % Форма кривой напряжения: синусоидальная, 50 ± 5 Гц Допустимое отклонение между задаваемым и измеренным значением: не более 1% Диапазон рабочего напряжения: 1 – 20 кВ |  |

Приложение А.2

Требования к обеспечению персоналом

1. Заявленный персонал должен пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим и иметь действующие удостоверения и/или протоколы: по проверке знаний требований охраны труда (далее – ОТ), об обучении мерам пожарной безопасности, аттестации по промышленной безопасности (далее – ПБ) в необходимых для выполнения работ областях, о присвоении необходимой группы электробезопасности (далее – ЭБ) при выполнении заявленных видов работ, в соответствии с требованиями таблицы 7.

2. Наличие у заявителя персонала определенного уровня квалификации, необходимого для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг, в количестве, указанном в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Специальность | Необходимая минимальная обеспеченность персоналом для выполнения работ по капитальному ремонту электродвигателей (ед.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10 шт. | до 20 шт. | 20 шт. и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Инженер-конструктор | 1 | 2 | 3 |
|  | Инженер-технолог | 1 | 2 | 3 |
|  | Инженер-электрик (инженер по наладке и испытаниям) | 2 | 2 | 3 |
|  | Специалист ОТК (СКК) | 2 | 3 | 4 |
|  | Специалист НК | 1 | 2 | 3 |
|  | Специалист испытательного участка | 2 | 2 | 4 |
|  | Обмотчик (изолировщик) | 5 | 9 | 12 |
|  | Электромонтажник (электромонтер) | 2 | 3 | 4 |
|  | Слесарь сборочного участка | 8 | 10 | 12 |
|  | Сварщик (МП) | 1 | 1 | 2 |
|  | Токарь | 2 | 2 | 3 |
|  | Газорезчик | 1 | 1 | 1 |
|  | Фрезеровщик | 2 | 2 | 3 |
|  | Штамповщик (резчик) | 1 | 1 | 2 |
|  | Оператор установки вакуумно-нагнетательной пропитки | 1 | 2 | 3 |
|  | Маляр | 2 | 2 | 3 |
|  | Водитель | 2 | 3 | 4 |
|  | Стропальщик | 2 | 2 | 4 |
|  | Слесарь КИПиА | 1 | 1 | 2 |
|  | Балансировщик | 1 | 1 | 2 |
|  | Термист | 1 | 2 | 3 |

- Специалисты и рабочие, привлекаемые по заявленному виду (заявленным подвидам) работ, услуг, должны соответствовать квалификационным требованиям, указанным в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Специальность | Требования к квалификации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Инженер-конструктор | - Высшее профильное образование. - Стаж работы на должности инженера-конструктора в области машиностроения (производство или ремонт электродвигателей и генераторов) не менее 3-х лет. - Наличие диплома об образовании или других действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности, - об аттестации по промышленной безопасности в необходимых для оказания заявленных услуг областях. |
|  | Инженер-технолог | - Высшее профильное образование. - Стаж работы на должности инженера-технолога в области машиностроения (производство или ремонт электродвигателей и генераторов) не менее 3-х лет. - Наличие диплома об образовании или других действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности, - об аттестации по промышленной безопасности в необходимых для оказания заявленных услуг областях. |
|  | Инженер-электрик (инженер по наладке и испытаниям) | - Диплом о высшем профильном техническом образовании. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Электромонтажник (электромонтер) | - Стаж работы в области машиностроения не менее 3-х лет. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Слесарь сборочного участка | - Стаж работы в области машиностроения не менее 3-х лет. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Сварщик | - Наличие действующего аттестационного удостоверения специалиста сварочного производства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. - Стаж работы в области машиностроения не менее 3-х лет. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Токарь | - Стаж работы в области машиностроения не менее 3-х лет. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Термист | - Стаж работы в области металлургии и технологии обработки металлов не менее 3-х лет. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Газорезчик | - Диплом о профильном образовании. 2. 3-5 разряд. 3. Наличие квалификационных удостоверений. |
|  | Фрезеровщик | - Стаж работы в области машиностроения не менее 3-х лет. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Штамповщик (резчик) | - Стаж работы в области машиностроения не менее 3-х лет. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Маляр | - Стаж работы в области машиностроения не менее 3-х лет. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Обмотчик (изолировщик) | 1. Диплом о профильном образовании. 2. Наличие действующих квалификационных удостоверений. |
|  | Специалист ОТК (СКК) | - Высшее профильное образование. - Стаж работы на инженерно-технических должностях в области машиностроения не менее 3-х лет. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной деятельности (не реже 1 раза в 5лет). - Знание конструкции ремонтируемых ЭД, технологической и конструкторской документации. - Наличие действующей аттестации по ПБ, ОТ, пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Специалист НК | - Диплом о профильном образовании. - Наличие у специалистов НК действующих квалификационных удостоверений не менее II уровня по методам контроля необходимых для проведения капитального ремонта ЭД. - Наличие действующей группы по ЭБ не ниже 3. - Наличие действующих квалификационных удостоверений по ПБ. - Наличие действующего документа, подтверждающего прохождение обучения по «Твердометрии». |
|  | Водитель | Наличие водительского удостоверения категорий «С» и «Е» |
|  | Стропальщик | Наличие действующих квалификационных удостоверений |
|  | Слесарь КИПиА | Наличие действующих квалификационных удостоверений |
|  | Специалист испытательного участка | - Диплом о профильном техническом образовании. - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих квалификацию специалиста. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет) - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. - Наличие действующей группы по ЭБ. |
|  | Оператор установки вакуумно-нагнетательной пропитки | - Диплом о профильном техническом образовании. - Наличие документа о повышении квалификации по профильной* деятельности (не реже 1 раза в 5 лет). - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. |
|  | Балансировщик | - Наличие действующих документов (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающих прохождение обучения по профессии «Балансировщик деталей и узлов». - Действующие удостоверения/протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда, - об обучении мерам пожарной безопасности. |

*под профильной деятельностью понимается деятельность в области машиностроения

Приложение А.3

Минимальные требования, предъявляемые к заявителю по наличию разрешительных документов

К разрешительным документам для целей настоящей программы проверки относятся лицензии, свидетельства, аттестаты, сертификаты и другие документы, а также сведения, подтверждающие право заявителя осуществлять деятельность по предмету ПКО, указанные в таблице.

Таблица

| № - п/п | - Документы и сведения, подтверждающие право заявителя осуществлять деятельность по предмету ПКО | - Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля. Виды (методы) неразрушающего контроля: - в объёме необходимом для проведения капитального ремонта ЭД. Объекты контроля: 6.4 Оборудование газонефтеперекачивающих станций | - Действующий документ |
| 2 | Свидетельство о регистрации электролаборатории в органах Ростехнадзора | - Допускается привлечение по договору аренды/договору оказания услуг |
| 3 | Сертификат соответствия системы менеджмента качества в области разработки и производства продукции машиностроения (металлоконструкций, металлургии) (в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) | - Действующий сертификат СМК |
| 4 | Свидетельство об аттестации применяемых технологий проведения сварки и наплавки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | - Действующий документ |

- Приложение А.4

(обязательное)

Оценка финансового состояния

- Оценка финансового состояния заявителя (наличие устойчивого или неустойчивого финансового состояния заявителя) подтверждается на основании порядка проведения оценки наличия финансовых ресурсов (далее – Методика) в соответствии с требованиями приложения А.4.1 настоящей программы проверки.

- Сведения о финансовых показателях заявителя оформляются по форме приложения Г.4 программы проверки.

- Сведения о финансовых показателях заносятся группой проверки в акт проверки (приложение В).

- Инструкция по заполнению сведений о финансовых показателях для заполнения формы приложения Г.4:

Уставный капитал - указывается за последний завершенный отчетный период (стр. 1310).

Чистые активы (далее – ЧА) - показатель рассчитывается за последний завершенный отчетный период.

Расчет ЧА по бухгалтерскому балансу организации:

ЧА=(Баланс (стр.1600)–ЗУ)–(Итого по разделу IV (стр.1400)+Итого по разделу V (стр.1500))–Доходы будущих периодов (стр.1530), где ЗУ – задолженность заявителя (учредителей) по взносам в уставной капитал (в балансе отдельно не выделяется и отражается в составе краткосрочной дебиторской задолженности).

Дебиторская и кредиторская задолженности на конец последнего отчетного периода/на дату подачи заявки на ПКО - показатели указываются за последний завершенный отчетный период/на дату подачи заявки на ПКО (стр. 1230 и стр. 1520).

Сведения об исполнении заявителем налоговых обязательств – показатель указывается на основании сведений об исполнении заявителем налоговых обязательств по форме, установленной налоговым органом.

В случае предоставления документов, подтверждающих отсутствие задолженности по платежам, в графе «Показатель» указывается «0».

В случае наличия задолженности по платежам, в графе «Показатель» указывается сумма задолженности в тыс. руб. В составе заявки заявителю требуется предоставить письменные разъяснения в произвольной форме о наличии задолженности. В случае отсутствия разъяснений в составе заявки группе проверки необходимо запросить пояснения у заявителя, сделать пометку в примечании о предоставлении дополнительных сведений и приложить пояснения/разъяснения к акту проверки.

В случае непредставления документов о наличии задолженности в графе «Показатель» указывается - «сведения не представлены» или «сведения представлены не в полном объеме».

- Заявитель, на которого не распространяется обязанность по предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в подтверждение соответствия установленному требованию должен представить сведения о финансовом состоянии по форме приложений Г.4, Г.5 к настоящей программе проверки с указанием оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в соответствии с которыми на него не распространяется обязанность по предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы.

- Организатор ПКО вправе осуществить проверку достоверности предоставленных заявителем в составе заявки на ПКО документов и сведений, подтверждающих соответствие заявителя требованиям документации ПКО любым не противоречащим закону способом, включая получение соответствующей информации из любых официальных источников, в т.ч. из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, сайтов государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой)  отчетности и из справочно-аналитических систем, в т.ч. СПАРК-Интерфакс, а также путем направления запросов заявителю и иным лицам, обладающим необходимой информацией.

Приложение А.4.1

(обязательное)

Порядок проверки наличия финансовых ресурсов заявителя

Наличие финансовых ресурсов заявителя определяется исходя из матричного подхода, включающего оценку финансового риска заявителя, полученную из справочно-аналитической системы СПАРК-Интерфакс, и оценку риска наступления банкротства заявителя на основании четырех финансовых моделей, предусмотренных настоящей Методикой. Расчеты по моделям осуществляются на основании данных из бухгалтерской отчетности, за последний отчетный календарный год, доступной на сайте государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/), а также материалов, предоставленных заявителем в составе заявки на ПКО.

В рамках каждой из четырех финансовых моделей (приведены в разделе «Описание применяемых моделей») заявитель проходит проверку наличия финансовых ресурсов (финансовой состоятельности). Если полученные результаты соответствуют устойчивому положению заявителя, и оценочный риск банкротства является низким, заявитель получает 1 балл за каждую финансовую модель. В противном случае, финансовая состоятельность в рамках каждой модели оценивается в 0 баллов. Полученные баллы суммируются и формируют итоговый показатель в диапазоне от 0 до 4 баллов.

Заявителю присваивается один из 3-х индексов финансового риска справочно-аналитической системы СПАРК-Интерфакс (низкий, средний, высокий) в соответствии с результатами, которые рассчитываются согласно математической модели на основе только открытых статистических данных и без участия человека. После подсчета суммарного балла оценки финансовой состоятельности организации по результатам применения всех 4-х моделей данной Методики и присвоения индекса финансового риска справочно-аналитической системы СПАРК-Интерфакс для заявителя определяется положение по следующей матрице:

| СПАРК ИФР | Оценка по 4-м моделям, балл |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Низкий | доп. проверка | доп. проверка | соответствие требованию | соответствие требованию | соответствие требованию |
| Средний | доп. проверка | доп. проверка | соответствие требованию | соответствие требованию | соответствие требованию |
| Высокий | доп. проверка | доп. проверка | доп. проверка | доп. проверка | доп. проверка |

В соответствии с положением заявителя в представленной матрице определяется категория, в которую попадает заявитель, и устанавливается порядок последующих действий:

- Соответствие требованию – финансовое состояние заявителя признается устойчивым, что группа проверки указывает в акте проверки.

- Дополнительная проверка – для каждого заявителя, попавшего в данную категорию, осуществляется расчет оценки динамики изменения риска наступления банкротства за последние 3 отчетных года с использованием 8-ми финансовых моделей (приведены в разделе «Описание применяемых моделей»). Если полученные результаты соответствуют устойчивому положению заявителя, и оценочный риск банкротства является низким, заявитель получает 1 балл за каждую финансовую модель. В противном случае, финансовая состоятельность в рамках каждой модели оценивается в 0 баллов. Полученные баллы суммируются, вычисляется среднее значение за 3 года и формируется итоговый показатель в диапазоне от 0 до 8 баллов.

Дополнительная проверка

После расчета оценки динамики изменения риска наступления банкротства за последние 3 отчетных года с использованием всех 8-ми финансовых моделей оценки финансовой состоятельности организации для заявителя определяется положение в следующей матрице:

| Оценка по 8-ми моделям, сумма баллов по среднему значению за 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| не соответствует | дополнительное рассмотрение |  | соответствие требованию |  |  |  |  |  |

1. Соответствие требованию (3 и более баллов) – финансовое состояние заявителя признается устойчивым, что группа проверки указывает в акте проверки.

2. Дополнительное рассмотрение (менее 3-х баллов) – на данном этапе заявитель проверяется на предмет соответствия стабильности финансового состояния: в случае если динамика оценки по 8-ми моделям за последние 2 отчетных периода положительная (оценка за последний отчетный год выше, чем оценка за предыдущий) или стабильное состояние (оценка за последний отчетный год равна оценке за предыдущий), при этом у заявителя за последний отчетный период чистая прибыль (отчет о финансовых результатах, стр. 2400) и собственный капитал (бухгалтерский баланс, стр. 1300) имеют положительные значения -  такой заявитель соответствует требованию. Если заявитель не соответствует требованию – проводится проверка по пункту 3.

3. В случае несоответствия требованиям по пункту 2 заявителю направляется запрос о предоставлении дополнительной информации по финансовому состоянию – развернутое пояснение, которое включает в себя расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности, причину убыточности предприятия, расшифровку прочих доходов и расходов по отчету о финансовых результатах и прочие документы (план развития, план модернизации производственных мощностей, прогноз финансового состояния предприятия и т.д.). 
По результатам рассмотрения полученного разъяснения и подтверждающих документов анализируется причина ухудшения финансового состояния и принимается решение о соответствии заявителя установленным требованиям в любом из следующих случаев:

– документально подтвержден прирост основных средств в последнем отчетном периоде;

– документально подтверждено наличие дебиторской задолженности (отсрочка платежа по поставленным товарам, выполненным работам, оказанным услугам, в случаях, когда оплата за такие товары, работы, услуги производится в следующий отчетный период, а затраты на производство работ или оказания услуг понесены в текущем отчетном периоде);

– подтверждено использование заявителем заемных средств для исполнения договоров, оплата по которым будет производиться в следующий отчетный период;

– представлены иные документы и сведения, объективно и достоверно свидетельствующие об ожидаемом улучшении финансового состояния заявителя.

В случае непредоставления или отказа предоставить разъяснения – заявитель не соответствует требованиям.

4. 0 баллов – заявитель не соответствует требованию.

Расчеты по моделям осуществляются на основании данных из бухгалтерской отчетности за последние 3 отчетных календарных года (для вновь созданных организаций – с момента государственной регистрации), доступной на сайте государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/), а также материалов, предоставленных заявителем в составе заявки на ПКО.

Общие условия

Для заявителей, на которых на основании Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не распространяется обязанность по представлению в ИФНС бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах по формам ОКУД 0710001 и 0710002 (или бухгалтерской (финансовой) отчетности по форме КНД 0710099, расчет по финансовым моделям не проводится. Такие заявители не соответствуют требованиям при наличии вступившего в законную силу судебного решения о признании заявителя банкротом (на основании информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве (https://bankrot.fedresurs.ru).

Для заявителей, по которым отсутствуют сведения о состоянии индекса СПАРК ИФР, осуществляется расчет по критериям «Дополнительная проверка» (оценка динамики изменения риска наступления банкротства производится за последние 3 отчетных года с использованием 
8-ми финансовых моделей, без определения положения в матрице по 4-м моделям).

Организатор ПКО вправе осуществить проверку достоверности предоставленных заявителем в составе заявки на ПКО документов и сведений, подтверждающих соответствие заявителя требованиям документации ПКО, любым не противоречащим закону способом, включая получение соответствующей информации из любых официальных источников, в т.ч. из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, из справочно-аналитических систем, в т.ч. СПАРК-Интерфакс, а также путем направления запросов заявителю и иным лицам, обладающим необходимой информацией.

Описание применяемых моделей

Модель 1.

R = 0,1*K1 + 2*K2 + 0,08*K3 + 1*K4 + 0,45*K5

| Коэффициент | Формула расчета |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Коэффициент текущей ликвидности (K1) | Оборотные активы / Краткосрочные обязательства | стр.1200 / (стр.1520 + стр. 1510+стр.1550) |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2) | (Собственный капитал - Внеоборотные активы) / Оборотные активы | (стр.1300 - стр. 1100) / стр.1200 |
| Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (K3) | Выручка / Среднегодовая стоимость активов | стр.2110 / [(стр.1600нп.+стр.1600кп.)*0,5] |
| Коэффициент рентабельности собственного капитала (K4) | Чистая прибыль (убыток) / Собственный капитал | стр.2400 / стр.1300 |
| Коэффициент рентабельности продаж (K5) | Чистая прибыль (убыток) / Выручка | стр.2400 / стр.2110 |

Если стр. 2400 (Чистая прибыль) и стр.1300 (Собственный капитал) имеют отрицательные значения, то R = 0, Заявитель получает 0 баллов.

Если R ≥ 1, то Заявитель получает 1 балл

Если R < 1, то Заявитель получает 0 баллов

Модель 2.

Z = 0,063 * К1 + 0,092 * К2 + 0,057 * К3 + 0,001 * К4

| Коэффициент | Формула расчета |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| К1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200 - стр. 1500)/стр.1600 |
| К2 | (Прибыль до налогообложения + проценты к уплате) / Сумма активов | (стр.2300 + стр. 2330) / стр.1600 |
| К3 | Нераспределенная прибыль / Сумма активов | стр.1370 / стр.1600 |
| К4 | Собственный капитал / Заемный капитал | стр.1300 / (стр.1400+стр.1500) |

Если Z ≥ 0,037, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0,037, то Заявитель получает 0 баллов

Если стр. 1370 отсутствует в бухгалтерской отчетности, значение нераспределенной прибыли формируется на основании сальдового остатка по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на конец года.

Модель 3.

R = 2*К1 + 0,1*К2 + 0,08*К3 + 0,45*К4 + К5

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К1) | (Собственный капитал - Внеоборотные активы) / Оборотные активы | (стр.1300-стр.1100) /стр.1200 |
| Коэффициент текущей ликвидности (К2) | Оборотные активы / Краткосрочные обязательства | стр. 1200/(стр.1510+стр.1520+стр.1550) |
| Коэффициент оборачиваемости активов (К3) | Выручка / Среднегодовая стоимость активов | стр.2110/((стр.1600нп+стр.1600кп)*0,5) |
| Коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции) (К4) | Чистая прибыль (убыток) / Выручка | стр.2400/стр.2110 |
| Рентабельность собственного капитала (DuPont formula) (К5) | Чистая прибыль (убыток) / Собственный капитал | стр.2400/стр.1300 |

Если стр. 2400 (Чистая прибыль) и стр.1300 (Собственный капитал) имеют отрицательные значения, то R = 0, Заявитель получает 0 баллов.

Если R ≥ 1, то Заявитель получает 1 балл

Если R <1, то Заявитель получает 0 баллов

Модель 4.

R = 8,38*K1+1К2+ 0,054*К3 + 0,63*К4

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| К1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200-стр.1500) /стр.1600 |
| К2 | Чистая прибыль (убыток) / Собственный капитал | стр.2400/стр.1300 |
| К3 | Выручка / Сумма активов | стр.2110/стр.1600 |
| К4 | Чистая прибыль (убыток) / Затраты на производство и реализацию (себестоимость проданных товаров, коммерческие и управленческие расходы) | стр.2400/(стр.2120+стр.2210+стр.2220) |

Если стр. 2400 (Чистая прибыль) и стр.1300 (Собственный капитал) имеют отрицательные значения, то R = 0, Заявитель получает 0 баллов.

Если R ≥ 0,18, то Заявитель получает 1 балл

Если R < 0,18, то Заявитель получает 0 баллов.

Дополнительная проверка

Модель 5.

Модифицированная пятифакторная модель Альтмана:

Z = 1,2*Х1 + 1,4*Х2 + 3,3*Х3 + 0,6*Х4 + Х5

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200 - стр. 1500)/стр.1600 |
| X2 | Чистая прибыль (убыток) / Сумма активов | стр.2400 / стр.1600 |
| X3 | Прибыль до налогообложения / Сумма активов | стр.2300 / стр.1600 |
| X4 | Собственный капитал / Заемный капитал | стр.1300 / (стр.1400+стр.1500) |
| X5 | Выручка / Сумма активов. | стр.2110/стр.1600 |

Если Z ≥ 1,23, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 1,23, то Заявитель получает 0 баллов

Модель 6.

Модель Таффлера – Тишоу:

Z = 0,53*Х1 + 0,13*Х2 + 0,18*Х3 + 0,16*Х4

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Прибыль (убыток) от продаж / Краткосрочные обязательства | стр.2200/стр.1500 |
| X2 | Оборотные активы / Заемный капитал | стр.1200/(стр.1400 + стр.1500) |
| X3 | Краткосрочные обязательства / Сумма активов | стр.1500/ стр.1600 |
| X4 | Выручка / Сумма активов | стр.2110/ стр.1600 |

Если Z ≥ 0,2, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0,2, то Заявитель получает 0 баллов

Модель 7.

Модель Спрингейта:

Z = 1,03*X1 + 3,07*X2 + 0,66*X3 + 0,4*X4

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200 - стр. 1500) / стр.1600 |
| X2 | (Прибыль (убыток) до налогообложения + проценты к уплате) / Сумма активов | (стр.2300 + стр. 2330) / стр.1600 |
| X3 | Прибыль (убыток) до налогообложения / Краткосрочные обязательства | стр.2300 / стр.1500 |
| X4 | Выручка / Сумма активов | стр.2110 / стр.1600 |

Если Z ≥ 0,862, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0,862 то Заявитель получает 0 баллов

Модель 8.

Модель Фулмера:

Z = 5,528*Х1 + 0,212*Х2 + 0,073*Х3 + 1,27*Х4 – 0,12*Х5 + 2,335*Х6 + 0,575*Х7 + 1,083*Х8 + 0,894*Х9 – 6,075

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Среднегодовая нераспределенная прибыль / Среднегодовая сумма активов | (стр.1370нп+стр. 1370кп)/2 (стр1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X2 | Выручка / Среднегодовая сумма активов | Стр.2110 . (1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X3 | Прибыль (убыток) до уплаты налогов / Собственный капитал | стр.2300 / стр.1300 |
| X4 | Чистая прибыль / Сумма среднегодовых долгосрочных и среднегодовых краткосрочных обязательств | стр.2400 . (стр.1400нп+стр.1400кп)/2 + (1500нп+стр.1500кп)/2 |
| X5 | Среднегодовые долгосрочные обязательства / Среднегодовая сумма активов | (стр.1400нп+стр. 1400кп)/2 (стр1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X6 | Среднегодовые краткосрочные обязательства / Среднегодовая сумма активов | (стр.1500нп+стр. 1500кп)/2 (стр1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X7 | log (материальные активы) | lg(стр.1600- стр.1110- стр.1130- стр.1180- стр.1220- стр.1230) |
| X8 | Чистый оборотный капитал / Сумма среднегодовых долгосрочных и среднегодовых краткосрочных обязательств | (стр.1200-стр.1500) . (стр.1400нп+стр.1400кп)/2 + (1500нп+стр.1500кп)/2 |
| X9 | log ((прибыль (убыток) до налогообложения + проценты к уплате) / проценты к уплате) | lg((стр.2300+стр.2330)/стр.2330) |

Если Z ≥ 0, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0, то Заявитель получает 0 баллов

Если Прибыль до уплаты налогов и Собственный капитал имеют отрицательные значения, то Заявитель получает 0 баллов.

Если стр. 1370 отсутствует в бухгалтерской отчетности, значение нераспределенной прибыли формируется на основании сальдового остатка по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на начало и конец года соответственно.

Общие рекомендации (по всем моделям):

- Если при проведении расчета коэффициентов числитель и знаменатель равны 0, то значения таких коэффициентов принимаются равными 0 (за расчетный год).

- Если при проведении расчета коэффициентов знаменатель, являющийся общей суммой активов (стр. 1600) или капиталом и резервом (стр.1300) равен 0, то значения такого коэффициента принимается равным 0 (за расчетный год).

- Если выручка (стр.2110) равна 0, то расчет по такому отчетному периоду не производится и не учитывается при расчете среднего значения.

Приложение А.5

Дополнительные требования

- Наличие у заявителя задокументированной, внедренной и поддерживаемой в рабочем состоянии системы менеджмента качества (далее - СМК) в области разработки и производства продукции машиностроения (металлоконструкций, металлургии) в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

- Наличие у заявителя собственной аттестованной в соответствии с действующим законодательством лаборатории неразрушающего контроля и в объёме необходимом для проведения капитального ремонта ЭД.

- Наличие у заявителя аттестованной в соответствии с действующим законодательством электролаборатории (собственность или иное законное основание). При этом срок действия договора аренды или оказания услуг не должен истекать ранее 12 (двенадцати) месяцев от даты представления заявителем заявки на ПКО.

- Наличие у заявителя собственного ОТК (СКК), в том числе документации по осуществлению контроля качества, персонала для обеспечения контроля качества работ в соответствии с требованиями приложения А.6.

- Наличие у заявителя технической документации на процессы демонтажа, капитального ремонта, монтажа и проведения пуско-наладочных работ электродвигателей в соответствии с ГОСТ 2.602-2013 (результаты исследований способов пайки и контроля качества паяных соединений с результатами и заключением о выборе способа пайки и методов контроля, ТУ на ремонт, программы и методики испытаний отремонтированного оборудования, чертежи ремонтные, комплект технологической документации на  ремонт в соответствии с ГОСТ 3.1119, оформленный с операционной точностью детализации, технологические инструкции на дефектацию оборудования).

- Готовность заявителя к контролю со стороны Заказчика (технический надзор) за проведением капитального ремонта на предприятии в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Заказчика.

- Наличие у заявителя в штатном расписании конструкторского бюро (отдела).

- Наличие у заявителя аттестации применяемых технологий проведения сварки и наплавки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Наличие приказа о назначении ответственного за получение, хранение, учет, выдачу и актуализацию конструкторской документации.

Наличие гарантийного письма о своевременном оформлении документов, необходимых для осуществления деятельности по предмету ПКО: свидетельств, лицензий, сертификатов, удостоверений и т. д. в случае, если срок действия таких документов истекает в период проведения ПКО и/или в период нахождения организации в реестре ПКО.

Приложение А.6

Требования к ОТК (СКК)

- ОТК (СКК) должен быть независим от деятельности производственных подразделений и их руководителей, что должно быть подтверждено организационно-штатной структурой предприятия.

- ОТК (СКК) должен осуществлять следующие функции:

- входной контроль качества поступающих на предприятие материалов (сырья), полуфабрикатов, комплектующих изделий, включая инструментальный и лабораторный контроль физико-механических, химических и электрических свойств материалов на соответствие требуемым заявленным характеристикам, обязательное документальное оформление результатов входного контроля в соответствии с принятыми на предприятии процедурами;

- контроль за качеством изготовления на смежных предприятиях-поставщиках материалов, заготовок основных деталей, комплектующих, а также на сторонних предприятиях, выполняющих производственные этапы продукции по кооперации;

- контроль за качеством капитального ремонта, комплектностью ремонтируемого электрооборудования и соответствием его требованиям нормативной документации;

- технический контроль ремонтируемого электрооборудования на всех стадиях производственных процессов;

- систематический контроль состояния метрологического оборудования, изъятие из применения непригодных средств измерения и контроля;

- подготовку, сбор и оформление документов, удостоверяющих качество ремонтируемого электрооборудования;

- регистрацию и хранение результатов контроля, в соответствии с действующими на предприятии процедурами;

- предотвращение (при необходимости остановка) процесса капитального ремонта электрооборудования, не соответствующего требованиям НД и ТД;

- оформление в установленном порядке документации на забракованную продукцию;

- выявление причин несоответствия электрооборудования требованиям НД и ТД, определение возможности исправления брака и устранение дефектов, разработка и проведение мероприятий по их недопущению в дальнейшем (устранению);

- учет, систематизация выявленных несоответствий, анализ рекламаций (претензий), изучение причин возникновения дефектов и нарушений технологии производства, выпуска брака;

- прослеживаемость «жизненного цикла» каждой изготовленной и отремонтированной единицы электрооборудования. Сведения об отказах в процессе эксплуатации должны оформляться в отчет и обновляться не реже 1 раза в год, а также по рекламациям эксплуатирующей организации, на продолжении всего «жизненного цикла» электрооборудования и храниться в архиве предприятия.

- Выполнение функций ОТК (СКК) должен осуществлять в соответствии с технологиями предприятия на следующих этапах:

- верификация (входной контроль) сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, конструкций и оборудования, отдельных узлов, поступающих на предприятие в соответствие с требованиями ГОСТ 24297;

- складирование и условия хранения на центральном и прицеховых складах;

- дефектация электрооборудования, поступившего на капитальный ремонт;

- вакуумно-пропиточное и изоляционное производство;

- заготовительное производство;

- механическая обработка;

- сборка изделий (в том числе сборка под сварку);

- сварочные/наплавочные работы;

- термическая обработка;

- неразрушающие и разрушающие виды контроля;

- все виды испытаний деталей, сборочных единиц, готового электрооборудования;

- ревизия (контрольная сборка) после испытаний;

- все возможные и допустимые исправления (ремонты) дефектов и несоответствий, выявленные на всех этапах производства электрооборудования;

- нанесение антикоррозионного покрытия;

- маркировка, консервация, упаковка готового электрооборудования;

- погрузка электрооборудования;

- соблюдение требований Заказчика, в части контроля за качеством выпускаемого электрооборудования;

- другие этапы и виды контроля в зависимости от специфики капитального ремонта электрооборудования.

- Руководитель ОТК (СКК) должен соответствовать следующим требованиям:

- иметь высшее техническое (среднее профессиональное техническое) образование;

- иметь стаж работы на инженерно-технических должностях в области машиностроения не менее 3-х лет;

- должен знать конструкцию ремонтируемых ЭД, технологическую и конструкторскую документацию;

- иметь действующий документ о повышении квалификации в области качества;

- иметь стаж работы на инженерно-технических должностях на объектах строительства или нефтегазовой отрасли не менее 3 лет;

- иметь действующую группу по ЭБ;

- иметь действующие удостоверения/протоколы:

- о проверке знаний требований охраны труда,

- об обучении мерам пожарной безопасности,

об аттестации по промышленной безопасности в необходимых для оказания заявленных услуг областях.

Приложение Б

Перечень и форма предоставления информации и документов

| № п/п | Наименование документа | Форма предоставления информации (документа) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на предварительный квалификационный отбор по видам работ, услуг | электронный образ или скан-копия на фирменном бланке заявителя, по форме приложения Г.1 |  |
| 2 | Сведения о юридическом статусе и деловой репутации заявителя |  |  |
|  | Общие сведения о заявителе | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.2 |  |
|  | Копия действующей редакции устава организации со всеми изменениями с отметкой ИФНС о регистрации или заверенная подписью и оттиском печати нотариуса (за исключением случаев применения типового устава, форма которого утверждена Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью», о чем сделана соответствующая отметка в ЕГРЮЛ) | скан-копия | * |
|  | Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в т. ч. конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя, с копиями соответствующих подтверждающих документов | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.3 |  |
|  | Сведения об аффилированных лицах с копиями соответствующих подтверждающих документов |  |  |
| 3 | Сведения о финансовом состоянии заявителя |  |  |
| 3.1 | При отсутствии в силу закона информации о заявителе - юридическом лице в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/) - бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001) и отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002) (или бухгалтерская (финансовая) отчетность по форме КНД 0710099 или иной форме, установленной Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и/или федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов) за последний отчетный календарный год и за предшествующий ему отчетный календарный год с подтверждением отправки (получения) в ИФНС в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов | скан-копия |  |
| 3.2 | Сведения о финансовых показателях заявителя | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.4 |  |
| 3.3 | Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности | электронный образ или скан-копия по форме приложения Г.5 |  |
| 3.3.1 | Оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов, входящих в состав кредиторской задолженности на конец последнего завершенного отчетного периода (года) или иная расшифровка кредиторской задолженности по видам задолженности на конец последнего завершенного отчетного периода (года) (счета 68, 69) | скан-копия |  |
| 3.3.2 | Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за последние 3 завершенных года | скан-копия |  |
| 3.4 | Справка заявителя о наличии (отсутствии) у заявителя и его аффилированных лиц просроченной кредиторской задолженности | скан-копия |  |
| 4 | Сведения об опыте выполнения работ заявителя по предмету ПКО |  |  |
|  | Перечень договоров/контрактов за последние 3 года, заключенных заявителем, с указанием предмета, цены договора/контракта, наименования и реквизитов заказчика на выполнение работ, оказание услуг по предмету ПКО | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.6 |  |
|  | Первая и последняя страница договоров/контрактов, страницы с указанием предмета договоров/контрактов, указанных в п.4.1 | скан-копия |  |
|  | Акты приемки работ, выполненных заявителем за последние три года по договорам/контрактам, указанным в п.4.1 | скан-копия |  |
| 5 | Сведения об оснащенности техническими ресурсами заявителя | подлинник, по форме приложения Г.7 |  |
| 5.1 | Документы, подтверждающие право владения и/или пользования заявленными техническими ресурсами, указанными в приложении А.1 в соответствии с п.3.2.1.1 программы проверки (оборотно-сальдовая ведомость, инвентарная карточка, ТОРГ-12, счет- фактура, договор аренды и иные документы, подтверждающие право владения и/или пользования) | скан-копия | * |
| 5.2 | Паспорта транспортных средства (паспорта самоходных машин), приборного оборудования и средств измерения | скан-копия | * |
| 5.3 | Заключения экспертизы промышленной безопасности на подъемные сооружения, отработавшие нормативный срок эксплуатации | скан-копия | * |
| 5.4 | График проведения поверок и технического обслуживания оборудования и средств измерения | копия, удостоверенная заявителем | * |
| 5.5 | Действующие свидетельства (протоколы), акты о поверке (освидетельствовании, калибровке, аттестации) оборудования и средств измерения | копии, удостоверенные заявителем | * |
| 5.6 | Документы об аттестации сварочного оборудования | копии, удостоверенные заявителем | * |
| 5.7 | Сведения об обеспеченности производственными площадями и помещениями | подлинник по форме приложения Г.7 |  |
| 5.8 | Документы, подтверждающие право владения и/или пользования производственными площадями и помещениями, указанными в приложении А.1 | копии, удостоверенные заявителем | * |
| 6 | Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг | подлинник, по форме приложения Г.8 |  |
|  | Утвержденное штатное расписание (выписка из штатного расписания), документы, подтверждающие заполнение штатного расписания (штатная расстановка, трудовые книжки и/или трудовые договоры на заявленный персонал) | скан-копия | * |
|  | Действующие документы, подтверждающие квалификацию, наличие профессионального образования, обучения и повышения квалификации у заявленного персонала | скан-копия | * |
|  | Протоколы об аттестации заявленных специалистов по промышленной безопасности в необходимых для выполнения работ областях | скан-копия | * |
|  | Приказы о создании аттестационных комиссий по ПБ, по проверке знаний требований ОТ, оказании первой помощи пострадавшим, ППБ и ЭБ, копии удостоверений и/или протоколов членов аттестационных комиссий | скан-копия | * |
|  | Удостоверение и/или протоколы заседаний комиссии о проверке знаний требований охраны труда, оказанию первой помощи пострадавшим заявленного персонала | скан-копия | * |
|  | Записи в журнале по ППБ и/или удостоверения о прохождении соответствующими сотрудниками обучения по курсу пожарно-технического минимума (ПТМ) | скан-копия | * |
|  | Журнал и/или удостоверение и/или протоколы заседаний комиссии о присвоении соответствующей группы ЭБ (для электротехнического персонала) заявленного персонала | скан-копия | * |
| 7 | Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО | подлинник, по форме приложения Г.9 |  |
| 7.1 | Аттестат аккредитации/свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля | скан-копия | * |
| 7.2 | Свидетельство о регистрации электролаборатории в органах Ростехнадзора или договор с приложенным свидетельством о регистрации электролаборатории | скан-копия | * |
| 7.3 | Сертификат соответствия системы менеджмента качества в области разработки и производства продукции машиностроения (металлоконструкций, металлургии) (в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) | скан-копия | * |
| 7.4 | Документы об аттестации применяемых технологий проведения сварки и наплавки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | скан-копия | * |
| 7.5 | Техническая документация на процессы демонтажа, капитального ремонта, монтажа и проведения пуско-наладочных работ электродвигателей в соответствии с ГОСТ 2.602-2013 (результаты исследований способов пайки и контроля качества паяных соединений с результатами и заключением о выборе способа пайки и методов контроля, ТУ на ремонт, программы и методики испытаний отремонтированного оборудования, чертежи ремонтные, комплект технологической документации на ремонт в соответствии с ГОСТ 3.1119, оформленный с операционной точностью детализации, технологические инструкции на дефектацию оборудования) | скан-копия | * |
| 7.6 | Приказ о назначении ответственного за получение, хранение, учет, выдачу и актуализацию конструкторской документации | скан-копия | * |
| 7.7 | Письмо о готовности/ не готовности к контролю со стороны Заказчика (технический надзор) за проведением капитального ремонта на предприятии в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Заказчика | скан-копия | * |
| 8 | Гарантийное письмо о своевременном оформлении документов, необходимых для осуществления деятельности по предмету ПКО: свидетельств, лицензий, сертификатов, удостоверений и т. д. в случае, если срок действия таких документов истекает в период проведения ПКО и/или в период нахождения организации в реестре ПКО | скан-копия |  |
| 9 | Сведения об отделе технического контроля (службе контроля качества) заявителя |  |  |
| 9.1 | Организационно - штатная структура предприятия, в состав которой входит ОТК (СКК) | скан-копия | * |
| 9.2 | Положение об ОТК (СКК) | скан-копия | * |
| 9.3 | Должностные инструкции персонала ОТК (СКК) | скан-копия | * |
| 9.4 | Документы, подтверждающие квалификацию и стаж работы руководителя ОТК (СКК) | скан-копия | * |
| 9.5 | Удостоверения и/или протоколы о проверке знаний требований охраны труда, об обучении мерам пожарной безопасности, об аттестации по промышленной безопасности в необходимых для выполнения работ областях, о присвоении необходимой группы электробезопасности руководителя ОТК (СКК) | скан-копия | * |
| 10 | Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени заявителя, за исключением случаев подписания заявки на ПКО лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности | скан-копия |  |
| ** | Дополнительные документы заявителя |  |  |

*проверка наличия подлинника (оригинала) при проверке заявителя обязательна.

** заявитель может самостоятельно указать дополнительные документы, подтверждающие требования ПКО по конкретному виду работ, услуг, но не указанные в настоящем приложении.

Примечание: при направлении заявки на ПКО приложение Б используется для обозначения файлов в представляемой заявителем заявке на ПКО.

Приложение В

Форма Акта проверки

Утверждаю

Генеральный директор/лицо, его замещающее

(наименование проверяющей ОСТ)

__________И.О. Фамилия

«__» _________ 20__ г.

Акт проверки _________________________________

сокращенное наименование проверяемой организации

место проведения проверки (город)                                                                                                   «___»__________20__г.

Полное наименование организации: __________________________, ИНН___________________

Состав группы проверки:

1 И.О. Фамилия, должность

2 И.О. Фамилия, должность

3 И.О. Фамилия, должность

4 И.О. Фамилия, должность

5 …

Проведена проверка организации ___________________________(указать сокращенное наименовании организации)  на соответствие требованиям по виду (при наличии подвидов указать) работ, услуг по адресу (указать место проверки: производственная база, офис, филиал, участок производства работ) в период (указать даты проверки).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

| Полное и сокращенное наименование организации, ИНН, ОГРН, КПП |  |
| --- | --- |
| Адрес фактический |  |
| Адрес (место нахождения) юридического лица |  |
| Адрес почтовый |  |
| Телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Web-сайт (при наличии) |  |
| Руководитель организации (должность, Фамилия Имя Отчество) |  |
| Главный бухгалтер (Фамилия Имя Отчество) |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Документ о регистрации организации, дата выдачи |  |
| Основной вид деятельности организации |  |
| Уставный капитал, тыс. руб. |  |
| Сведения о включении организации в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (на официальном сайте ФНС России) | Включена/не включена |
| Сведения о соответствии организации критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
| Общая численность работников чел. |  |
| Распределение собственности (акции), % юридические лица (указать наименование организации и И.О. Фамилия акционера) (юридические лица раскрыть до конечных собственников, выгодоприобретателей-физических лиц) физические лица (если применимо, в том числе указать И.О. Фамилия акционера) госсобственность |  |

При проверке общих сведений об организации также отмечено следующее: 
(в случае правопреемства организации указать основание ее преобразования).

Сведения об аффилированных лицах заявителя

Состав аффилированных лиц* по состоянию на «__» _______ 20___года

| № п/п | Полное наименование или фамилия имя отчество (если имеется) аффилированного лица, ИНН | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным (информация о подтверждающих документах) | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале заявителя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

* В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Законом РСФСР      от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Информация о соответствии требованиям программы проверки по предмету пко

- Проверка на соответствие ТРебованиям к разрешительным документам, предусмотренным программой проверки по предмету ПКО

  - Организация имеет следующие разрешительные документы:

| № п/п | Наименование документа (лицензия/выписка СРО, аттестат аккредитации лаборатории и т.д.) | Регистрационный номер | Орган, выдавший документ | Срок действия | Сведения о соответствии (соответствует/ не соответствует) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

  - Организация имеет/не имеет действующую систему менеджмента качества в области разработки и производства продукции машиностроения (металлоконструкций, металлургии).

- Проверка наличия у организации устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы

2.1 Сведения о финансовом состоянии организации за последние 3 года

| № п/п | № строк баланса | Наименование показателей | Показатель, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Выручка |  |  |  |
|  |  | Чистая прибыль |  |  |  |
|  |  | Убыток |  |  |  |
|  |  | Собственный капитал |  |  |  |

2.2 Оценка финансового состояния

1 этап: Оценка по 4 моделям

| Контрагент | Баллы |  |  |  |  | СПАРК ИФР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГ | Модель Постюшкова | Модель Лиса | Модель Сайфуллина и Садыкова | Модель ИГЭА |  |

- этап: Оценка по 8 моделям (заполняется в случае проведения дополнительной проверки; в случае отсутствия необходимости проведения оценки финансового состояния в рамках дополнительной проверки (2 этапа) – удаляется)

| Контрагент | ИТОГ среднее за 3 года | ИТОГ за ____ год | ИТОГ за ____ год | ИТОГ за ____ год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

По результатам проверки установлено соответствие/не соответствие ________________ (наименование проверяемой организации) требованиям программы проверки по предмету ПКО.

- проверка наличия количества специалистов и иных работников, соответствующего требованиям программы проверки по предмету пко

  - Численность и квалификация специалистов и работников организации, привлекаемых для выполнения заявленного вида работ, услуг, определены на основании представленных подтверждающих документов (трудовые книжки, дипломы, удостоверения и др.) и приведены в следующей таблице (при наличии подвидов работ, услуг заполняется отдельная таблица для каждого подвида работ, услуг)

| № п/п | Категории специалистов и работников (в соответствии с требованиями программы проверки по предмету ПКО) | Требуемая численность, чел. | Общая численность специалистов и работников организации, чел. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по бессрочным трудовым договорам | в том числе по срочным трудовым договорам | в том числе по гражданско-правовым договорам |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

- Проверка наличия производственных мощностей, технологического оборудования, техники и оборудования, соответствующего требованиям программы проверки по предмету пко

  - Данные о технической оснащенности в соответствии с требованиями программы проверки по заявленному виду работ, услуг организации определены на основании представленных подтверждающих документов (ПТС и др.) и приведены в следующей таблице (при наличии подвидов работ, услуг заполняется отдельная таблица для каждого подвида работ, услуг)

| № п/п | Наименование технических ресурсов в соответствии с требованиями программы проверки | Тип, марка техники организации | Требования (количество), единиц | Фактическое количество технических ресурсов, единиц |  | Срок окончания договора аренды (если технические ресурсы привлекаются по договору аренды) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственность/ лизинг | Аренда* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего единиц технических ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |

* - в случае аренды технических ресурсов у аффилированных лиц, дочерних и зависимых обществ в графе 6 указывать «аренда у аффилированного лица», а в графе «Примечание» указывать наименование аффилированного лица. Аренда технических ресурсов у аффилированного лица приравнивается к собственности.

4.2 Организация _____________________ имеет/не имеет производственных площадей и вспомогательных помещений (указать общую площадь, документы, подтверждающие право собственности, аренды).

Привлекаемые заявителем технические ресурсы на основании договоров аренды составляют _______%.

- ПРОВЕРКА Наличия опыта выполнения работ, оказания услуг

5.1 Данные об опыте выполнения работ организации определены на основании представленных подтверждающих документов (договоров) и приведены в следующей таблице.

| № п/п | Заказчик (полное наименование, ИНН, ОГРН, контактные данные) | №, дата, предмет договора | Наименование и характеристика объекта | Объем выполненных/выполняемых работ, тыс. руб. |  | Период выполнения работ | Виды работ, выполненные заявителем собственными силами согласно приложению А программы проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общий (в случае генподряда) | в т.ч. выполненный собственным и силами |  |  |
| - Опыт выполнения работ по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |
| - Текущая загрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| - Общий стаж выполнения работ по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |
| - Опыт выполнения работ не по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |

- По результатам проверки установлено:

| № п/п | Требования к организации в соответствии с программой проверки | Сведения о соответствии (соответствует/не соответствует) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наличие документов, подтверждающих юридический статус организации и действующее состояние юридического лица |  |  |
| 2 | Наличие у организации устойчивого финансового состояния |  |  |
| 3 | Наличие у организации положительной деловой репутации |  |  |
| 5 | Наличие у организации действующих документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО |  |  |
| 6 | Наличие технических ресурсов для выполнения заявленного вида (подвида) работ, услуг |  |  |
| 7 | Наличие у организации персонала соответствующей квалификации для выполнения заявленного вида (подвида) работ, услуг |  |  |
| 8 | Технические ресурсы по договорам аренды не превышают 30% от общего количества необходимых технических ресурсов |  |  |
| 9 | Наличие у заявителя свидетельств, протоколов и сертификатов поверок измерительных приборов, средств измерения и оборудования |  |  |
| 10 | Наличие у заявителя производственных площадей и вспомогательных помещений |  |  |
| 11 | Наличие у персонала заявителя действующих документов по проверке знаний требований ОТ, оказанию первой помощи пострадавшим, об обучении мерам пожарной безопасности, аттестации по ПБ в необходимых для выполнения работ областях, о присвоении необходимой группы ЭБ |  |  |
| 12 | Наличие у заявителя собственного отдела технического контроля (службы контроля качества), в том числе документации, персонала для обеспечения контроля качества работ |  |  |
| 13 | Наличие у заявителя технической документации на процессы демонтажа, капитального ремонта, монтажа и проведения пуско-наладочных работ электродвигателей в соответствии с ГОСТ 2.602-2013 |  |  |
| 14 | Наличие у заявителя в штатном расписании конструкторского бюро (отдела) |  |  |

- Потенциальный объем, который способен выполнить заявитель по виду/подвидам работ, услуг, исходя из оснащенности техническими ресурсами, обеспеченности персоналом и наличия документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО:

| № п/п | Вид/подвид работ, услуг | Объем работ, услуг | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателей | до __ | шт. | в год |

Инструкция по заполнению (при заполнении акта проверки удаляется):

- Вид/подвид работ, услуг указывать в соответствии с программой проверки по предмету ПКО.

- При оформлении заполнять только заявленные подвиды работ, услуг; по ПКО в строках подвидов работ, услуг, на которые заявитель не заявлялся, указывать «не заявлялись».

- Единицы измерения указывать в именительном падеже.

- При наличии разъяснений, дополнительных требований или методик расчета объема работ, услуг информация указывается в сносках под таблицей.

Руководитель группы проверки:

| (должность) Члены группы проверки: | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |

Подпись руководителя (уполномоченного представителя) проверяемой организации (заявителя):

(должность)

(подпись, печать (при наличии))

(И.О.Фамилия)

(дата)

Приложение Г

Формы документов, представляемые заявителем

К обязательным формам, представляемым заявителем, относятся:

- Заявка на предварительный квалификационный отбор по видам работ, услуг.

- Общие сведения о заявителе.

- Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в т. ч. конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя. Сведения об аффилированных лицах заявителя.

- Сведения о финансовых показателях заявителя.

- Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.

- Сведения об опыте выполнения работ заявителем по предмету ПКО.

- Сведения об оснащенности техническими ресурсами.

- Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг.

- Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО.

Приложение Г.1

Заявка на предварительный квалификационный отбор
по видам работ, услуг

(заполняется на фирменном бланке заявителя)

| _______________№______________ (дата и номер документа) | Организатору ПКО ООО «НИИ Транснефть» |
| --- | --- |

В соответствии с извещением ООО «НИИ Транснефть» о проведении предварительного квалификационного отбора (далее - ПКО) по видам работ, услуг № 388: капитальный ремонт электродвигателей прошу Вас выполнить проверку ____________________________

(сокращенное наименование заявителя, ИНН)

на соответствие требованиям ПКО в объеме до ____________ шт. в год.

Проверка технической оснащенности и обеспеченности персоналом, а также заявленных документов _____________________________________________________________

(сокращенное наименование заявителя)

может быть осуществлена по адресу: __________________________________________________.

(указывается фактическое местонахождение заявителя)

Представляю документы, необходимые для проведения проверки в соответствии с требованиями документации ПКО.

______________________                         ________________                           _______________________

(Должность)                                                 (Подпись)                                                (Фамилия инициалы)

Приложение Г.2

Общие сведения

| № п/п | Наименование | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации согласно уставу, ИНН, ОГРН, КПП |  |
| 2 | Адрес юридического лица |  |
| 3 | Адрес фактический |  |
| 4 | Адрес почтовый |  |
| 5 | Телефон |  |
| 6 | Электронная почта |  |
| 7 | Руководитель организации (должность, ФИО) |  |
| 8 | Главный бухгалтер организации (должность, ФИО) |  |
| 9 | Банковские реквизиты организации |  |
| 10 | Документ о регистрации, дата выдачи |  |
| 11 | Основной вид деятельности организации |  |
| 12 | Филиалы (наименование, адрес) |  |
| 13 | Дочерние и зависимые общества (наименование, адрес) |  |
| 14 | Уставный капитал, тыс. руб. |  |
| 15 | Распределение долей участия в уставном/складочном капитале (%) - юридические лица (указать наименование); - физические лица; - публично-правовые образования |  |
| 16 | Сведения о соответствии организации критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства | соответствует/ не соответствует |
| 17 | Сведения о включении организации в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (на официальном сайте ФНС России) | включена/не включена |
| 18 | Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон) |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

Приложение Г.3

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, 
выгодоприобретателей-физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя

| Полное наименование организации |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| ОГРН |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| КОД ОКВЭД |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| №* |  | ИНН | ОГРН | Наименование/ ФИО | Адрес регистрации | Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) |  |  | Руководитель/ заявитель/ акционер/ бенефициар (распределение собственности, %) |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем предоставления в ПАО «Транснефть», организации системы «Транснефть», а также последними в органы государственной власти. *Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1, 2 и т.д. - собственники контрагента (собственники первого уровня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1, 2.2 и т.д. руководитель и собственники организации 2 (собственники второго уровня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициара (пример 2.1.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Сведения об аффилированных лицах заявителя

Форма. Справка о наличии связей заявителя с аффилированными лицами

При рассмотрении заявки на ПКО (указать номер и дату заявки на ПКО, номер ПКО прошу учесть следующие сведения о наличии у ______________________________________(указывается полное наименование, ИНН, адрес местонахождения заявителя) связей, на основании которых лица признаются аффилированными с заявителем*.

Состав аффилированных лиц по состоянию на «__» _______ 20___года

| № п/п | Полное наименование или фамилия имя отчество (если имеется) аффилированного лица, ИНН | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным (информация о подтверждающих документах) | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале заявителя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

______________________       ________________                           _______________________

(Должность)                                       (Подпись)                                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Инструкции по заполнению

- Заявитель должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, которые могут быть признаны аффилированными с ним.

В случае если у заявителя таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении заявки на ПКО (указать номер и дату заявки на ПКО, номер ПКО) прошу учесть, что у (указывается наименование, ИНН, адрес местонахождения заявителя НЕТ лиц, которые могут быть признаны аффилированными с заявителем.

- При заполнении данной Справки заявитель должен учесть, что сокрытие любой информации о лицах, которые могут быть признаны аффилированными, может являться основанием для отклонения заявки на ПКО или принятия решения об отказе во включении заявителя в реестр ПКО.

- Заявитель прилагает соответствующие документы к настоящей Справке и включает перечень прилагаемых документов в текст Справки.

* В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Приложение Г.4

Сведения о финансовых показателях

(указать наименование заявителя)

| № п/п | Наименование | Единица измерения/ нормативное значение | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уставный капитал | тыс. руб. |  |  |
| 2 | Чистые активы на конец последнего отчетного (годового) периода | ЧА>Уставный капитал |  |  |
| 3 | Дебиторская задолженность на конец последнего отчетного (годового) периода | тыс. руб. |  |  |
| 3.1 | Дебиторская задолженность на дату подачи заявки на ПКО | тыс. руб. |  |  |
| 4 | Кредиторская задолженность на конец последнего отчетного (годового) периода | тыс. руб. |  |  |
| 4.1 | Кредиторская задолженность на дату подачи заявки на ПКО | тыс. руб. |  |  |
| 5 | Сведения об исполнении заявителем налоговых обязательств | тыс. руб. |  |  |
| 6 | Показатели выручки за последние 3 года |  |  |  |
| 6.1 | 20__ год | тыс. руб. |  |  |
| 6.2 | 20__ год | тыс. руб. |  |  |
| 6.3 | 20__ год | тыс. руб. |  |  |
| 6.4 | Среднегодовой показатель выручки | тыс. руб. |  |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Приложение Г.5

Справка (расшифровка) 
о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности

на конец последнего отчетного (годового) периода

(указать наименование заявителя)

по состоянию на «__»______ 20__ г.

| Бух. счет | Наименование | ДТ задолженность, тыс. руб. | КТ задолженность, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60,01 | Задолженность перед поставщиками, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 60,02 | Задолженность за поставщиками по авансам, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 62,01 | Задолженность покупателей, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 62,02 | Задолженность перед покупателями по авансам, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 63 | Резервы по сомнительным долгам |  |  |
| 68 | Задолженность перед бюджетом, в т.ч. |  |  |
| 68,01 | НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента |  |  |
| 68,02 | НДС |  |  |
| 68,04 | Налог на прибыль |  |  |
| 68,07 | Транспортный налог |  |  |
| 68,08 | Налог на имущество |  |  |
| 68,10 | Прочие налоги и сборы |  |  |
| 69 | Задолженность перед внебюджетными фондами, в т.ч. |  |  |
| ……. |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. главного бухгалтера)

Приложение Г.6

Сведения

об опыте выполнения работ по предмету ПКО за последние три года

(указать наименование заявителя)

| № п/п | Заказчик (полное наименование, ИНН, ОГРН, контактные данные) | №, дата, предмет договора | Наименование и характеристика объекта | Объем выполненных/выполняемых работ, тыс. руб. |  | Период выполне-ния работ | Вид/подвиды и объем работ, выполненные заявителем согласно приложению А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общий (в случае генподряда) | в т.ч. выполненный собственными силами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Опыт выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Текущая загрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Общий стаж выполнения работ по предмету ПКО - __ лет |  |  |  |  |  |  |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Приложение Г.7

Сведения об оснащенности техническими ресурсами (указать заявителя)

- Оснащенность техническими ресурсами

Таблица 1

| № п/п | Наименование технических ресурсов (в соответствии с приложением А.1) | Наименование, тип, марка приборов и оборудования заявителя | Основные технические характеристики | Количество (ед.) |  |  | Дата окончания срока поверки (аттестации, освидетельствования) | Право владения (собственность, аренда) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План (в соответствии с приложением А.1) |  | Факт |  |  |  |
|  |  |  |  | по минимальному объему работ | по заявленному объему работ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Автомобиль грузовой |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Автомобиль грузовой с прицепом |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Кран мостовой |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Станок токарный |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Станок фрезерный |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Комплект сварочного оборудования полуавтоматической сварки |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Кантователь роликовый универсальный |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Радиально-сверлильный станок |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Станок намоточный тихоходный, универсальный для намотки круговых заготовок |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Установка для раскройки листового материала (штамповочный пресс, установка лазерной резки и т.п.) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Разгонобалансировочный станок |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Стенд для гидравлических испытаний оболочек взрывозащищенных узлов |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Установка вакуумно-нагнетательной пропитки |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Печь аэродинамической сушки с автоматическим регулированием температуры запечки |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Комплект рихтованных шаблонов обмоток |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Набор для калибровки пазов статора |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Аппараты безвоздушного или пневматического распыления для нанесения грунтового и лакокрасочного покрытия |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Испытательная установка (стенд) для проверки электрических параметров и характеристик с комплектом измерительных приборов (амперметры, вольтметры, трансформаторы тока и напряжения, ваттметр, частотомер, вольтамперметр, комплект шунтов, мегомметр, микроомметр) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Аппарат ультразвукового контроля сплошности материала основных деталей и материала сварных швов (с комплектом ПЭП и СО, СОП) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Набор ВИК |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Установка для проверки электрической прочности изоляции обмоток электрических машин |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Тепловизор |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Прибор измерения вибрации |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Штангенциркуль ШЦ-1-125 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Штангенциркуль ШЦЦ-1-250 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Штангенциркуль ШЦ-3-500 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Нутромер микрометрический двухточечный |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Микрометры гладкие или эквивалентное оборудование |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Комплект скоб измерительных |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Рулетка поверенная |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Набор щупов |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Набор шаблонов для сварочных швов |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор часового типа |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель шума |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование для измерения характеристик частичных разрядов в изоляции |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Твердомер универсальный |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Окрасочная камера |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Электроискровой дефектоскоп (Дефектоскоп типа «мокрая губка») |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Адгезиметр нормального отрыва |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Установка для очистки поверхности струйным абразивным методом |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Универсальный прибор для измерения условий окружающей среды |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Контактный термометр |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Термогигрометр |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Прибор для измерения параметров шероховатости либо набор образцов |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Эталоны степени очистки |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Кондуктометр |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Эталоны запыленности |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Гребенка для определения толщины мокрого слоя АКП |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

Общая оснащенность заявителя техническими ресурсами по состоянию на «__» ______ 20__ г. – __ ед.

- Обеспеченность производственными площадями и помещениями (заполняется при наличии требования по виду работ, услуг)

Таблица 2

| № п/п | Наименование (в соответствии с приложением А.1) | Площадь (м2) |  |  | Право владения (собственность, аренда) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (в соответствии с приложением А.1) |  |  |  |  |
|  |  | по минимальному объему работ | по заявленному объему работ | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - Производственные помещения (для проведения ремонта и испытаний) | - 600 |  |  |  |  |
|  | Помещения для хранения поступившего оборудования на КР | 120 |  |  |  |  |
|  | Помещения для хранения готового оборудования прошедшего КР | 100 |  |  |  |  |
|  | Склад комплектующих элементов, деталей, узлов и материалов | 60 |  |  |  |  |
|  | Помещения для хранения нормативной, технической и ремонтной документации (архив) | 5 |  |  |  |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Приложение Г.8

Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг

(указать заявителя)

- Обеспеченность персоналом

| № п/п | Наименование профессии/должности (в соответствии с требованиями приложения А.2) | План (в соответствии с приложением А.2) |  | Факт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По минимальному объему работ | По заявленному объему работ |  |  |
|  | Инженер-конструктор | 1 |  |  |  |
|  | Инженер-технолог | 1 |  |  |  |
|  | Инженер-электрик (инженер по наладке и испытаниям) | 2 |  |  |  |
|  | Специалист ОТК (СКК) | 2 |  |  |  |
|  | Специалист НК | 1 |  |  |  |
|  | Специалист испытательного участка | 2 |  |  |  |
|  | Обмотчик (изолировщик) | 5 |  |  |  |
|  | Электромонтажник (электромонтер) | 2 |  |  |  |
|  | Слесарь сборочного участка | 8 |  |  |  |
|  | Сварщик (МП) | 1 |  |  |  |
|  | Токарь | 2 |  |  |  |
|  | Газорезчик | 1 |  |  |  |
|  | Фрезеровщик | 2 |  |  |  |
|  | Штамповщик (резчик) | 1 |  |  |  |
|  | Оператор установки вакуумно-нагнетательной пропитки | 1 |  |  |  |
|  | Маляр | 2 |  |  |  |
|  | Водитель | 2 |  |  |  |
|  | Стропальщик | 2 |  |  |  |
|  | Слесарь КИПиА | 1 |  |  |  |
|  | Балансировщик | 1 |  |  |  |
|  | Термист | 1 |  |  |  |

Общая численность персонала по состоянию на «__» ________ 20__ г. - ___ чел.

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Приложение Г.9

Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО

(указать заявителя)

| № п/п | Наименование документа | Регистрационный номер | Орган, выдавший документ | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

# Библиография

- Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» (https://www.transneft.ru/tenders/rules/)

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

- Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

- Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»

Объемы работ с учетом требований приложений А.1 и А.2.

Документ также размещен в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ЕИС).